Zápis č. 3

ze zasedání Komise pro hygienu práce LF MU ze dne 3. 11. 2010

Přítomni:

členové komise (v abecedním pořadí): MUDr. Vladimír Bartl, CSc., Mgr. Jana Fialová (předsedkyně), Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D., Mgr. Michal Koščík, Ing. Blanka Sochorová, MUDr. Drahomíra Stančeva Pernicová, Ph.D.

Program:

- OOPP (Anatomický ústav)

- Problematika pitné vody na kampusu

- Různé

Ad 1: OOPP (Anatomický ústav):

Prof. Dubový (Anatomický ústav) vznesl při jednání s J. Fialovou požadavek na udělení OOPP i pro zaměstnance s malým úvazkem –  jsou zaměstnáni na „dohodu o provedení práce“, jedná se o studenty vyšších ročníků, kteří se podílejí na výuce na pitevně. Na základě jednání Komise pro bezpečnost a hygienu práce z 12. 2. 2009 byly OOPP dosud přidělovány zaměstnancům s prac. úvazkem nad 0,5.

Závěr: Komise po zvážení rizik vyplývajících z práce na pitevně doporučuje pro výše uvedené pracovníky zajistit jako OOPP operační kalhoty, operační košili a ochranné návleky na obuv.

Ad 2: Problematika pitné vody v Kampusu:

Na základě výsledků měření kvality vody v Kampusu MU bylo zjištěno, že některé vzorky vykazují velmi intenzívní pach (označen jako nepřijatelný, dle stupnice odpovídající stupni 5), u některých byl zjištěn (pouze kultivace při 22°C a 36°C) hraniční či nadlimitní obsah koliformních bakterií.

Závěr: Komise projednala situaci, doporučuje až do odstranění závad ve vodovodním systému ponechat stávající opatření, tzn. zajištění pitné vody pro zaměstnance a laboratoře – viz. nařízení vlády č. 361/2007 (Hlava VI, par. 53) a upozornění na nepitnou vodu, pro další opatření neshledala důvody. Vzhledem k přítomnosti koliformních bakterií ale doporučuje při kontrolních analýzách také specifické stanovení fekálních koliformních bakterií (E. coli).

Ad 3: Různé:

V souvislosti s vydáváním OOPP byla komise upozorněna, že výdej oděvů a obuvi se provádí jednou ročně. Pracovník, který nastoupí do pracovního poměru v průběhu roku tak čeká na výdej OOPP až do dalšího termínu výdeje. Dochází tím k nepřijatelné situaci, kdy zaměstnanec, který má nárok na OOPP, je nedostane současně se zahájením prac. poměru.

Závěr: J. Fialová zjistí stávající praxi a možnosti výdeje OOPP novým zaměstnancům dle potřeby.

Příští zasedání komise se bude konat 8. 12. 2010 v 15.00h.

Zapsala: J. Fialová