Identifikace projektu:

Záměrem Obce Lelekovice je zateplení ZŠ Lelekovice.

| Položkový rozpočet |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : |  | _7_2009 Stavební úpravy ZŠ Lelekovice |  | Rozpočet: | 1 |  |  |
| Objekt : |  | 01 Stavební úpravy ZŠ Lelekovice |  | Stavební řešení |  |  |  |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |  |
| Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  |  |  |
| 1 | 174101102R00 | Zásyp v uzavřených prostorách se zhutněním | m3 |  | 269,40 |  |  |
| 2 | 58337213 | Štěrkopísek frakce 0-32 Z | m3 |  | 520,80 |  |  |
|  | Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  |  |  |
| Díl: | 31 | Zdi podpěrné a volné |  |  |  |  |  |
| 3 | 310237241RT1 | Zazdívka otvorů pl.0,25 m2 cihlami, tl.zdi 30 cm s použitím maltové směsi Knauf | kus |  | 382,80 |  |  |
| 4 | 310237251RT1 | Zazdívka otvorů pl.0,25 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm s použitím maltové směsi Knauf | kus |  | 458,50 |  |  |
| 5 | 310238411R00 | Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC | m3 |  | 4 212,00 |  |  |
| 6 | 310239411RT1 | Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC s použitím maltové směsi Knauf | m3 |  | 4 482,00 |  |  |
| 7 | 311231712R00 | Zdivo nosné Porotherm P+D na MVC 2,5, tl. 30 cm | m3 |  | 3 265,00 |  |  |
| 8 | PC | D+M válcovaných nosníků | kg |  | 40,00 |  |  |
|  | Celkem za | 31 Zdi podpěrné a volné |  |  |  |  |  |
| Díl: | 34 | Stěny a příčky |  |  |  |  |  |
| 9 | 340238212RT2 | Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím maltové směsi Knauf | m2 |  | 670,00 |  |  |
| 10 | 340239212RT2 | Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím maltové směsi Knauf | m2 |  | 601,00 |  |  |
| 11 | 342241140R00 | Příčky z tvárnic Porotherm P+D tl. 6,5 cm | m2 |  | 367,50 |  |  |
| 12 | 342241141R00 | Příčky z tvárnic Porotherm P+D tl. 11,5 cm | m2 |  | 482,00 |  |  |
|  | Celkem za | 34 Stěny a příčky |  |  |  |  |  |
| Díl: | 43 | Schodiště |  |  |  |  |  |
| 13 | 430320030RA0 | Schodišťová konstrukce ŽB z B 20 (C 16/20) vč.základů a výkopů | m3 |  | 20 000,00 |  |  |
|  | Celkem za | 43 Schodiště |  |  |  |  |  |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  |  |  |
| 14 | 622405396U00 | ZKS EPS 60mm vnitřních stropů rovných | m2 | 251,00 | 1 250,00 | 313 750,00 |  |
| 15 | 611421431R00 | Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových | m2 |  | 190,30 |  |  |
| 16 | 612421431R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových | m2 |  | 171,90 |  |  |
| 17 | 612421615R00 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená | m2 |  | 148,90 |  |  |
| 18 | 612433310R00 | Omítka sanační stěn tl. 25 mm, vysoké zasolení | m2 |  | 1 131,60 |  |  |
| 19 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 284,48 | 323,10 | 91 915,49 |  |
|  | Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 405 665,49 |  |
| Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější |  |  |  |  |  |
| 20 | 622405395U00 | ZKS Stomix Therm alfa-MS EPS 140mm | m2 | 647,00 | 1 565,00 | 1 012 555,00 |  |
| 21 | 622 | Sokl Stomix Alfadekor | m2 | 133,66 | 943,00 | 126 041,38 |  |
|  | Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 1 138 596,38 |  |
| Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  |  |
| 22 | 631313511R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 12,5 (C 12/15) | m3 |  | 3 330,00 |  |  |
| 23 | 632451065R00 | Potěr pískocementový, min. 25 MPa, tl. 50 mm | m2 |  | 286,80 |  |  |
| 24 | 632451229R00 | Pripl zkd 1 cm tl | m2 |  | 40,50 |  |  |
| 25 | 63.1 | Úprava podkladů podlah v 1.a 2.NP | m2 |  | 500,00 |  |  |
|  | Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  |  |
| Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  |  |
| 26 | 941941041R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m | m2 | 928,41 | 73,20 | 67 959,76 |  |
| 27 | 941941291R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 | m2 | 2 785,23 | 106,80 | 297 462,56 |  |
| 28 | 941941841R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 928,41 | 51,60 | 47 905,96 |  |
|  | Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 413 328,28 |  |
| Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  |  |  |
| 29 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 604,76 | 70,20 | 42 453,80 |  |
| 30 | PC | Odvětrání m.č.1.19, 1.20, 1.21 vč.opláštění SDK | sb |  | 12 000,00 |  |  |
|  | Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 42 453,80 |  |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |
| 31 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 |  | 608,40 |  |  |
| 32 | 962084121R00 | Bourání příček deskových,sádrokartonových tl. 5 cm | m2 |  | 74,40 |  |  |
| 33 | 965042141RT1 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm | m3 |  | 2 412,00 |  |  |
| 34 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 |  | 44,80 |  |  |
| 35 | 978011161R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % | m2 |  | 31,00 |  |  |
| 36 | 978011191R00 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% | m2 |  | 60,00 |  |  |
| 37 | 978013161R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % | m2 |  | 23,70 |  |  |
| 38 | 978013191R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 |  | 56,70 |  |  |
| 39 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 |  | 61,00 |  |  |
| 40 | 962200011RAA | Bourání příček z cihel pálených tloušťka 10 cm | m2 |  | 164,00 |  |  |
| 41 | 962200011RAB | Bourání příček z cihel pálených tloušťka 15 cm | m2 |  | 326,40 |  |  |
| 42 | 96.6 | Odstranění nášlapných vrstev podlah 1. a 2.NP vč.likvidace | m2 |  | 200,00 |  |  |
| 43 | PC | Odstranění venkovních schodišť | m2 |  | 1 000,00 |  |  |
| 44 | PC | Odstranění niky venkovné 2400/750/2000 | sb |  | 5 000,00 |  |  |
| 45 | PC | Odstranění stávajících klempířských výrobků vč.likvidace | sb | 1,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |
| 46 | PC | Odstranění OK v 1.PP | sb |  | 14 800,00 |  |  |
| 47 | PC | Demontáž přístřešku nad venk.schodištěm | sb |  | 7 500,00 |  |  |
| 48 | PC | Odstranění zábrádlí na venkovních schodištích | sb |  | 5 000,00 |  |  |
| 49 | PC | Odstranění vnitřních dveří vč.likvidace | kus |  | 350,00 |  |  |
| 50 | PC | Odstranění vnějších výplní otvorů vč.likvidace a vč.odstranění a likvidace oplechování | m2 | 162,52 | 350,00 | 56 880,60 |  |
| 51 | 104,83 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP | t | 26,21 | 207,60 | 5 440,51 |  |
| 52 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 78,62 | 193,50 | 15 213,30 |  |
| 53 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 1 493,81 | 9,60 | 14 340,60 |  |
| 54 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 26,21 | 210,00 | 5 503,41 |  |
| 55 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 52,41 | 23,40 | 1 226,44 |  |
| 56 | 979999996R00 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 78,62 | 500,00 | 39 310,85 |  |
|  | Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 157 915,70 |  |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  |  |  |
| 57 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 162,39 | 590,00 | 95 808,27 |  |
|  | Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 95 808,27 |  |
| Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  |  |  |
| 58 | 711140016RAA | Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x modifikovaný pás Elastodek 50 SP | m2 |  | 257,40 |  |  |
| 59 | HW | Dodatečné podizolování zdiva HW panty | m2 |  | 3 840,00 |  |  |
| 60 | PC | Izolace svislých stěn folií Delta PT vč.napojení na vodorovnou HI | m2 |  | 600,00 |  |  |
|  | Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  |  |  |
| Díl: | 712 | Živičné krytiny |  |  |  |  |  |
| 61 | 712 | Foliová krytina vč.separační textilie D+M | m2 | 582,00 | 780,00 | 453 960,00 |  |
| 62 | 96 | Odstranění stávajícího střešního pláště vč.likvidace | m2 | 582,00 | 480,00 | 279 360,00 |  |
|  | Celkem za | 712 Živičné krytiny |  |  |  | 733 320,00 |  |
| Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  |  |  |
| 63 | 713121111R00 | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá | m2 |  | 20,10 |  |  |
| 64 | 713141121R00 | Izolace tepelná střech bodově lep.asfaltem,2vrstvá | m2 | 582,00 | 92,00 | 53 544,00 |  |
| 65 | PC | Parozábrana D+M vč.přelepení spojů | m2 | 582,00 | 210,00 | 122 220,00 |  |
| 66 | 28375831 | Deska z lehč. polystyrénu 1000x500x60 mm EPS 70 Z | kus |  | 63,60 |  |  |
| 67 | 63140208 | Deska střešní těžká Dachrock 100x50 cm tl. 6 cm | m2 | 582,00 | 492,00 | 286 344,00 |  |
| 68 | 63140341.A | Deska střešní tuhá Spodrock 100x50 cm tl. 12 cm | m2 | 582,00 | 868,00 | 505 176,00 |  |
|  | Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 967 284,00 |  |
| Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |
| 69 | 764731114U00 | Lindab oplechování zdí rš 400 | m | 36,00 | 406,90 | 14 648,40 |  |
| 70 | 764731114U00 | Lindab oplechování zdí rš 400 | m | 56,00 | 406,90 | 22 786,40 |  |
| 71 | 764751112U00 | Lindab troury odpad rovné SROR D100 | m | 30,00 | 503,10 | 15 093,00 |  |
| 72 | 764761111U00 | Lindab žlaby podokapní čtver 130 mm vč.oplechování okapu | m | 88,00 | 1 105,00 | 97 240,00 |  |
| 73 | K5 | Závětrná lišta plech Lindab r.š.30 | m | 20,00 | 494,00 | 9 880,00 |  |
| 74 | K6 | Lemování komína | ks | 1,00 | 4 550,00 | 4 550,00 |  |
| 75 | K7 | Lemování trubky | ks | 1,00 | 4 160,00 | 4 160,00 |  |
|  | Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 168 357,80 |  |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |
| 76 | V/1 | Okno dř. OS 2200/500 D+M vč.parapetu | kus |  | 10 920,00 |  |  |
| 77 | V/10 | Okno dř. OS 1200/1150 D+M vč.parapetu | kus | 1,00 | 6 900,00 | 6 900,00 |  |
| 78 | V/11 | Okno dř. OS 1200/1500 D+M vč.parapetu | kus | 11,00 | 9 000,00 | 99 000,00 |  |
| 79 | V/12 | Okno dř. OS 1500/2400 D+M vč.parapetu | kus | 12,00 | 18 000,00 | 216 000,00 |  |
| 80 | V/13 | Okno dř. OS 1500/2400 D+M vč.parapetu | kus | 5,00 | 18 000,00 | 90 000,00 |  |
| 81 | V/14 | Okno dř. OS 1500/2400 D+M vč.parapetu | kus | 5,00 | 18 000,00 | 90 000,00 |  |
| 82 | V/15 | Okno dř. OS 1200/900 D+M vč.parapetu | kus | 6,00 | 5 400,00 | 32 400,00 |  |
| 83 | V/16 | Okno dř. OS 500/650 D+M vč.parapetu | kus | 1,00 | 1 625,00 | 1 625,00 |  |
| 84 | V/17 | Vně dř.dveře 1450/2000 D+M | kus | 1,00 | 14 500,00 | 14 500,00 |  |
| 85 | V/18 | Vně dř.prosklená stěna 1500/2900 D+M | kus | 1,00 | 21 750,00 | 21 750,00 |  |
| 86 | V/19 | Vně dř.prosklená stěna 1500/2900 D+M | kus | 1,00 | 21 750,00 | 21 750,00 |  |
| 87 | V/2 | Okno dř. S 600/500 D+M | kus |  | 1 500,00 |  |  |
| 88 | V/20 | Vně dř.dveře 800/1970 D+M | kus | 2,00 | 7 880,00 | 15 760,00 |  |
| 89 | V/21 | Vně dř.dveře 800/1970 D+M | kus | 1,00 | 7 880,00 | 7 880,00 |  |
| 90 | V/22 | Vni dř.dveře 1450/2000 D+M | kus |  | 30 000,00 |  |  |
| 91 | V/23 | Vni dř.dveře vč.oc.zárubně 800/1970 D+M | kus |  | 7 200,00 |  |  |
| 92 | V/24 | Vni dř.dveře vč.oc.zárubně 800/1970 D+M | kus |  | 6 960,00 |  |  |
| 93 | V/25 | Vni dř.dveře vč.oc.zárubně 800/1970 D+M | kus |  | 8 160,00 |  |  |
| 94 | V/26 | Vni dř.dveře 600/1970 D+M | kus |  | 3 600,00 |  |  |
| 95 | V/27 | Vni dř.dveře posuvné 800/1970 D+M | kus |  | 24 000,00 |  |  |
| 96 | V/28 | Vni dř.dveře vč.oc.zárubně 800/1970 EW30D3 D+M | kus |  | 11 040,00 |  |  |
| 97 | V/29 | Vni dř.dveře 800/1970 D+M | kus |  | 3 840,00 |  |  |
| 98 | V/3 | Okno dř. OS 900/1150 D+M | kus | 7,00 | 5 175,00 | 36 225,00 |  |
| 99 | V/30 | Vni dř.dveře 900/1970 D+M | kus |  |  |  |  |
| 100 | V/31 | Vni dř.dveře 800/1970 D+M | kus |  |  |  |  |
| 101 | V/32 | Vně dř.dveře 850/1500 D+M | kus | 1,00 | 6 375,00 | 6 375,00 |  |
| 102 | V/4 | Okno dř. OS 2250/1500 D+M | kus | 2,00 | 16 875,00 | 33 750,00 |  |
| 103 | V/5 | Okno dř. OS 1200/1300 D+M | kus | 1,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |  |
| 104 | V/6 | Okno dř. OS 600/1300 D+M | kus | 1,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |  |
| 105 | V/7 | Okno dř. OS 1500/1500 D+M | kus | 1,00 | 11 250,00 | 11 250,00 |  |
| 106 | V/8 | Okno dř. OS 900/1150 D+M | kus | 6,00 | 5 175,00 | 31 050,00 |  |
| 107 | V/9 | Okno dř. OS 600/1150 D+M | kus | 1,00 | 3 450,00 | 3 450,00 |  |
|  | Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 751 365,00 |  |
| Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |
| 108 | A | Úprava žebříku pro výlez na střechu | sb | 1,00 | 9 000,00 | 9 000,00 |  |
| 109 | Z1 | Poklop 680x680mm | ks |  | 2 640,00 |  |  |
| 110 | Z10 | Madlo u schodiště | ks |  | 3 800,00 |  |  |
| 111 | Z11 | Zábradlí u schodiště | ks |  | 7 000,00 |  |  |
| 112 | Z2 | Zábradlí u vnějšího schodiště | ks |  | 7 500,00 |  |  |
| 113 | Z3 | Zábradlí u vnějšího schodiště | ks |  | 6 800,00 |  |  |
| 114 | Z4 | Zábradlí u vnějšího schodiště | ks |  | 11 200,00 |  |  |
| 115 | Z5 | Přestřešení nad vstupem | ks |  | 120 200,00 |  |  |
| 116 | Z6 | Přestřešení nad vstupem | ks |  | 98 800,00 |  |  |
| 117 | Z7 | Přestřešení nad vstupem | ks |  | 122 500,00 |  |  |
| 118 | Z8 | Otevřená rohož OPENWELL tl. 28mm s hliníkovým rámem 1200x500mm | ks |  | 5 000,00 |  |  |
| 119 | Z9 | Textilní rohož SHATWELL tl. 15mm s hliníkovým rámem 1200x600mm | ks |  | 3 500,00 |  |  |
|  | Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 9 000,00 |  |
| Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  |  |
| 120 | 771570014RA0 | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm | m2 |  | 880,00 |  |  |
| 121 | 771570014RA0 | Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm | m2 |  | 880,00 |  |  |
|  | Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  |  |  |
| Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  |  |  |
| 122 | 771100020RAA | Vyrovnání podkladu samoniv.hmotou Ultraplan v int. nivelační hmota tl. 10 mm, penetrace | m2 |  | 531,00 |  |  |
| 123 | 776570020RAB | Podlaha povlaková textilní lepená, soklík koberec zátěžový | m2 |  | 800,00 |  |  |
| 124 | 776.2 | Lino D+M | m2 |  | 900,00 |  |  |
| 125 | 776.3 | Podlaha ALTRO D+M | m2 |  | 900,00 |  |  |
|  | Celkem za | 776 Podlahy povlakové |  |  |  |  |  |
| Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  |  |  |
| 126 | 781470010RA0 | Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm | m2 |  | 830,00 |  |  |
|  | Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  |  |  |
| Díl: | 784 | Malby |  |  |  |  |  |
| 127 | 784 | Malby vnitřní | m2 | 407,25 | 45,00 | 18 326,18 |  |
|  | Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 18 326,18 |  |
|  |  |  |  |  |  | Celkem | Kč bez DPH |
|  |  |  |  |  |  |  | Kč s DPH |
|  |  |  |  |  |  | VRN | Kč s DPH |
|  |  |  |  |  |  | ÚT+Elektro |  |
|  |  |  |  |  |  | Celkem s DPH | Kč s DPH |