# Adresa

Okres:					Brno město

Obec:					Brno

Část obce:				Brno-Líšeň

Číslo popisné:				2044

Ulice:					Podlesná

Číslo orientační:			11

PSČ:						602 00

# Obecné údaje

Typ budovy:				zděná budova

Počet podlaží				4

Rok výstavby:				1929

Účel:					administrativní budova

Střecha					plochá, pokrytá pozinkovaným

plechem

Vytápění:					Centrální plynový kotel, rozvod

tepla vodou.

Obestavěná plocha m2		240

Pozemek mimo budovu	m2		138

# Inženýrské sítě

Plyn:					ano

El. energie.:

NN  instalovaný příkon kW:	60 kW

VN  instalovaný příkon kW	ne

Voda pitná:				ano

Voda užitková:				ne

Kanalizace dešťová:			ano

Kanalizace splašková:		ano

Komín(y)					vložkované

# Poznámky

Pozemek před budovou je zatížen věcným břemenem které umožňuje vstup na pozemek a zemní práce Jihomoravské plynárenské a. s..

Na budovu byl vznesen restituční nárok u Krajského soudu v Brně č.j. RES-1995-05-10/34.

Rozvody vody jsou v havarijním stavu.

Podlaží 					suterén

Světlá výška m:			2,70

Obytná plocha m2:			40

Ostatní plocha m2:			175

Topení:					6 radiátorů

Kuchyň:					ne

Plynové spotřebiče:			plynový kotel

El. vařiče:				1 x 800 W

Koupelna:					ne

Sprcha:					ano

Toalety:					1

Podlaží 					1

Světlá výška m:			3,20

Obytná plocha m2:			163

Ostatní plocha m2:			52

Topení:					16 radiátorů

Kuchyň:					ne

Plynové spotřebiče:			ne

El. vařiče:				ne

Koupelna:					ne

Sprcha:					ano

Toalety:					2