## Slide 1: Elektrogymnastika
Fyzioterapie Klára šoltés mertová
Fsps, muni mertovaklara@gmail.com

## Slide 2: Účinek myostimulační
PŘÍMÝ
  Elektrostimulace denervovaných svalových vláken
NEPŘÍMÝ
  Myostimulace: selektivní posilování oslabených svalů
  !NIKOLIV DENERVOVANÝCH!

## Slide 3: Nepřímý myostimulační účinek
Bez zpětné vazby – myostimulace
Se zpětnou vazbou - myofeedback
Se speciální zpětnou vazbou – funčkní neuromuskulární stimulace

## Slide 4: Příčiny svalového oslabení
Strukturální
Funkční oslabení z:
  INAKTIVITY
  přítomnosti reflexních změn
  kloubní dysfunkce
  protažení svalu
  zkrácení svalu
  kombinace výše uvedených příčin...

## Slide 5: Cílem elektrogymnastiky
Posílení svalu k optimalizaci nepatologických stavů
Zařazení kontrakce do správného stereotypu
Prevence vzniku hypotrofie/atrofie z důvodu imobilizace
Obnova aferentace

## Slide 6: Elektrogymnastika
Nízkofrekvenční proudy
  DD proudy, faradický proud, Trabertův proud - nepříjemný vjem
  TENSsurge, NMES lichoběžníkového tvaru
Středofrekvenční proudy
  Sf(b) Kotzovy proudy
  Sf(b) Ruská stimulace

## Slide 7: Parametry
0,1 – 0,5 ms šířka impulsu
Frekvence 20 Hz – 60 Hz
Délka kontrakce fázické svalstvo
tonické posturální svalstvo
Tvar impulzu a trvání náběžné, plató a sestupné fáze
Pauza minimální stejně dlouhá jako doba kontrakce

## Slide 8: Aplikace
Diagnostika příčiny oslabení!
Poloha pacienta představa vs. realita (OKCH/CKCH)
Typ proudu
Délku impulzu a pauzy
Umístění elektrod
Intenzita NPM
Doba aplikace
Frekvence procedur závisí na kvalitě svalové aktivity
Step

## Slide 9: Body express
https://www.youtube.com/watch?v=jP_sP_U44xM

## Slide 10: Doporučená a použitá literatura
Capko, Ján. Základy fyziatrické léčby. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1998. 394 s. : i. ISBN 80-7169-341-3.
Fyzikální terapie IV | Možnosti elektroterapie a kombinované terapie, Katedra: podpory zdraví, modul: biomedicínský, studium: Bc., Mgr. Dagmar Moc Králová
PODĚBRADSKÝ, Jiří a Radana PODĚBRADSKÁ. Fyzikální terapie: manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2899-5.
Poděbradský, Jiří [1949- ] - Vařeka, Ivan [1962- ]. Fyzikální terapie. I. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1998. 264 s. : i. ISBN 80-7169-661-7.
Prezentace Mgr. Dagmar Moc Králová, Ph.D.
Přednášky Mgr. J. Urban, Olomouc, 2019
Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 1, Ročník 1, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 3, Ročník 2, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně,
Rehabilitace a fyzikální lékařství, č. 2, Ročník 2, Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně