Postup měření rychlostní vytrvalost

ProVec – běžecký tap test

Spuštění programu pomocí zástupce na ploše

Poté je třeba vytvořit novou osobu v databázi zadáním základních údajů

Na liště vyberete záložku Acquisition a zvolíte Tap Test

Následujete instrukce na obrazovce.

Váhu můžete nechat zadanou z úvodního formuláře nebo se zvážíte na plošině.

Připravte se do základní polohy pro test (dle obrázku) a poté stiskněte tlačítko GO

Program vám odpočítá start a následuje 30 sekund, kdy se snažíte provést co největší počet došlapů střídavě levou a pravou nohou.

Po ukončení testu vám program ve zjednodušené grafice oznámí počet doteků, které jste zvládli a index únavy. Po stisknutí tlačítka Continue je zobrazen podrobnější průběh testu.

RAW data ze zařízení ve formátu .csv poté uložíte pod svým jménem do adresáře „TAP TEST“ na ploše pomocí exportu dat...				příjmení_jméno.csv