Fyzikální terapie III
FSPS MUNI 14.9.2022	Michaela Žváčková

---
Terminologie
- Sinusový impulz
- Trojúhelníkový impulz
- Pravoúhlý impulz
- Symetrický impulz
- Asymetrický impulz
- Bifázický
- Monofázický
- Stejnosměrný
- Pulzní
- Střídavý

---
Opakování: Rozdělení elektroterapie
KONTAKTNÍ ELEKTROTERAPIE:
  - Galvanoterapie (f = 0 Hz)
  - Nízkofrekvenční terapie (f >0 – 1000 Hz)
    - Diadynamik, TENS, Trabertovy proudy, Leducovy proudy
  - Středofrekvenční terapie (f = 1001 – 100 000 Hz)
    - Bipolární aplikace
    - Tetrapolární aplikace
      - Klasická interference, izoplanární vektorové pole, dipólové vektorové pole
BEZKONTAKTNÍ ELEKTROTERAPIE
    - Nízkofrekvenční (f >0 – 1000 Hz)
  - Distanční elektroterapie
  - Nízkofrekvenční pulní nízkoindukční magnetoterapie
  - Nízkofrekvenční pulzní vysokoindukční magnetoterapie
    - Vysokofrekvenční (f nad 100 000 Hz)
  - Vysokofrekvenční elektroterapie

---
Způsoby aplikace kontaktní elektroterapie
Monopolární
  - Neurální
  - Muskulární
Bipolární
  - Transregionální
  - Longitudinání
  - Paravertebrální
  - Transvertebrální

---
Intenzita aplikace
Absolutní
  - mA nebo V
- Subjektivní

---
Účinky elektroterapie
- Analgetický
- Myorelaxační
- Myostimuační
- Antiedematózní
- Trofotropní
- (odkladný)

---
Nízkofrekvenční proudy DD
DD = diadynamické proudy

---
Vznik
Pierre D. Bernard – 1929 – stomatolog (odtud název Bernardovy proudy - původně jen MF a DF)
http://www.patrimoinehospitalierdunord.fr/electricitemedicale-diadynamic-du-dr-pierre-d-bernard.html

---
Definice
1 Galvanická složka (basis)
  - Při samostatném nastavování: 1-3 mA
  - Moderní přístroje 1-50 % celkové absolutní intenzity
  - PPS
  - Významný leptavý účinek!!!
2 Pulzní složka (dosis)
  - Pulzní sinusový monofázický proud
  - Délka impulzu 10 ms

---
Typy a názvosloví
Základní dva druhy:
- MF (monophasé fixe) – jednocestně usměrněný síťový proud, f = 50 Hz, délka impulzu: 10 ms, délka pauzy: 10 ms
- DF (diphasé fixe) – dvoucestně usměrněný síťový proud, f = 100 Hz, délka impulzu: 10 ms, délka pauzy: 0
  Kombinací MF a DF vznikají:
- CP (Courant modulé en courtes periodes) – frekvenční modulace skokem: 1 s MF (50 Hz), 1 s DF (100 Hz)
- LP (Courant modulé en longues périodes) – frekvenční + amplitudová modulace (po několika s MF, postupně vyplňuje pauzy DF se zvyšující se amplitudou...)

---
Typy a názvosloví
Obsolentní:
- RS (rythme syncopé) – 1 s MF, 1 s pauza
- MM (monophasé modulé) – amplitudově modulovaný MF (3 – 4s se intenzita zvyšuje, 6 – 8 s probíhá v nastavené intenzitě, pak se 3 – 4 s snižuje)
- CP ISO (isodynamický CP) – intenzita DF složky je vyšší o 18 %, nemá praktické využití

---
Pulzní složky DD proudů

---
Obecné účinky
- Závisí spíše na subjektivní intenzitě než na pulzní složce (Poděbradský, Poděbradská, 2009)
- MF a DF – nejsou modulovány – za 2 – 3 minuty dojde k adaptaci – nepoužívají se samostatně
  Tradičně:
- DF – před CP a LP
- CP „dráždivý“
- LP „analgetický“
  Ale:
- CP v intenzitě PS až NPS pro obě f – analgetický
- LP v intenzitě PM – myorelaxační, v intenzitě NPM - myostimulační

---
Dráždivost MF a DF
Bylo zjištěno, že při dosažení motorického prahu je dráždivější 100 Hz složka než 50 Hz složka (tzn. při 50 Hz bude u proudu LP NPS a při 100 Hz bude PM intenzita) (Krchová, 2014)

---
Indikace dle účinků
Analgetický:
  - LP – PS, NPS
Antiedematózní:
  - CP – PM pro DF (pacient cítí chvíli sevření a chvíli brnění)
Trofotropní nepřímý:
  - DF- NPS gangliotropně
  - CP – NPM pro DF
Myorelaxační nepřímý
  - LP – PM pro DF (na TrP nebo tender point, nastavit intenzitu a dálě nezvyšovat – stah vymizí, cca 3 minuty)
Myostimulační účinek
  - LP – NPM pro DF (velmi nepříjemné)

---
Parametry, metodika aplikace
- Deskové elektrody (longitudinálně nebo transregionálně)
- příklad „koktejlu“: 1 min DF + 5 min LP X 6 min LP (analgetický – NPS)
- Příklad trofotropního koktejlu: 1 min DF + 5 min CPX 6 min CP
- Maximální proudová hustota pro galvanickou složku: 0,1 mA/cm2
- Při aplikaci delší než 6 minut nutné přepólování nebo standardní elektrodová podložka s ochrannými roztoky (jiný pro katodu i anodu) a:
- Standardní elektrodová podložka:
  - 10 vrstev mulu nebo 1 cm buničité vaty za sucha (Poděbradský, Poděbradská, 2009) nebo
Vrstevnatá elektroda:
  - 3 x 5 mm mulu za mokra a 2 vrstvy celofánu (Urban, přednášky FTK)

---
Speciální aplikace
GANGLIOTROPNÍ aplikace
  - Cíl a indikace: zlepšit prokrvení končetin sympatikolytickým účinkem proudu s frekvencí 100 Hz (DF)
  - Uložení elektrod: paravertebrálně nebo transvertebrálně nebo přes ganglion stellatum
  - Lze pustit i bez baze
  - Doba aplikace: 10 – 12 min (5 (6) min DF X 5 (6) min DF)
  - Intenzita: NPS (a dále nezvyšovat)
AMOSOVY PROUDY
  - Cíl a indikace: aplikace CP pro zvýšení prokrvení u ischemické choroby DK do stadia IIIb
  - Uložení elektrod: velká anoda transvertebrálně v obl. L2 – S1, menší katoda na lýtku
  - Doba aplikace: 20 – 25 minut (ochranné roztoky)
  - Intenzita: NPS

---
Literatura
- Krchová, K. Bakalářská práce: Objektivizace senzitivního a motorického prahu dráždivosti pulzní složky 50 Hz a 100 Hz frekvence dráždícího proudu. Vedpucí BP: J. Urban. 2014.
- Poděbradský, J. – Poděbradská, R. Fyzikální terapie. Manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2899-5.
- Poděbradský, J. A Vařeka, I. Fyzikální terapie I, Praha: Grada, 1998
- přednášky Mgr. J. Urbana UP Olomouc

---
Děkuji za pozornost!