TENS proudy
6. FSPS MUNI 21.9.20202	Michaela Žváčková

---
Co je to TENS proud?
= transkutánní elektroneurostimulace
- Proč „neurostimulace“? Protože stimulujeme nerv
- Délka impulzu je kratší než 1 ms (Urban: 100 μs)
It křivka – neurogenní (0,03-1 ms), přechodná (1-10 ms), myogenní (10-1000 ms)

---
Druhy impulzů při TENS
- Symetrický bifázický
- Asymetrický bifázický

---
Délka impulzu u TENS proudů

---
Historie
- ENS – 70. léta – Western reserve medical school – testovali na pacientech s chronickými bolestmi tento proud před implantací elektrody - „spine cord stimulation“ - implantace elektrody do zadních rohů míšních
- První přístroj s TENS – USA 1974

---
TENS - druhy
- Konvenční TENS
- Randomizovaný TENS
- TENS burst
- Hyperstimulační TENS
- TENS surge
- NMES (neuromuskulární elektrostimulace)
- LF TENS (nízkofrekvenční TENS)
- Mikroampérová TENS (Mikroelektrostimulace)
- Vysokovoltážní terapie
- Ultraelektrostimulace

---
Kontinuální TENS
- Nemodulovaný TENS – konstatntní frekvence
- Délka impulzu: 100μs – Urban
- Frekvence: 50 – 200 Hz
- Aplikace bipolární
- Konvenční TENS: nemodulovaný TENS 80 – 100 Hz

---
Randomizovaný TENS
náhodně rozladěná frekvence okolo zvolené frekvence

---
TENS burst
= salvy impulzů
- Frekvence salv (burst frekvence): 1-10 Hz
- Frekvence impulzů v salvě: 100 Hz (vrátková teorie bolesti) – konstantní
- Aplikace: bipolární nebo monopolární (kuličková – NPS až PM – „vlnivý neklid“, hrotová - PA)
- Využití: analgezie – největší z TENSů

---
Hyperstimulační TENS
- Frekvence: 143 Hz konstatní (teorie kódů)
- Intenzita: NPS – „PM“ (vlnivý neklid) – po celou dobu aplikace
- Doba aplikace: 10 – 20 minut

---
TENS surge a NMES
- Amplitudově modulovaný kontinuální TENS
- Využití k neuromuskulární stimulaci (elektrogymnastice – tzn. pro inervované svalstvo)
- Elektrogymnastika fázického svalstva:
  - Náběžná a sestupná hrana 1 – 3 s, konstatní intenzita 3 – 6 s, pauza 6 – 12 s pro běžné oslabení
- Aplikace: monopolární, bipolární
- Int.: NPM
- Délka aplikace: 5 – 10 minut
- Kdy vypnout?

---
LF TENS (nízkofrekvenční)
- Délka impulzu: 100-300μs
- Frekvence: 1-10 Hz (i menší)
- Intenzita: PPA až PA
- APL -TENS (Acupuncture like TENS)
- AKU-TENS
- Monopolární aplikace – hrotová elektroda - na výstupy kožních nervů

---
Mikroampérová TENS
- Maximální intenzita: 2 mA – tzn. PPS(!)
- Prodej na čerpacích stanicích v USA

---
Vysokovolážní terapie
- Režim CV
- Až 500 V
- Frekvence konstantní nebo modulovaná
- Ošetření reflexních změn
- Int.: PM (na zač. aplikace)
- Aplikace: monopolární (3reflexní změny) nebo bipolární

---
Ultraelektrostimulace
- Frekvence: 182 Hz
- Intenzita: PM na začátku aplikace
- Účinek: myorelaxační nepřímý převážně
- Ošetření 3 reflexních změn maximálně
- Aplikace: bipolární aplikace na celý sval

---
Režim aplikace
- CC
- = constant current
- Konstatní intenzita (v mA)
- Užití: statická aplikace
- Udržuje konstantní proudovou hustotu: I=U/R
- CV
- = constant voltage
- Konstatntní napětí
- Užití: dynamická aplikace a vysokovoltážní terapie

---
TENS – obecné účinky - příklady
1. KONTINUÁLNÍ
2. Analgetický – teorie kódů, NPS
3. Trofotropní nepřímý (ggl) – NPS, transvertebrálně;
4. Myorelaxační nepřímý (adaptace) – 182 Hz (ultraelektrostimulace).
6. RANDOMIZOVANÝ
7. Analgetický

---
Navrhněte elektroléčbu
- Sudeckův syndrom (KRBS) pravé ruky po fr.distálního radia
- Patellofemorální syndrom – aktivovaný po včerejším turistickém výletě
- Epicondylitis lateralis (tenisový loket) – reflexní změny v m. extenzor carpi radialis longus
- Oslabený m. VMO po plastice lca

---
Literatura
- Poděbradský, J. – Poděbradská, R. Fyzikální terapie. Manuál a algoritmy. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2899-5.
- Přednášky Mgr. J. Urbana
- https://www.physiosupplies.de/media/PDF/Duo_200.pdf
- Přednáška Dagmar Moc Králové a Jana Horáčka: TENS proudy

---
Děkuji za pozornost