Praktické cvičení č.11        datum____________    jméno___________________

Téma praktika:

Seznámit se s konstrukcí a funkcí atomového absorpčního spektrofotometru – elektrotermická atomizace (grafitová kyveta)

Přístroje a pomůcky:

Atomový absorpční spektrofotometr SOLAR M6

Atomový absorpční spektrofotometr SPEKTRAA 10plus (Varian)

Pipety, laboratorní sklo

Úkoly:

- sanovení koncentrace Selenu ve vzorcích vlasů pacientů s idiopatickou skoliózou technikou elektrotermické atomizace na AAS SolarM6

- sanovení koncentrace Mědi ve vzorcích séra technikou elektrotermické atomizace na AAS SPEKTRAA 10plus Varian

ad a)

sanovení koncentrace Selenu ve vzorcích vlasů pacientů s idiopatickou skoliózou technikou elektrotermické atomizace na přístroji AAS SolarM6

- Postupovat podle standardního operačního postupu

- Měření provádět ve skupině

Opsat jednotlivé kroky teplotního programu grafitové kyvety

Vyznačit fázi sušení, mineralizace, atomizace  a čištění kyvety

| Furnace programme |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krok/fáze | Teplota (°C) | Čas (min.) | Ramp/náběh (°C / s) | Plyn – typ | Plyn - průtok |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

Objemy pipetované autosamplerem:

| vzorek |  |
| --- | --- |
| modifikátor Paladium |  |
| modifikátor kys.askorbová |  |

Parametry spektofotometru

| Měřený prvek |  |
| --- | --- |
| Vlnová délka |  |
| Šířka štěrbiny |  |
| Korekce pozadí |  |
| Měřená veličina |  |
| Doba měření |  |

Výpočet obsahu Selenu ve vzorku suchých vlasů (ug/g)

| Číslo vzorku | Navážka (g) | Se (ug/1000ml) | Se (ug/5ml) | Se (ug/g) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ad b)

sanovení koncentrace Mědi ve vzorcích séra technikou elektrotermické atomizace na AAS SPEKTRAA 10plus Varian

- Postupovat podle standardního operačního postupu

- Měření provádět ve skupině

| Furnace programme |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Krok/fáze | Teplota (°C) | Čas (min.) | záznam signálu | Plyn – typ | Plyn - průtok |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

Naměřené hodnoty koncentrace Cu v séru:

| Číslo vzorku | Cu (umol/l) výsledek | rozdíl dupl. %RSD | průměr absorbancí | absorbance I. měření | absorbance II. měření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |