Otázky ARAD 30x3 (2012-13)

Rozdělení trojotázky:

Na prvním řádku – ing. Ott.

Na druhém - Nukl. med.

Na třetím - Lékaři RDK.

1

- Konstrukce rentgenky s rotační anodou. Elektrické vlastnosti rentgenky.

- Ionizující záření používané v nukleární medicíně.

- Digitální skiaskopie – princip metody. Pravidla pro volbu optimálního přístroje. Využití při vyšetření žlučových cest.

2

- Vznik a vlastnosti RTG záření. Filtrace RTG svazku.

- Detekce ionizujícího záření v nukleární medicíně, typy detektorů.

- Konvenční skiaskopie – princip metody. Pravidla pro volbu optimálního přístroje. Využití při vyšetření trávicí trubice.

3

- Vlastnosti a použití Bucky a Lysholmovy clony.

- Zpracování dat v nukleární medicíně.

- Skiaskopie – zesilovač RTG obrazu, televizní řetězec. Základy využití v radiologii. Pravidla pro volbu optimálního přístroje.

4

- Polovrstva, měření a význam pro hodnocení RTG záření.

- Přístrojová technika používaná v nukleární medicíně.

- Skiagrafie – konvenční, princip. Základní využití v radiologii. Pravidla pro volbu optimálního přístroje.

5

- Vliv snímkových parametrů na vlastnosti RTG obrazu.

- Scintilační sonda.

- Skiagrafie – nepřímo digitální. Základní využití v radiologii. Pravidla pro volbu optimálního přístroje.

6

- Rozdíly v provozních parametrech rentgenky při provozu GRAF a SKIA.

- Gamakamera.

- Skiagrafie – přímo digitální, princip. Základní využití v radiologii. Pravidla pro volbu optimálního přístroje.

7

- Dozimetrická jednotka expozice.

- SPECT – princip, výhody, nevýhody.

- OPG, tomografie – princip metody, specifika metody, využití. Pravidla pro volbu optimálního přístroje.

8

- Dozimetrická jednotka expoziční rychlosti.

- PET – princip, výhody, nevýhody.

- Mamografie – princip metody, specifika metody, využití. Pravidla pro volbu optimálního přístroje.

9

- Jednotka dávky ionizačního záření. Konverzní faktor.

- Použití radionuklidů v medicíně, diagnostika, terapie.

- Denzitometrie – princip metody, specifika metody, využití. Pravidla pro volbu optimálního přístroje.

10

- Jednotka dávkové rychlosti ionizujícího záření.

- Terapie 131J.

- Mobilní skiaskopický přístroj – princip metody, specifika metody, využití. Pravidla pro volbu optimálního přístroje.

11

- Jednotka dávkového ekvivalentu.

- Paliativní terapie kostních metastáz.

- DICOM, PACS, pracovní stanice, její parametry, využití. Postprocesingové zpracování získaných dat, kvantifikace – princip, využití.

12

- Jednotka příkonu dávkového ekvivalentu. Faktor RBÚ.

- Kardiologická diagnostika pomocí radionuklidů.

- Ultrazvukové sondy – rozdíly, princip. Pravidla pro volbu optimálního UZ sondy, softwarové možnosti UZ přístroje. Typy UZ přístroje.

13

- Charakteristika ionizační komory.

- Statické scintigrafie.

- Typy ultrazvukového zobrazení - nedoplerovské, jejich využití, funkce, fyzikální princip. Pravidla pro volbu optimálního přístroje.

14

- Princip činnosti GMP.

- Scintigrafie skeletu, používané přístroje.

- Typy ultrazvukového zobrazení - doplerovské, jejich využití, funkce, fyzikální princip. Pravidla pro volbu optimálního přístroje.

15

- Princip scintilačního detektoru. Prvky scintilační sondy.

- Scintigrafie plic, používané přístroje.

- Kontrastní látky pro ultrazvukovou diagnostiku (CEUS), princip vyšetření, UZ módy pro CEUS, mechanický a tepelný index, nežádoucí účinky kontrastních látek.

16

- Termoluminiscenční detektor ionizujícího záření.

- Dynamické scintigrafie.

- Praktické nastavení UZ přístroje - gain, depth, fokus, steering, nastavení filtru nežádoucích frekvencí, frame rate. Spektrální záznam. Vzorkovací objem. Vzorkování signálu, aliasing efekt. Artefakty, princip jejich vzniku.

17

- Detekce neutronů.

- Fázová scintigrafie ledvin, používané přístroje.

- CT přístroj, jeho části, vznik obrazu. Pravidla pro volbu optimálního přístroje pro diagnostiku a intervence.

18

- Hodnoty osobních dávek pracovníků s ionizujícím zářením.

- Dynamická cholescintigrafie.

- Typy CT přístrojů, rozdíly. Základní využití v radiologii. Pravidla pro volbu optimálního CT přístroje pro vyšetření srdce a traumat.

19

- Princip ochrany před ionizujícím zářením.

- Program zabezpečování jakosti.

- „Elektronové dělo“, duální energie. Základní využití v radiologii. Pravidla pro volbu optimálního CT přístroje pro vyšetření srdce a traumat.

20

- Ochranné pomůcky pracovníků s ionizujícím zářením, ekvivalent olova.

- Požadavky za diagnostické přístroje.

- Nejčastější typy intervenčních výkonů pod CT kontrolou.

21

- Ochrana anody před tepelným přetížením.

- Druhy zkoušek přístrojů v nukleární medicíně.

- MR princip, vznik obrazu.

22

- Rozdíl mezi komorovým a kabelovým rentgenem.

- Kontrola jakosti měřidel aktivity.

- Základní sekvence při MR vyšetření – jednotlivé typy sekvencí, jejich rozdíly a základní využití v radiologii.

23

- Skladba RTG pracoviště.

- Kontrola jakosti detekčních souprav pro měření in vitro a in vivo.

- MIP, virtuální rekonstrukce, 3D rekonstrukce, voxel, pixel – princip, definice, vznik. Základní využití v radiologii.

24

- Napájecí systémy rentgenek.

- Kontrola jakosti zobrazovacích systémů – gamakamer.

- DWI, DTI (diffusion tensor imaging) - princip, využití v radiologii.

25

- Měření spektra fotonového záření.

- Scintigrafie a SPECT mozku.

- Perfuzní vyšetření, funkční MR – princip, základní využití v radiologii.

26

- Druhy kontrol rentgenových přístrojů dle platné legislativy.

- Standardní operační postupy pro zobrazovací metody nukleární medicíny.

- MR přístroj – jeho části, jejich význam, vznik MR obrazu. Pravidla pro volbu optimálního přístroje.

27

- Servis RTG přístrojů.

- Standardní operační postupy pro kontrolu přístrojů.

- Vaskulární intervenční výkony, využití, rozdělení a parametry instrumentária. Pravidla pro volbu optimálního přístroje pro vaskulární intervenční výkony.

28

- Časové rozložení kontrol RTG přístrojů.

- Radiační ochrana při prácí s otevřenými zářiči.

- Nevaskulární intervenční výkony, využití, rozdělení a parametry instrumentária. Pravidla pro volbu optimálního přístroje pro vaskulární intervenční výkony.

29

- Měření vysokého napětí.

- Problematika monitorování radioaktivity na pracovišti s otevřenými zářiči.

- Kontrastní látky v radiologii – základní dělení, využití, nežádoucí účinky.

30

- Kontroly reprodukovatelnosti parametrů, linearita expozičních dat

- Osobní dozimetrie při práci s otevřenými zářiči.

- Základní principy ochrany před zdroji ionizujícího záření, využití v praxi.