Instrumentální technika II – praktika - kombinovaná forma studia.

| 1. | 18.4.2014 9:00-11:30 | Lab.sklo, pipety, dávkovače, přesnost pipetování, kalibrace pipet vážkově,centrifugy PLÁŠTĚ S SEBOU ! | 3 | KLM Komenského | Budíková |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Domácí úkol | Osmometrie; kryopskopická metoda;výpočty |  |  |  |
| 3. | 18.4.2014 12:00-14:30 | Plamenová fotometrie, automatický analyzátor Modular, analyzátory glukózy v kapilární krvi | 3 | KLM Komenského | Budíková/ Beňovská |
| 4. | Domácí úkol | Analyzátor ABR a krevních plynů |  |  |  |
| 5. | 23.5.2014 12:10-15:40 | Preanal.fáze, LIS, automatický analyzátor Cobas 8000 + Cobas 6000, preanalytický systém MPA, AAS-plamenová technika, kyveta Solar; Varian; mineralizace ETHOS, Automatické imunochem.analyzátory, HPLC | 4 | OKB FN Brno Bohunice | Beňovská/ Sojková |

KLM – Katedra laboratorních metod, Komenského nám. 2, zadní trakt, 2. patro - laboratoř

OKB – Odd. klinické biochemie, FN Brno, Jihlavská 20, budova CH, 5. patro

Instrumentální technika II- přednášky – kombinovaná forma studia

| 1. | 28.2.2014 11:00-12:40 | Bezpečnost, kvalita, ISO 15189, lab.pom. a zařízení, osmometrie | 2 | KUK Gott. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7.3.2014 10:00-11:40 | Plamenová fotometrie , optické metody; spektrofotometrie, nefelometrie, turbidimetrie | 2 | KUK Gott. |
| 3. | 11.4.2014 10:00-11:40 | Preanalytická fáze+video, LIS, centrifugy, analyzátory ABR a krevních plynů, ISE, enzymové elektrody | 2 | KUK Beň. |
| 4. | 18.4.2014 14:40-16:20 | Automatické bioch. analyzátory + video, AAS-plamen, kyveta | 2 | malá posluchárna, Komenského Dast. |
| 5. | 25.4.2014 10:00-11:40 | Elektrochemické metody-potenciometrie, konduktometrie,coulometrie,polarografie, ELFO | 2 | KUK Brei. |
| 6. | 23.5.2014 11:00-11:50 | Denzitometrie, reflexní fotom., vertikální fotom. | 1 | KUK Gott. |
| 7. | 2.6.2014 12:40-14:10 | Fluorimetrie, chemiluminiscence, Delfia-SKH, chromatografie-TLC,LC,HPLC,GC | 2 | A11,327 Brei. |
| 8. | 6.6.2014 13:30-15:10 | Automat. imunochem. a močové analyzátory, gluk.analyzátory | 2 | A11,327 Beň. |