O T Á Z K Y

Instrumentální technika ZL_Bc

# I. okruh

- Spektrofotometrie
princip, konstrukce spektrofotometru, hlavní součásti a jejich funkce (zdroj záření, monochromátor, absorpční prostředí, detektor)

- Fluorimetrie
princip, konstrukce fluorimetru, hlavní součásti a jejich funkce (zdroj záření, primární a sekundární záření, detektor)

- Atomová emisní spektrofotometrie
princip, konstrukce plamenového fotometru, hlavní součásti a jejich funkce (příprava vzorku, nasávání, nebulizér, plyny, hořák, monochromátor, detektor, vnitřní standard)

- Atomová absorpční spektrofotometrie-plamenová atomizace
princip, konstrukce atomového absorpčního spektrofotometru, hlavní součásti a jejich funkce (příprava vzorku, nasávání, nebulizér, plyny, hořák, monochromátor, korekce pozadí, deuteriová lampa, Zeemanova korekce, detektor)

- Atomová absorpční spektrofotometrie-elektrotermická atomizace
princip, konstrukce atomového absorpčního spektrofotometru, hlavní součásti a jejich funkce (příprava vzorku, grafitová kyveta, teplotní režim kyvety, korekce pozadí, deuteriová lampa, Zeemanova korekce, detektor)

- Reflexní fotometrie
princip, konstrukce reflexního fotometru, hlavní součásti a jejich funkce (zdroj záření, monochromátor,  detektor)

- Denzitometrie
princip, konstrukce denzitometru, hlavní součásti a jejich funkce (zdroj záření, monochromátor,  detektor, absorpční a reflexní uspořádání, grafický a numerický záznam)

- Osmometrie
princip kryoskopie, nebulioskopie, omóza, osmolalita, osmolarita, výpočet osmolality

- Elektroforéza
princip, použití, separační média (agaróza, plyakrylamid), elektrický zdroj, konstantní proud, konstantní napětí, elektroforetická vana, elektrody, chlazení, isoelektrická fokusace, kapilární elektroforéza

- TLC
dělení podle chromatografického principu, podle uspořádání, typy tenké vrstvy, nanášení vzorku, dělení, vyhodnocení, rozdělovací koeficient, kvantifikace frakcí

- LC, HPLC
dělení podle chromatografického principu, podle uspořádání, konstrukce chromatografu, hlavní součásti a jejich funkce (injektor, tlaková pumpa, kolona, detektor), stacionární a mobilní fáze, detektory, chromatogram-grafický a numerický výstup

- GC
dělení podle chromatografického principu, podle uspořádání, konstrukce chromatografu, hlavní součásti a jejich funkce (injektor, zplynovač, kolona, termostat, detektor), stacionární a mobilní fáze, detektory, chromatogram-grafický a numerický výstup

- Centrifugace
konstrukce, typy rotorů, funkce programů, RCF, použití v laboratoři (separace séra,plazmy, cytospin, zahušťování moči a likvoru

- Laboratorní informační systém
funkce v laboratoři, definice metod, vklady, nálezy, analytická interní kontrola kvality, výstupní kontrola, statistické údaje, ekonomika provozu

- Biosenzory
definice, princip, použití (analzátory glukózy)

- Chemiluminiscence
definice, využití v laboratorní diagnostice, luminofóry, luminometry

- Automatické biochemické analyzátory
typy analyzátorů (po metodách, po pacientech), random acces analyzer, konstrukce analyzátorů, hlavní části a jejich funkce (dopravníkový systém, identifikace vzorků, dávkování vzorků, carry over, kyvety, inkubační lázeň, uložení a dávkování reagencií, míchání reakční směsi, zdroj záření, detektor, mycí stanice.

- Automatické imunochemické analyzátory
typy analyzátorů podle použitého principu (chemiluminiscence, MEIA, FPIA)
transport vzorků, identifikace vzorků, pipetování

- Analyzátory ABR a krevních plynů
konstrukce, hlavní součásti a jejich funkce. Vstup a transport krevního vzorku, měřené parametry (pH, pCO2, PO2), elektrody

- Iontově selektivní elektrody
princip iontově selektivních elektrod, skleněná elektroda, valinomycinová elektroda, PVC elektrody

- Laboratorní měřidla
analytické laboratorní váhy, teploměry, pipety, dávkovače, dilutory

- Coulometrie
princip, Faradayův zákon, konstrukce coulometru, coulometrická titrace při stanovení Cl-

- Polarografie
princip, konstrukce polarografu, hlavní součásti a jejich funkce, využití v analytice, polarografická vlna, půlvlnový potenciál, výška vlny, vyhodnocení polarografické křivky

- Konduktometrie
princip, konstrukce konduktometru, využití v analytice, kontrola kvality vody

- Flow cytometrie

měřící principy, měřící zařízení, měření velikosti buněk, složení buněk, lobularita jádra, granularita cytoplazmy, měření hemoglobinu

- Preanalytická laboratorní fáze-manuální
jednotlivé kroky laboratorní preanalytické fáze (příjem, kontrola a identifikace biologických vzorků, vkládání dat do LIS, identifikace analytických vzorků čarovým kódem, příprava analytických vzorků-centrifugace, rozpipetování, třídění vzorků

- Preanalytická laboratorní fáze-robotizovaná
robotizované kroky laboratorní preanalytické fáze. Identifikace vzorků pomocí čarového kódu, decaping, kontrola kvality a množství séra/plazmy, aliquoting, labeling, sorting, clot detection, archivace vzorků

- Zásady bezpečnosti práce v laboratoři

požární ochrana, elektrický proud, chemikálie, infekční agens, radioaktivita, nebezpečný odpad

O T Á Z K Y

Instrumentální technika ZL_Bc

# II. okruh

- Zdroje světelného záření
wolframová, halogenová žárovka, xenone arc lamp, laser, deuteriová výbojka, výbojka s dutou katodou

- Monochromátory
účel použití, skleněné barevné filtry, interferenční filtry, optický hranol, reflexní difrakční mřížka

- Absorpční prostředí
kyvety skleněné, plastové, křemenné, semimikro, mikrokyvety, nalévací a průtokové kyvety, kyvety v automatických analyzátorech

- Detektory
fotočlánek, fotodioda, fotonásobič, diodové pole

- Clarckova elektroda
účel použití, konstrukce, princip měření

- Skleněná elektroda
účel použití, konstrukce, princip měření

- Severinghansova elektroda
účel použití, konstrukce, princip měření

- Lambert-beerův zákon
matematické a slovní vyjádření, vztah absorbance a transmitance, podmínky platnosti zákona, využití

- Stacionární a mobilní fáze
vlastnosti stacionární a mobilní fáze, příklady, použití u TLC, LC, HPLC, GC

- Separační média při elektroforéze
agar, agaróza, acetát celulózy, polyakrylamid, škrobový gel; fyzikální vlastnosti, použití

- Laboratorní sklo
typy laboratorního skla, použití, odměrné sklo, mytí

- Pipety a dávkovače
konstrukce a funkce pístových pipet, typy pipet;konstrukce a funkce pístoventilových dávkovačů. Automatické dilutory a dispenzory, Hamiltonské dávkovače-použití

- Uzavřený odběrový systém
princip, typy odběrových nádobek, antikoagulační prostředky, akcelerátor srážení krve, separační gel

- Elektroforeogram
popis grafického a numerického výstupu, relativní a absolutní množství jednotlivých frakcí, inflexní bod

- Chromatogram
popis grafického a numerického výstupu, retenční čas, výška píku, plocha píku

- Vnitřní standard
funkce vnitřního standardu, příklady použití (plamenová fotometrie, HPLC), vlastnosti vnitřního standardu

- Teplota v laboratoři
význam monitorování teploty v laboratorní medicíně, teplotní čidla, teploměry, inkubační teplota, požadavky na přesnost, chladící a mrazící zařízení, teploty v laboratoří, centrifugy, ELFO, GC, AAS

- Laboratorní váhy
předvážky, analytické váhy, princip vážení, technické parametry vah, stanovená měřidla

- Inkubační lázně
vzduch, kapalina (voda, olej), termobloky, termostaty, Peltierův jev

- Teplotní režim u AAS s elektrotermickou atomizací
sušení, mineralizace, atomizace, čištění kyvety, teplotní křivka, rampa, zdroj tepla, monitorování teploty grafitové kyvety