## Slide 1: Toxikologické vyšetření
Mgr. Jana Pinkavová
Dle přednášky Mgr. Jany Gottwaldové

## Slide 2: Toxikologie
nauka o jedech, jejich účincích na organizmus a léčbě otrav
jed - látka, vyvolávající po vniknutí do organismu (i v malém množství) jeho poškození
řadí se mezi cizorodé látky tzv. xenobiotika
  - i učinné léky se mohou při předávkování projevit jako jedy

## Slide 3: Způsob intoxikace
jedy– pevné, kapalné, plynné
Intenzita účinku
cesta podání
dávka a forma jedu
současně podané látky, které ovlivňují vstřebávání a metabolismus,
resistence, vnímavost organismu
Dle způsobu intoxikace | Dle způsobu účinku | Dle cílového orgánu
požitím vdechnutím parenterálně (injekcí) kůží sliznicemi … | obecně působící (ovl. metabolické pochody) karcinogeny mutageny narkotické iritanty alergeny | krevní hepatotoxické neurotoxické poškozující kůži …

## Slide 4: Individuální rozdíly
Citlivost k účinkům ovlivněna:
Věk – př. děti jsou citlivější k salicilátům a morfinu než dospělí, staří lidé pomaleji metabolizují řadů jedů než mladí, nejcitlivější je organismus v embryonálním období
Pohlaví –ženy obecně citlivější
Fyziol. stav organismu
Současně probíhající choroba
Návyk
Předchozí poškození cílového orgánu (játra –hepatotoxická látka)
Příčiny otrav:
úmyslné (sebevražda, toxikomanie, doping),
náhodné

## Slide 5: Účinek jedu
Dávka
Toxická - množství schopné vyvolat otravu
letalní (LD 50) - vyjadřuje individuální citlivost organismu k jedu
terapeutická (účinná) - u léků, důležitá je tzv. terapeutická šíře - rozdíl mezi dávkou toxickou a terapeutickou (nebezpečí
u léků s malou ter. šíří –nutno monitorovat)
nejvyšší připustná konc. tox. látky (NPK) - zákonem povolená max. koncentrace látky v ovzduší, ve vodě,
v potravinách…
nejvyšší přípustný limit v biol. materiálu - konc. považována za bezpečnou u osob při styku s jedem v pracovním procesu

## Slide 6: Jed v organismu
Biolog. poločas - doba za kterou množství jedu klesne na ½
Kumulativní jedy - hromadí se v organismu (Pb, Hg), kumulace může nastat i při poruše fce orgánu podílejícího se na metabolismu (játra)
Jed se vylučuje buď nezměněn, častěji je však metabolizován:
  redukcí, oxidací, metylací, hydroxylací,
  konj. s kys. glukuronovou
  cílem je snazší vyloučení z organismu
Metabolismus jedu – podílejí se:
  Játra (nejvíce),
  dále svalová tkáň, ledviny.
Vylučování jedů (jejich metabolitů) z organismu:
  obvykle močí,
  dále dechem, žlučí…

## Slide 7: Důvod toxikologického screeningu
Akutní otravy (akutní vyšetření)
  náhodné x úmyslné
toxikomanie
  nové zachycení
  léčba metadonem
  abstinence
monitorování hladin léků (u léků s malou terapeutickou šíří)
otrava (v pracovním procesu –průmysl, zemědělství, desinfekce - profesionální toxikologie)
forenzní toxikologie (podezření na trestní čin, alkohol u řidičů…, ústav soudního lékařství)
doping (antidopingové laboratoře)

## Slide 8: Biologický materiál
krev, sérum
  výhoda: přímý vztah mezi tíží otravy a koncentrací jedu v krvi
  nevýhoda: konc. bývají nízké - závisí na biologickém poločasu jedu
moč
  výhoda: snadno se získá, jed bývá v moči koncentrován (objeví se až za určitou dobu, později než v krvi)
  nevýhoda: koncentrace ovlivněna zahuštěním moče, výskyt řady metabolitů – obtížnější hodnocení nálezu
žaludeční obsah (analýza původní látky)
dech (těkavé látky)
vlasy, nehty (kumulativní jedy)
tkáně (jaterní biopsie)

## Slide 9: Co prokazujeme?
samotný jed - př. olovo v krvi, arzén ve vlasech
metabolity jedu - kys. hippurová v moči (toulen, xylen); kys. mandlová v moči (styren)
látky jejichž koncentrace se mění v souvislosti s otravou: - př. u otravy Pb je blokována syntéza porfyrinů, v moči se prokazuje zvýšená konc. kys. δ-aminolevulové a koproporfyrin III
- při otravě organofosfáty klesá aktivita cholinesterázy v krvi
jiné poškození organismu – př. otrava kadmiem způsobuje poškození buněk tubulu ledvin

## Slide 10: Metody stanovení
Chromatografické – TLC, GC -MS, HPLC-MS
Spektrální analýza – UV, IR, AAS
Imunochemické metody – EIA (EMIT, ELISA), KIMS, chemiluminiscence (LIA), florescenční (FPIA)
Ostatní metody – mikroskopie (spóry jedovatých hub)

## Slide 11: Chromatografické metody
  Nutná úprava vzorku – extrakce, destilace….
  SPE (Solid-Phase Extraction) – na kolonkách
  LLE (Liquid-Liquid Extraction) – extrakce do organických rozpouštědel
  PP (Protein Precipitation) – deproteinace vzorku
  případně před-/postkolonová derivatizace vzorku
  Vysoká účinnost, dobrá opakovatelnost, robustnost
  Možnost rozlišení metabolitů
  Metody vyžadují vhodný způsob detekce v závislosti na chem. složení jedu – nejčastěji kombinace s MS
TLC - kvalitativní průkaz, denzitometrická kvantifikace
GC - stanovení těkavých látek (alkoholy, chlorované uhlovodíky)
HPLC - dělení a detekce velkého spektra látek

## Slide 12: Spektrální analýza
identifikace látky: absorbční spektrum izolované látky v UV (IR) oblasti spektra
AAS (Atomová absorbční spektrofotometrie) – kvantitativní stanovení kovů – Pb, Cd, Al,…..
FAES (Plamenová atomová emisní spektrometrie) – kvantitativní stanovení Li

## Slide 13: Imunochemické metody - EIA (EMIT, ELISA) KIMS, LIA, FPIA
výhody: kvantifikace jedů bez předchozí úpravy vzorků,
možná automatizace
rychlost
vysoká citlivost
jednoduchost, nenáročnost na kvalifikaci
nevýhoda: umožňují pouze skupinovou detekci – s protilátkou reaguje více látek podobného složení, mohou reagovat i neúčinné metabolity
použití: rychlá orientační detekce hlavně pro:
      drogový screening v moči (OPI, AMP, BEN, BAR, MET, COC, THC, TCA….)
      monitorování hladin léků v séru (LIA, FPIA)

## Slide 14: Imunochemické metody – EIA-EMIT
  kompetice mezi látkou ve vzorku a látkou značenou enzymem o vazebná místa na protilátce
  Enzym = glukoso-6-fosfát dehydrogenáza (G6PDH)
  aktivní enzym mění NAD na NADH → změna absorbance
  aktivita enzymu klesá při vazbě protilátky, proto lze koncentraci látky ve vzorku měřit podle změny aktivity enzymu.
  endogenní sérová G6PDH neinterferuje, protože koenzym NAD působí pouze s bakteriálním enzymem (leuconostoc mesenteroides) použitým v tomto testu.

## Slide 15: Toxikologické informační středisko
Funkce:
Nepřetržitá (24/7/365) celorepubliková telefonická lékařská informační služba v případech akutních otrav lidí a zvířat
evidence akutních intoxikací
Laboratoř průmyslové toxikologie
Státní zásoba vzácných a v ČR neregistrovaných antidot, antisér, antitoxinů
  Proč: v ČR není registrace - Vysoká cena, malé využití ZZ, rychlá exspirace
Státní systém krizové připravenosti (terorismus, chemické a radiační nehody, atd.)
Rychlá pomoc v urgentních situacích (kyanidy, organofosfáty, botulismus, atd.)

## Slide 16: Toxikologické informační středisko
Jak?
1. Telefonická konzultace TIS (224 91 92 93)
2. Webové stránky TIS: www.tis-cz.cz, „Informace pro odborníky“ – „Dostupnost antidot“ – „Žádost ZZ o poskytnutí antidota“
3. Zajištění transportu
4. Refundace poskytnutého antidota.