## Slide 1: (VII.) Elektrokardiografie
Fyziologie - cvičení

## Slide 2: Elektrokardiografie
Definice:
záznam elektrické aktivity srdce z povrchu těla
(záznam el. aktivity srdce se dá pořídit i z jícnových svodů
nebo samotného povrchu srdce, ale pro tyto metody jsou používána
jiná pojmenování)
Pojmy
převodní systém srdce
potřeby pro záznam EKG
unipolární a bipolární svody
Končetinové unipolární a bipolární svody;
hrudní svody unipolární
srdeční vektor, elektrická osa srdce

## Slide 3: Převodní systém srdeční
Purkyňova vlákna
Sinoatriální uzel (SA)
Preferenční síňové dráhy
Atrioventrik. uzel (AV)
Hisův svazek
Tawarova raménka
SA uzel
síňový myokard
AV uzel
Hisův svazek
Tawarova raménka
Purkyňova vlákna
komorový myokard

## Slide 4: Elektrický dipól
Elektroda: snímá elektrický potenciál (Φ)
Elektrický svod: spojení dvou elektrod (způsob jejich zapojení)
Snímá napětí mezi elektrodami
Napětí: rozdíl el. potenciálů (V= Φ1- Φ2)
elektroda
svod
Φ1
Φ2

## Slide 5: Einthovenův trojúhelník (standardní - končetinové, bipolární svody)
I
II
III
R
L
F
Bipolární svody: obě elektrody jsou aktivní (obě mají proměnný el. potenciál)

## Slide 6: Goldbergerovy svody (augmentované - končetinové, unipolární svody)
aVF
aVL
avR
R
L
F
Unipolární svody: jedna elektroda je aktivní (proměnný el. potenciál) a druhá je neaktivní (konstantní el. potenciál, obvykle 0 mV)
Aktivní elektroda je vždy kladná

## Slide 7: Hrudní svody
1
2
3
4
5
6
Wilsonova svorka
R
R
R
Hrudní svod: spojení hrudní elektrody a Wilsonovy svorky
Unipolární svody: aktivní je hrudní elektroda (kladná) a neaktivní je Wilsonova svorka (el. potenciál 0 mV)
hrudní elektroda

## Slide 8: Svody podle Cabrery
I
aVF
II
III
aVR
aVL
–
+
–
+
+
+
+
+
–
–
–
–
120°
90°
60°
30°
0°
-30°
+
-
+
R
L
F
aVR
-
+
-
+
aVL
aVF
–
–
+
+
–
I
III
II

## Slide 9: Rozměření EKG
(pozor na pojmy interval a úsek!)
Bazettova rovnice:
QT interval závisí na délce RR intervalu – pro standardizaci je nezbytná korekce QT intervalu na RR interval
Název | Norma
Vlna P | 80 ms
Interval PQ (PR) | 120-200 ms
Úsek PQ (PR) | 50-120 ms
Kmit Q | -
Komplex QRS | 80-100ms
Kmit R | -
Kmit S | -
Úsek ST | 80-120 ms
Interval QT | >= 420ms
Vlna T | 160 ms

## Slide 10: Elektrická osa srdeční
1. Nalezení I,II a III svodu
2. Suma QRS komplexu
(suma kladných a záporných malých čtverečků od izolinie;
1 čtvereček=1mm).
I | II | III
Q = -1 | Q = - 1 | Q = 0
R = 5 | R = 6 | R = 4
S = -1 | S = 0 | S = 0
3 | 5 | 4
+
R
L
F
–
–
+
+
–
I
III
II
3
5
3. Zakreslení výsledné sumy do trojúhelníku
Fyziologické rozmezí: -30° až +110°
Průměrná výchylka komplexu QRS v každém svodu

## Slide 11: Diagnostické využití EKG
Arytmie: porucha srdečního rytmu
síňová fibrilace
(chybí P, „zubatá“ izolinie, RR nepravidelné, frekvence 80 – 180 bpm)
komorová fibrilace
(srdce nefunguje jako pumpa, poškození mozku po 3 – 5 minutách fibrilace)
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Afib_ecg.jpg/400px-Afib_ecg.jpg http://www.qureshiuniversity.com/Ventricular%20Fibrillation.gif
https://ekg.academy/ekgtracings/313.gif
Fibrilace: nesynchronizovaná aktivita kardiomyocytů
fibrilace síní
fyziologie
AV blok I. stupně (prodloužení převodu vzruchu ze síně na komory, prodloužený PQ int.)
Atrioventrikulární blokáda: porucha převodu vzruchu ze síní na komory
(některé vzruchy se nepřevedou: výskyt P, po kterých nenásleduje QRS)
AV blok II. stupně
AV blok III. stupně
Kompletní blokáda převodu vzruchů ze síní na komory, P a QRS se objevují nesynchronizovaně
P
P
P
P
P
P

## Slide 12
ischemie srdce, infarkt myokardu
A
B (elevace ST)
Diagnostické využití EKG
elektrolytová nerovnováha - hyperkalémie

## Slide 13: Diagnostické využití EKG
24-hodinové monitorování EKG (Holter)

## Slide 14: Pro klinický popis EKG křivky – nutno znát definice; záznam - výchylka menší jak 4 mm - malým písmenem (p), větší jak 4 mm - velkým písmenem (P)
Název | Umístění a popis | Fyziologické pozadí | Norma
Vlna P | První kulovitá vlna (negativní nebo pozitivní) | Depolarizace síní | 80 ms
Interval PQ (PR) | Interval od počátku vlny P po počátek kmitu Q (nebo i R pokud není přítomno Q ) | Doba od aktivace SA uzlu po aktivaci Purkyňových vláken | 120-200 ms
Úsek PQ (PR) | Konec vlny P do začátku Q (nebo R pokud není Q kmit přítomen) | Kompletní depolarizace síní, převod z AV uzlu na komory | 50-120 ms
Kmit Q | První odklon od osy dolů | Depolarizaci septa a papilárních svalů. | -
Komplex QRS | Začátek kmitu Q, kmit R až na konec kmitu S | Depolarizaci komor | 80-100ms
Kmit R | První výchylka směrem nahoru bez ohledu nato, zda jí předchází či nepředchází kmit Q | Depolarizace komor | -
Kmit S | Odklon od izolinie směrem dolů následující po kmitu R, nezávisle na tom, zda předchází nebo nepředchází kmit Q. | Šíření vzruchu na komory | -
Úsek ST | Interval izoelektrické linie mezi koncem QRS komplexu a začátkem vlny T | Kompletní depolarizace komor | 80-120 ms
Interval QT | Začíná kmitem Q ( nebo R pokud Q není přítomno) a končí koncem vlny T | Elektrická systola | >= 420ms
Vlna T | Druhá kulovitá vlna (negativní nebo pozitivní) | Repolarizace komor | 160 ms