## Slide 1: Toxikologické vyšetření
Mgr. Jana Pinkavová
Dle přednášky Mgr. Jany Gottwaldové

## Slide 2: Toxikologie
nauka o jedech, jejich účincích na organizmus a léčbě otrav
jed - látka, vyvolávající po vniknutí do organismu (i v malém množství) jeho poškození
řadí se mezi cizorodé látky tzv. xenobiotika
  - i učinné léky se mohou při předávkování projevit jako jedy

## Slide 3: Způsob intoxikace
jedy– pevné, kapalné, plynné
Intenzita účinku
cesta podání
dávka a forma jedu
současně podané látky, které ovlivňují vstřebávání a metabolismus,
resistence, vnímavost organismu
Dle způsobu intoxikace | Dle způsobu účinku | Dle cílového orgánu
požitím vdechnutím parenterálně (injekcí) kůží sliznicemi … | obecně působící (ovl. metabolické pochody) karcinogeny mutageny narkotické iritanty alergeny | krevní hepatotoxické neurotoxické poškozující kůži …

## Slide 4: Individuální rozdíly
Citlivost k účinkům ovlivněna:
Věk – př. děti jsou citlivější k salicilátům a morfinu než dospělí, staří lidé pomaleji metabolizují řadů jedů než mladí, nejcitlivější je organismus v embryonálním období
Pohlaví –ženy obecně citlivější
Fyziol. stav organismu
Současně probíhající choroba
Návyk
Předchozí poškození cílového orgánu (játra –hepatotoxická látka)
Příčiny otrav:
úmyslné (sebevražda, toxikomanie, doping),
náhodné

## Slide 5: Účinek jedu
Dávka
Toxická - množství schopné vyvolat otravu
letalní (LD 50) - vyjadřuje individuální citlivost organismu k jedu
terapeutická (účinná) - u léků, důležitá je tzv. terapeutická šíře - rozdíl mezi dávkou toxickou a terapeutickou (nebezpečí
u léků s malou ter. šíří –nutno monitorovat)
nejvyšší připustná konc. tox. látky (NPK) - zákonem povolená max. koncentrace látky v ovzduší, ve vodě,
v potravinách…
nejvyšší přípustný limit v biol. materiálu - konc. považována za bezpečnou u osob při styku s jedem v pracovním procesu

## Slide 6: Jed v organismu
Biolog. poločas - doba za kterou množství jedu klesne na ½
Kumulativní jedy - hromadí se v organismu (Pb, Hg), kumulace může nastat i při poruše fce orgánu podílejícího se na metabolismu (játra)
Jed se vylučuje buď nezměněn, častěji je však metabolizován:
  redukcí, oxidací, metylací, hydroxylací,
  konj. s kys. glukuronovou
  cílem je snazší vyloučení z organismu
Metabolismus jedu – podílejí se:
  Játra (nejvíce),
  dále svalová tkáň, ledviny.
Vylučování jedů (jejich metabolitů) z organismu:
  obvykle močí,
  dále dechem, žlučí…

## Slide 7: Důvod toxikologického screeningu
Akutní otravy (akutní vyšetření)
  náhodné x úmyslné
toxikomanie
  nové zachycení
  léčba metadonem
  abstinence
monitorování hladin léků (u léků s malou terapeutickou šíří)
otrava (v pracovním procesu –průmysl, zemědělství, desinfekce - profesionální toxikologie)
forenzní toxikologie (podezření na trestní čin, alkohol u řidičů…, ústav soudního lékařství)
doping (antidopingové laboratoře)

## Slide 8: Biologický materiál
krev, sérum
  výhoda: přímý vztah mezi tíží otravy a koncentrací jedu v krvi
  nevýhoda: konc. bývají nízké - závisí na biologickém poločasu jedu
moč
  výhoda: snadno se získá, jed bývá v moči koncentrován (objeví se až za určitou dobu, později než v krvi)
  nevýhoda: koncentrace ovlivněna zahuštěním moče, výskyt řady metabolitů – obtížnější hodnocení nálezu
žaludeční obsah (analýza původní látky)
dech (těkavé látky)
vlasy, nehty (kumulativní jedy)
tkáně (jaterní biopsie)

## Slide 9: Co prokazujeme?
samotný jed - př. olovo v krvi, arzén ve vlasech
metabolity jedu - kys. hippurová v moči (toulen, xylen); kys. mandlová v moči (styren)
látky jejichž koncentrace se mění v souvislosti s otravou: - př. u otravy Pb je blokována syntéza porfyrinů, v moči se prokazuje zvýšená konc. kys. δ-aminolevulové a koproporfyrin III
- při otravě organofosfáty klesá aktivita cholinesterázy v krvi
jiné poškození organismu – př. otrava kadmiem způsobuje poškození buněk tubulu ledvin

## Slide 10: Metody stanovení
Chromatografické – TLC, GC -MS, HPLC-MS
Spektrální analýza – UV, IR, AAS
Imunochemické metody – EIA (EMIT, ELISA), KIMS, chemiluminiscence (LIA), florescenční (FPIA)
Ostatní metody – mikroskopie (spóry jedovatých hub)

## Slide 11: Chromatografické metody
  Nutná úprava vzorku – extrakce, destilace….
  SPE (Solid-Phase Extraction) – na kolonkách
  LLE (Liquid-Liquid Extraction) – extrakce do organických rozpouštědel
  PP (Protein Precipitation) – deproteinace vzorku
  případně před-/postkolonová derivatizace vzorku
  Vysoká účinnost, dobrá opakovatelnost, robustnost
  Možnost rozlišení metabolitů
  Metody vyžadují vhodný způsob detekce v závislosti na chem. složení jedu – nejčastěji kombinace s MS
TLC - kvalitativní průkaz, denzitometrická kvantifikace
GC - stanovení těkavých látek (alkoholy, chlorované uhlovodíky)
HPLC - dělení a detekce velkého spektra látek

## Slide 12: Spektrální analýza
identifikace látky: absorbční spektrum izolované látky v UV (IR) oblasti spektra
AAS (Atomová absorbční spektrofotometrie) – kvantitativní stanovení kovů – Pb, Cd, Al,…..
FAES (Plamenová atomová emisní spektrometrie) – kvantitativní stanovení Li

## Slide 13: Imunochemické metody - EIA (EMIT, ELISA) KIMS, LIA, FPIA
výhody: kvantifikace jedů bez předchozí úpravy vzorků,
možná automatizace
rychlost
vysoká citlivost
jednoduchost, nenáročnost na kvalifikaci
nevýhoda: umožňují pouze skupinovou detekci – s protilátkou reaguje více látek podobného složení, mohou reagovat i neúčinné metabolity
použití: rychlá orientační detekce hlavně pro:
      drogový screening v moči (OPI, AMP, BEN, BAR, MET, COC, THC, TCA….)
      monitorování hladin léků v séru (LIA, FPIA)

## Slide 14: Imunochemické metody – EIA-EMIT
  kompetice mezi látkou ve vzorku a látkou značenou enzymem o vazebná místa na protilátce
  Enzym = glukoso-6-fosfát dehydrogenáza (G6PDH)
  aktivní enzym mění NAD na NADH → změna absorbance
  aktivita enzymu klesá při vazbě protilátky, proto lze koncentraci látky ve vzorku měřit podle změny aktivity enzymu.
  endogenní sérová G6PDH neinterferuje, protože koenzym NAD působí pouze s bakteriálním enzymem (leuconostoc mesenteroides) použitým v tomto testu.

## Slide 15: Otrava léky
Paracetamol
závažné, smrtelné otravy,
v játrech přeměna na toxický metabolit, kt. se kovalentně váže na bílkoviny hepatocytu – hrozí jaterní selhání
Příznaky: nechutenství, pocení, ospalost, nauzea a zvracení
Laboratorní nález
Elevace ↑ jaterních enzymů, ↑ bilirubinu, pokles ↓albuminu , prodloužení APPT, častá hypoglykémie, vzestup ↑AMS (pankreatické amylázy)
metabolická acidóza
postižení ledvin: zvýšení urey, kreatininu, proteinurie, hematurie
Léčba
podání antidota (N-acetylcystein) nejpozději do 12 -15 h. po požití

## Slide 16: Otrava kovy
Cd – otrava při profesionální expozici
  poškození buněk proximálního tubulu ledvin
Pb – kumulace v organismu (vys. konc.ve vlasech)
  blokuje tvorbu Hb – v moči nacházíme jeho prekurzory
  (kys.δ –aminolevulová a koproporfyrin III)
Al – u HD pacientů, je třeba zabránit přestupu do organismu z dyalizačního roztoku (čištění vody reversní osmózou)
  Snižuje citlivost kostní dřeně na erytropoetin, vyvolává psychické změny
Celkem v ČR 2-3 případy ročně.

## Slide 17: Otrava kovy
Hg – nejčastěji profesionální otrava (elektrolýza louhu, výroba rtuťových přístrojů)
  do organismu vniká inhalační cestou, trávicím ústrojím se nevstřebává
  chronická otrava se projevuje zánětem dásní a třesem
Anorganické sloučeniny rtuti
  sublimát HgCl2 , vstřebávají se trávicím ústrojím.
  akutní otrava, projevuje se zvracením krve nebo natrávené sliznice, v této fázi může dojít ke smrti perforací jícnu. Za 1-3 dny dochází k poškození ledvin.
  Provádí se dialýza, úprava fce ledvin je pomalá
Organické sloučeniny Hg
  velmi toxické alkylsloučeniny (metylrtuť a dimetylrtuť)
  požití kontaminovaných ryb a vodních živočichů
  po bezpříznakovém období (týdny až měsíce) dochází k neurologickým poruchám až ochrnutí

## Slide 18: Kazuistika
muž, 53 let omylem požil smrtelnou dávku HgCl2 , vyplivl, vyplachoval dutinu ústní, k lékaři nešel ( až 3. den)
zvracel krev, nemočil, cítí se slabý, špatně dýchá
  ihned přijat na JIP
  konzultováno toxikologické centrum v Praze
  i v této fázi doporučeno podat antidotum (dimalvan) s denními hemodialýzami, hrazení tekutin
  Laboratorní výsledky (vstupní):
    urea 26 mmol/l [1,7-8,3], Krea 810 [60 - 115] - akutní selhání ledvin
    postižení sliznic GIT
Po 7 dnech přeložen na standartní odd.
  Výstupní lab. hodnoty:
    urea 9,6 mmol/l [1,7-8,3], Krea 363 [60 - 115]
Závěr: chronické poškození ledvin, postižení sliznic GIT

## Slide 19: Otrava houbami
Podle mechanismu účinku mykotoxinů se rozlišuje několik syndromů:
hepatorenální
neurotoxický
nefrotoxický
muskarinový
psychotropní
Rozlišení jednotlivých hub je možné mikroskopickým vyšetřením zbytků syrových hub nebo jídla, zvratků, popř. stolice

## Slide 20: Otrava houbami
Mochomůrka hlízovitá, zelená, jarní - hepatorenální syndrom
toxické termostabilní peptidy - amatoxiny a falotoxiny (buněčné jedy),
LD - 50 g čerstvé houby (1 plodnice)
Klinický obraz:
  po 7-13 h. se objevuje kolika, zvracení, průjmy, po zlepšení trvajícím 21-36 h. od požití nastává selhání jater a ledvin
Léčba:
  výplach žaludku, projímadlo, opakované masivní dávky černého uhlí,
  podání antidota - Legalon SIL inj. (silibinin, vytěsňuje amatoxin z hepatocytů), nutné do 48 h. – mívá pouze omezený efekt
  hemodialýza, závažné případy- transplantace jater.
V ČR ročně cca 10 případů.

## Slide 21: Otrava houbami
MARS (Molecular Adsorbent Recirkulating Systém) –tzv. „umělá játra“
  pomáhají nahradit jaterní detoxikaci a mohou překlenout období jaterního selhání do doby transplantace nebo vlastní jaterní regenerace.
  Princip: kombinace dialýzy
  v dialyzační tekutině je albumin, na který mohou vázat se toxiny nerozpustné ve vodě.
Klinické použití od r. 1993.
V ČR v FNuSA

## Slide 22
MARS
krev proudí mimotělním oběhem do „MARS“
v „MARS“ dialyzátoru je spec. membrána, vně které je dialyzační roztok s albuminem – průtokem dochází k vazbě toxinů na volný albumin v dial. roztoku
dále je provedena regenerace albuminu (zbavení od toxinů) a jeho opětovné využití

## Slide 23: Otrava houbami
Mochomůrka tygrovaná, červená – neurotoxický syndrom
hlavní toxiny: kys. ibotenová a muscinol
Klinický obraz:
  po 0,5-2 h salivace, slzení, kolika
  poté nastupuje zčervenání kůže, tachykardie, hypotenze, dezorientace, halucinace, střídání euforie a deprese, křeče, kóma
Léčba:
  výplach žaludku, aktivní uhlí, projímadlo,
  Ca (ke snížení neuromuskulárního dráždění), péče o vitální funkce

## Slide 24: Otrava houbami
Pavučinec plyšový – nefrotoxický syndrom
toxin orelanin
Klinický obraz:
  nespecifické zažívací obtíže, bolesti v zádech, po 2-3 týdnech dochází k selhání ledvin
Léčba:
  výplach žaludku, opakované podání aktivního uhlí,
  hemodialýza účinně odstraňuje toxiny – nutné časné zahájení léčby.
  Závažné případy končí transplantací ledvin.

## Slide 25: Otrava houbami
Vláknice, strmělky – muskarinový syndrom, toxin muskarin
Klinický obraz:
  během jídla záchvaty pocení, slzení, salivace, koliky, průjmy, bradykardie, hypotenze, křeče
Léčba:
  aktivní uhlí, atropin
Lysohlávky – psychotropní syndrom, toxin psilocybin
Klinický obraz:
  halucinace, extitace, deprese
Léčba:
  aktivní uhlí, dále symptomatická

## Slide 26: Otrava pesticidy
Organofosfáty
postřiky proti hmyzu….
Ireversibilní inhibitory cholinesterázy (CHE)
počáteční symptomy jsou závislé na způsobu intoxikace
  při zasažení parami je jako první postiženo oko a dýchací soustava
  při perorálním požití se otrava jako první projeví zasažením GIT.
Klinické příznaky:
  nadměrná salivace a pocení, únik moči a stolice, až svalové paralýza, zmatenost, ataxie, ztráta reflexů až koma
Léčba:
  spočívá v podání atropinu i.v. a reaktivátorů CHE
  reaktivátory jsou látky, které dokáží uvolnit organofosfáty z vazby na CHE
  atropin potom jako antagonista acetylcholinu snižuje jeho účinek na receptorech.

## Slide 27: Vitamin D
Steroidní hormonální prekurzory – kalciferoly
  D2 (ergokalciferol, rostlinného původu)
  D3 cholekalciferol (živočišného původu)
  tvoří se v kůži působením slunečního záření
nezastupitelná role při metabolizmu Ca – novotvorba kostí
↑↑ VIT D vyplavovaní Ca z kostí, ↑↑Ca/S, ↑↑ Ca/U, kalcifikace měkých tkání (cévy, ledviny), poruchy GIT
↑↑Ca/S – slabost, letagie, únava, nechutenství, zvracení, iritace pankreatu, bradykardie a hypertenze, může vyvrcholit zástavou srdce

## Slide 28: Kazuistika
Muž, 21 let (zahraniční student medicíny),
přijat na IKK pro slabost, nevolnost,zvracení,dyspepsii
v nedávné době opakované hospitalizace pro podobné stavy s dg.pankreatitidy po dietní chybě.
Lab. nález:
  ↑urea 8,6 mmol/l, ↑krea 270 µmol/l, ↑amyláza 3,52 µkat/l, ↑↑Ca 3,80 mmol/l
  pro snížení Ca byla zavedena rehydratační terapie a podpora diurézy
  následně bylo doplněno vyšetření VIT D 1583 nmol/l [75-225]!!
V rámci dif.dg se pátralo po jiných příčinách ↑↑Ca – vše negativní (PTH, RTG kostí, UZ…)
Pacient přiznává opakovanou aplikaci preparátu s obsahem anabolik a VIT D – v rozmezí 3 měs. si do svalu aplikoval cca 14 mil. IU VIT D (DDD je 600 IU /den)
Hyperhydratační, diuretická tarapie s aplikací kalcitoninu, parenterální výživa(elevace pankreatických enzymů), UZ vyšetření srdce s poz. Nálezem
Po 33 dnech hospitalizace VIT D 1024 nmol/l, Ca 2,99 mmol/l…..

## Slide 29: Toxikologické informační středisko
Funkce:
Nepřetržitá (24/7/365) celorepubliková telefonická lékařská informační služba v případech akutních otrav lidí a zvířat
evidence akutních intoxikací
Laboratoř průmyslové toxikologie
Státní zásoba vzácných a v ČR neregistrovaných antidot, antisér, antitoxinů
  Proč: v ČR není registrace - Vysoká cena, malé využití ZZ, rychlá exspirace
Státní systém krizové připravenosti (terorismus, chemické a radiační nehody, atd.)
Rychlá pomoc v urgentních situacích (kyanidy, organofosfáty, botulismus, atd.)

## Slide 30: Toxikologické informační středisko
Jak?
1. Telefonická konzultace TIS (224 91 92 93)
2. Webové stránky TIS: www.tis-cz.cz, „Informace pro odborníky“ – „Dostupnost antidot“ – „Žádost ZZ o poskytnutí antidota“
3. Zajištění transportu
4. Refundace poskytnutého antidota.