## Slide 1: Fotopletysmografická metoda snímání TK
Peňázova metoda, volume clamp

## Slide 2: Fotopletysmografická metoda snímání TK
průsvit cévy (objem prstu)
tlak v manžetě
Control system
Constant finger volume
pressure
před spuštěním kontrolního systému
Kontrolní systém:
Korekce tlaku v prstové manžetě na základě změn průsvitu prstu. Cílem je zachovat konstantní průsvit prstu pomocí změn tlaku v manžetě.
po spuštěním kontrolního systému

## Slide 3
STK
DTK
150/90
127/92

## Slide 4: Extrasystoly
supraventrikulární
ventrikulární

## Slide 5: Ortostatická hypotenze

## Slide 6: Valsalvův manévr

## Slide 7
Citlivost baroreflexu (baroreflex sensitivity, BRS)
BRS: změna délky srdečního cyklu vyvolaná změnou STK o 1 mmHg [ms/mmHg]
BRSf: změna srdeční frekvence vyvolaná změnou STK o 1 mmHg [mHz/mmHg]
RR interval
BRS:
sklon regresní přímky
RR
STK
R
EKG
HR
BRSf:
sklon regresní přímky
STK
STK
krevní
tlak
DTK
Vyšetření funkce srdeční větvě baroreflexu na základě vztahu STK a srdeční frekvence (intervalů)

## Slide 8
Metody výpočtu BRS
Standardní (oxfordská) metoda:
- aplikace phenylephrinu (vazokonstriktor)
normální BRS
RR
STK
RR
STK
snížená BRS

## Slide 9
Příčiny snížené BRS
Fyziologicky
  psychický stres – zvýšená sympatická aktivita
  fyzická zátěž – zvýšená sympatická aktivita
  Ve vyšším věku
Patologicky
  hypertenze – snížená citlivost baroreceptorů (ateroskleróza, ztuhlá stěna arterií)
  diabetes – diagnostika neuropatie (porucha ANS)
  Chronická deprese (neurogenní)
  srdeční selhání – srdce jako orgán neodpovídá
  Transplantované srdce - denervace
  infarkt myokardu – srdce jako orgán neodpovídá

## Slide 10
Oběhový parametr
variabilita – proměnlivost
oběhový parametr (kardiovaskulární)
  snáze měřitelné
    EKG: RR interval, okamžitá srdeční frekvence (1/RR)
    Krevní tlak: systolický (SBP), diastolický (DBP), střední (MAP), pulzový (PP)
  špatně měřitelné přímo (bioimpedance), někdy dopočitatelné nepřímo (Windkessel model)
    systolický objem (SV), minutový výdej (CO), periferní rezistence (TPR)
  hodně špatně měřitelné (invazivně, katetrizací)
    tlaky a průtoky v různých částech cévního řečiště

## Slide 11
Časová řada (signál) oběhového parametru
Tep po tepu (např. 5 min dlouhý záznam)
RR interval: 805, 820, 815, 817, 822, 816,….. ms
Okamžitá srdeční frekvence: 70, 73, 68, 65, 67, 71,….. bpm
Systolický tlak: 115, 117, 120, 116, 121, 119,….. mmHg
STK
[mmHg]
RR
[ms]
700
800
900
110
120
130
20
40
60
80
100
120 s
RR interval
R
EKG
STK
krevní
tlak
DTK

## Slide 12
Metody frekvenční domény - spektrální analýza
Spektrum
Signál ve frekvenční doméně
Časová řada
Signál v časové doméně
Rozložení signálu na jednotlivé vlnové délky (případně frekvence)
amplituda
čas (s)
50
40
30
20
0
10
0.5
0.4
0.3
0.2
0
0.1
amplituda
frekvence (Hz)

## Slide 13
Metody frekvenční domény - spektrální analýza
Spektrum
Signál ve frekvenční doméně
Časová řada
Signál v časové doméně
Rozložení signálu na jednotlivé frekvence
amplituda
čas (s)
50
40
30
20
0
10
0.5
0.4
0.3
0.2
0
0.1
amplituda
frekvence (Hz)

## Slide 14
čas (s)
frekvence (Hz)
T=50 s
a=0.5
perioda T
amplituda a
frequency f = 1/T
f = 1/50 = 0.02 Hz
0.5
amplituda
Spektrum
Frekvenční doména
Časová doména
Jak se tvoří spektrum

## Slide 15
amplituda
T=50 s
T=10 s
a=0.5
a=0.2
perioda T
amplituda a
frekvence f = 1/T
f = 1/10 = 0.1 Hz
f = 1/50 = 0.02 Hz
0.5
0.2
Spektrum
Frekvenční doména
Časová doména
čas (s)
frekvence (Hz)

## Slide 16
amplituda
T=50 s
T=10 s
T=3 s
a=0.5
a=0.3
a=0.2
perioda T
amplituda a
frekvence f = 1/T
f = 1/3 = 0.33 Hz
f = 1/10 = 0.1 Hz
f = 1/50 = 0.02 Hz
0.5
0.2
0.3
Spektrum
Frekvenční doména
Časová doména
čas (s)
frekvence (Hz)

## Slide 17
amplituda
čas (s)
frekvence (Hz)
T=50 s
T=10 s
T=3 s
a=0.5
a=0.3
a=0.2
perioda T
amplituda a
frekvence f = 1/T
f = 1/3 = 0.33 Hz
f = 1/10 = 0.1 Hz
f = 1/50 = 0.02 Hz
0.5
0.2
0.3
+
+
=
+
+
=
0.5
0.2
0.3
0.33
0.02
0.1
f = 0,02 Hz
f = 0,1 Hz
f = 0,33 Hz
Spektrum
Frekvenční doména
Časová doména

## Slide 18
Signál krevního tlaku (270 s)
Čas (s)
Krevní tlak (mmHg)
Krevní tlak (mmHg)
Sed, řízené dýchání
Stoj, řízené dýchání
Meyerovy vlny (10 s rytmus)
dýchání

## Slide 19
sekvence STK, DTK a tepových intervalů
Čas (s)
TK (mmHg)
Sed, řízené dýchání
Stoj, řízené dýchání
Tepové intervaly (ms)
TK (mmHg)
Tepové intervaly (ms)

## Slide 20
Spektra STK a tepových intervalů
STK
Sed, řízené dýchání
Stoj, řízené dýchání
0,1 Hz
sympatikus
frekvence dýchání parasympatikus
TI
STK
TI
↓sympatikus, ↑parasympatikus
↑sympatikus, ↓parasympatikus
frekvence (Hz)

## Slide 21
Koherence a BRS
frekvence (Hz)
Sed, řízené dýchání
Stoj, řízené dýchání
koherence
BRS (ms/mmHg)
koherence
BRS (ms/mmHg)
0,1 Hz
baroreflex
frekvence dýchání
Koherence: synchronizace mezi signály (korelace pro každou frekvenci)

## Slide 22
Fyziologický význam – frekvenční pásma
vysokých frekvencí (HF)
Změny tlaku v hrudníku během dýchání propagující se do krevního tlaku
velmi nízkých frekvencí (VLF)
nízkých frekvencí (LF)
Pomalé hormonální změny, RAS, termoregulace, kolísání cévního tonu…
Respirační sinusová arytmie
baroreflex
Pásmo:
Frekvence dýchání
baroreflex
Systolický tlak
Srdeční frekvence
0.5
0.4
0.3
0
0.1
0.2
0
0,04
0,08
0,12
0
0,0
0,2
Spektrum SBP (n.u.)
Spektrum RR (n.u.)
Zdroj variability: dýchání
Zdroj variability :

## Slide 23
vysokých frekvencí (HF)
velmi nízkých frekvencí (VLF)
nízkých frekvencí (LF)
baroreflex
Pásmo:
baroreflex
Systolický tlak
Srdeční frekvence
0.5
0.4
0.3
0
0.1
0.2
0
0,04
0,08
0,12
0
0,0
0,2
Spektrum SBP (n.u.)
Spektrum RR (n.u.)
Respirační sinusová arytmie
parasympathicus
sympathicus
Zpoždění < 1 s
Zpoždění > 6 s
Pomalé oscilace
Rychlé oscilace

## Slide 24
vysokých frekvencí (HF)
velmi nízkých frekvencí (VLF)
nízkých frekvencí (LF)
baroreflex
Pásmo:
mechanický přenos
Systolický tlak
Srdeční frekvence
0.5
0.4
0.3
0
0.1
0.2
0
0,04
0,08
0,12
0
0,0
0,2
Spektrum SBP (n.u.)
Spektrum RR (n.u.)
CNS (n. vagus)
parasympathicus
sympathicus
Zpoždění < 1 s
Zpoždění > 6 s
Pomalé oscilace
Rychlé oscilace
Změny tlaku v hrudníku
kolísání TPR
(sympatikus)
???