## Slide 1
Masaryk University Schol of Medicine and Brno University Hospital Department of Obstetrics and Gynecology
Head: Prof. Pavel Ventruba, DrSc.,MBA
General Medicine Obstetrics and Gynecology Seminary 2017 – 2018 – Autumn Semester
Mini-invazive Surgery in Gynecology

## Slide 2: Mini-invazive Surgery in Gynecology
doc. MUDr. Martin Huser, Ph.D.
Gynekologicko-porodnická klinika
Masarykovy univerzity a FN Brno
Semináře z gynekologie a porodnictví
školní rok 2015 – podzimní semestr GYNEKOLOGIE – Všeobecné lékařství VLPG 0921

## Slide 3: Obsah prezentace
Indikace
Předoperační příprava
Endoskopické techniky
Laparoskopie – instrumentarium, GEU, myom, komplikace
Hysteroskopie – instrumentarium, nálezy, komplikace
Novinky a budoucnost gynekol. chirurgie
Videoprezentace …

## Slide 4: Indikace endoskopické operace
anamnéza
klinické vyšetření
pomocné vyšetřovací metody
  laboratorní (histologie, cytologie, biochemické, hematologické, imunologické testy)
  zobrazovací (sonografie, CT, NMR)

## Slide 5: Příprava k endoskopické operaci
Interní předoperační vyšetření:
  stanovení peroperačních a postoperačních rizik
Anesteziologické konzilium:
  určení způsobu anestezie premedikace

## Slide 6: Příprava k endoskopické operaci
Somatická příprava:
  lokální mikrobiologické vyšetření, ATB profylaxe, vyprázdnění, holení, dezinfekce
Psychická příprava:
  objasnění indikace operace, očekávaného přínosu, pooperačního průběhu, možných komplikací, důsledků na další život aj.

## Slide 7: Endoskopické diagnostické metody
Kuldoskopie
Laparoskopie
Hysteroskopie
Salpingoskopie (tubo-, falloposkopie)
Pomocné metody
  cystoskopie
  rektoskopie

## Slide 8: Endoskopická operativa
Výhody:
  mikrochirurgický přístup – optika
  zkrácení doby hospitalizace a rekonvalescence
  uplatňování principů tzv „minimálně invazivní chirurgie“

## Slide 9: Endoskopická operativa
Nevýhody:
  pneumoperitoneum a Trendelen-burgova poloha – zátěž na kardio-vaskulární a dýchací systém
  náročnost na erudici zdravotnického personálu
  drahé přístrojové vybavení

## Slide 10: Podmínky endoskopické operativy
správná indikace operační techniky
zkušený operační tým
kvalitní instrumentárium
možnost konverze na laparotomii
dostupnost dalších specialistů při vzniklé komplikaci (břišní a cévní chirurg, urolog...)

## Slide 11: Laparoskopie (diagnostická, operační)
Charakteristika metody
  endoskopická diagnostická a operační technika, při které se využívá optiky a za pomoci jednoho, nebo více vpichů je umožněn přístup do abdominální dutiny, zejména k orgánům malé pánve

## Slide 12: Laparoskopie – specifika metody
Trendelenburgova poloha
pneumoperitoneum nebo speciální retraktory abdominální stěny
časté užívání elektrokoagulace a speciální způsob šití
mikrochirurgická vizualizace
miniinvazivní technika (minilaparoskopie – office laparoscopy)

## Slide 13: Přístup do břišní dutiny

## Slide 14: Zavádění Verresovy jehly

## Slide 15: Laparoskopie – přístroje
insuflátor plynu s permanentní kontrolou intraabdominálního tlaku a průtokoměrem
elektrokoagulace: unipolární, bipolární
CO2 laser – KTP, YAG laser se neužívá pro nemožnost konverze na různé typy činnosti
tzv. harmonický skalpel – ultrazvuk 55 kHz

## Slide 16: Laparoskopický insuflátor

## Slide 17: Laparoskopie – přístroje
irigátor – omývací a odsávací zařízení
optické přístroje přímé, lomené – různý úhel pohledu
zdroj světla, světlovodivý kabel, endokamera, monitory
videozáznamové zařízení: videorekordér, fotoprinter

## Slide 18: Laparoskopická optika

## Slide 19: Zdroj studeného světla

## Slide 20: Endoskopická kamera

## Slide 21: Laparoskopie – instrumentárium
děložní manipulátor, Schultzeho aparát
Verresova jehla
trokary na opakované použití nebo jednorázové – atraumatické (průměr 5, 10, 12, 20 mm)
kleště atraumatické, traumatické, průměr od 5–12 mm
kleště na nakládání klipů

## Slide 22: Děložní manipulace

## Slide 23: Děložní manipulace

## Slide 24: Laparoskopie – instrumentárium
preparační nástroje
  nůžky rovné, zahnuté, ostré, oblé...
  disektory
koagulační nástroje
  unipolární a bipolární kleště
  unipolární jehla, klička
  termální endokoagulační kleště

## Slide 25: Laparoskopie – instrumentárium
nástroje na šití a uzlení
  externí sutura – Roederova slučka
  interní sutura
  staplery (automatické sešívače)
nástroje na odstraňování tkání
  morselátory
  extrakční kleště
  endobagy

## Slide 26: Laparoskopické instrumenty

## Slide 27: Laparoskopické instrumenty

## Slide 28: Laparoskopie – další materiál
insuflační plyn – CO2
irigační roztoky – fyziologický, Ringerův roztok apod.
šicí materiál: jehly se zataveným vláknem rovné, obloukovité
klipy kovové, plastické
vitální barvivo

## Slide 29: Indikace laparoskopických operací
Operace na tubách
  graviditas extrauterina
  konzervativní – incize, exprese salpingektomie
  refertilizační mikrochirurgie
  exstirpace endometriózy
  pelvic pain

## Slide 30: Operace extrauterinní gravidity

## Slide 31: Operace extrauterinní gravidity

## Slide 32: Operace extrauterinní gravidity

## Slide 33: Operace extrauterinní gravidity

## Slide 34: Operace extrauterinní gravidity

## Slide 35: Operace extrauterinní gravidity

## Slide 36: Operace extrauterinní gravidity

## Slide 37: Operace extrauterinní gravidity

## Slide 38: Indikace laparoskopických operací
Operace na ováriích
  cysty – exstirpace. aspirace
  endometrióza – exstirpace, koagulace
  refertilizační mikrochirurgie
  syndroma PCO – skarifikace tunica albuginea

## Slide 39: Indikace laparoskopických operací
Operace na děloze
  enukleace myomů
  ventrosuspenze
  supracervikální hysterektomie (Semm)
  laparoskop.asistovaná vaginální hysterektomie (LAVH)
  operace vrozených vad dělohy

## Slide 40: Enukleace děložního myomu

## Slide 41: Enukleace děložního myomu

## Slide 42: Enukleace děložního myomu

## Slide 43: Enukleace děložního myomu

## Slide 44: Enukleace děložního myomu

## Slide 45: Enukleace děložního myomu

## Slide 46: Enukleace děložního myomu

## Slide 47: Enukleace děložního myomu

## Slide 48: Enukleace děložního myomu

## Slide 49: Enukleace děložního myomu

## Slide 50: Enukleace děložního myomu

## Slide 51: Enukleace děložního myomu

## Slide 52: Indikace laparoskopických operací
Operace na jiných orgánech
  adheziolýza
  koagulace ložisek endometriózy
  operace zánětlivých afekcí (abscesy)
  pánevní lymfadenektomie
  apendektomie
  urogynekologické závěsné operace

## Slide 53: Koagulace pánevní endometriózy

## Slide 54: Komplikace laparoskopie
Včasné – peroperační komplikace
Poranění břišních orgánů:
  cévy přední stěny břišní – a. epigastrica superf.
  retroperitoneální cévy – aorta, v. cava inf., vasa iliaca
  tlusté a tenké střevo, močový měchýř, uretery, hepar, žaludek
  fosse route, perforace dělohy

## Slide 55: Perforace dělohy kyretou

## Slide 56: Perforace dělohy – IUD

## Slide 57: Komplikace laparoskopie
Včasné – peroperační komplikace:
Anesteziologické komplikace:
  hypotenze – ↑ intraabdominální tlak = ↓ venózní návrat, Trendelenburgova poloha
  hypertenze – povrchní anestezie, hyperkapnie, katecholaminy
  bradykardie, arytmie
  plynová embolie, emfyzém, pneumothorax

## Slide 58: Komplikace laparoskopie
Pozdní – pooperační komplikace:
algický frenikový příznak
pooperační krvácení
infekce, zánět, paralytický ileus, peritonitis
hernie v místě jizev, dehiscence operační rány, fistuly
adheze v břišní dutině, corpora aliena v břišní dutině a ve vagíně

## Slide 59: Hysteroskopie (diagnostická, operační)
Charakteristika metody:
  endoskopická diagnostická a operační technika, při které je umožněn za pomoci optiky a dalších instrumentů transcervikální přístup do dutiny děložní

## Slide 60: Hysteroskopie – specifika metody
kontinuální průtok (riziko “fluid overload syndromu“)
užívání unipolární elektrokoagulace
mikrochirurgická vizualizace
cílený přístup k operovaným strukturám

## Slide 61: Princip diagnostické hysteroskopie

## Slide 62: Hysteroskopie – přístroje
irigační přístroj s kontinuálním průtokem roztoku a automatickým udržováním intrauterinního tlaku
přetlakový irigátor s manžetou
elektrokoagulace unipolární
CO2 laser

## Slide 63: Irigátory roztoků

## Slide 64: Hysteroskopie – přístroje
optické přístroje – různý úhel pohledu –přímé, 30°
zdroj světla, světlovodivý kabel
endokamera, monitor
videozáznamové zařízení: videorekordér, fotoprinter

## Slide 65: Rigidní diagnostický hysteroskop

## Slide 66: Flexibilní diagnostický hysteroskop

## Slide 67: Hysteroskopie – instrumentárium
bioptické kleště na odběr materiálu – Ø 2 mm
resektoskopická souprava na hysteroskopické operace
různé typy elektrod – rollerball, loop a pod., endobalon
další materiál: irigační roztok – sorbitol 5 %, katétry na kanylaci tub, intratubární tělíska

## Slide 68: Operační resektoskop

## Slide 69: Indikace hysteroskopických operací
diagnostická hysteroskopie s cílenou biopsií
resekce, ablace endometria
ablace polypů
resekce uterinního septa
enukleace submukózních myomů
lyze synechií (sy Ashermann)

## Slide 70: Normální hysteroskopický nález

## Slide 71: Normální ústí vejcovodu

## Slide 72: Submukózní myom

## Slide 73: Resekce submukózního myomu

## Slide 74: Resekce submukózního myomu

## Slide 75: Děložní septum

## Slide 76: Endometriální polyp v oblasti děložního septa

## Slide 77: Intracervikální adheze

## Slide 78: Endometriální polyp

## Slide 79: Endometriální karcinom

## Slide 80: Komplikace hysteroskopie
Včasné – peroperační komplikace:
  krvácení
  poranění čípku děložního
  fosse route, perforace dělohy
  poranění břišních orgánů
  anesteziologické komplikace

## Slide 81: Komplikace hysteroskopie
Pozdní – pooperační komplikace:
  krvácení
  „fluid overload “ syndrom
  infekce, zánět
  Ashermannův syndrom
  istmocervikální insuficience

## Slide 82: Novinky v gynekologické miniinvazivní chirurgii
Mini–laparoskopie
LAVHy s použitím Kohova manipulátoru
3D zobrazení systémem Viking
Redukce bolesti ramen při laparoskopii
Obrazový filtr – narrow band imaging (NBA)
Budoucnost chirurgie

## Slide 83: Novinky
Mini-laparoskopie

## Slide 84: Mini-laparoskopie 1
Velikost portů 2–5 mm
Minimální incize

## Slide 85: Mini-laparoskopie 2
laparoskop Xion – průměr 5,5 mm
  optický systém s clonou
  prvotřídní vláknová optika
  přímé napojení kamery
rozšířené zorné pole
optika eliminující distorzi
adaptéry pro různé sytémy

## Slide 86: Mini-laparoskopie 3
Rychlá diagnostika
  endometrióza
  neplodnost
  chronická pelvagie
Rychlejší hojení
Menší pooperační bolest
Kosmetický efekt
Regionální vs. celková anestezie
Ambulantní laparoskopie

## Slide 87: Mini-laparoskopie 4
Méně panorapatický pohled
Méně světla v dutině břišní
Obtížná extrakce vzorků

## Slide 88: Novinky
LAVHy s použitím Kohova manipulátoru

## Slide 89: LAVHy s použitím Kohova manipulátoru 1
Složení
  Kohův kroužek (3 velikosti)
  vaginální pneumo-okluder (balón)

## Slide 90: LAVHy s použitím Kohova manipulátoru 2
Bezpečnější preparace parametrií a vizualizace kritických anatomických struktur
  vasa uterina
  odtlačení ureteru
  vesikouterinní plika, vaginální fornixy
  sakrouterinní vazy
Přesné určení linie kolpotomie
  vizualizace vaginalních fornixů
Utěsnění pneumoperitonea během incize pochvy
Individualizace dle velikosti cervixu
Výsledek – dobrá anatomická vizualizace a kontrola chirurga

## Slide 91: LAVHy s použitím Kohova manipulátoru 3
Interní grant FN Brno 2007–2009
Laparoskopická hysterektomie s pomocí Kohova manipulátoru
Cíl:
  zavédení techniky do praxe na GPK
  zhodnocení a výsledky 15 LH
Možnost využítí robota DaVinci
Ekonomický přínos
  abdom. hyster. – 4 000 Kč
  LAVHy do 12 t.g. – 15 000 Kč
  LH + Koh – 17 500 Kč

## Slide 92: LAVHy s použitím Kohova manipulátoru 4
Charles H. Koh, MD
Professor of Obstetrics and Gynecology
Medical College of Wisconsin, USA

## Slide 93: LAVHy s použitím Kohova manipulátoru 5

## Slide 94: LAVHy s použitím Kohova manipulátoru 6

## Slide 95: LAVHy s použitím Kohova manipulátoru 7

## Slide 96: LAVHy s použitím Kohova manipulátoru 8

## Slide 97: LAVHy s použitím Kohova manipulátoru 9

## Slide 98: LAVHy s použitím Kohova manipulátoru 10

## Slide 99: LAVHy s použitím Kohova manipulátoru 11

## Slide 100: Novinky
3D zobrazení systémem Viking

## Slide 101: 3D zobrazení systémem Viking 1
Reprodukovat při LSK opravdový trojrozměrný obraz jako při otevřené operaci
Binokulární vidění
  stereopsie – rozdílná orientace každého oka při pohledu na stejný objek
  paralaxa – rozdílný obraz v každem oku

## Slide 102: 3D zobrazení systémem Viking 2
Miniaturní displej před každým okem na speciální helmě

## Slide 103: 3D zobrazení systémem Viking 3
3D kamera napodobuje přirozenou oční paralaxu
Hluboká percepce – schopnost identifikovat v zorném poli vzdálenější a bližší body
Možnost využití stávajícího LSK instrumentaria
Široké zorné pole
Věrná reprodukce barev
Vysoké rozlišení
Hmotnost helmy
Cena pro nemocnice – 200 000 EUR

## Slide 104: Novinky
Redukce bolesti ramen při laparoskopii (LSKBolest)

## Slide 105: Redukce bolesti ramen při laparoskopii 1
Cíl:
  Zhodnocení efektivity jednoduchého klinického manévru na intenzitu bolesti ramen
Intervence:
  5x prodýchnutí pacienta ventilátorem bezprostředně po operaci – eliminace residuálního CO2 z dutiny břišní
Phelps, P et al. Amer Obstet and Gynecol, 2008, vol. 111(5), pp. 1155–1160

## Slide 106: Redukce bolesti ramen při laparoskopii 2
Prospektivní randomizována studie GPK
  rok řešení 2008–2009
  LSK výkony na GPK – kontrolní a sledovaný soubor
Předpokládaný výsledek:
  snížení intenzity bolesti ramen po LSK
  výskyt nauzey a zvracení
  hodnocení délky operačního výkonu a typu operace na intenzitu bolesti ramen

## Slide 107: Novinky
Obrazový filtr Narrow band imaging (NBA)

## Slide 108: Obrazový filtr – NBA 1
Technika optického filtru
Radikalní zlepšení při vizualizaci cév
Dva světelné svazky
  modrý (415nm)
    povrchové kapiláry
  zelený (540nm)
    subepiteliální cévy
Vysoký kontrast při kombinaci obou paprsků
Zobrazení na monitoru
  kapiláry – hnědé
  suepitelální cévy – modrozelené

## Slide 109: Obrazový filtr – NBA 2
Léze endometriozy v běžném obraze
Stejné léze v NBI zobrazení – viditelné „satelitní léze“

## Slide 110: Obrazový filtr – NBA 3
Gastroenterologie – analýza slizničních změn při endoskopii jícnu, žaludku a colon
Identifikace endometriozy v gynekologické operativě
Identifikace satelitních lézí
SLL po excizi endometroidních ložisek
  jizvy vs. endometrioza
Nutnost „zvyknout si“ na nový obraz
J Minim Invasive Gynecol. 2007, vol. 14 (4):393–4

## Slide 111: Novinky
Budoucnost chirurgie

## Slide 112: Budoucnost chirurgie 1
Chirurgie přes přirozené tělní otvory s využitím mini LSK Minilaparoscopy Assisted Natural Orifice Surgery (MANOS) – culdolaparoscopie
Vaginalní port:
  insuflace
  visualizace
  operování
  extrakce

## Slide 113: Budoucnost chirurgie 2
Transluminální endoskopická chirurgie s využitím přirozených tělních otvorů Natural Orifice Translumenal Endoscopic Surgery (NOTES)
  bezjizevné abdominální operace s použitím endoskopu zavedeného do přirozených tělních otvorů(ústa, žaludek, střevo, urethra, anus, vagina, moč. měchýř)
  odpadají jakékoliv viditelné jizvy či incize
  další významný technologický posun (podobně jako LSK v 90. letech minulého století

## Slide 114: Děkuji za pozornost