Témata otázek pro SZZ - Zdravotní laborant (2022)

bakalářský studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

## KLINICKÁ BIOCHEMIE

Laboratorní diagnostika – klinika

Každá otázka zahrnuje popis fyziologické funkce orgánu nebo tkáně, patobiochemické, patofyziologické a klinické projevy chorobného stavu, indikace a interpretace laboratorních vyšetření.

- Ledviny-funkce, proteinurie

Fysiologické funkce ledvin, struktura nefronu. Význam stanovení močoviny, kreatininu, kyseliny močové v séru a v moči; odhad glomerulární filtrace, kreatininová clearance, výpočty MDRD, CKD-EPI; koncentrační pokus. Mechanismus vzniku  různých typů proteinurie, typické proteiny, albuminurie

- Játra, žlučový trakt, žaludek a střevo

Fysiologické funkce jater, anatomie žlučových cest; vznik a metabolismus bilirubinu,diferenciální

diagnostika  hyperbilirubinémie prehapatální (novorozenci, dospělí), hepatální, posthepatální;

indikátorové enzymy ALT,AST, cholestatické enzymy ALP,GGT. Fysiologické funkce žaludku, acidita, Helicobacter pylori, dechový test.

Anatomie zevně sekretorické části pankreatu, funkce, složení pankreatické šťávy a funkce jednotlivých součástí, akutní a chronická pankreatitida, insuficience zevní sekrece pankreatu-diagnostika

- Pankreas-zevní sekrece, -vnitřní sekrece

Anatomie zevně sekretorické části pankreatu, funkce, složení pankreatické šťávy a funkce jednotlivých součástí, akutní a chronická pankreatitida, insuficience zevní sekrece pankreatu-diagnostika. Popis funkce vnitřně sekretorické části pankreatu, histologický obraz, inzulin, glukagon. Diabetes mellitus I. A II. Typu, diagnostika, monitorování kompenzace diabetu

- Srdce-, kardiomarkery, Plíce- krevní plyny, metabolizmus kyslíku

Anatomie srdce, minutový srdeční výdej, kardiomarkery ischemie myokardu, srdečního selhání

Anatomie a funkce plic a dýchacích cest. Cesta kyslíku z atmosférického vzduchu do buněčných

mitochondrií, možné příčiny hypoxie, parciální tlak kyslíku, FiO2, plicní zkraty, funkce

hemoglobinu, disociační-saturační křivka hemoglobinu, P50, perinatální asfyxie, Apgar skóre,

respiratory dystress syndrom novorozenců, laktát, biologický materiál pro stanovení pO2,

- Vnitřní prostředí-voda, ionty, osmolalita, acidobazický metabolismus

Distribuce vody v organismu, regulace obsahu vody v organismu, dehydratace, hypovolémie, šok, reakce na hyperosmolální dehydrataci, osmoreceptory, ADH, renin-angiotenzin. Natriuretické peptidy.Na,K,Cl. pH krve, nárazníková reakce-bikarbonát sodný, acidóza metabolická/respirační; alkalóza metabolická/respirační; kompenzační reakce; Henderson-Hasselbachova rovnice

- Hypotalamus, hypofýza, nadledviny a regulace endokrinního sytému

Popis funkce systému hypotalamus/hypofýza, funkce hormonů, periferní žlázy s vnitřní sekrecí, zpětné vazby.

- Štítná žláza a příštitná tělíska

Struktura a funkce štítné žlázy, funkce hormonů štítné žlázy. Klinické projevy a laboratorní diagnostika hyper- a hypo- funkce štítné žlázy, THS, fT3, fT4.

Klinické projevy a laboratorní diagnostika hyper- a hypo- funkce příštítných tělísek, parathormon, kalcitonin

- CNS; mozkomíšní mok

Anatomie CNS a likvorových cest, zánětlivé choroby, degenerativní choroby. Bakteriální a virové    infekce.Mozkomíšní mok, funkce, diagnostické využití. Chemické vyšetření, kvantitativní cytologie, morfologické vyšetření, cytospin, mikroskopický preparát, typy buněčných nálezů, oligocytózy, pleocytóza, hematoencefalická bariéra, Reiberova rovnice, intrathekální syntéza imunoglobulinů, oligoklonální pásy

- Kosti metabolismus Ca, P

Funkce a struktura, osteoblasty, osteoklasty,osteocyty-původ a funkce. Markery kostní novotvorby a odbourávání, parathormon, kalcitonin, vit-D, osteoporóza

- Plazmatické bílkoviny

Funkce a diagnostické využití plazmatických bílkovin. Albumin, pozitivní a negativní bílkoviny

akutní fáze, transferin, ceruloplasmin, C-reaktivní protein, prokalcitonin, haptoglobin,

karbohydrát deficitní transferin (CDT), imunoglobuliny, monoklonální gamapatie, praprotein,

lehké řetězce kapa, lambda

- Ateroskleróza, rizikové faktory

Rizikové faktory ovlivnitelné, neovlivnitelné, cholesterol celk, HDL, LDL, lipoproteiny, Lpa,

Klinické projevy aterosklérózy, IM, ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda,

ischemická choroda DK

- Biochemický screening; novorozenecký screening

Zásady pro efektivní screening, okultní krvácení, PSA.

Novorozenecký screening, kongenitální hypotyreózy, fenylketonurie, kongenitální adrenální

hyperplazie, cystická fibróza, suchá krevní skvrna

Laboratorní instrumentální a analytická technika

- Spektrofotometrie; turbidimetrie, nefelometrie

princip, konstrukce spektrofotometru, hlavní součásti a jejich funkce (zdroj záření, monochromátor, absorpční prostředí, detektor)

- Fluorimetrie; chemiluminiscence

princip, konstrukce fluorimetru, hlavní součásti a jejich funkce (zdroj záření, primární a sekundární záření, detektor). definice, využití v laboratorní diagnostice, luminofóry, luminometry

- Atomová emisní spektrofotometrie, Atomová absorpční spektrofotometrie-plamenová atomizace;

elektrotermická atomizace

princip, konstrukce atomového absorpčního spektrofotometru, hlavní součásti a jejich funkce (příprava vzorku, nasávání, nebulizér, plyny, hořák, výbojka s dutou katodou,monochromátor, korekce pozadí, deuteriová lampa, Zeemanova korekce, detektor). Elektrotermická atomizace,grafitová kyveta, teplotní režim kyvety

- Reflexní fotometrie; denzitometrie

princip, konstrukce reflexního fotometru, hlavní součásti a jejich funkce (zdroj záření, monochromátor,  detektor; konstrukce denzitometru, hlavní součásti a jejich funkce (zdroj záření, monochromátor,  detektor, absorpční a reflexní uspořádání, grafický a numerický záznam

- Osmometrie

Koligativní vlastnosti roztoku, princip kryoskopie, nebulioskopie, omóza, osmolalita, osmolarita, výpočet osmolarity, osmolení okno

- Elektroforéza

princip, použití, separační média (agaróza, plyakrylamid), elektrický zdroj, konstantní proud, konstantní napětí, elektroforetická vana, elektrody, chlazení, isoelektrická fokusace, kapilární elektroforéza, 2D-elfo,

elktroendoosmóza

- TLC, LC, HPLC, GC

dělení podle chromatografického principu, podle uspořádání, konstrukce chromatografu, hlavní součásti a jejich funkce (injektor, tlaková pumpa, kolona, detektor), stacionární a mobilní fáze, detektory, chromatogram-grafický a numerický výstup; konstrukce plynového chromatografu, hlavní součásti a jejich funkce (injektor, zplynovač, kolona, termostat, detektor),

- Automatické biochemické analyzátory

typy analyzátorů (po metodách, po pacientech), random acces analyzer, konstrukce analyzátorů, hlavní části a jejich funkce (dopravníkový systém, identifikace vzorků, dávkování vzorků, carry over, kyvety, inkubační lázeň, uložení a dávkování reagencií, míchání reakční směsi, zdroj záření, detektor, mycí stanice.

- Analyzátory ABR a krevních plynů, Iontově selektivní elektrody

konstrukce, hlavní součásti a jejich funkce. Vstup a transport krevního vzorku, měřené parametry (pH, pCO2, PO2), elektrody;  princip iontově selektivních elektrod, skleněná elektroda, valinomycinová elektroda, PVC elektrody

- Elektrochemické metody - Coulometrie, Polarografie, Konduktometrie

principy, Faradayův zákon, konstrukce coulometru, coulometrická titrace při stanovení Cl-  ; konstrukce konduktometru, využití v analytice, kontrola kvality vody;   konstrukce polarografu, hlavní součásti a jejich funkce, využití v analytice, polarografická vlna, půlvlnový potenciál, výška vlny, vyhodnocení polarografické křivky

- Preanalytická laboratorní fáze-manuální; robotizovaná

jednotlivé kroky laboratorní preanalytické fáze (příjem, kontrola a identifikace biologických vzorků, vkládání dat do LIS, identifikace analytických vzorků čarovým kódem, příprava analytických vzorků-centrifugace, rozpipetování, třídění vzorků;

robotizované kroky laboratorní preanalytické fáze. Identifikace vzorků pomocí čarového kódu, decaping, kontrola kvality a množství séra/plazmy, aliquoting, labeling, sorting, clot detection, archivace vzorků

Laboratorní metody – analytika

Každá otázka zahrnuje výčet používaných metod, analytický princip, referenční meze případně cut-off hodnoty,  interference, biologický materiál., analytická technika ( u imunochemických metod včetně příkladů provedení na jednotlivých strojích)

- Dusíkaté látky nebílkovinného charakteru; močovina, kreatinin, kys, močová, NH3

Principy stanovení, chemické a enzymové metody, referenční meze, POCT metody

- Na, K, Cl, Ca, Mg, P, Fe

Principy metod, plamenová fotometrie, ISE

- Žlučová barviva; hemoglobin, interference

Principy metod, celkový a přímý bilirubin, novorozenecký bilirubin, žlučová barviva v moči, celkový hemoglobin, volný hemoglobin v plazmě, formy hemoglobinu

- Celková bílkovina – sérum, moč, mozkomíšní mok

Metody stanovení v séru,moči,mozkomíšním moku, referenční meze, preanalytická fáze,           plazma/sérum, albumin v moči,specifické plazmatické proteiny

- Glukóza, glykovaný hemoglobin

Principy stanovení, referenční meze, preanalytická fáze, POCT-glukometry principy

- Cholesterol, triacylglyceroly, lipoproteiny

Principy stanovení, referenční meze, preanalytická fáze, celkový cholesterol, HDL, LDL          stanovení/výpočet, lipoproteiny, Lpa, ELFO, ultracentrifugace, lipnické sérum

- Enzymy; transaminázy, cholestatické enzymy, pankreatické enzymy

Obecná enzymologie, působení enzymů,ovlivnění enzymové reakce, reakce nultého a prvního

řádu, Km,, popis enzymových reakcí, end-point metoda, kinetické stanovení, linearita, projev

vyčerpání substrátu . ALP, GGT, alfa-amyláza, isoenzymy

- Kardiomarkery

Markery srdeční ischemie, markery srdečního selhání

- Chemické vyšetření moče, Morfologické vyšetření moče

parametry chemického vyšetření moče, principy a způsob měření. morfologické vyšetření moče-močový

sediment, manuální provedení, automatizované provedení;

diagnostický význam erytrocytů, glomerulární erytrocyturie, mikroskopie s fázovým kontrastem,

význam leukocytů, kulatých a plochých epitelií, typy válců, krystaly .

- Imunoanalytické metody

Homogenní a heterogenní imunoanalýza, ELISA, MEIA, FPIA,kompetitivní a nekompetitivní metody,

Chemiluminiscence, DELFIA

- Kontrola kvality v biochemické laboratoři

Interní kontrola kvality, Westgardova pravidla, externí kontrola kvality, chyby náhodné a systematické