## Slide 1: Dalekohled
Katedra zbraní a munice
Skupina vojenských optických přístrojů

## Slide 2
Keplerova dalekohledová soustava
D
D´
objektiv
okulár
výstupní
pupila
vstupní
pupila
clona
zorného pole

## Slide 3
Keplerova dalekohledová soustava

## Slide 4
Galileův dalekohled

## Slide 5
Přístrojové zvětšení dalekohledové soustavy.

## Slide 6
(9.1)
a nezávisí na poloze předmětu, tzn. že při posunutí předmětu z nekonečna do vstupní pupily zůstává lineární zvětŘení konstantní. To znamená, že lineární zvětšení v pupilách
je rovno lineárnímu zvětšení:
Poloha výstupní pupily

## Slide 7
Poloha výstupní pupily dalekohledové soustavy

## Slide 8
Světelnost a relativní subjektivní jas zobrazení
D
D´
okulár

## Slide 9
Světelnost dalekohledu
D
D´
D
e
absorbovaná energie okem bez dalekohledu:
absorbovaná energie okem s dalekohledem:
Dalekohled 8 x 64 |  |  | 
 | okem absorbovaná energie |  | 
 | den | noc | 
oko | 19,99 J | 0,319 mJ | 15,95
oko + dalekohled |  | 18,37 mJ | 266,62
 | 3,26 | 57,58 | 
Dalekohled 8 x 64 |  |  | 
oko |  | 0,319 mJ | 15,95
oko + dalekohled |  | 18,37 mJ | 266,62
 | 3,26 | 57,58 | 

## Slide 10
Měření zvětšení pomocí dynametru

## Slide 11
typy okulárů
- Ramsdenův (a)
- Kellnerův (b)
se vzdálenou výstupní pupilou (e).
- ortoskopický (c)
- symetrický (d)

## Slide 12
Ostření okuláru,
umístění oka ozbrojeného brýlovým sklem za okulárem

## Slide 13
Určení posuvu okuláru

## Slide 14
šrób |  | Šrób a objímka |  | Hloubka závitu t1 | Pracovní výška závitu t2 | Vůle z | Šířka drážky m | objímka |  | Doporučený počet chodů závitu |  |  |  | 
Průměr závitu |  | Stř. průměr závitu ds | Krok závitu S |  |  |  |  | Průměr závitu |  |  |  |  |  | 
Vnější d0 | Vnitřní d1 |  |  |  |  |  |  | vnější | vnitřní |  |  |  |  | 
10 | 8,8 | 9,45 | 1,5 | 0,6 | 0,55 | 0,05 | 0,38 | 10,1 | 8,9 | 1 | 2 | 4 | - | -
12 | 10,8 | 11,15 |  |  |  |  |  | 12,1 | 10,9 | 1 | 2 | 4 | - | -
14 | 12,8 | 13,45 |  |  |  |  |  | 14,1 | 12,9 | 1 | 2 | 4 | - | -
16 | 14,8 | 15,45 |  |  |  |  |  | 16,1 | 14,9 | 1 | 2 | 4 | 6 | -
18 | 16,8 | 17,45 |  |  |  |  |  | 18,1 | 16,9 | 1 | 2 | 4 | 6 | -
20 | 18,8 | 19,45 |  |  |  |  |  | 20,1 | 18,9 | 1 | 2 | 4 | 6 | -
22 | 20,8 | 21,45 |  |  |  |  |  | 22,1 | 20,9 | - | 2 | 4 | 6 | 8
24 | 22,8 | 23,45 |  |  |  |  |  | 24,1 | 22,9 | - | 2 | 4 | 6 | 8
26 | 24,8 | 25,45 |  |  |  |  |  | 26,1 | 24,9 | - | - | 4 | 6 | 8
28 | 26,8 | 27,45 |  |  |  |  |  | 28,1 | 26,9 | - | - | 4 | 6 | 8
30 | 28,8 | 29,45 |  |  |  |  |  | 30,1 | 28,9 | - | - | 4 | 6 | 8

## Slide 15
Posuv okuláru a změna zvětšení dalekohledu

## Slide 16
Posuv okuláru a změna zvětšení dalekohledu
v závislosti na změně dioptrické korekce

## Slide 17
Paralaxa - projev
okulár
OD
D´
D
o
Obraz cíle

## Slide 18
Paralaxa

## Slide 19
Paralaxa

## Slide 20
Paralaxa

## Slide 21
typ Zaměřovače | D´ | a´ [mrad] | x0 | x2 = -100 m |  | x2 = -100 m | 
 | [mm] | xc = -200m | [m] | x [m] | x1 [m] | x [m] | x1 [m]
5 x 20 | 4 | 0,25 | -166,66 | -249,25 | -506,07 | - | -
6 x 30 | 5 | 0,45 | -300 | -150 | -300 | - | -
7 x 50 | 7 | 0,8575 | -571.66 | -121,2 | -153,63 | -1098,9 | -
12 x 60 | -640 | 1,8 | -1200 | -109,1 | -120 | -600 | -1200
16 x 80 | 5 | 3,2 | -2133,3 | -110,34 | -163 | -492 | 
. D´ je průměr výstupní pupily zaměřovače,
´ je paralaxa ,
xc je vzdálenost cíle,
x0 je vzdálenost, na kterou se ještě projevuje paralaxa,
x1, x2 je interval vzdáleností, kde se neprojeví paralaxa,
x je vzdálenost, na kterou je justovaný zaměřovač.
Paralaxa

## Slide 23
Princip činnosti kolektivu

## Slide 24
Optická soustava dalekohledu s
jednočočkovou převracecí soustavou

## Slide 25
Optická soustava dalekohledu s
dvoučočkovou převracecí soustavou
Záměrná osnova může být v rovině:
A´B´ tzv. 1. rovina
B´´A´´ tzv. 2. rovina

## Slide 26
z
z
e
l
1
2
A
A´
1
2
´
0

## Slide 29
Pankratický puškohled

## Slide 32
2G OD v 1. rovině
2G OD v 2. rovině
OD při G

## Slide 36
Pohyblivá OD

## Slide 38
hranolové převracecí soustavy Porro I a Porro II

## Slide 40
hranolové převracecí soustavy
Schmidt – Pechan Abbe - König

## Slide 43
Schémata hranolových převraceních soustav
panoramatických a periskopických dalekohledů

## Slide 44
Schémata hranolových převraceních soustav
panoramatických a periskopických dalekohledů

## Slide 46
Schémata objektivů dalekohledových soustav

## Slide 47
stereoskopické vidění
 | poměr příčných a hloubkových rozměrů je zachovaný | pozorovací nůžkové dalekohledy
 | sploštění zobrazení | 
 | prohloubení zobrazení | OM dálkoměry
 | poměr příčných a hloubkových rozměrů je zachovaný | pozorovací nůžkové dalekohledy
 | sploštění zobrazení | 
 | prohloubení zobrazení | OM dálkoměry

## Slide 48
Výkonost optické soustavy
ostrost vidění W

## Slide 49
Průměr pupily oka v závislosti na jasu

## Slide 50
Průměr pupily oka v závislosti na věku

## Slide 51
průměr výstupní pupily dalekohledu stejně veliký jako průměr pupily oka.
Průběh hodnot koeficientu h v závislosti na průměru výstupní pupily dalekohledu D´
V podmínkách denního pozorování
Výkonnost dalekohledu

## Slide 52
den
soumrak
noc
soumrakový koeficient dalekohledu
V podmínkách soumrakového vidění a
nočného vidění je výkon dalekohledu

## Slide 53
Výkonnost dalekohledů
- fotopické vidění
[3]

## Slide 54
Přehled výkonových charakteristik
pozorovacích dalekohledových soustav
G x D | D´ | h | L | hR | LR | LNS | LN | Z
6 x 30 | 5 | 0,867 | 5,202 | 0,66 | 3,95 | 4,02 | 3 | 13,4
8 x 30 | 3,75 | 0,793 | 6,344 | 0,62 | 5 | 4,65 | 3 | 15,5
7 x 50 | 7,15 | 0,929 | 6,503 | 0,65 | 4,55 | 5,61 | 5 | 18,7
10 x 50 | 5 | 0,867 | 8,67 | 0,56 | 5,65 | 6,69 | 5 | 22,3
15 x 60 | 4 | 0,821 | 12,18 | 0,43 | 6,48 | 9 | 6 | 30
6-24 x 56 | 9,1 | 0,95 | 5,7 | 0,66 | 3,95 | 5,5 | 4 | 18,33
 | 2,3 | 0,45 | 10,8 |  |  | 11 | 6,72 | 36,66

## Slide 56
d
d
p
h
objekt
ekvivalentní
čárový test
Pravděpodobnost P = 50%
detekce - 1 perioda
rozpoznání - 4 periody
identifikace - 8 period
Johnsonovo
kritérium
Přehledová větev

## Slide 57
vzor
detekce
rozpoznání
identifikace

## Slide 58
Johnsonovo kritérium
10

## Slide 59
Johnsonovo kritérium
10