Praktické cvičení č.                                     datum___________ jméno__________________

Téma praktika:

Seznámení se s konstrukcí a funkcí analyzátoru na stanovení acidobazických parametrů vnitřního prostředí a krevních plynů

Analyzátor ABR a krevních plynů

Okruhy k nastudování a dotazy:

1) pH elektroda – typ membrány, základní princip, měřené parametry

2) Severinghausova elektroda – typ membrány, základní princip, měřené parametry

3) Clarkova elektroda – typ membrány, základní princip, měřené parametry

4) Jaké typy krve analyzujeme?

Přístroje a pomůcky: 
Analyzátor ABR a krevních plynů ABL 800 Radiometer 
Předvážky Mettler 
Laboratorní sklo (odměrná baňka 100ml, nálevka, kádinka, váženka, stříčka, skleněné pipety) 
Na2HPO4 
KH2PO4
Vzorek nesrážlivé krve ve stříkačce 
Lanceta

Skleněná kapilára

Vata buničitá

Dezinfekce

Úkoly: 
a) Příprava fosfátového pufru o pH 7,4
b) Změření pH připraveného pufru 
c) Ověření vlivu vzduchové bubliny ve vzorku krve na hodnoty PO2, Oxyhemoglobinu a

saturaci Hemoglobinu kyslíkem

d) Seznámení s odběrem kapilární krve

ad a) 
Příprava fosfátového pufru o pH 7,4 
• vyhledat v tabulkách navážku Na2HPO4 a KH2 PO4 na přípravu 100 ml pufru

(Na2HPO4   2,07g/l00ml; KH2PO4  0,95g/l00ml) 
• navážit potřebná množství na předvážkách Mettler 
• připravit 10ml pufru

ad b) 
Změření pH připraveného pufru na analyzátoru ABL 800 
• srovnání naměřené hodnoty pH mezi skupinami

|  | I. skupina | II. skupina | III. skupina |
| --- | --- | --- | --- |
| pH fosfátového pufru |  |  |  |

ad c) 
Ověření vlivu vzduchové bubliny ve vzorku krve na hodnoty pO2, Oxyhemoglobinu a 
saturaci Hemoglobinu kyslíkem 
• ke vzorku nesrážlivé žilní krve přisát 0,2ml vzduchu 
• 1 Ox za minutu obrátit stříkačku se vzduchovou bublinou o 90° 
• V 7 minutových intervalech změřit ve vzorku krve PO2 
• Načrtnout graf závislosti pO2 na čase promíchávání se vzduchovou bublinou 
• Zhotovit grafickou závislost v Excelu (dom. úkol)

ad d)

Seznámení s odběrem kapilární krve

- odběr provádíme vsedě, v rukavicích

• řádně si umýt ruce mýdlem, odebraný prst nahřát pod teplou vodou
• bříško prstu vydezinfikovat

• provést vpich lancetou, první kapku otřít buničinou

• nechat vytvořit větší kapku krve, přiložit skleněnou kapiláru a odebrat krev

• do kapiláry vložit kovový drátek, uzavřít kapiláru po stranách a promíchat krev pomocí magnetu

• měření na analyzátoru ABR a krevních plynů

Závěr:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________