## Slide 1: Pomocné vyšetřovací metody v neurologii.
Peter Krkoška

## Slide 2: Pomocné vyšetřovací metody v neurologii
Vyšetření mozkomíšního moku, lumbální punkce.
Elektroencefalografie.
Základy ultrasonografie v neurologii.
Elektromyografie.
Evokované potenciály.
Základy neuroradiologie: skiagrafie, počítačová tomografie, angiografie, magnetická rezonance, pozitronová emisní tomografie.

## Slide 3: Pomocné vyšetřovací metody v neurologii
Vyšetření mozkomíšního moku, lumbální punkce.
Elektroencefalografie.
Základy ultrasonografie v neurologii.
Elektromyografie.
Evokované potenciály.
Základy neuroradiologie: skiagrafie, počítačová tomografie, angiografie, magnetická rezonance, pozitronová emisní tomografie.

## Slide 4: Mozkomíšní mok (likvor; cerebrospinal fluid)
Čirá, bezbarvá tekutina. Má totožné kvalitativní, ale odlišné kvantitativní složení ve srovnání s plazmou.
Vznik mozkomíšního moku se uskutečňuje aktivní sekrecí buňkami plexus choroideus a ependymu jednotlivých mozkových komor (50–70 %). Další podíl je vytvářen ultrafiltrací krevní plazmy choroidálními kapilárami.
Objem likvoru u dospělého jedince činí asi 120–180 ml.
Likvor se nachází intracerebrálně (20 %) v oblasti dvou postranních komor, třetí a čtvrté komory a spojů mezi komorami, a extracerebrálně (subarachnoidálně) (80 %) v prostoru mezi pia mater a arachnoideou na povrchu mozku a míchy.
Funkce:
  mechanická
  homeostatická
  metabolická
  imunitní

## Slide 5: Vyšetření mozkomíšního moku, lumbální punkce.
Cytologická, biochemická, bakteriologická a imunologická analýza mozkomíšního moku (synonymum likvor, anglicky cerebrospinal fluid - CSF) je významnou součástí neurologické diagnostiky.
Odběr mozkomíšního moku se v naprosté většině případů provádí z lumbální punkce.

## Slide 6: Vyšetření mozkomíšního moku, lumbální punkce – indikace
zánětlivá onemocnění nervové soustavy:
  infekční etiologie (tedy meningitidy, encefalitidy, myelitidy, radikulitidy či neuritidy bakteriální, virové, mykotické nebo parazitární etiologie, kde vyšetření CSF umožní stanovit přítomnost zánětu a současně určit jeho původce)
  autoimunitní (např. roztroušená skleróza, syndrom Guillain-Barré, autoimunitní encefalitidy apod.)
nádorová postižení nervového systému (primární i metastazující), zejména nádorová infiltrace měkkých plen
subarachnoidální krvácení s negativním či nejasným CT nálezem
některé demence (kdy vyšetření přispívá k diferenciální diagnostice)

## Slide 7: Lumbální punkce
Odběr mozkomíšního moku z lumbální punkce (LP) se provádí za sterilních podmínek a to punkční jehlou zavedenou do likvorových prostor pod spojnicí hřebenů kostí kyčelních, tedy na úrovni meziobratlového prostoru L3-4 nebo L4-5 (v závislosti na anatomické variabilitě), každopádně však pod úrovní obratle L2, tedy v prostoru, kde již není mícha.
V rámci vyšetření tedy nemůže dojít k poškození míchy (což je častou obavou pacientů před plánovanou lumbální punkcí).

## Slide 8: Lumbální punkce
V rámci vyšetření je v úvodu možné změřit tlak likvoru ručičkovým manometrem, který se propojí se zavedenou punkční jehlou.
  Hodnota tlaku likvoru se liší v závislosti na poloze pacienta při punkci (je tedy jiná u pacienta sedícího než u ležícího).
Po případném měření likvorového tlaku následuje vlastní odběr likvoru.
  Zpravidla odebíráme 5-10 ml likvoru.
  Při odběru hodnotíme jeho vzhled (čirý – zakalený – hemorrhagický) a vzorky odesíláme k další analýze do laboratoře.

## Slide 9: Postpunkční syndrom.
Klinické obtíže odpovídají syndromu nitrolební hypotenze.
Jedná se o bolesti hlavy, často spojené s nevolností a zvracením, případně závratí.
Potíže se typicky objevují při vertikalizaci (ve stoje) a naopak se zmírňují vleže.
Mohou začít bezprostředně po LP, ale i za 2 týdny. U 90 % nemocných se projeví do 3 dnů (72 hodin).
V naprosté většině případů jsou jen krátkodobé, u 80 % nemocných obtíže odezní do 5 dnů.

## Slide 10: Lumbální punkce
V rámci prevence zmíněných komplikací je proto u každého pacienta PŘED LP NUTNÉ PROVEDENÍ:
  krevních odběrů (koagulace a krevního obrazu, zejména hladiny trombocytů)
  očního pozadí, nebo lépe strukturálního vyšetření mozku (CT, MR)

## Slide 11: Pomocné vyšetřovací metody v neurologii
Vyšetření mozkomíšního moku, lumbální punkce.
Elektroencefalografie.
Základy ultrasonografie v neurologii.
Elektromyografie.
Evokované potenciály.
Základy neuroradiologie: skiagrafie, počítačová tomografie, angiografie, magnetická rezonance, pozitronová emisní tomografie.

## Slide 12: Elektroencefalografie (EEG)
Pomocná funkční elektrofyziologická vyšetřovací metoda, jenž umožňuje snímat bioelektrické potenciály, které neustále vznikají mozkovou činností. Hodnotí tedy elektrickou aktivitu mozku. EEG je možné snímat neinvazivně bez porušení kožního krytu (skalpové EEG), či invazivně.
EEG se většinou provádí jako ambulantní vyšetření.
Pacientovi je na hlavu nasazena speciální čepice s elektrodami, na které bylo předtím naneseno malé množství vodivého gelu.

## Slide 13: Elektroencefalografie (EEG)
Vyšetření probíhá vleže na lůžku, pacient relaxuje a má zavřené oči. Celé vyšetření trvá asi 30 minut. Metody mohou zvýraznit nespecifickou i epileptiformní abnormitu v EEG a patří k nim:
  fotostimulace
  hyperventilace
  spánková deprivace

## Slide 14: EEG

## Slide 15: ABNORMITA V EEG
V EEG obecně rozeznáváme tři základní typy abnormit, které se mohou v každém konkrétním EEG grafu vyskytovat jednotlivě či se mohou vzájemně kombinovat (prolínat).
Jedná se o:
  1. Abnormity pozadí
  2. Abnormity pomalé
  3. Abnormity epileptiformní:

## Slide 16: VYUŽITÍ EEG V BĚŽNÉ KLINICKÉ PRAXI
Více než 10 % zdravých osob má nespecifickou abnormitu v EEG a přibližně kolem 1 % zdravých osob má epileptiformní abnormitu v EEG, aniž by kdy měli epileptické záchvaty.
EEG vzorce jsou různě těsně či volně spojeny s onemocněním centrálního nervového systému.

## Slide 17: VYUŽITÍ EEG V BĚŽNÉ KLINICKÉ PRAXI
Hlavní indikací provedení EEG je klinické podezření na epileptické onemocnění jako nedílná součást diagnostického procesu.
Okolo 70 % indikací k EEG vyšetření se týká právě epileptologické problematiky.

## Slide 18: Pomocné vyšetřovací metody v neurologii
Vyšetření mozkomíšního moku, lumbální punkce.
Elektroencefalografie.
Základy ultrasonografie v neurologii.
Elektromyografie.
Evokované potenciály.
Základy neuroradiologie: skiagrafie, počítačová tomografie, angiografie, magnetická rezonance, pozitronová emisní tomografie.

## Slide 19: Pomocné vyšetřovací metody v neurologii
Vyšetření mozkomíšního moku, lumbální punkce.
Elektroencefalografie.
Základy ultrasonografie v neurologii.
Elektromyografie.
Evokované potenciály.
Základy neuroradiologie: skiagrafie, počítačová tomografie, angiografie, magnetická rezonance, pozitronová emisní tomografie.

## Slide 20: Elektromyografie
Elektromyografie (EMG) je souhrnný název pro skupinu metod, využívaných v diagnostice onemocnění:
  periferních nervů
  svalů
  nervosvalového přenosu
  motorických neuronů
Vyšetření je nejčastěji prováděno za účelem diagnostiky syndromu karpálního tunelu a dalších postižení periferních nervů a/nebo pletení, kořenových syndromů (krčních či bederních), polyneuropatií, svalových onemocnění a amyotrofické laterální sklerózy.
Vyšetření se skládá ze dvou základních částí:
  1. kondukčních studií periferních nervů
  2. jehlové EMG

## Slide 21: Elektromyografie
V rámci KONDUKČNÍCH STUDIÍ jsou periferní nervy stimulovány elektrickým proudem nízké intenzity, odpověď na stimulaci je snímána v jiném místě nad průběhem nervu a/nebo nad svalem, který je daným nervem zásobován.
JEHLOVÁ EMG využívá tenkou jehlovou elektrodu, která (po vpichu do vyšetřovaného svalu po předchozí desinfekci kožního povrchu) umožní snímat elektrickou aktivitu ve svalu v klidu a při aktivaci .
  V klidu za fyziologických podmínek ve svalech tzv. elektrické ticho (tedy není patrná žádná elektrická aktivita).
  U akutních postižení periferních nervů (nebo motoneurických neuronů) je ve svalech přítomna tzv. abnormální spontánní aktivita.
  Při aktivaci umožní metoda vidět jednotlivé motorické jednotky a hodnotit jejich parametry.

## Slide 22: Pomocné vyšetřovací metody v neurologii
Vyšetření mozkomíšního moku, lumbální punkce.
Elektroencefalografie.
Základy ultrasonografie v neurologii.
Elektromyografie.
Evokované potenciály.
Základy neuroradiologie: skiagrafie, počítačová tomografie, angiografie, magnetická rezonance, pozitronová emisní tomografie.

## Slide 23: Evokované potenciály
Evokované potenciály (EP) představují skupinu elektrofyziologických metod, využívaných pro hodnocení funkce některých nervových drah (senzitivní, zrakové, sluchové, motorické).
Termín evokovaný potenciál znamená změnu elektrické aktivity, snímanou v různých částech nervového systému jako odpověď na zevní podnět:
  senzorický – proto senzorické evokované potenciály
  zrakové
  sluchové a/nebo somatosenzorické
  případně může jít o reakci na stimulaci motorické kůry magnetickými či elektrickými stimuly – odpověď je v tomto případě snímaná ze svalů (motorické evokované potenciály)

## Slide 24: Evokované potenciály
Evokované potenciály odrážejí aktivitu jednotlivých výše zmíněných drah nervového systému. V klinické praxi jsou proto využívány k potvrzení/vyloučení funkčního postižení těchto nervových drah a to:
  v rámci diagnostiky některých onemocnění (roztroušená skleróza, onemocnění míchy, nádory – např. v oblasti mosto-mozečkového koutu apod.)
  při hodnocení obecného funkčního stavu mozku či jeho částí (kortexu či mozkového kmene) v rámci stanovení mozkové smrti či prognózy komatózních stavů
  při monitoraci pacientů během operačních výkonů k zábraně vzniku případného neurologického postižení při těchto výkonech (pro bližší vysvětlení viz jednotlivé EP)

## Slide 25: Pomocné vyšetřovací metody v neurologii
Vyšetření mozkomíšního moku, lumbální punkce.
Elektroencefalografie.
Základy ultrasonografie v neurologii.
Elektromyografie.
Evokované potenciály.
Základy neuroradiologie: skiagrafie, počítačová tomografie, angiografie, magnetická rezonance, pozitronová emisní tomografie.

## Slide 26: Skiagrafie
Skiagrafie je diagnostická zobrazovací metoda využívající rentgenové (RTG) záření.
Nejčastěji indikovaným skiagrafickým vyšetřením v neurologii je prostý RTG snímek páteře.
Vyšetření ve většině případů prokáže pouze degenerativní změny.
RTG snímek lbi po traumatu je v dnešní době považován za obsolentní.

## Slide 27: Počítačová tomografie (CT)
CT neboli počítačová tomografie je radiologická vyšetřovací metoda, která pomocí rentgenového záření umožňuje zobrazení požadované oblasti v sérii řezů.
Podobně jako při skiagrafii využíváme rentgenku jako zdroje RTG záření
Vyšetření lze provádět:
  nativně (tj. bez podání kontrastní látky)
  postkontrastně, tedy po aplikaci jodové kontrastní látky

## Slide 28: Počítačová tomografie (CT)
CT hlavy
  Mezi hlavní indikace k provedení akutního CT patří v dnešní době zejména cévní mozková příhoda a úrazy hlavy.
CT vyšetření se užívá k rozlišení různých typů cévních mozkových příhod, tedy příhod ischemických (vzniklých nedokrvením určité oblasti mozku) a hemoragických (vzniklých krvácením v nitrolebním prostoru)
CT angiografie je miniinvazivní vyšetření zobrazující cévní systém pomocí výpočetní tomografie. Po intravenózní aplikaci kontrastní látky se v definovaném čase (v tzv. arteriální fázi tj. při prvním průchodu kontrastní látky tepnami) provádí náběr obrazových dat pomocí CT přístroje.

## Slide 29: Angiografie
je název pro zobrazení cévního systému.
Pokud hovoříme o angiografii, pak tím myslíme zejména metodu využívající rentgenové záření, kde je vlastní cévní systém zobrazen pomocí kontrastní látky (případně zobrazení cévního systému při MR vyšetření pomocí působení magnetického pole a to i bez kontrastní látky)

## Slide 30: Magnetická rezonance (MR)
Magnetická rezonance je tomografická metoda, tj. metoda zobrazující lidské tělo v jednotlivých řezech.
Její velkou výhodou je výrazný tkáňový kontrast - schopnost odlišení jednotlivých tkání a to i v případě, že mají podobnou strukturu. Tohoto se využívá při odlišení normální tkáně od tkáně patologické. V tomto ohledu má magnetická rezonance výsadní postavení mezi všemi zobrazovacími metodami.
Současně se jedná o metodu bezpečnou: dosud nebyly prokázány žádné škodlivé vedlejší účinky magnetické rezonance na lidský organizmus.

## Slide 31: Magnetická rezonance (MR)
Výhodou magnetické rezonance je:
  výborný kontrast mezi jednotlivými tkáněmi (umožňující jejich velmi dobré rozlišení) - absence ionizujícího záření
  vynikající bezpečnost metodiky (u vyšetření bez podání kontrastní látky dosud nebyly prokázány žádné škodlivé vedlejší účinky MR na lidský organizmus)
  při vyšetření pomocí kontrastní látky i její malé množství v porovnání s CT vyšetřením
Nevýhodou je:
  delší trvání vyšetření při srovnání např. s CT (vyšetření páteře s aplikací kontrastní látky může trvat i 45 minut, běžné trvání MR vyšetření je kolem 30 minut)
  nutnost spolupráce pacienta

## Slide 34: MR vs. CT

## Slide 35: Pozitronová emisní tomografie (PET)
Je tomografická metoda funkčního zobrazení procesů v lidském těle. Vyšetření tedy umožní zobrazit aktivitu určitých funkcí (např. metabolických procesů) v různých místech těla.
Jedná se o tzv. emisní metodu, při které je zachycováno záření vycházející z těla pacienta.
PET se využívá zejména v onkologických indikacích, dále při infektech neznámého původu (kdy metoda umožní najít primární ložisko jako zdroj infekce).

## Slide 36: Pomocné vyšetřovací metody v neurologii.
Peter Krkoška