**Seznam „dvanáctibodových přestupků“**

* Elektroda není zcela zaryta elektrodovým obalem
	+ potenciální kontakt nezakryté elektrody s kůží pacienta
* Řetízek, či jiný kovový předmět, v proudové dráze
	+ potenciální uzavření okruhu například u kombinované terapie