**Seznam „dvanáctibodových přestupků“**

* Elektroda není zcela zaryta elektrodovým obalem
  + potenciální kontakt nezakryté elektrody s kůží pacienta
* Řetízek, či jiný kovový předmět, v proudové dráze
  + potenciální uzavření okruhu například u kombinované terapie