Stanovení nízkých hladin IgM v lidském séru metodou ELISA

(imunoesej – EIA – nekompetitivní ELISA)

Teorie:

Hladiny celkových imunoglobulinů G, A, M se v laboratoři běžně měří nefelometricky. U imunodeficientních pacientů se často stává, že hladiny těchto protilátek leží pod mezí detekce nefelometru. Ten nám nahlásí hodnotu IgM < 0,05 g/l nebo třeba IgA < 0,01 g/l. V tomto případě nás zajímá, jestli má pacient 0,049 g/l celkového IgM a nebo zda jeho hladina je téměř nulová.

Metoda ELISA slouží k průkazu protilátek i antigenů nízkých koncentrací.

Na pevnou fázi (povrch jamek mikrotitrační destičky) se naváže příslušný antigen, přidá se vyšetřované sérum, ve kterém chceme prokázat protilátky. Pokud jsou tyto protilátky přítomny, naváží se na antigen a při následném promytí nedojde k odplavení. V další fázi přidáme konjugát, tj. protilátku proti lidkým globulinům značenou enzymem křenovou peroxidázou. Tento konjugát se naváže na komplex antigen – protilátka, vzniklý v první fázi reakce. K vizualizaci enzymové aktivity peroxidázy použijeme tzv. substrát. Za přítomnosti sledovaných protilátek dojde ke zbarvení obsahu jamek. Množství produktu enzymové reakce vyhodnotíme fotometricky při vlnové délce 450 nm na ELISA – readeru.

Provedení:

- Potažení jamek mikrotitrační destičky:

  - 18 l králičí protilátky namířené proti lidské IgM protilátce + 12 ml potahovacího roztoku o pH 9,6

  - pipetovat 100 l tohoto připraveného roztoku do každé jamky mikrotitrační destičky NUNC

  - nechat inkubovat 2 – 3 noci při 4 oC ve tmě

- Promytí:   3x promýt roztokem Tris-NaCl-Tween

- Blokování:   100 l blokovacího roztoku Tris-NaCl-BSA do každé jamky,

inkubace 1,5 h při 37 oC

- Promytí:   3x promýt roztokem Tris-NaCl-Tween

- Kalibrace:   - viz schéma:

368

92

23

14,4

5,8

3,63

1,45

0,363 g/l

konc. = 1470 g/l

ředícího roztoku

2290 l

600 l

600 l

100 l

600 l

100 l

600 l

ředícího roztoku 600 l

600 l

200 l

200 l

165 l

200 l

200 l

200 l

165 l

5 l

STANDARDU

200 l

20 000 x     ředěno

5 l

pozitivní

kontroly

5 l

995 l

495 l

ředícího

roztoku

Pozitivní kontrola:   - viz schéma:

- Negativní kontrola:   ředící roztok Tris-NaCl-BSA

10 000 x     ředěno

10 l

séra

100 l

400 l

990 l

100 l

10 l

900 l

990 l

1000 x

500 x

ředícího

roztoku

Ředění sér:   - viz schéma:

- Pipetovat:   v dubletech: 100 l na jamku dle pipetovacího protokolu a inkubovat 2 h při 37 oC

- Promytí:   3x promýt roztokem Tris-NaCl-Tween

- Konjugát:

- 20 l králičí protilátky (namířené proti lidské IgM protilátce) s křenovou peroxidázou + 12 ml ředícího roztoku Tris-NaCl-BSA

- pipetovat 100 l na jamku

- inkubovat 60 min. při pokojové teplotě ve tmě

- Promytí:   3x promýt roztokem Tris-NaCl-Tween

- Substrát:

- 4 ml substrátu TMB + 8 ml PBS o pH 7,6

- pipetovat 100 l na jamku

- inkubovat 7 min. při pokojové teplotě ve tmě

- Stop činidlo:   100 l do každé jamky 1 M H2SO4

- Reader:   450 nm (program č. 57 IgME)

- Výsledky:   v mg/l

Ref. rozmezí   nad 13 roků:     0,46 g/l – 3,04 g/l   IgM