Úloha č. 7

NEPŘÍMÁ IMUNOFLUORESCENCE

Teorie:

Imunofluorescence je metoda založená na vizualizaci reakce antigen-protilátka protilátkou označenou fluorescenční barvičkou. Je považována za zlatý standard pro stanovení autoprotilátek. Nejčastěji používanými substráty jsou: buněčná linie Hep2 (buňky nazofaryneálního karcinomu), prvok Critidium lucilliae, lidské neutrofilní leukocyty, řez opičího jícnu, krysí ledviny+krysí žaludek+játra. Nejčastěji používaným fluorochromem je FITC (fluoresceinizothiokyanát) jež při vlnové délce 490 nm emituje charakteristické zelené světlo.

Provedení:

- PŘÍPRAVA VYŠETŘOVANÝCH VZORKŮ

- sérum (zamražené sérum pacienta) naředit v PBS 1:81 (10μl séra  800 μl PBS)

- PŘÍPRAVA SKEL

- skla nechat vytemperovat

- APLIKACE VZORKŮ

- napipetovat na řez 25 μl naředěného séra na pomocný nosič (každé okénko)

- INKUBACE

- Překlopit na nosič sklíčko s buňkami 30 min při laboratorní teplotě

- PŘÍPRAVA KONJUGÁTU

- USOL - k lyofilizovanému konjugátu přidat destilovanou vodu dle návodu výrobce (1 nebo 2 ml)

- nechat dobře rozpustit

- 1 ml z ampulky + 8 ml PBS + 0,250ml ředěné Evans Blue (lze připravit i poloviční dávku)

- OPLACH

- skla spláchnout proudem PBS, nechat prát v PBS 5 min

- opatrně otřít zadní stranu a hrany skla

- APLIKACE KONJUGÁTU

- aplikovat 20 μl naředěného konjugátu

- INKUBACE

- 30 min při laboratorní teplotě ve vlhké komůrce

- OPLACH

- skla spláchnout proudem PBS, nechat prát v PBS 5 min

- opatrně otřít zadní stranu a hrany skla

- FIXACE

- na jednotlivé okénka nakapat malé kapičky glycerinu

- opatrně přiložit reakční sklíčko

- ODEČÍTÁNÍ

- fluorescenční mikroskop při zvětšení 40x