SEPARACE LYMFOCYTŮ PERIFERNÍ KRVE

Separace lymfocytů na základě jejich vznášivé hustoty

Provedení:

- Pro dvojici: dva odběry 2,7 ml heparinizované/EDTA krve.

- Krev přelít do kontejnerku s 5 ml RPMI-1640.

- Vrstvení pro izolaci lymfocytů probíhá do zkumavky  s připravenými 3,5 ml Lymphoprepu (separační médium o hustotě 1,077g/ml).

- Na toto separační médium opatrně navrstvit pasterkou asi 5 ml ředěné krve (krev + RPMI) – VRSTVY SE NESMÍ PROMÍCHAT!!! (1 kontejnerek=2 studenti)

- Centrifugace 2500 ot./30 min.

- Po ukončení centrifugace odstraníme do odpadu pasterkou horní vrstvu (krevní plazma).

- Poté odebereme opatrně pasterkou prstenec lymfocytů (rozhraní mezi krevní plazmou a separační tekutinou).

- Do zkumavky přidáme 2-3ml RPMI (pasterka) a promícháme pasterkou, aby se směs dobře promíchala.

- Centrifugujeme 1800 ot./10 min.

- Zkontrolujeme prstenec lymfocytů na dně zkumavky a slijeme.

- Do zkumavky napipetujeme 1 ml RPMI, dobře rozmícháme pipetou a přeneseme do čisté zkumavky.

- Změříme na přístroji k počítání leukocytů – naměřená hodnota na displeji udává počet leukocytů *106 v 1 ml.

SEPARACE LYMFOCYTŮ PERIFERNÍ KRVE

Separace lymfocytů na základě jejich vznášivé hustoty

Provedení:

- Pro dvojici: dva odběry 2,7 ml heparinizované/EDTA krve.

- Krev přelít do kontejnerku s 5 ml RPMI-1640.

- Vrstvení pro izolaci lymfocytů probíhá do zkumavky  s připravenými 3,5 ml Lymphoprepu (separační médium o hustotě 1,077g/ml).

- Na toto separační médium opatrně navrstvit pasterkou asi 5 ml ředěné krve (krev + RPMI) – VRSTVY SE NESMÍ PROMÍCHAT!!! (1 kontejnerek=2 studenti)

- Centrifugace 2500 ot./30 min.

- Po ukončení centrifugace odstraníme do odpadu pasterkou horní vrstvu (krevní plazma).

- Poté odebereme opatrně pasterkou prstenec lymfocytů (rozhraní mezi krevní plazmou a separační tekutinou).

- Do zkumavky přidáme 2-3ml RPMI (pasterka) a promícháme pasterkou, aby se směs dobře promíchala.

- Centrifugujeme 1800 ot./10 min.

- Zkontrolujeme prstenec lymfocytů na dně zkumavky a slijeme.

- Do zkumavky napipetujeme 1 ml RPMI, dobře rozmícháme pipetou a přeneseme do čisté zkumavky.

- Změříme na přístroji k počítání leukocytů – naměřená hodnota na displeji udává počet leukocytů *106 v 1 ml.