# Téma P01: Diagnostika stafylokoků

## K nastudování: Rod Staphylococcus. (z internetu, učebnic apod.)

## Z jarního semestru: Mikroskopie, Kultivace, Biochemická identifikace.

## Úkol 1:Mikroskopie infekčního materiálu

V mikroskopu sledujte preparát obarvený podle Grama. Popište a zakreslete sledované útvary. Všímejte si přítomnosti bakterií (jejich tvaru, barvitelnosti a množství) dále také leukocytů, epitelií a vzájemného poměru mezi nimi.

Popis (napište názvy útvarů a spojte je šipkami s objekty nakreslenými vlevo)

## Tabulka pro souhrn výsledků úkolů 2 až 7 (k postupnému vyplnění):

| Kmen |  | K | L | M | N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gramovo barvení – Úkol 2 |  |  |  |  |  |
| Úkol 3: Kulti- vace (krevní agar) | Velikost |  |  |  |  |
|  | Barva |  |  |  |  |
|  | Tvar |  |  |  |  |
|  | Profil |  |  |  |  |
|  | Hemo- lýza |  |  |  |  |
|  | Jiné |  |  |  |  |
| Úkol 4: růst na KA + 10 % NaCl |  |  |  |  |  |
| Úkol 5: kataláza (pište „+“ či „–“) |  |  |  |  |  |
| DÍLČÍ ZÁVĚR |  |  |  |  |  |
| Úkol 6a: Test clump. faktor (+/–) |  |  |  |  |  |
| Úkol 6b: Plasma-koaguláz. test (+/–) |  |  |  |  |  |
| Úkol 6c: Test hyaluronidázy (+/–) |  |  |  |  |  |
| Úkol 7: STAPHYtest 16 |  |  |  |  |  |
| KONEČNÝ ZÁVĚR |  |  |  |  |  |

Pokud některý test u některého kmene neprovádíte, proškrtněte ho. Konečný závěr ale napište pro všechny.

## Úkol 2: Mikroskopie kultur mikroorganismů

Obarvěte podle Grama čisté kultury předložených mikrobů. Výsledky pozorování zakreslete (↓) a zapište (↑).

Kmen K                            Kmen L                                  Kmen M                                   Kmen N

## Úkol 3: Růst na krevním agaru

Vyplňte tabulku na první straně v řádcích „Úkol č. 3“. Do „jiných“ napište to zajímavé, co se nevejde jinam.

## Úkol 4: Růst bakterií na krevním agaru s 10 % NaCl

Zhodnoťte schopnost růstu předložených kmenů na krevním agaru s 10 % NaCl, který slouží jako selektivní půda pro stafylokoky. Zapište „+“ pokud kmen roste a „–“ pokud neroste.

## Úkol 5: Katalázový test

Prokažte přítomnost enzymu katalasy. Setřete mikrobiologickou kličkou kolonie předložených kmenů a vneste je do kapky 3% H2O2 na podložním sklíčku. Zaznamenejte reakci u všech kmenů. Do tabulky pište „+“ a „–“.

Pozitivitu charakterizují _____________________, zatímco  ____________________ je negativní.

## Nyní vyplňte v tabulce řádek „Dílčí závěr“. Napište STAF, pokud se kmen ukázal býti stafylokokem, a JINÝ, pokud je to něco jiného.

## Úkol 6: Testy pro diferenciaci S. aureus

## 6a) Test na clumping faktor (test vázané plasmakoagulázy)

Na podložní sklíčko kápněte kapku ředěné králičí plazmy. Pomocí sterilní mikrobiologické kličky v ní suspendujte vyšetřovaný kmen stafylokoka. Přítomnost plasmakoagulázy se projeví aglutinací bakteriálních buněk. Výsledek vyšetření zakreslete a zapište sem i do tabulky.

Kmen _____

(písmeno)

pozitivní – negativní

(škrtněte co neplatí)

Kmen _____

(písmeno)

pozitivní – negativní

(škrtněte co neplatí)

## 6b) Plasmakoagulázový test (test volné plasmakoagulázy)

Do 0,5 ml 10× ředěné králičí plazmy bylo suspendováno několik kolonií vyšetřovaného kmene stafylokoka. Suspenzi inkubujeme v termostatu při 37 °C. Výsledek se odečítá po 1, 2 a 24 hodinách. Jako pozitivní reakce se hodnotí, pokud dojde ke koagulaci králičí plasmy ve zkumavce, tj. dojde k zrosolovatění celého obsahu zkumavky, příp. alespoň části. Zapište a zakreslete výsledek této reakce u vybraných kmenů po 24 hodinách inkubace. (Zkumavka je v nákresu záměrně nakloněná, aby bylo vidět, zda je uvnitř hladina tekutiny.)

Pozitivní výsledek

Negativní výsledek

## 6c) Detekce hyaluronidázy

Na krevní agar jsme naočkovali asi 2 cm široký pás Streptococcus equii, bakterie, která tvoří silné pouzdro s obsahem kyseliny hyaluronové. Kolmo k tomuto pásu byla naočkována čára vyšetřovaného kmene stafylokoka. Pokud je příslušným kmenem stafylokoka hyaluronidasa produkována, difunduje do okolí a do druhého dne způsobí lýzu pouzdra Streptococcus equii. To se projeví půlkruhovou zónou „ztráty slizovitosti“ v pásu naočkovaného Streptococcus equii. Zakreslete výsledek reakce u dvou kmenů (včetně pozitivní a negativní kontroly) a popište. Pozor! V tomto úkolu nejde o hemolýzu kmenů. Do obrázku ji sice – pokud ji pozorujete – můžete zakreslit, není to však pro tento úkol podstatné. Dbejte pokynů učitele a úkol provádějte až po jeho výkladu!

## Úkol 7: Bližší určení stafylokoků pomocí biochemického mikrotestu (STAPHYtest 16)

Pro identifikaci stafylokoků je určena sada biochemických testů. Podle tabulky v návodu k použití nebo podle barevné srovnávací šablony odečtěte výsledky jednotlivých reakcí. Výsledky testů pro jednotlivé kmeny zapište a na základě interpretačních tabulek zjistěte, o které druhy stafylokoků jde. Začátek výsledků pro první kmen máte předvyplněn. Nezapomeňte vyplnit též procento pravděpodobnosti a index typičnosti!

|  | Zkum. | První řádek vlastního testu s 8 jamkami |  |  |  |  |  |  |  | Druhý řádek vlastního testu s 8 jamkami |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VPT | 1H | 1G | 1F | 1E | 1D | 1C | 1B | 1A | 2H | 2G | 2F | 2E | 2D | 2C | 2B | 2A |
| K | + | + | + | – | – | – | + | + | – |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
|  | 7 |  |  | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: |  |  |  |  |  | Identifikace Staphylococcus ___________ |  |  |  |  |  | % pravděpod. |  |  | T index |  |
|  | VPT | 1H | 1G | 1F | 1E | 1D | 1C | 1B | 1A | 2H | 2G | 2F | 2E | 2D | 2C | 2B | 2A |
| L | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
|  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kód: |  |  |  |  |  | Identifikace Staphylococcus ___________ |  |  |  |  |  | % pravděpod. |  |  | T index |  |

## Úkol 8a: Citlivost stafylokoků k antibiotikům

Zjistěte citlivost předložených kmenů stafylokoků k vybraným antibiotikům, pomocí diskového difusního testu. Citlivost k předkládaným antibiotikům zhodnoťte na základě srovnání změřeného průměru inhibiční zóny s příslušnou hraniční zónou. Seznam testovaných antibiotik a hodnoty jejich hraničních zón najdete v přiložené tabulce. Výsledky testu pro jednotlivá antibiotika (průměr inhibiční zóny i interpretaci) zapište. V případě, že zóna citlivosti není vůbec přítomna, proškrtněte průměr zóny a rovnou zapište „R“.

| Antibiotikum (plný název, ne zkratka) | ###### S. aureus |  | ###### S. epidermidis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Průměr zóny (mm) | Interpretace* | Průměr zóny (mm) | Interpretace* |
| Cefoxitin (FOX)* (ref. zóna viz níže) |  |  |  |  |
| Erythromycin (E) (ref. zóna 21 mm) |  |  |  |  |
| Clindamycin (DA) (ref. zóna 22 mm) |  |  |  |  |
| Ko-trimoxazol (SXT) (ref. zóna 17 mm) |  |  |  |  |
| Tetracyklin** (TE) (ref. zóna 22 mm) |  |  |  |  |
| Chloramfenikol (C) (ref. zóna 18 mm) |  |  |  |  |

zapisujte C = citlivý, R = rezistentní, případně D = dubiózní (hraniční zóna, velikost právě rovna referenční)

*interpretuje se jako oxacilin a další betalaktamy; ref. zóna je 22 mm pro S. aureus a 25 mm pro S. epidirmidis

**výsledek testu citlivosti platí i pro doxycyklin

## Úkol 8b: Demonstrace screeningové půdy na MRSA

U předložených kmenů (na bočním stole) ověřte, zda jde o MRSA. (Je možné, že půjde jen o jeden kmen, v tom případě chybějící řádky vynechejte.

| Kmen | Kmen je |  |
| --- | --- | --- |
|  | MRSA – MRSKN – MS stafylokok* |  |
|  | MRSA – MRSKN – MS stafylokok* |  |
|  | MRSA – MRSKN – MS stafylokok* |  |
| *nehodící se škrtněte: MRSA = meticilin rezistentní S. aureus, MRSKN = meticilin rezistentní koagulázanegativní staf., MS = meticilin citlivý |  |  |