OTÁZKY SZZ 2019

navazující Mgr. studium

Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik

Bioanalytické metody

## Klinická biochemie

Každá otázka zahrnuje výčet používaných metod, analytický princip, referenční meze případně 
cut-off hodnoty,  interference, biologický materiál., analytická technika

- Dusíkaté látky nebílkovinného charakteru; močovina, kreatinin, kys, močová, NH3

- Na, K, Cl, Ca, Mg, P, Fe

- Žlučová barviva; hemoglobin, interference

- Celková bílkovina – sérum, moč, mozkomíšní mok, Specifické plazmatické bílkoviny

- Glukóza, glykovaný hemoglobin

- Cholesterol, triacylglyceroly, lipoproteiny

- Enzymy; transaminázy, cholestatické enzymy, pankreatické enzymy

- Kardiomarkery

- Chemické vyšetření moče, Morfologické vyšetření moče

- Imunochemické metody-homogenní a heterogenní imunoanalýza, kompetitivní, nekompetitivní, ELISA, MEIA, FPIA, RIA

- Interní kontrola kvality, Westgardova pravidla, externí kontrola kvality, chyby náhodné a systematické

## Klinická hematologie

Každá otázka zahrnuje výčet používaných metod, analytický princip, referenční meze, interference

- Krvetvorba a její vývojová stádia jednotlivých leukocytárních, erytrocytárních a trombocytárních buněčných elementů.

- Vyšetření krevního obrazu včetně diferenciálního počtu leukocytů na hematologických analyzátorech: jednotlivé klinické i laboratorní parametry krevního obrazu, používané jednotky, souvislost měřených a počítaných parametrů erytrocytů a trombocytů s morfologií buněk

- Morfologické hodnocení panopticky obarvených nátěrů periferní krve a kostní dřeně: principy barvení a způsob hodnocení jednotlivých preparátů

- Morfologické abnormality červené krevní řady

- Morfologické abnormity leukocytů včetně prekurzorů

- Morfologické abnormity trombocytů a jejich prekurzorů

- Principy cytochemických vyšetření a vyhodnocování nálezů u jednotlivých hematopoetických buněčných elementů v souvislosti s diagnostikou hematologických malignit

- Vyšetření anémií: retikulocyty stanovené mikroskopicky a na analyzátoru, morfologické změny v nátěrech periferní krve, cytochemické vyšetření zásobního železa

- Vyšetření hemolytických anémií: obecné testy, testy na průkaz abnormálních hemoglobinů, testy na průkaz nedostatku enzymů

- Základní hemokoagulační vyšetření, principy, vyhodnocení výsledků a klinický význam

- Diferenciální diagnostika prodlouženého aPTT, principy vyšetření koagulačních faktorů a patologických inhibitorů

- Diferenciální diagnostika prodlouženého PT, principy vyšetření koagulačních faktorů a specifických inhibitorů

- Diagnostika poruch primární hemostázy, testy screeningové a speciální

- Vyšetření u von Willebrandovy choroby, testy screeningové, speciální a diskriminační

- Diagnostika vrozených a získaných rizikových faktorů trombózy

- Fibrinolýza a metody jejího vyšetřování

- Antitrombotická léčba a metody jejího sledování, komplikace a jejich diagnostika

## Imunohematologie a transfuzní služba

- Předtransfuzní vyšetření

- Laboratorní vyšetření antierytrocytárních protilátek

- Laboratorní vyšetření krevní skupiny - AB0, Rh(D)

- Laboratorní vyšetření u dárců krve

- Imunohematologické vyšetření AIHA

- Imunohematologické vyšetření v těhotenství

## Patologie

- Význam histologického vyšetření tkání

- Cytologie plic

- Gynekolologická cytologie (zpracování, barvení, Bethesda klasifikace)

- Význam imunohistochemie u diagnostiky tkání a buněk, prediktivní markery

- Význam a typy „in situ“ hybridizace u diagnostiky tkání a buněk

- Peroperační biopsie (princip, využití, možnosti)

- Metody průkazu svalových dystrofii v patologii

- Interní a externí kontrola kvality v patologii

- Průkaz enzymů

- Anorganické látky + pigmenty

## Imunologie

- Alergie a atopie, alergeny, fáze alergické reakce, druhy alergických chorob, možnosti vyšetření pacienta s alergií

- Systémová autoimunitní onemocnění, příklady onemocnění, metody vyšetření, vyšetřované autoprotilátky

- Orgánově specifické autoimunitní onemocnění, příklady onemocnění, metody vyšetření, vyšetřované autoprotilátky

- Protinádorová imunita, možnosti laboratorní imunologie při léčbě a diagnostice nádorů, imunologická léčba nádorů

- Imunodeficience buněčné, laboratorní vyšetření při podezření na buněčný imunodeficit

- Imunodeficience  protilátkové, laboratorní vyšetření při podezření na protilátkový imunodeficit

- Poruchy fagocytózy, laboratorní vyšetření při podezření na poruchy fagocytózy

- Imunodeficience komplementu,  laboratorní vyšetření při podezření na deficit komplementu

- Sekundární imunodeficience, laboratorní vyšetření při podezření na sekundární imunodeficit

## Klinická mikrobiologie

- Diagnostika stafylokoků a streptokoků, kultivace na půdách, identifikace rychlými metodami (latexová aglutinace,  hmotnostní spektrometrie),  případně biochemickými metodami.

- Diagnostika enterokoků a grampozitivních tyčinek, kultivace na půdách, identifikace hmotnostní spektrometrií, případně biochemickými metodami

- Diagnostika enterobakterií, kultivace na selektivně diagnostických půdách, identifikace, případná  antigenní analýza.

- Diagnostika gramnegativních tyčinek kromě enterobakterií, využití selektivních kultivačních půd, identifikace

- Diagnostika gramnegativních koků, specifické podmínky kultivace, biochemická identifikace, hmotnostní spektrometrie, případně antigenní analýza

- Diagnostika anaerobních bakterií, specifické podmínky kultivace, nejčastější klinicky významné anaerobní baktérie a jimi vyvolané infekce

- Diagnostika acidorezistentních bakterií, specifické barvení preparátů, selektivní kultivační média, specifické podmínky kultivace, využití automatických systému, využítí PCR metod.

- Diagnostika spirochet – borrelie, treponema, leptospira. Metody přímého a nepřímého průkazu, screeningové a konfirmační testy, treponemové a netreponemové reakce.

- Diagnostika mykoplasmat, chlamydií a rickettsií. Metody přímého a nepřímého průkazu, kultivace, biochemická aktivita, serologické a molekulárně biologické metody.

- Diagnostika virů – mikroskopie, izolace virů, průkaz virových antigenů, průkaz virových nukleových kyselin, serologický průkaz virových infekcí.

- Diagnostika parazitů, rozdělení parazitů podle buněčné stavby, nejčastější zástupci, nejčastější parazitární onemocnění v našich podmínkách, tropická parazitární onemocnění.

- Diagnostika kvasinek a plísní- metody identifikace, nejčastější klinicky významné kvasinky a vláknité houby, oportunní infekce

Laboratorní diagnostika – klinika

## Klinická biochemie

Každá otázka zahrnuje popis fyziologické funkce orgánu nebo tkáně, patobiochemické, patofyziologické a klinické projevy chorobného stavu, indikace a interpretace laboratorních vyšetření.

- Ledviny a močové cesty

funkce, nefron, glomerulární funkce (MDRD, CKD EPI, Cystatin C), tubulární funkce (adiuretinový test), význam stanovení močoviny a kreatininu v séru a v moči, dusíková bilance, renální a prerenální selhání, uroinfekce, chemické a morfologické vyš. moče, proteinurie

- Játra, žlučový trakt, žaludek a střevo

anatomie jater a žlučových cest, funkce, diferenciální diagnostiky ikteru (prehepatální, hepatální, posthepatální), akutní a chronická hepatitida, jaterní cirhóza, jaterní enzymy indikátorové a cholestatické, intrahepatální a extrahepatální cholestáza, funkce žaludku, žaludeční sekrece, Helicobacter pylori, střevní propustnost, tlusté střevo-kolorektální karcinom, okultní krvácení

- Pankreas-zevní sekrece, -vnitřní sekrece

zevní sekrece-funkce, složení pankreatické šťávy, akutní a chronická pankreatitida, insuficience zevní sekrece pankreatu, klin. a laboratorní projevy

- vnitřní sekrece-regulace metabolismu glukózy, inzulin, glukagon, diabetes melitus, o-GTT, glykemický profil, glykovaný hemoglobin, hypoglykémie, diabetická ketoacidóza

- Srdce, Plíce

srdce a krevní oběh, ischemická choroba srdeční, akutní koronární syndrom (IM), srdeční selhání, kardiomarkery.

Anatomie a funkce plic a dýchacích cest, metabolismus kyslíku, pO2 , příčiny hypoxie, ventilace, mrtvý prostor, perfuze, alveolokapilární difuze  pO2 ,  pCO2 , plicní zkraty, hemoglobin, saturační/disociační  křivka, p50 , efektivní hemoglobin, minutový srdeční výdej, centralizace oběhu, šokový stav.

- Vnitřní prostředí-voda, ionty, osmolalita, acidobazický metabolismus

Definice vnitřního prostředí, otevřený systém, tělesná voda a její regulace, klin. a laboratorní příznaky dehydratace a hyperhydratace, úloha osmolality a její regulace, změny koncentrace Na, K, Cl,

Regulace acidobazické rovnováhy, Henderson-Hasselbachova rovnice, nárazníkové systémy, metabolické a respirační poruchy ABR a jejich kompenzace

- Hypotalamus, hypofýza, nadledviny a regulace endokrinního sytému

Endokrinní regulace, zpětné vazby na ose hypotalamus-hypofýza-žláza s vnitřní sekrecí, releasing hormony,hormony neurohypofýzy a adenohypofýzy, nadledviny kůra-dřeň, fysiologické funkce hormonů, laboratorní a klinické projevy hypo- a hyperfunkce

- Štítná žláza a příštitná tělíska

Tyroxin, trijodtyronin –syntéza, regulace, funkce. Klinické a laboratorní projevy hypotyreózy, hypertyreózy, diagnostika. Parathormon, hypoparathreóza, hypoparathyreóza.

- CNS

anatomické poměry, mozkomíšní mok, hematoencefalická bariéra, meningitida, encefalitida, mozkové krvácení, degenerativní onemocnění CNS (roztroušená skleróza), intrathekální syntéza.

Biochemické vyšetření (glukóza, bílkovina, laktát…albumin, imunoglobuliny, oligoklonální pásy, spektrofotometrická křivka); kvantitativní cytologie, oligocytóza, pleocytóza

- Kosti

Funkce, stavba, osteoklasty, osteoblasty, osteocyty, biochemické ukazatele novotvorby a resorpce, osteoporóza, křivice, parathormon, vit. D

- Plazmatické bílkoviny

Funkce, diagnostický význam plazmatických proteinů, albumin, prealbumin,transferin, ceruloplasmin,   haptoglobulin, bílkoviny akutní fáze pozitivní/negativní, CRP, prokalcitonin, imunoglobuliny, monoklonální gamapatie, CDT,

- Ateroskleróza, rizikové faktory

Klinické projevy AS, cholesterol  celk., HDL-, LDL-, lipoproteiny-třídy, apolipoproteiny

- Biochemický screening; novorozenecký screening, vrozené vývojové vady (vvv) 1. a 2. trimestr

obecné zásady pro aplikaci screeningu, kongenitální hypotyreóza, fenylketonurie, kongenitální adrenální hyperplazie, cystická fibróza pankreatu

## Klinická hematologie

Každá otázka zahrnuje popis fyziologické funkce daného systému krevních elementů či daného procesu krevního srážení, patofyziologii daného chorobného stavu, indikaci a interpretaci laboratorních vyšetření

- Erytrocyty, patologie – anémie, polyglobulie - definice, klasifikace, diferenciální diagnostika

- Hemoglobin, anémie z poruchy tvorby hemoglobinu

- Metabolizmus železa, anémie spojené s poruchami železa (sideropenie, sideropenická anémie, anémie chronických chorob)

- Membrána erytrocytů, hemolýza, vrozené hemolytické anémie

- Přežívání a rozpad erytrocytu intravaskulárně a extravaskulárně, získané hemolytické stavy, trombotické mikroangiopatie

- Poruchy metabolizmu nukleových kyselin, megaloblastová přestavba, metabolizmus vitamínu B12, kyseliny listové

- Syndromy dřeňového selhání (vývoj krvetvorby z kmenové buňky a její řízení; vrozené a získané poruchy krvetvorby)

- Leukocyty, kvantitativní a kvalitativní abnormality bílých krvinek, příčiny a chorobné stavy

- Primární hemostáza, poruchy cévní stěny, trombocytopathie, Morbus von Willebrand

- Plazmatická koagulace, vrozené krvácivé stavy plazmatických faktorů

- Stavy spojené s náchylností k trombóze, definice trombofilie

- Diseminovaná intravaskulární koagulopatie

- Imunopatie spojené s poruchou krevního srážení

- Neimunitně podmíněné získané poruchy krevního srážení  choroby jater, hypovitaminóza K, nádorová onemocnění, urémie, sepse

- Akutní leukémie

- Myeloproliferativní neoplázie, WHO klasifikace

- Myelodysplastický syndrom, neklonání příčiny myelodysplázie

- Lymfoproliferativní onemocnění, WHO klasifikace

- Vyzrálé neoplazie z B-řady

## Imunohematologie a transfuzní služba

- Dárcovství krve – základní principy, posouzení způsobilosti dárce

- Typy odběrů, nežádoucí reakce na odběr

- Zásady hemoterapie

- Rizika hemoterapie

- Typy transfuzních přípravků

- Krevní skupiny - AB0 a Rh systém

- Ostatní krevní skupiny

- Hemolytické onemocnění novorozence

- HLA systém

- Autotransfuze

## Patologie

- Epitelová tkáň (stavba a dělení epitelů, intermediální filamenta), epitelové nádory

- Mesenchymální  tkáně

- Svalová a nervová tkáň

- Progresivní změny ve tkáních (regenerace, reparace, hypertrofie, metaplazie, dysplazie)

- Regresivní a metabolické změny ve tkáních (nekróza, apoptóza, atrofie, dystrofie, pigmentace)

- Nespecifické záněty (definice, projevy, formy, záněty alterativní, exudativní, proliferativní)

- Prekancerózy děložního hrdla

- Hormonální poruchy (štítné žlázy, příštítných tělísek, nadledvin, Langerhansových ostrůvků)

- Gastritidy, nefritidy

- Cytodiagnostika

## Imunologie

- Antigeny, antigenní specifičnost a imunogennost, Antigen prezentující buňky, HLA- systém, zpracování a předkládání antigenu, imunologická paměť, vakcinace, druhy vakcín, laboratorní vyšetření odpovědi na vakcinaci.

- Regionalizace imunitní odpovědi, lymfatický systém, primární a sekundární lymfatické orgány, slizniční a kožní imunitní systém, funkce mikrobity, možnosti vyšetření

- Buněčná nespecifická  imunita, příklady buněk a jejich funkcí, PRP receptory buněčné nespecifické imunity a odpovídající PAMP motivy, fagocyty, fagocytóza, vyšetřovací  algoritmus,  funkční testy, onemocnění spojená s fagocytózou

- Humorální nespecifická imunita spojená s komplementovým systém, PRP receptory humorální nespecifické imunity a odpovídající PAMP  motivy, cesty aktivace komplementu, regulace komplementu, vyšetřovací algoritmus, funkční testy, onemocnění spojená s poruchami komplementu

- Zánět, jako součást vrozené i specifické imunitní reakce, cytokiny a zánět, sepse, laboratorní monitorování zánětu, proteiny akutní fáze

- T-lymfocyty:  druhy, vývoj, TCR receptor - molekulárně-genetická podstata specifičnosti, funkce – Th1,Th2, Th17, T-reg, cytotoxické T-lymfocyty, homing lymfocytů v tkáních, druhy vyšetření, funkční testy

- B-lymfocyty:  vývoj, BCR receptor - molekulárně-genetická podstata specifičnosti, imunoglobuliny struktura, funkce imunitní reakce založená na protilátkách, druhy vyšetření, funkční testy

- Regulace imunitních reakcí, funkce receptorů, cytokinů, regulačních buněk, regulace protilátkami, poruchy regulace a jejich vyšetření

- Antiinfekční imunita, obrana proti bakteriím, virům, parazitům, mechanismy úniku mikroorganismů před imunitním systémem, buňky NK a NKT, interferon, sepse

- Protinádorová imunita, imunitní systém a nádory, Nádorové antigeny, možnosti laboratorní imunologie při léčbě a diagnostice nádorů, imunologická léčba nádorů

- Transplantace, základní pojmy, alogenní reakce, orgánové transplantace, rejekce, transplantace hematopoetických kmenových buněk, reakce štěpu proti hostiteli, reakce proti leukemickým buňkám, využití transplantací, laboratorní vyšetření v souvislosti s transplantacemi

- Imunopatologická reakce I. – IV. typu, příklady onemocnění

- Autoimunitní onemocnění, princip autoimunitní reakce, centrální a periferní tolerance, příčiny onemocnění a fáze vzniku autoimunitních onemocnění, možnosti laboratorního vyšetření autoimunitních onemocnění

## Klinická mikrobiologie

- Bakteriální a virové infekce HCD, infekce nosu a nosohltanu, infekce orofaryngu včetně tonzil, záněty zevního a středního ucha, záněty vedlejších nosních dutin. Nejčastější etiologická agens.

- Bakteriální, virové infekce DCD, infekce bronchů a bronchiolů, komunitní a nozokomiální záněty plic, aspirační pneumonie, plicní abscesy, plicní tuberkulóza a mykobakteriózy.

- Infekce trávicího traktu. Infekce jícnu a žaludku. Bakteriální, viroví a parazitární původci průjmů. Otravy z potravin. Infekce Clostridium difficile.

- Infekce močových cest a sexuálně přenosné infekce. Patogeneze močových infekcí, cystitidy, pyelonefritidy, bakteriologická diagnostika a interpretace nálezu. Klasické sexuálně přenosné choroby (gonorrhoea,  syphilis, ulcus molle, lymphogranuloma venereum, granuloma inguinale). Gardnerella vaginalis, mykotické a parazitární STD. Chlamydia trachomatis a viroví původci STD (lidské papillomavory, HSV, HIV).

- Infekce CNS. Akutní a chronické meningitidy, purulentní a aseptické meningitidy, nejčastější etiologická agens, encefalitidy, mozkové abscesy.

- Infekce plodu a novorozence. Bakteriální,  parazitární a virové kongenitální infekce. Perinatální a postnatální infekce novorozence. Nejčastější etiologická agens.

- Infekce ran, měkkých tkání, kostí a kloubů. Ranné infekce, infekce svalů – myositidy, infekce kloubů – artritidy, infekce kostí – osteomyelitidy, nejčastější etiologická agens.

- Oční infekce. Bakteriální, virové, mykotické a parazitární záněty spojivek a rohovky. Infekce očního víčka, infekce slzního ústrojí, infekce očnice, nitrooční infekce – endophtalmitida.

- Infekce krevního řečiště. Definice sepse, druhy bakteriémie a jejich příčiny. Katetrové sepse, endokarditidy. Odběr krve na hemokulturu a interpretace hemokultivačních nálezů.

- Infekce spojené se zdravotní péčí (ISZP), dříve nozokomiální infekce, jejich definice. Hlavní druhy infekcí: močové, ranné, respirační, gastrointestinální, katetrové sepse.

## Laboratorní instrumentální a analytická technika

## Klinická biochemie

Každá otázka zahrnuje teoretický základ instrumentální techniky, popis konstrukce, hlavních součástí a jejich funkce, způsob měření a hodnocení výstupu.

- Spektrofotometrie; turbidimetrie, nefelometrie

Lambertův-Beerův zákon, platnost zákona, zdroje světelného záření, monochromátory, absorbční prostředí, inkubační lázně, detektory, dvoupaprskové spektrofotometry, kalibrační graf, mez detekce, mez stanovitelnosti

Princip turbidimetrie a nefelometrie, konstrukce přístrojů,

- ELISA

Protilátky, antigeny, enzymové konjugáty, používané enzymy, kompetitivní/nekompetitivní, homogenní/heterogenní imunoanalýza, ELISA-reader

- Fluorimetrie; chemiluminiscence

Druhy luminiscence, fotoluminiscence (fluorescence, fosforesecence), chemiluminiscence, luminofory,  imunochemické analyzátory, elektrochemiluminiscence, MEIA, FPIA, DELFIA, Stokesův posun.

- Atomová emisní spektrofotometrie (AES), Atomová absorpční spektrofotometrie(AAS)-plamenová atomizace; elektrotermická atomizace

Princip AES, konstrukce plamenového fotometru, použité plyny, vnitřní standard, pseudohyponatrémie.

Princip AAS, Kirchhofův zákon, způsob atomizace, zdroje záření, výbojka s dutou katodou, plamenová technika, nebulizér, hořák, stechiometrie plamene. Elektrotermická atomizace, dávkovač, grafitová kyveta, teplotní režim, kontrola teploty,  izotermická atomizace, korekce pozadí (deuteriová výbojka, Zeemanova korekce, Smith-Hievtje).

- Reflexní fotometrie; denzitometrie

Princip, popis měřícího zařízení, aplikace v rámci suché chemie. Konstrukce denzitometru, výstupy denzitometrie elektroforeogramu,

- Hmotnostní spektrometrie

Hmotnostní spektrometr, iontový zdroj, elektronová/chemická ionizace, ESI, MALDI, TOF, kvadrupól, iontové pasti, detektor

- Osmometrie

Princip osmotického tlaku, koligativní vlastnosti roztoku, osmolarita, osmolalita, kryoskopie, ebulioskopie, konstrukce osmometru, kalibrace, ideální roztok, osmolální okno

- Elektroforéza

Princip dělení sérových bílkovin, elektrický zdroj, elektroforetická vana, dělící média, elektroendoosmóza, pH a iontová síla pufru, agaroforéza, PAGE, nativní/denaturační elektroforéza, frakce sérových bílkovin, isoelektrická fokusace, M-gradient, monoklonální gamapatie, imunofixace, kapilární elektroforéza, 2-DE, elektroforeogra-vyhodnocení, elektroforéza bílkovin moče, mozkomíšního moku

- TLC, LC, HPLC, GC

Principy chromatografického dělení, zařízení pro tenkovrstevnou chromatografii, provedení a vyhodnocení TLC, konstrukce chromatografu pro HPLC, technické řešení a funkce jednotlivých částí, isokratický a gradientový systém, reverzní fáze,

- Plynový chromatograf konstrukce a funkce jednotlivých částí,

- Automatické biochemické analyzátory

historie, analyzátory kontinuální a diskrétní, random Access analyzátory, hlavní součásti a jejich technická řešení, modulární systémy

- Analyzátory ABR a krevních plynů, Iontově selektivní elektrody

Anaerobní odběr, bilogický materiál,měřené parametry: pH-potenciometrie, pO2 –ampérometrie-Clarkova el., pCO2 –modif.potenciometrie-Severinghausova el. , dopočítávané parametry, další měřené analyty

- Iontově selektivní elektrody Na, K, Cl, Ca

- Elektrochemické metody - Coulometrie, Polarografie, Konduktometrie

Elektrická vodivost, jednotky, konstrukce, využití. Princip polarografie, konstrukce polarografu, polarografická křivka, aplikace. II.Faradayův zákon, aplikace coulometrie v KB.

- Preanalytická laboratorní fáze-manuální; robotizovaná

Automatizované a robotizované procesy, perianalytická automatizace a robotizace,

Klinická hematologie

Každá otázka zahrnuje teoretický základ instrumentální techniky nebo či princip metodiky, způsob měření a hodnocení výstupu

- Principy impedanční a optické analýzy na hematologických analyzátorech

- Systém kontrol kvality a preventivní činnost při vyšetřování krevních obrazů na hematologických analyzátorech.

- Principy mikroskopie – světelná, elektronová, digitální zobrazovací technika

- Principy detekce abnormálních hemoglobinů (izoelektrická fokusace, HPLC, elfo hemu, elfo globinových řetězců)

- Základní principy testů hemostázy: metody detekce koagula, metody fotometrické (end point a kinetické), metody imunochemické (aglutinace, LIA, ELISA, EID)  a jejich vyhodnocení.

- Principy vyšetřování primární hemostázy – agregometrie, PFA ev. jiné

- Nové globální metody popisující krevní srážení – TEG, Rotem, TGA

- Preanalytická  fáze pro hemokoagulační vyšetření: příprava pacienta, odběr, transport, zpracování biologického materiálu, skladování, zásady zamrazování a rozmrazování

- Kalibrace v koagulační laboratoři: kalibrační materiály, provedení kalibrace u rutinních a speciálních vyšetření

- Interní kontroly kvality v koagulační laboratoři: kontrolní materiály,  typy kontrol (preciznost v čase a v sérii, pravdivost, porovnatelnost a jejich vyhodnocení

- Molekulárně genetická diagnostika v hematologii, PCR

- Kultivace hematopoetických kmenových buněk.

## Imunohematologie a transfuzní služba

- Zpracování plné krve v zařízení transfuzní služby

- Odběry plazmy k frakcionaci, výroba krevních derivátů

- Kontroly kvality v zařízení transfuzní služby

- Přístroje v zařízení transfuzní služby

- Deleukotizace , ozařování, promývání a dělení  transfuzních přípravků

## Patologie

- Barvení pojivové tkáně

- Histologická barviva a principy barvení

- Imunohistochemie – metody průkazu

- Metody molekulární patologie

- Průkaz mikroorganismů

- Rychlé zhotovování histologických preparátů

- Využití a typy mikroskopů

- Znázornění amyloidu

- Zpracování tkání – preanalytická + analytická část

- Zpracování tvrdých tkání

## Imunologie

- Monoklonální protilátky – příprava a využití v léčbě a laboratorní diagnostice, polyklonální protilátky - příprava a využití v laboratorní diagnostice; Imunofixace

- Využití průtokové cytometrie v imunologických vyšetřeních (princip, grafické znázornění – histogram, dotplot, stanovení základních lymfocytárních subpopulací, funkční testy)

- Separační metody v buněčné imunologie  a jejich využití (hustotní centrifugace, magnetická separace, sortry, počítání buněk)

- Imunofluorescence: princip, reagencie, metodika přímé a nepřímé imunofluorescence, fluorescenční  mikroskop. Využití imunofluorescence v imunologických vyšetřeních, používané substráty pro stanovení ANA, ANCA, RET, ASMA, GPC, AMA EMA, výstupy vyšetření; Westernblot a jeho využití v diagnostice autoprotilátek

## Klinická mikrobiologie

- Mikroskopické techniky v mikrobiologii. Optický mikroskop. Imunofluorescenční mikroskop. Nativní         preparát. Barvený preparát, jeho fixace. Nejčastější diagnostická barvení v mikrobiologii.

- Příprava mikrobiologických kultivačních půd. Půdy základní, obohacené, selektivní, diagnostické,   selektivně diagnostické. Půdy ke stanovení citlivosti na antibiotika, transportní půdy. Kontrola sterility a kvality půdy.

- Zpracování mikrobiologických vzorků z dýchacích cest. Nejčastější druhy materiálů: výtěry, sputa, odsátý materiál, bronchoalveolární laváž a jejich zpracování. Zhodnocení mikroskopických a kultivačních nálezů.

- Zpracování mikrobiologických vzorků z trávicích cest. Metody mikroskopické, kultivační, imunochromatické, serologické a jejich využití při detekci etiologických agens.

- Semikvantitativní kultivační zpracování močí a interpretace nálezů. Zpracování vzorků z genitálií na mikrobiologické vyšetření. Druhy materiálu, mikroskopické, kultivační vyšetření, vyšetření PCR.

- Zpracování vzorků z ran, aerobní a anaerobní kultivační vyšetření, význam mikroskopie.  Zpracování hemokultur na bakteriologické vyšetření, využití automatických systémů. Zpracování likvoru na bakteriologické vyšetření. Serologické metody ve zpracování likvoru.

- Metody identifikace kmene v mikrobiologii. Mikroskopie, selektivně diagnostické kultivační půdy, biochemické identifikační testy, antigenní analýza kmene, identifikace pomocí MALDI  TOF.

- Testování citlivosti k antimikrobiálním látkám- disková difuzní metoda, metody stanovení minimální inhibiční koncentrace (MIC), nejčastější mechanismy rezistence a jejich průkaz.

- Metody průkazu antigenu a protilátky v mikrobiologii. Vyšetřovací metody v serologii – precipitace, aglutinace, KFR, neutralizační reakce, reakce se značenými složkami. Průkaz bakteriálních antigenů.

- Preanalytická fáze u mikrobiologických vzorků. Specifika odběru jednotlivých druhů materiálu. Podmínky a doba transportu klinického materiálu.