## Slide 1: Barevnost molekul a její analytické využití

## Slide 2: Barvy
Barva je vjem, který vzniká v mozku po dopadu světla na světločivný orgán

## Slide 3: Barvy – parametry světla
Amplituda záření
Vlnová délka
Polychromatické / monochromatické světlo
Depolarizované / polarizované světlo

## Slide 4: Barevnost molekul
Bílé světlo je složené ze všech částí viditelného světla
  -> absorbcí části tohoto spektra dojde k vjemu tzv. doplňkové barvy

## Slide 5: Barevnost molekul
Absorbce světla je dosažena interakcí elektromagnetického záření s elektronovými obaly
Dle pravidel kvantové fyziky ovšem dochází k absorbci pouze konkrétních vlnových délek = přechod elektronů mezi energetickými hladinami
Jaké vlnové délky jsou absorbovány odpovídá struktuře molekuly
Fenolftalein

## Slide 6: Barevnost molekul
Absorpce se posunuje k delším vlnám červené oblasti tím více, čím menší energie je třeba k excitaci elektronů do "vzbuzeného stavu„
Složitý elektronový systém, interagující se světlem zahrnují
  Složité organické molekuly často s aromatickými systémy (často N-deriváty)
  d-prvky

## Slide 7: Využití v analytické chemii
Změna barvy molekul při chemický reakcích např.:
Oxidaci/redukci
Změně pH
Přítomnosti konkrétního iontu
Ztráta/zisk funkční skupiny
-> jednoduše jde o změnu, která upraví strukturu/tvar elektronového systému molekuly

## Slide 8: Měření
Odečet lze provést „okometricky“, jenže lidské oko není dost citlivé na jemné změny barev
Provádí se měření na spektrometrech nebo spektrofotometrech

## Slide 9: Měření
Transmitance
Lambert-Beerův zákon

## Slide 10: Využití v praxi
Enzymatické koncovky
Warburgův optický test
Trinderova reakce

## Slide 11: Využití v praxi
Chemická činidla

## Slide 12: Využití v praxi
Chemická činidla
Fenantrolin

## Slide 13: Využití v praxi
Chemická činidla
Xylidylová modř

## Slide 14: Využití v praxi
Chemická činidla
Sůdánová čerň

## Slide 15: Využití v praxi
Chemická činidla
Pyronin B

## Slide 16: Děkuji za pozornost