## Slide 1: Oxygenoterapie
Michal Pospíšil

## Slide 2: Úvod
Léčebná metoda zajišťující zvýšení frakce kyslíku ve vdechované směsi vzduchu vhodnými metodami.
Zajištění vyšší frakce než v atmosférickém vzduchu (respektive zvýšit dostupnost v dané nadmořské výšce) a udržením paO2 v hodnotách 10 – 13,3 kPa s ohledem na pH krve.
Tato metoda je součástí komplexní péče při zajišťování potřebné dodávky kyslíku tkáním = vždy je nutno řešit příčinu poruchy výměny plynů.
Stejně jako většina terapeutických výkonů má svá rizika.
Notes: O2 – 21,09 %, N – 78,91 %, Argon – 0,93 %,, Oxid uhličitý – 0,03%
Kamler (2004) uvádí, že vzduch má určitou hmotnost a tlačí na vzduch pod ním. Tím vytváří tlak. Čím výše je vzduch v atmosféře, tím méně vzduchu je nad ním a tím klesá tlak vzduchu.

## Slide 3: Fyziologie dýchání stručně
Zevní dýchání (ventilace): difuze plynů mezi vzduchem a krví v obou směrech – ovlivněno pohyby (tvarem) hrudníku, dýchacími svaly a stavem plicní tkáně (perfuze).
Inspirium je vždy aktivní děj, vytváří v dutině hrudní podtlak do vyrovnání tlakových gradientů v alveolech => nasátí vdechované směsi, jedná se o aktivní pohyb řízený a kontrolovaný CNS.
Expirium je za fyziologických podmínek pasivní děj.
Notes: Bránice se posouvá dolů asi o 1cm, žebra se zvedají pomocí vnějších dýchacích svalů.
(Ježíšek)
Dýchací svaly – Inspirační svaly: bránice (řízena C1-C4), mm. Scaleni (šikmé), mm. Intercostales exterior (řízeny z Th páteře) Expirační svaly: mm. Intercostales interior, svaly břišní stěny
výměna dýchacích plynů mezi krví a tkáněmi.

## Slide 4: Fyziologie (2)
Vnitřní dýchaní (tkáňové): výměna plynů na úrovni krve a buněk. Zajišťují jej přenašeči krevních plynů a enzymatický systém v buňkách.
Buněčné dýchání je mimo jiné ovlivněno parciálními tlaky jednotlivých plynů v krvi.

## Slide 5: ZEEP/ PEEP video
Notes: Atelektatická plíce
Zúžení DC zrychlí flow, tímto mechanismem může vzniknout kolaps DC, či zhoršení průtoku u pac s chron bronchiální obstrukcí

## Slide 6: Kyslík
Základní prvek důležitý pro správnou funkci metabolismu všech tkání.
V krvi je vázán na hemoglobin => oxyhemoglobin.
V malém množství (cca 3 %) jako volně rozpuštěný plyn v plazmě.
Afinitu kyslíku nejvíce ovlivňuje tělesná teplota, celkové množství Hgb, pH krve, parciální tlak CO2 a O2 a atmosférický tlak.
Notes: Carbaminohemoglobin

## Slide 7: Disociační křivka
Notes: 100 mmHg – 13.3 Kpa
Posun doprava – kompenzační mechanismus pro hyperkarbické a metabolicky náročné prostřed
Esovité zakřivení je projevem nestejné rychlosti vazby první až čtvrté molekuly kyslíku na jednotlivé podjednotky hemoglobinu.
te base 2,3-diphosphoglycerate) (2,3-DPG) – kompenzační báze na erytrocytech

## Slide 8: Toxicita kyslíku (1)
Vysoké koncentrace v krvi – hyperoxie.
Může mít za následek inhibici buněčné proliferace, poškození DNA a buňky.
Za normálních okolností je metabolizován na vodu, při nepřiměřených dodávkách můžou vznikat volné kyslíkové radikály.
Bezpečná frakce není doposud vzhledem k individuálním potřebám jednotlivých organismů známa. Z hlediska dlouhodobé terapie jsou dobře tolerovány dle experimentů FiO2 < 50 %.

## Slide 9: Toxicita kyslíku (2)
Stavy spojené s hyperoxií (zvýšené hodnoty v bb.) jsou nejčastěji spojovány s nekontrolovanou oxygenoterapií, hyperbarickou oxygenoterapií a potápěním.
Projevy jsou spojovány se zhoršenou produkcí surfaktantu, se zvýšenou funkcí sympatiku a v některých případech neurologickou poruchou (křečové stavy).
U novorozenců se doporučuje v prvním cyklu resuscitace použít atmosférickou frakci O2 a postupně navyšovat až po několika minutách.
Větší riziko však logicky vyplývá vždy při podání nedostatečné frakce v akutních stavech.
Absorpční atelektáza při nefyziologickém poměru O2 a N ve vdechované směsi
Notes: U novorozenců může vlivem hyperoxie hrozit riziko vzniku retrolentální fibroplázie s následnou slepotou. Bylo prokázáno, že použití 100% kyslíku prodlužuje resuscitaci na porodním sále.

## Slide 10: Typy hypoxie
Hypoxemická hypoxie (pokles paO2).
Normoxemická hypoxie (snížení krevního průtoku) – stagnační/ ischemická (šok, srdeční selhání).
Anemická hypoxie (subtyp normoxemické, nedostatek hgb, či porucha afinity k hgb).
Histotoxická hypoxie (označení pro některé otravy ovlivňující fragmenty vnitřního dýchání – kyanidy).
Hypermetabolická – nepoměr mezi nárokem tkání a dodávkou kyslíku.
Notes: Porucha afinity = otrava CO = karboxyhemoglobinémie COHb

## Slide 11: Oběhová reakce organismu na hypoxii
Zvýšení tepové frekvence, krevní tlaku -> SV
Plicní vazokonstrikce a úprava ventilačně-perfuzního poměru.
Ve fázi dekompenzace snížení TK, bradykardie -> SV.
Příznaky:
cyanóza kůže a sliznic, bledost, tachypnoe, arytmie bolesti hlavy, nauzea, poruchy vědomí - spavost

## Slide 12: Oxid uhličitý
Hypokapnie
Snížení parciálního tlaku CO2 v krvi.
Hyperventilace (ventilace vysokými objemy), stres.
Hyperkapnie
Nadměrné množství v krvi způsobené jeho nadměrnou tvorbou (zvýšená aktivita metabolismu), nebo nedostatečnou eliminací (hypoventilace).
Klinické projevy: somnolence, letargie, tremor (flapping tremor), bolest hlavy, koma
Notes: Natažené předloktí s propnutými dlaněmi, pacient není schopen udržet extenzi bez třepání

## Slide 13: Indikace k podání kyslíku
Orientační: PaO2 < 8 kPa nebo SpO2 < 90%
Vždy je nutno hodnotit komplexně klinický stav pacienta, ne pouze saturaci nebo laboratorní výsledky zvlášť.
Notes: PAO2 pro alveoly

## Slide 14: Vybrané stavy a diagnózy
KPR
Známky respiračního selhávání bez kontroly
Šokové stavy, anestezie, akutní respirační selhání
Chronická obstrukční plicní nemoc
Pneumonie
Status asthmaticus
Anafylaxe
Intoxikace

## Slide 15: Zajištění klinického stavu
Snížení nadměrných požadavků organismu – uklidnění pacienta, správná poloha, zprůchodnění DC, sedace, analgezie, mechanická ventilace, normotermie-hypotermie.
Zajištění dostatečné perfuze orgánů a plic
Úprava vnitřního prostředí a krevního obrazu (anemie)

## Slide 16: Zásady aplikace kyslíku
Při dlouhodobém podávání zvlhčování a ohřívání vdechované směsi. (zvlhčování/ nebulizace)
Zvlhčovače : tepelné, kaskádové, tryskové, ultrazvukové, kondenzační.
Dodržovat ordinované rozmezí frakce.
Dodržovat ordinovaný způsob aplikace.
Znát potřebné parametry/ průtoky pro jednotlivé pomůcky.
Pravidelná toaleta DC.
Pravidelná kontrola KP.
Dbát na BOZP při manipulaci s kyslíkem.
U nízko-průtokových aplikátorů sledovat RR (do 20/min)
Notes: Zvlhčovače dělíme na: tepelné, kaskádové, tryskové, ultrazvukové, kondenzační (umělý nos, filtry)
Normální inspirační průtok je 30l/min

## Slide 17: Způsoby aplikace kyslíku (1)
Nosohltanový katétr
Umělohmotná cévka s jedním centrálním a několika bočními otvory.
Měl by být vidět v ústech, zavádí se nosní dírkou k čípku, vzdálenost se odhaduje poměrem špičky nosu a ušního boltce.
Pro riziko vzniku dekubitů dnes prakticky nevyužíván.

## Slide 18: Způsoby aplikace kyslíku (2)
Kyslíkové brýle
Nízko-průtokový aplikátor, indikovaný u pacientů, kteří nedesaturují pod 85 % SpO2.
Iniciační průtok se doporučuje mezi 2-5 l/min, který zajišťuje frakci v rozmezí 24-40 %.
Vzhledem k malému průsvitu kanyly navyšování průtoku většinou vyšší frakci nezajistí a je nutno změnit za vysoko-průtokovou pomůcku.
Pozor u pacientů s kongescemi a deformitami nosní přepážky a u pacientů s tachypnoí.
Vhodné pro dlouhodobé podávání.

## Slide 19: Způsoby aplikace kyslíku (3)
Kyslíková maska bez rezervoáru
Určena k podávání FiO2 v rozmezí od 0,35 – 0,5 při minimálním průtoku 5 l/minutu.
Menší průtok se vzhledem mrtvému prostoru masky, který zvyšuje riziko opětovného vdechování vydechované směsi, nedoporučuje. (cave CHOPN!)
Není vhodná pro dlouhodobou aplikaci z důvodů otlaků obličeje a omezení při běžných denních činnostech jako je vykašlávání hlenů, nebo příjímání potravy.

## Slide 20: Způsoby aplikace kyslíku (4)
Maska s rezervoárem
Používána pro dodávku vysokých hodnot FiO2 u stavů akutní hypoxie, kde je naměřená iniciální hodnota SpO2 < 85 %. Průtok se nastavuje na hodnotu 10 – 15 l/ minutu, při nižších průtocích zde opět hrozí hromadění CO2 v rezervoáru.
Před nasazením masky pacientovi je nutno rezervoár utěsnit do jeho plné insuflace, čímž se zajistí vysoká iniciální frakce a zároveň se tak kontroluje těsnost systému.
Notes: Podobným způsobem je vhodné kontrolovat těsnost okruhu a rezervoáru na jiných pomůckách (resuscitační vak, anesteziologický přístroj, Aerovo T.
Používány jsou dva typy těchto masek, na které lze rezervoár nasadit. Jedna plně uzavřená, u které se udává rozmezí podané koncentrace 80 – 95 % při průtoku 8 – 10 l/min, a částečně uzavřené, které mají po stranách chlopně umožňující smíchání vdechované směsi spolu s okolním vzduchem. Tyto masky s chlopněmi mohou dodat přibližně 0,35 – 0,60 FiO2 při průtocích od 4 - 10 l/min.
Srov.

## Slide 21
Nebulizátor neslouží k aplikaci kyslíku!!
Aplikace léků
Nebulizace je tvořena primárně vzduchem

## Slide 22: Další způsoby aplikace kyslíku
Tracheostomická maska (mušle)
Umělý nos na TSK
Inkubátor
„Via ambuvak“ a „ambuvak“ s rezervoárem
Venturiho ventil
Airovo T
Hyperbarická oxygenoterapie
Mikrofon

## Slide 23: Venturiho ventil
Notes: 20 – 60 FiO2 – relativně kontrolovaně

## Slide 24: Umělý nos na TSK

## Slide 25: Hyperbarická oxygenoterapie
Léčebná metoda využívající přenos větší koncentrace kyslíku rozpuštěného v plazmě.
Pacientovy je aplikována vysoká frakce kyslíku za vyššího atmosférického tlaku (2-3x víc než atmosférický).
Parciální tlak O2 v krvi je zde až 266 kPa
Terapie: Kesonova nemoc, Otrava oxidem uhelnatým, těžké sepse, reimplantace končetin.
KI: PNO, akutní virové onemocnění, gravidita, klaustrofobie

## Slide 27: Oxygenoterapie přes invazivně zajištěné DC T-spojkou

## Slide 28: Na pomezí HFO
High flow oxygentherapy

## Slide 29: Pulzní oxymetrie (1)
Dvě fotodiody produkující infračervené světlo a protilehlého fotodetektor.
Za fyziologických podmínek jsou hodnoty SpO2 a SaO2 v rozdílu max. 2 % .
Cyanóza, jako projev nedostatečné oxygenace, se manifestuje až při velmi nízkých hodnotách okolo 75 %, což je hodnota, která za normálních podmínek odpovídá saturaci venózní krve.
Limitace: anémie, třes, hypoperfuze, nízké hodnoty SpO2, hemoglobinopatie, hyperkapnie, okolní ostré světlo..
Notes: Oxymetrie nevypovídá nic o hladině oxidu uhličitého, tedy má jen malou výpovědní hodnotu o ventilaci. Ten může být určen pomocí krevních plynů, nebo kapnometrií. Dobrým ukazatelem může někdy být i hloubka a rychlost dechu.

## Slide 30: Pulzní oxymetrie (2)
Tmavé barvy na kůži a nehtech - absorbují více červeného světla, což může způsobovat zobrazení nižších hodnot SpO2 o 3 – 5 %.
Významné rozdíly mezi těmito hodnotami mohou nastat při poklesu SpO2 k 80 – 75 %. Trendy zůstávají stabilní, avšak pacientova saturace může být ve skutečnosti vyšší, než ukazuje pulzní oxymetr. V tomto případě se doporučuje umístit čidlo na místo s nižší pigmentací jako je malíček nebo ušní lalok.

## Slide 31: Dlouhodobá domácí oxygenoterapie
Realizována u pacientů s chronickou respirační insuficiencí za účelem zmírnění hypoxemie, zlepšení metabolického stavu a zamezení rozvoje plicní hypertenze a cor pulmonale, což v důsledku vede ke snížení mortality.
Nemocný si kyslík inhaluje permanentně minimálně 15 hodin denně.
DDOT nelze indikovat nemocným s dušností bez hypoxemie, kuřákům, asociálním a nespolupracujícím jedincům. Kontraindikaci představuje rovněž klinicky významná progrese hyperkapnie při aplikaci kyslíku, kterou nelze ovlivnit neinvazivní ventilační podporou v noci.

## Slide 32: Indikační kriteria DDOT
1. V arteriální krvi nemocného v klidu vsedě musí být hodnota PaO2 = 7,3-8,0 kPa a současně s tím musí být přítomen minimálně jeden z následujících nálezů:
a) známky plicní hypertenze nebo hypertrofie pravé komory srdeční podle EKG, skiagramu hrudníku, CT hrudníku nebo echokardiografie, případně průkaz prekapilární plicní hypertenze při pravostranné srdeční katetrizaci
b) sekundární polycytemie
c) desaturace v průběhu spánku, prokázané neinvazivním nočním monitorováním SpO2, při minimálně 30 % doby spánku pod 90 %, doložené výtiskem protokolu z monitorovacího zařízení
d) zátěžová desaturace, prokázaná při vytrvalostní spiroergometrii na úrovni 60 % maximální spotřeby kyslíku (peakVO2) nebo 0,5 W/kg odběrem arterializované krve z ušního boltce s poklesem PO2 pod 7,3 kPa oproti výchozí hodnotě a zároveň alespoň o 0,7 kPa, doložené výtiskem protokolu spiroergometrie a výtisky z analyzátoru krevních plynů.
2. U nemocných s hodnotou PaO2 pod 8,0 kPa je DDOT indikována u všech plicních a plicních vaskulárních onemocnění a ostatních onemocnění zmíněných v úvodu, kde je kyslíkovým testem prokázán efekt.
Maligní onemocnění není kontraindikací, pokud nemocný splňuje podmínky indikace DDOT, léčba kyslíkem umožňuje těmto pacientům pobyt v domácím prostředí.
3. Bronchopulmonální dysplazie nedonošeného dítěte se závislostí na kyslíku (SpO2)
Notes: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-lekarske-listy/dlouhodoba-domaci-oxygenoterapie-ddot-402274

## Slide 33: Kriteria DDOT
U chronické hypoxemie s hyperkapnií v důsledku alveolární hypoventilace při selhávání ventilační pumpy, např. u postižení hrudní stěny, je nutné na prvním místě uvažovat o domácí neinvazivní podpoře ventilace pozitivním tlakem (NIPV), která je předmětem samostatného standardu.

## Slide 34: Kyslíkový test
Provést test chůzí bez kyslíku, pacient musí urazit minimálně 130 m. Pokud tuto
vzdálenost neujde, další testování s kyslíkem neprovádět, indikace není splněna.
Provést test chůzí s kyslíkem o průtoku o 1 litr/min vyšší, než byl stanoven při klidovém kyslíkovém testu.
Pokud není vzdálenost navýšena alespoň o 25 % oproti testu chůzí bez kyslíku,
indikační kritérium není splněno, další opakování testu s kyslíkem neprovádět.
Pokud bez kyslíku pacient ujde alespoň 130 m a s kyslíkem navýší vzdálenost o 25 % bez poklesu SpO2 pod 90 % v 6.minutě, splňuje indikační kriteria pro kapalný kyslík.
Pokud je na konci 1. testu chůzí s kyslíkem u nemocných skupiny saturace nižší než 90%, opakuje se nejdříve za 1 hodinu test chůzí s kyslíkem o průtoku o 1 litr/minutu vyšším, než byl použit pro 1. test chůzí s kyslíkem. Cílem opakování testu s vyšším průtokem je dosáhnout po skončení testu saturace alespoň 85%.
Takto je možno u nemocných indikovaných ke kapalnému kyslíku „titrovat“ průtok
kyslíku opakováním testu vždy po 1 hodině se zvýšeným průtokem o 1 litr/minutu
oproti předchozímu testu až do průtoku 6 litrů/minutu. Nutná podmínka indikace je
saturace krve kyslíkem alespoň 90% po skončení testu chůze s kyslíkem!
Pokud je indikovaný průtok O2 vyšší, než o 1 litr/minutu oproti klidovému průtoku, je nutné odebrat po ukončení titrace arteriální krev k vyloučení hyperkapnie.

## Slide 35: Zdroje
POSPÍŠIL, Michal. Monitorace pacientů v intenzivní péči při oxygenoterapii. Brno, 2013. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/326343/lf_m/Monitorace_pacientu_v_intenzivni_peci_pri_oxygenoterapii.docx?lang=en. Diplomová práce. Masarykova univerzita.
VESELÝ, J. Toxické vlivy kyslíku, hyperoxie. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF a FZV LF UP Olomouc [online]. [cit. 2013-03-12].Dostupné z: http://pfyziollfup.upol.cz/castwiki2/?p=861
DOCARMO, P. B. Basic EMT skills and equipment: techniques and pitfalls. s. 98
ZADRAŽILOVÁ, Katarina. FN BRNO. Kyslíková terapie. Brno. Prezentace.