datum\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ jméno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***Téma praktika:***

**Radioimunoanalýza (RIA) - stanovení aldosteronu**

1. ***Nastavení metody na gamaměřiči LB 2111***

Nadefinování metody, typu kalibrace, zadání cílových hodnot kalibrátorů, nastavení kontrol.

Seznámení s přístrojem - princip, validace přístroje.

1. ***Vlastní provedení stanovení aldosteronu v pacientských vzorcích***

***Okruhy k nastudování a dotazy:***

1. Jaká značenka se v RIA používá nejčastěji?
2. Co je to ionizující záření?
3. Jaká jsou specifika pro -záření (jakých je energií, jaké vlnové délky, propustnost)?
4. Co se děje při „fotoefektu“ a při „Comptonově rozptylu“?

**Přístroje a pomůcky:**

Gama (-) měřič LB 2111 multidetektorový gama měřič (-counter) pro radioimunoanalýzu

Souprava na stanovení aldosteronu (Immunotech)

Vzorky sér

**Teorie, princip stanovení**

Stanovení aldosteronu v séru nebo plazmě (heparin, EDTA) soupravou RIA (dodává Immunotech). Principem stanovení je kompetitivní radioimunoanalýza.

Standardy, kontrolní vzorky a vzorky plazmy/séra se inkubují ve zkumavkách potažených monoklonální protilátkou společně s radioindikátorem 125 I, který je navázán na antigen - anti-aldosteron. Po inkubaci se odsaje obsah zkumavek a změří se vázaná radioaktivita vyjádřená v jednotkám *cpm*. Naměřená radioaktivita je nepřímo úměrná koncentraci analytu.

**Princip scintilačního detektoru**

-counter Berthold (LB 2111) slouží ke kvantitativnímu měření radioaktivity -záření (vyjádřeno v jednotkách *cpm*). -counter Berthold je vybaven scintilačním detektorem, který je založen na vzniku luminiscence při průchodu ionizujícího záření vhodnou látkou (scintilátorem). Pro detekci -záření se jako scintilační jednotky používají krystaly NaI/Tl. Při průchodu záření gama scintilačním krystalem dochází k fotoefektu a ke Comptonově rozptylu. Elektrony uvolněné z atomových obalů excitují atomy krystalu, přitom vzniká viditelné luminiscenční záření zvané *scintilace*. Pro přeměnu scintilací na elektrické impulsy se používají fotonásobiče. Systém LB 2111 je vybaven 12 scintilačními jednotkami a fotonásobičem.

**Reagencie**OSN-E

1. **Zkumavky potažené protilátkou proti aldosteronu**: 2x 50 zkumavek.
2. **Radioindikátor - značený 125I: 1 lahvička (55 ml);** připravená k použití.

Lahvička obsahuje aktivitu 165 kBq (ke dni výroby) aldosteronu značeného 125I roztoku s hovězím sérovým albuminem, obsahuje azid sodný.

1. **Standardy: 6 lahviček (0,5 ml):** kalibrační rozmezí 0 - 6,93 nmol/l. Koncentrace lyofilizovaného aldosteronu s azidem sodným (< 0,1%) jsou uvedeny na lahvičkách.
2. **Kontrolní vzorky: 1 lahvičky (0,5 ml):** před použitím rozpustit v destilované vodě, její objem je uveden na lahvičce.Aktuální koncentrace lyofilizovaného aldosteronu je znázorněna na lahvičce.

Všechny reagencie soupravy uschovávejte v lednici při 2-8 °C. Aktuální koncentrace standardů a kontrolních materiálů jsou zaznamenány na lahvičkách.

**Pracovní postup**

1. Nechte všechny reagencie vytemperovat na laboratorní teplotu.
2. Očíslujteduplikátní sérii potažených zkumavek. Do každé zkumavky napipetujte **50 µl kalibrátoru, kontrolních vzorků a pacientských sér**. **Nachystejte si zkumavku pro celkovou aktivitu (Total; T).**
3. Do každé zkumavky napipetujte **500 µl radioindikátoru 125I**.
4. Zkumavky promíchejte na vortexu, zakryjte parafilmem a nechte inkubovat v třepačce na 3 hodiny.
5. Odsajte obsah všech zkumavek, s výjimkou zkumavky pro celkovou aktivitu (T).
6. Zvolte vyhodnocovací program **RIA Aldoimuno** a změřte radioaktivitu zkumavek – na -counteru nastaveném na 125I po dobu 1 minuty. Tím získáte vázané ***cpm* (B)** a ***cpm*** pro celkovou aktivitu **(T)**.

**Schéma pracovního postupu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Krok 1**Dávkování** | Krok 2**Inkubace** | Krok 3**Měření** |
| Do potažených zkumavek dávkujte:* 50 μl vzorku séra/plazmy, standardu, kontrolního vzorku
* 500 μl radioindikátoru 125I
* zakryjte parafilmem
 | Inkubujte 3 h při 18-25°C za stálého třepání. | Pečlivě odsajte obsah zkumavek, promyjte pomocí promývacího roztoku a znovu odsajte obsah zkumavek.Změřte vázané *cpm* (Bound; B) a celkové *cpm* pro celkovou aktivitu (Total; T) po dobu 1 min. |

**Vyhodnocení**

Vyhodnocení se provádí pomocí kalibrační křivky, kdy na osu x se vynáší koncentrace v nmol/l a na osu y poměr B/Bo.

**Přepočítací faktor: nmol/l = pg/ml x 0,002774**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Total** | **Bo** | **Std1** | **Std2** | **Std3** | **Std4** | **Std5** |
| **Impulzy** |  |  |  |  |  |  |  |
| **c (teoretické)** |  |  |  |  |  |  |  |
| **c (naměřené)** |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Kontroly*** | ***Impulzy*** | ***c (naměřené)*** |
| **K1** |  |  |
| **K2** |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Vzorky*** | ***Impulzy*** | ***c (naměřené)*** |
|  |  |  |
|  |  |  |

***3. Klinická interpretace: referenční meze; uvést příklady ↓ a ↑ klinických hodnot.***

***4. Proč rozlišujeme referenční meze aldosteronu vleže a ve stoje? A kdy jsou vyšší?***

***5. Kdy jsou koncentrace aldosteronu u pacientů mnohonásobně vyšší - čím je to způsobeno?***

***6. Popis bezpečnosti v RIA laboratoři (příklad kontrolní test ověření znalostí), monitorování pracovního prostředí v RIA laboratořích.***

***7. Fyzikální poločas rozpadu 125I je? Jaké jsou výhody a nevýhody stanovení RIA?***