## Slide 1: Radiologická fyzika a radiobiologie
1. přednáška

## Slide 2: Jak to bude?
Docházka – jak to bude?
Více vyučujících dle tématu
Zápočet bude formou testu ve cvičeních
Ve cvičeních budou v kontrolních mikrotestech i nějaké otázky z přednášek (bonusové body k zápočtu)
Zkouška ústní, okruhy budou na webu
Notes: Mikrotest = 5 otázek z ten den probrané látky (testové otázky (a,b,c,d,ani jedna)), každá otázka 1b takže max. 50b
Bonusové body = Polovina počet dosažených bodů z průběžných mikrotestů.
Zápočtový test – test a,b,c,d,ani jedna na závěr semestru na 100b potřeba 55b (+ bonusové body)

## Slide 3: Přehled kurzu (v tomto kurzu jde čistě o teoretické principy)
Úvod do radiologie
Fyzikální jednotky
Struktura hmoty
Jaderný rozpad
Základy kvantové teorie
RTG a gama záření
Magnetická rezonance
Výpočetní tomografie
Ultrazvuk

## Slide 4: Radiologie
„Radiologie je obor lékařství zabývající se medicínskými zobrazovacími metodami. Asi nejvýstižnější by bylo obor nazývat medicínské zobrazovací metody (angl. medical imaging), jednoslovný název radiologie je však kratší a snáze vyslovitelný.“ (nemocnice Na Homolce)

## Slide 5: Radiologie
? Proč ji studovat ?
(protože Vás má živit!)

## Slide 6: Radiologie
Hrubé dělení podle principů:
  Rentgenové záření
  Jaderné záření
  Magnetické pole
  Ultrazvukové vlnění

## Slide 7: Radiologie
Hrubé dělení podle principů:
  Rentgenové záření
  Jaderné záření
  Magnetické pole
  Ultrazvukové vlnění

## Slide 8: Radiologie
Wilhelm Conrad Röntgen
  1895 – Náhodou objevuje paprsky X
  1901 – První Nobelova cena
  Na počest Fy jednotka

## Slide 9: Radiologie
William Coolidge
  1913 Coolidgeova (lampa) trubice
    Žhavená spirálová katoda
    Lepší kontrast

## Slide 10: Radiologie
George Eastman
  1889 Patent na fotografický celuloidový svitkový film (nezbytné pro další rozvoj fotografie a filmového průmyslu)
  Zakladatel firmy Kodak
  Uplatnění v radiologii
  Předtím záznam na skleněné desky
Notes: Perlička ze života:
In his final two years, Eastman was in intense pain caused by a disorder affecting his spine.
On March 14, 1932, Eastman shot himself in the heart, leaving a note which read, "To my friends: my work is done. Why wait?"[2]

## Slide 11: Radiologie
60. a 70. léta 20. století
  Rozvoj výpočetní techniky
  Digitalizace signálu
  Zesilovače, polovodiče atp.
Notes: Dotaz, jestli ví co je to digitalizace (bude vysvětleno někdy v další přednášce)

## Slide 12: Radiologie
Godfrey N. Hounsfield
  1971 – První počítačový tomograf
  1979 – Nobelova cena (spolu s Allanem Cormackem)

## Slide 13: Radiologie

## Slide 14: Radiologie
Hrubé dělení podle principů:
  Rentgenové záření
  Jaderné záření
  Magnetické pole
  Ultrazvukové vlnění

## Slide 15: Radiologie
Henri Becquerel
  1896 – Objev přirozené radioaktivity uranových solí
  1903 – Nobelova cena
  Na počest Fy jednotka aktivity

## Slide 16: Radiologie
Marie Curie-Skłodowska
  Objev polonia (dle Polska)
  Objev radia
  Teorie radioaktivity
  1903 a 1911 Nobelova cena Fy a Ch
  Pouze 4 lidé mají 2 Nobelovy ceny
  Na počest Fy jednotka

## Slide 17: Radiologie
Benedikt Cassen
  1951 – Pohybový scintigraf
    První přístroj, který zobrazoval scintigraficky distribuci radioaktivity
    Od 80. let se už nepoužívá
    Nízká účinnost
    Neumožňuje dynamickou scintigrafii (nezobrazuje změnu radioaktivity v krátkém čase)
Notes: Bližší popis asi na 5. nebo 6. přednášce

## Slide 18: Radiologie
Hal Anger
  1958 Gamakamera
    Snímá γ záření současně z celého zorného pole
    Velmi složité zařízení, které je ovšem používáno dodnes
Notes: Bližší popis asi na 5. nebo 6. přednášce

## Slide 19: Radiologie
60. léta 20. století
  David Kuhl a Roy Edwards
    První experimentální PET (Pozitronová emisní tomografie)
1976 – Užití FDG v PET
  Syntéza FDG (18-fluordeoxyglukóza)
    Dodnes se využívá při PET
    První syntéza prof. Josef Pacák (1968)
Notes: Bližší popis asi na 5. nebo 6. přednášce

## Slide 20: Radiologie
Jeden z prvních PET prototypů

## Slide 21: Radiologie
Hrubé dělení podle principů:
  Rentgenové záření
  Ionizující záření
  Magnetické pole
  Ultrazvukové vlnění

## Slide 22: Radiologie
Přelom 19. a 20. století
  Zrod kvantové fyziky
  Založena na kvantování energie a pravděpodobnostním modelu
  Objev jaderného spinu

## Slide 23: Radiologie
Isidor Isaac Rabi
  1937 – Objev jevu nukleární magnetické resonance (NMR)
  Využití Stern-Gerlachova experimentu (štěpení svazku atomů v mag. poli)
  1944 – Nobelova cena za Fy

## Slide 24: Radiologie
Felix Bloch a Edward Purcell
  1945 Vylepšený Rabiho přístroj  Zrod nukleární magnetické spektroskopie
  1946 – Blochovy rovnice – matematický popis jevu NMR
  1952 – Nobelova cena

## Slide 25: Radiologie
1971 – Raymond Damadian
  Objev rozdílných relaxačních časů tkání
1977 – Konstrukce MRI skeneru

## Slide 26: Radiologie

## Slide 27: Radiologie
Hrubé dělení podle principů:
  Rentgenové záření
  Ionizující záření
  Magnetické pole
  Ultrazvukové vlnění

## Slide 28: Radiologie
1877 – Lord Rayleigh
  Fyzikální formulace zvuku
1880 – Pierre a Jacques Curieovi
  Objev piezoelektrického jevu na krystalech použitého později k tvorbě i detekci ultrazvuku
1917 – Paul Langevin
  Využití UZ u námořnictva - sonar

## Slide 29: Radiologie
Karl Dussik (Rakousko) – 1942 – průchodová metoda
George Ludwig (USA) 1949 - První aplikace odrazu UZ na lidské tělo A-mód
70. léta 20. století
  Zmenšení sond, aplikace dynamického snímání obrazu
1986 – Greg Devor
  Barevné dopplerovské zobrazování

## Slide 30: Radiologie

## Slide 31: Jednotky
CGS systém (1874 – počátek 20. stol.)
  Centimetr-Gram-Sekunda
  Vhodné pouze pro laboratoř
    El. Proud – biot (10 A)
    Síla – dyne (10-5 N)
    Energie – erg (10-7 J)
    Zrychlení – galileo (0,01 m.s-2)

## Slide 32: Jednotky
MKS systém (1889 – 1960)
  Metr-Kilogram-Sekunda
  Vhodné i mimo laboratoř
    Jednotky z 99 % shodné s SI
FPS systém
  Foot-Pound-Second
    Dodnes využívána v USA a VB

## Slide 33: Jednotky
SI systém (1960)
  Système International d'Unités
    Vznikla na základě mezinárodní standardizace fyzikálních jednotek
    V různých odvětvích se používají různé vedlejší jednotky (eV, AU, u, Da, kWh, mAh…)

## Slide 34: Jednotky
Specifické jednotky předmětu
  Becquerel (Bc)
  Elektronvolt (eV)
  Gray (Gy)
  Sievert (Sv)
  Rentgen (R)
  Atomová hmotnostní jednotka (u)
Notes: Ke všem se postupně dostaneme, takže nyní se jimi příliš zabývat nebudeme.

## Slide 35: Veličiny
Existuje několik typů fyzikálních veličin
  Skalární (E, m, p, T…)
    Je vyjádřena konkrétní hodnotou, která je nezávislá na směru (T=273,15 K)
  Vektorová (…)
    Je vyjádřena vektorem, který udává jak velikost veličiny, tak směr jejího působení
  Tenzorová (…)
    Je vyjádřen maticí, která udává velikost v různých směrech

## Slide 36: Shrnutí
Radiologie je s námi již přes 100 let
Její historie a pole působnosti je velmi rozmanité a perspektivní
Vyžaduje rozsáhlé fyzikální i biologické znalosti a analytické myšlení
Využívá poznatky z mikrosvěta i makrosvěta
Využívá velké množství Fy jednotek a u každé je potřeba pochopit její význam
Notes: Na konci přednášek bude vždy x slaidů s nejdůležitějšími body dané přednášky, které se budou hodit u ZK!!!

## Slide 37: Děkuji za pozornost Konec 1. přednášky Prezentace vznikla v rámci projektu fondu rozvoje MU 1515/2014