 Stomatologické instrumentárium I. - záchovná stomatologie
Lékař-stomatolog Aliaksandr Maiseyeu

---
Základní ručné nástroje
 Ke konzerváčnímu vyšetření
1.Zrcátko
2. Pinzeta
3.Sonda = Pátradlo (vyšetřovací sonda)
4.Parodontologická sonda

---
Velikost č.1: 14 mm Ø
        č. 2: 16 mm
     č. 3: 18 mm
     č. 4: 20 mm
        č. 5: 22 mm
        č. 6: 24 mm
        č. 7: 25 mm
        č. 8: 26 mm

---
I.Zrcátko
Používá se k vizualizaci těžko dostupných oblastí dutiny ústní, odrážení světla, pohybu a ochraně měkkých tkání (jazyk, tváře) při vrtání.
1. Zrcadlová plocha (hlavice zrcátka)
Vyrobena z odrazivého materiálu (sklo, kov nebo plast)
Rovinná plocha: Poskytuje nezkreslený obraz a je nejčastěji používaná.
Konkávní plocha: Slouží ke zvětšení obrazu, což umožňuje detailnější pozorování.
Hlavice zrcátka se vyrábí v různých průměrech (např. Velikosti 1–8) podle konkrétního použití.
 Ø 14mm - 26mm
2. Rukojeť (držadlo) je ergonomicky navržena tak, aby byla pohodlná a umožňovala přesnou manipulaci v ústech pacienta. Vyrabí se z kovu nebo plastu.
3. Volitelné doplňky:
Anti-fog povrchová úprava: která zabraňuje zamlžování během ošetření
Osvětlení: Některá moderní zrcátka mohou být vybavena integrovaným světelným zdrojem, což výrazně zlepšuje viditelnost v těžko přístupných oblastech úst.

---
- Jednorázová zrcátka: Vyrobená z plastu nebo kombinace plastu a kovu, používají se zejména v situacích, kdy je důležité zajistit hygienu a minimalizovat křížovou kontaminaci (např. při hromadných screeningových akcích).
- Osvětlená zrcátka: Obsahují integrovaný světelný zdroj, což zlepšuje viditelnost v ústech, zejména v těžko přístupných oblastech.
- Anti-fog (nepářivá) zrcátka: Mají speciální úpravu, která zabraňuje jejich zamlžování během ošetření, což je užitečné při delších zákrocích nebo v prostředí s vyšší vlhkostí.

---
II. Pinzeta
Stomatologická pinzeta je specializovaný nástroj používaný k uchopování, manipulaci a přenášení drobných předmětů (např. malé instrumenty, vatové válečky) a k vyšetření pohyblivosti zubů.
Plastová jednorázová Z chir. oceli opakovaně používaná

---
III. Stomatologické sondy (Pátradla)
Zubné pátradlo je specializovaný nástroj, který se používá k diagnostice kazu a hodnocení stavu zubů, výplní a dásně.
Pracovní část (špička) pod jemným tlakem se ponoří do zubních rýh, kariózních kavit, hranice zubu a výplně, dásní a parodontálních chobotů.
Rukojetí se provádí perkuse zubu – jemný poklep pro vyšetření bolestivé reakce na tlak.
 .

---
Klasifikace
Materiál:
Většina sond je vyrobena z nerezové oceli, což zajišťuje jejich odolnost a možnost sterilizace.
Jednorázové sondy vyrobené z plastu pro minimalizaci rizika křížové kontaminace.
Účel:
Vyšetřovací sondy (ostré): používají se pro vyšetření a diagnostiku zubních kazů a hodnocení výplně.
Parodontologické sondy (zaoblené, kulaté): zaměřují se na vyšetření a měření hloubky parodontálních chobotů a hodnocení zdraví dásní.
Endodontické sondy – umožňují prozkoumat kořenové kanály, zjistit jejich hloubku a tvar a identifikovat případné překážky nebo abnormality.

---
Podlě tváru pracovní částí
- Vyhnuté, obloukové, pravoúhlné, hačkovité, lomené
- Ostré, zaoblené (kulaté)
- Kalibrováné
.

---
Kalibrováné sondy
Kalibrování sondy umožňuje přesné měření hloubky parodontálních kapes, což je klíčové pro diagnostiku parodontálních onemocnění. Sondy s jasně vyznačenými měřicími jednotkami (mm) usnadňují rychlé a přesné určení stavu dásní.
        Sonda WHO Nabersova sonda

---
Mazánek, Propedeutika zúbního lékařství
Stomatologie pro dentální hygienistky a zubní instrumentářky. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-4865-8.
J.Šedý Kompendium StomatologiePraha: Grada Publishing