ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 
» Základním předpisem o kvalifikace je vyhl. 50/1978 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje kvalifikaci pracovníků 
» Dále stanovuje podmínky pro získání příslušné kvalifikace a související povinnosti organizace a pracovníků 
» Vyhláška č.20/1979 Sb.,kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanovují některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 
» Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu odborně prověřena a vyzkoušena ČSN 33 2000-6-61 
» Nejméně lx za 3 roky musí být pracovník, který ve škole používá el.zařízení od napětím, přezkoušen a je pro tuto činnost považován za pracovníka pro samostatnou činnost 
» Revize el.zařízeních - požadavky bezpečnosti se považují za splněné, pokud EZ odpovídá příslušným ustanovením norem - ŠSN 33 1500 
» Revize el. spotřebičů se provádí vždy po jejich opravě, rekonstrukci či úpravě 
» Vždy při každé předpokládané nebo zjištěné závadě k ověření jejich stavu z hlediska ochrany před úrazem el.proudem 
» Před začátkem svařovacích prací se musí vyhodnotit, zda i v prostorách přilehlých nejde o práci se zvýšeným nebezpečím 
»Vyhláška č.48/82 Sb. stanovuje základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce při sváření 
» Po dobu svařovací ,při jejím přerušení a po ukončení svařování musí být místo svařování a přilehlé prostory kontrolovány po nezbytně nutnou dobu a u nebezpečných prací po dobu nejméně 8 hodin po skončení práce 
» Pracovní svářečské vybavení podléhá ČSN 05 0601 » Pravidelně ve lhůtách dle tabulky, viz. literatura 
NEBEZPEČNÉ LÁTKY 
» Zák. 157/98 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích 
» Uživatel vede evidenci všech nebezpečných chemikálií, přístupnou zainteresovaným osobám 
» Vyhláška 250/98 Sb. o registraci chemických látek 
» Uživatel zajistí, aby bezpečnostní karty chemikálií a návody na jejich užití byly zpřístupněny všem zainteresovaným osobám 
» Vyhl.č.305/98 Sb.,kterou se stanoví zásady správné laboratorní práce, 
postupu při ověřování jejich dodržování, postup při vydávání osvědčení »Uživatel zajistí, aby nebyly používány chemikálie, o nichž nejsou 
k dispozici potřebné informace od dodavatele