## Slide 1: Spektrální metody

## Slide 2
Hmota
záření
záření
částice hmoty
částice hmoty
Principy analytických metod
Elektromagnetické záření
Elektrony
Protony
Neutrony
Ionty prvků/molekul

## Slide 3: Elektromagnetické záření

## Slide 4
Vlnění
Částice
Každá mikročástice o hmotnosti m pohybující se rychlostí v, se může chovat jako vlna o vlnové délce
De Broglieova-Comptonova vlnová délka

## Slide 5
Stavba atomu
UV záření
Rentgenové záření
E = h.v

## Slide 6
Kovalentní vazba
Vibrační spektrometrie:
Infračervená
Ramanova

## Slide 7
„bulk“ (průměrná složení) vs lokální analýza
Destruktivní
Semidestruktivní
Nedestruktivní
Kvalitativní
Semikvantitativní
Kvantitativní
Analytické metody
Atomová spektrometrie
Molekulová spektrometrie

## Slide 9
Atomová absorpční spektrometrie
V plameni
V kyvetě
Roztoková analýza
destruktivní

## Slide 10
Atomová emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

## Slide 11
Roztoková analýza
Destruktivní

## Slide 12: Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)
Stanovení fosforu a dalších prvků (Fe, Cu, Pb, K, …)
Multiprvková analýza

## Slide 13: Reakce pozůstatků s kovy
Strachotín
Langobardské pohřebiště
Vyloupený hrob č. 80

## Slide 14: Spektrografie
Semikvantitativní
Semidestruktivní
Jiskra
El. oblouk

## Slide 15: Emisní spektrometie s doutnavým výbojem (GD-OES)
Analýza povrchu
Nedestruktivní

## Slide 16: Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

## Slide 17: ICP-MS s laserovou ablací (LA-ICP-MS)
Nd:YAG
Excimer

## Slide 18: Provenience obsidiánu
Owens Valley,
vých. Kalifornie

## Slide 20: Provenience železa

## Slide 21: MC LA-ICP-MS

## Slide 22: Izotopy

## Slide 23: Analýza izotopových poměrů
Sklo „Art nouveau“

## Slide 26: Laser Induced Breakdown Spectroscopy

## Slide 27: LIBS

## Slide 28: LIBS
Daguerrotypie, 19. stol.

## Slide 29: LIBS
Molekulové pásy
Spojení s Ramanovou spektrometrií

## Slide 30: Monitoring odstraňování starých nátěrů
Odstraňování vosku z pláten nebo dřeva (překližka) je časově náročné. Proces lze snadno automatizovat použitím laseru a detekce LIBS.
LIBS spektra vosku vykazují zřetelné pásy CO a CN. Po dosažení spodní vrstvy se objevuje pík 423 nm a čištění je ukončeno.

## Slide 31
LIBS spektra malby (horní spektrum), stříbrné folie (střední spektrum) a podkladové vrstvy (dolní spektrum). Malba obsahuje pigment obsahující Fe (hnědý, pravděpodobně FeO), podklad je síran vápenatý.
19th c. Russian icon of St. Nicholas.

## Slide 32: Sledování restaurátorských zásahů
LIBS spektra originální malby a restaurovaných částí olejomalby.

## Slide 33: Keramika
Neolitická malovaná keramika (Itálie)

## Slide 34
LIBS rukojeti dýky z ostrova Pseira (late-Minoan period, cca 1600 BC).
LIBS prokázal stopy stříbra na dřevěné rukojeti bronzové dýky
(Nd:YAG laser, 1064 nm, 15 ns puls, 3-5 mJ per pulse).

## Slide 35: Výrobní technologie bronzu

## Slide 36: Kosti a zuby
Obsah Mg a Ca v zubní tkáni poškozené kazem. Zvýšená koncentrace Mg zřetelně indikuje postižené partie.

## Slide 37: Čištění kamene
LIBS řezu krápníkem (znečištěný povrch)

## Slide 38
LIBS spectra in the spectral region from 245 to 310 nm obtained by two laser pulses each on the black crust and the laser-cleaned region.
LIBS spectra in the spectral region from 310 to 385 nm obtained by two laser pulses each on the black crust and the laser-cleaned region.

## Slide 39
LIBS spektra 2., 8., 14. a 22. pulsu, ablace tmavé krusty.
LIBS ablatovaného materiálu z různé hloubky dendritické krusty (Pentelický mramor, normalizováno na Ca II 317.93 nm).

## Slide 40: Malaga
Analýza portálu katedrály.

## Slide 41: Autenticita výrobků z korálu
korál vs. vápenec

## Slide 42: Stand-off LIBS

## Slide 43: Stand-off LIBS
ChemCam

## Slide 44: remote LIBS

## Slide 45: Emisní spektrometrie laserem indukovaného plazmatu (LIBS)
Prvková analýza

## Slide 46: Neutronová aktivační analýza

## Slide 48
Rentgenová fluorescenční analýza (XRF)
Rentgenová
Radionuklidová

## Slide 50: Portable X-Ray Fluorescence (PXRF)

## Slide 51: Rentgenofluorescenční analýza
Prvková analýza, zejm. těžké kovy

## Slide 52: UV-VIS Spektrofotometrie

## Slide 53
Barva sloučeniny je dána selektivní absorpcí světelného záření různých vlnočtů. Pokud látka absorbuje v celém rozsahu tj. 13000 - 25000 cm-1 jeví se jako černá. Zbarvení je totožné s barvou propuštěného nebo odraženého světla.
V případě, že látka absorbuje přibližně monochromatické světlo, je zabarvení látky v komplementární barvě
Spektrální barva | indigová | modrá | modro-zelená | zelená | žlutá | červená
Vlnočet /103 cm-1 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17.5 | 13
Komplementární barva | citronová | žlutá | červená | fialová | modrá | modro-zelená

## Slide 55: Vliv prostředí
pH
Polarita
rozpouštědla

## Slide 57: Aplikace: stanovení fosforu
12(NH4)2MoO4 + H3PO4 + 21 HNO3 → (NH4)3PMo12O40↓ + 21 NH4NO3 + 12 H2O
+ red. → molybdenová modř
→

## Slide 58
Suchohrdly-Deblínek

## Slide 59
Pohansko u Břeclavi

## Slide 60
Hrob H 1034
pohřeb je narušen v místech, kde se nacházely hlavy a trupy pohřbených jedinců
dolní končetiny jsou v obou případech sekundárním zásahem prakticky neporušené
Kyjov

## Slide 61
H 1034
X 100

## Slide 62
Rozklad distribuce na gaussovské složky metodou maximální věrohodnosti

## Slide 63
H 1034

## Slide 64: Kolorimetrie
Signal processing

## Slide 65
Detekční trubičky na plyny

## Slide 66
Kolorimetrie
Fosfor
pH
Železo
Dusík (amoniakální, nitrátový)

## Slide 67: Kolorimetrie - aplikace mobilního telefonu

## Slide 68: Kolorimetrie
Signal processing

## Slide 69: Polní test na fosfáty
Pohansko
(raný středověk)

## Slide 70: Luminiscenční spektrometrie

## Slide 71: Fluorescence

## Slide 73: Fluorescence
Aplikace ultrafialové fluorescence - zviditelnění časem degradovaného textu

## Slide 74: Laser induced fluorescence

## Slide 75: Pigmenty
LIF spectra of unvarnished tempera systems taken at a resolution of 1 nm with a laser fluence of 1.2 mJ cm-2:
(a) zinc white,
(b) cinnabar,
(c) Naples yellow, and
(d) lead chromate.
The exciting laser wavelength is 248 nm.
(e) UV fluorescence image of a cross section of an unvarnished laser-ablated region of a Naples yellow tempera sample. (Magnification is 500).

## Slide 76: Detekce mikroorganismů
Fluorescence spectra of green algae on a marble substrate. Before a biocidal treatment (continuous line) and after (dotted line). Excitation wavelength 355 nm.
Normalised LIF spectra of green algae (continuous line) and cyanobacteria (dotted line). Excitation 355 nm.

## Slide 77
Fluorescence image related to the alga colonisation on the northern portal of Lund Cathedral. The intensity of the chlorophyll fluorescence in the band around 685 nm is indicated in grey levels and makes evident the important biodeteriogen colonisation on the stone surface.

## Slide 78
Fluorescence spectra of Ho¨ o¨ r sandstone from the external walls of Lund Cathedral:
1) 12th century stone;
2) 19th century stone;
3) 12th century stone with algae.
Excitation 337.1 nm. The same behaviour was observed in the remote measurements with the excitation at 355 nm.

## Slide 79: Infračervená spektrometrie (FTIR)

## Slide 80: Raman vs. FTIR
FT IR
(FT) Raman

## Slide 81: Infračervená spektrometrie (FTIR)
ATR
KBr technika

## Slide 83
Proof of presence of brushite on the bone samples from noble family Dietrichstein tomb.
Skeletal remains from Dietrichstein tomb

## Slide 84
Sample 1. Fragment of long bone of prince
Ferdinand Josef
Sample 3. Fragment of vertebra of prince
Walter Xaver
Sample 2. Fragment of skull of prince
Leopold Ignác

## Slide 85
Sample 1.
(Ferdinand Josef)
Sample 2.
(Leopold Ignác)
Sample 3.
(Walter Xaver)
brushite

## Slide 86: Cremation

## Slide 88
Závislost tvaru IR pásů na teplotě kremace

## Slide 89: Příbor, mladší doba bronzová
H 67
H 67

## Slide 90
H 40
H 57
H 67
H 44

## Slide 91: Egyptská kniha mrtvých
Přenosné FTIR zařízení

## Slide 92: Odraz záření

## Slide 93: Reflektografie
Aplikace infračervené reflektografie - zviditelnění podkresby

## Slide 94: Reflektografie
Aplikace infračervené reflektografie - zviditelnění tetování na mumifikovaných rukou z pohřebiště Semna South, Núbie (dnešní Súdán), stáří cca 2000 let.

## Slide 96: Ramanova spektrometrie
Nd:YAG 1064 nm
He–Ne 632.8 nm

## Slide 97: Princip Ramanovy spektrometrie

## Slide 98: Raman vs. FTIR
FT IR
(FT) Raman

## Slide 99: Analýza zubů

## Slide 100: Analýza mumifikovaných tkání

## Slide 101
FT-Raman spektra
současná lidská kůže (stratum corneum),
stratum corneum ledovcového muže Ötziho,
peruánská světle-pigmentovaná mumie,
grónská mumie (30-letá žena)
peruánská tmavě-pigmentovaná mumie.
FT-Raman spektra
moderní dětský nehet (nahoře)
nehet mumifikovaného dítěte (Grónsko)
(dole)

## Slide 102: Ramanova spektrometrie pigmentů
Polychromovaná socha sv. Anny v Santa Maria la Real, Sasamon, Španělsko (13. stol.).

## Slide 103
Ramanova spektra auripigmentu (As2S3), realgaru (As4S4), mozaikového zlata (SnS2) a rumělky (Hg S).

## Slide 104
Oltář ze
“San Antolín y San Bernabé”

## Slide 105: Rozpoznání imitací
Přírodní barevné korály (karoten)
Barvené korály
Imitace korálů

## Slide 106: Identifikace slonoviny
FT-Ramanova spektra:
Římské pečetidlo (i)
africký slon (ii),
vorvaň (iii)
hroch (iv)

## Slide 107: Korozní produkty

## Slide 108: Kombinace Raman + LIBS

## Slide 109: Mobilní zařízení pro Ramanovu spektrometrii
M : 95% propustné zrcadlo pro vizualizaci plochy kamerou (Ca).
HNF : holografické filtry odrážející laserový paprsek a propouští ramanovsky posunuté záření (Stokes)
F filtry pro anti-Stokesovskou část spektra

## Slide 110
Analýza nástěnných maleb (kaple Ponthoz.)

## Slide 111
Analýza povrchů

## Slide 112
Optická mikroskopie
V průchozím světle
V odraženém světle

## Slide 114
Mikroskopie v polarizovaném světle

## Slide 115
Elektronová mikrosonda

## Slide 119
Synchrotron Radiation-XRF

## Slide 120
SR-XRF

## Slide 121: Fotoelektronová spektroskopie (ESCA)

## Slide 122
Ultrafialová (UPS)
Rentgenová (XPS)
Sledování kinetické energie fotoelektronů,
Ta závisí na energii molekulového orbitalu.

## Slide 123
Serratus – římská republikánská mince

## Slide 125: PIXE a PIGE

## Slide 127
Akrotiri Řecko

## Slide 131: Secondary Ion Mass Spectrometry
Ar+
Xe+

## Slide 132
Tell Beydar (Izrael)

## Slide 133: FTIR mikroskopie

## Slide 135: Ramanova mikroskopie

## Slide 136
Ramanovské mapy vzorku S IIb.
(a) optický obraz, (b) anhydrit, (c) sádrovec (gypsum).
Portrét mladíka (neznámý severoitalský malíř, cca 1515)
Ramanova mikroskopie maleb

## Slide 137
Ramanova mikroskopie
mikrofosilie
v jurských
rohovcích

## Slide 139: Raman + FTIR mikroskopie