## 1
Příloha č. 1 - Čistírny odpadních vod
Subsystém | Druh ohrožení | Nebezpečí | Pravděp. | Důsledek | Riziko | Opatření /související předpisy, pracovní postupy | Koeficient | Výsledné riziko
ČOV | infekce-kontakt s odpadní vodou | infekční onemocnění | III | C | 9 | důsledná osobní hygiena, používání předepsaných OOPP-SM 120 | 0.5 | 4.5 | 0 | 9 |  | A | B | C
ČOV | otevřené nádrže a prohlubně | pád do prohlubně | II | C | 8 | školení BOZP-min. 1 x za 2 roky, používání OOPP-jištění | 0.5 | 4 | 0 | 8 | I | 1 | 3 | 6
ČOV | otevřené nádrže a prohlubně | utonutí | I | C | 6 | OOPP- SM 120-jištění, nař. vl. č. 362/2005 Sb. | 0.5 | 3 | 6 | 0 | II | 2 | 5 | 8
ČOV | výskyt škodlivých a výbušných plynů | zadušení, otrava, výbuch | I | C | 6 | zabezpečení odvětrání, detekce škodlivých a výbušných plynů | 0.5 | 3 | 6 | 0 | III | 4 | 7 | 9
ČOV | suška kalu-požár a výbuch | vznícení usušeného kalu | I | C | 6 | preventivní úklid, dodržování protivýbuchových opatření, revize | 0.5 | 3 | 6 | 0
ČOV | dopravní komunikace | znečištění, náledí, námraza | III | B | 7 | důsledný úklid, používání OOPP | 0.5 | 3.5 | 0 | 7
ČOV | dopravní komunikace | nerovnosti, výškové rozdíly | II | B | 5 | používání OOPP | 0.5 | 2.5 | 5 | 0
ČOV | pohyby strojních zařízení | zachycení | I | B | 3 | pracovní postupy, ochranné kryty | 0.5 | 1.5 | 3 | 0
ČOV | poškození el. vodičů, krytů, zkrat | úraz el. proudem | II | C | 8 | pravidelná kontrola a revize, používání OOPP | 0.5 | 4 | 0 | 8
ČOV | výskyt nebezpečných chem. látek | zasažení pokožky, nadýchání | III | C | 9 | technologické postupy, používání OOPP, min. počty zaměstnanců | 0.5 | 4.5 | 0 | 9
ČOV | působení hluku | poškození sluchu | I | C | 6 | používání OOPP | 0.5 | 3 | 6 | 0
ČOV | zdvihací zařízení | pád břemene | I | C | 6 | školení BOZP, OOPP, technologický postup, revize zařízení | 0.5 | 3 | 6 | 0
ČOV | tlakové nádoby-výbuch a roztržení | úraz vlivem výbuchu | I | C | 6 | školení BOZP, technologický postup, revize zařízení | 0.5 | 3 | 6 | 0
ČOV | plynové zařízení ČOV-bioplyn, metan | požár a výbuch | I | C | 6 | školení BOZP, bezpečnostní pásma, OOPP, kontroly a revize, způsobilost | 0.5 | 3 | 6 | 0
ČOV | kontakt s dopravním prostředkem | náraz, přejetí | I | C | 6 | školení BOZP, OOPP | 0.5 | 3 | 6 | 0
ČOV | destrukce potrubí | výron nebezp. chem. látek | I | C | 6 | kontroly a revize, OOPP | 0.5 | 3 | 6 | 0
ČOV | nebezpečná zvířata | hlodavci, hmyz | I | C | 6 | školení BOZP, OOPP, případná deratizace | 0.5 | 3 | 6 | 0
ČOV | nedostatečné osvětlení areálu | zakopnutí, pád | III | A | 4 | OOPP, kontroly a revize, značení nebezp. míst | 0.7 | 2.8 | 0 | 4
[5 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0