## Slide 1: Stukrura zprávy o měření

## Slide 2
Záhlaví
Zadání úlohy (cíl – název práce)
Úvod
  Měřené veličiny (název, definice, jednotky, studovaný jev, prvek, součástka)
  Používaná označení
  Princip metody měření (teoretické základy použité metody (rovnice číslovat ))
Popis experimentu
  Použité přístroje a pomůcky (typ, vlastnosti, třída přesnosti, výrobní čísla ap. )
  Experimentální zařízení (popis, náčrtek, schéma)
  Pracovní postup (postup měření)
STRUKTURA ZPRÁVY O MĚŘENÍ

## Slide 3
Naměřené hodnoty a jejich zpracování
  Dílčí veličina tabulka (číslo, název)
  střední hodnota, výpočet nejistoty
  dílčí výsledek
  Fyzikální závislost tabulka (číslo, název)
  graf (číslo, název veličiny odečtené z grafu, nalezené regresí)
  dílčí výsledek
  Hledaná veličina výpočet podle vztahu z úvodu dosazením dílčích výsledků
  Výpočet nejistoty hledané veličiny
  výsledek
Závěr
  Výsledky měření (přehled výsledků, vzájemná srovnání, srovnání různých metod), popis chování zkoumaného objektu, prvků, zjištěné závislosti.
  Srovnání s tabulkovou hodnotou (odchylka naměřené hodnoty od tabulkové v procentech)
  Zhodnocení měření (přesnost, obtíže při měření, chyby způsobené experimentátorem, připomínky k experimentálnímu zařízení, metodě, postupu a zpracování, návrhy na zlepšení).
STRUKTURA ZPRÁVY O MĚŘENÍ

## Slide 8: Bezpečnost práce ve studentských laboratořích katedry fyziky PdF MU