## Slide 1
Analytická chemie a její aplikace
(nejen) v archeologii
Lubomír Prokeš
Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání , PdF MU
Ústav fyzikální elektroniky, PřF MU
Ústav chemie, PřF MU

## Slide 2: Chemie
Anorganická chemie
Organická chemie
Biochemie
Fyzikální chemie
Analytická chemie Fyzika
Matematika

## Slide 3
„bulk“ analýza (průměrná složení)
vs
lokální analýza
Destruktivní
Semidestruktivní
Nedestruktivní
Kvalitativní
Semikvantitativní
Kvantitativní
Analytické metody
Atomová spektrometrie
Molekulová spektrometrie
mikroskopie
Anorganická analýza
Organická analýza

## Slide 4
Metody (= způsob práce) kvalitativní i kvantitativní analýzy lze rozdělit podle různých kriterií:
1. Podle způsobu práce se zkoumanou látkou (= vzorkem):
a) metody chemické – jsou založené na chemických reakcích zkoumané látky;
b) metody instrumentální – jsou založené na využití přístrojové a výpočetní techniky.
2. Podle hmotnosti zkoumané látky (= vzorku):
a) metody makroanalytické – hmotnost zkoumané látky je větší než 10-1 gramu, popř. více než 10 ml látky nebo jejího roztoku;
b) metody semimikroanalytické – hmotnost zkoumané látky je 10-1 až 10-2 gramu (100 – 10 mg), popř. 3 až 0,1 ml látky nebo jejího roztoku;
c) metody mikroanalytické – hmotnost zkoumané látky je 10-2 až 10-3 gramu (10 – 1 mg), popř. 0,1 až 0,01 ml látky nebo jejího roztoku.

## Slide 5
Terénní prospekce
Charakterizace dávných technologických postupů a výrob (metalurgie, výroba vápna, kolomazi, keramiky, apod.).
Odhad provenience některých typů artefaktů (obsidián, kovy, keramika, …)
Sledování degradace archeologických nálezů (kovy, kosti, organické materiály) pro diagnostiku poškození a východisko pro návrh optimálního postupu konzervace.
Interpretace konkrétních archeologických nálezů či situací.
Aplikace analytické chemie v archeologii

## Slide 6: Studium výrobních technologií

## Slide 7: Výroba vápna
Hrubá Vrbka ("Za Bařinou„), (doba římská)‏
Kanálová pec pracuje na principu žíhání vápence (CaCO3) dlouhým plamenem (750 - 1000 °C), který pozvolna prostupuje samonosnou kamennou klenbou, zbudovanou rovněž z vápence. Vysoká teplota způsobuje únik CO2 za vzniku CaO. K výpalu jednokanálové pece o výrobním objemu cca 0,8 - 1,0 m3 vápence bylo spotřebováno cca 2 - 4 m3 dřeva.
CaCO3 → CaO + CO2 ↑ (ΔH = 178 kJ.mol-1)‏
Infračervená spektrometrie

## Slide 8: Suroviny pro výrobu vápna
Vápenec je jemnozrnná až celistvá sedimentární hornina. V převážné míře (nad 80 %) je složena z uhličitanu vápenatého (CaCO3) ať už ve formě kalcitu, nebo aragonitu. Jako příměsi se vyskytují dolomit, siderit, křemen, jílové minerály a úlomky zkamenělin. Vápence se používají se k výrobě páleného vápna, cementu, drceného kameniva i pro ušlechtilou kamenickou výrobu, v metalurgii, chemickém průmyslu, papírenství a v mnoha dalších oborech. Jemnozrnný vápenec se používá pro tiskovou techniku zvanou litografie.
Dolomit CaMg(CO3)2 (uhličitan vápenato-hořečnatý), používá se na výrobu speciálních druhů cementu ve stavebnictví, ohnivzdorných materiálů a jako hnojivo.

## Slide 9
Hrubá Vrbka
(doba římská)‏
Pásy uhličitanu a křemičitanu indikují vysoký obsah křemene ve vzorku. Jde patrně o výrobní odpad.

## Slide 10
Kruhová pec
Teplo z vypáleného vápna se využívalo k předehřátí spalovacího vzduchu a tepla zplodin hoření se využívalo k předehřátí vápence. Peciště tvořil souvislý kanál, který umožňoval stálý a nepřetržitý postup ohně. Zdivo pece mělo v určitých místech navážecí a vyvážecí otvory, které pec rozdělovaly na určitý počet komor. Každá komora měla otvor pro odvádění spalin z pece. Palivo se přikládalo otvory v klenbě tzv. sypáky, které se uzavíraly litinovými poklopy. Pod sypáky se z vápence skládaly topné šachtice, ve kterých se přikládané palivo spalovalo. Jako palivo se používal uhelný prach.
Poslední kruhové vápenky ukončily provoz v 60. letech 20. století.

## Slide 11
Šachtová pec
Používá se ve dvou provedeních.
První variantou je pec s vnějším topením, kdy je jako palivo použit plyn a jeho spalování probíhá v několika řadách hořáků v různé výšce.
Druhou je pak pec s vnitřním vytápěním. Při použití tohoto způsobu se pec střídavě plní vrstvou koksu a vápence a nebo se plní jejich směsí.

## Slide 12
Varianty zahloubených milířů
Výroba dřevního dehtu a kolomazi

## Slide 13
Trnava (okr. Třebíč)
Kolomazné kameny
Výroba dřevního dehtu a kolomazi

## Slide 14
Dvouplášťové komorové pece
Výroba dřevního dehtu a kolomazi
Plzeň-Bolevec

## Slide 15
Dehtařské pracoviště
Výroba dřevního dehtu a kolomazi

## Slide 16: Suchá destilace diterpenoidních pryskyřic

## Slide 17: Kolomaz
Příměsi
Terpentýn
Lněný olej
Lůj
Síra
= mazivo vzráběné z dřevního dehtu, používané v minulosti pro mazání kol dopravních prostředků. Během 19. století byla vytlačena oleji a plastickými mazivy, které mají výrazně lepší mazací vlastnosti.

## Slide 18
Chromatogram (Scan mod) chloroformového extraktu vzorku z Rynartic (DA dehydroabietin, R reten, MD methyl dehydroabietát, D kyselina dehydroabietová).
Rynartice (SZ Čechy)‏
Vzorek hmoty ze dna rozkladné komory dehtářské pece (1. polovina 15. století)‏

## Slide 19
Chromatogram (Scan mod) chloroformového extraktu vzorku z Mostku (DA dehydroabietin, R reten, MD methyl dehydroabietát, D kyselina dehydroabietová, L4 lupa-2,20(29)-dien, L3 lupa-2,20(29)-dien-28-ol, L2 lupenon, L1 lupeol, B2 betulon, B1 betulin).
Mostek (V Čechy)‏
Vzorek z vnějšího povrchu keramického fragmentu z blízkosti dehtařské pece (14. stol.)

## Slide 20: Změny diterpenoidních pryskyřic za přístupu kyslíku

## Slide 21
Chromatogram (Scan mod) chloroformového extraktu vzorku z komorového kachle z Tábora (F fluoranthen, P pyren, R reten, MD methyl dehydroabietát).
Zbytky kachlových kamen z 15. století.
Tábor, dům čp. 308

## Slide 22
Chromatogram chloroformového extraktu vzorku nativní pryskyřice (A kyselina abietová, PA kyselina pimarová, MD methyl dehydroabietát, D kyselina dehydroabietová, R reten, V vinylguajakol, I isovanilin).
šipka typu Štramberk-Krnov, střední eneolit, povrchový sběr.
Veletiny

## Slide 23: Borová pryskyřice
Borová pryskyřice je výchozí surovinou pro výrobu terpentýnu (spolu s lněným olejem ho používají výtvarníci při olejomalbě), destilační zbytek je kalafuna, která se používala při zabíjačkách nebo v bednářství.

## Slide 24: Dehet z březové kůry
Aplikace březové kůry

## Slide 25: Výroba dehtu z březové kůry
Různé varianty „metody dvou nádob“
Archeologický doklad technologie a pozůstatky nádob s perforovaným dnem (Meklenbursko).

## Slide 26: Suchá destilace triterpenoidních pryskyřic

## Slide 27
Chromatogram (Scan mod) chloroformového extraktu vzorku z Krhova (L4 lupa-2,20(29)-dien, L3 lupa-2,20(29)-dien-28-ol, L2 lupenon, L1 lupeol, B2 betulon, B1 betulin).
Krhov
V průběhu prací spojených s revitalizací rybníka Utopenec bylo lokalizováno sídliště šáreckého stupně kultury s lineární keramikou (střední neolit).

## Slide 28
Chromatogram (Scan mod) chloroformového extraktu vzorku z Ivanovic na Hané (L4 lupa-2,20(29)-dien, L3 lupa-2,20(29)-dien-28-ol, L2 lupenon, L1 lupeol, B2 betulon, B1 betulin).
Ivanovice na Hané
- výzkum eneolitického sídliště

## Slide 29: Brno–Modřice
Chromatogram (Scan mod) chloroformového extraktu vzorku z Brna-Modřic (L4 lupa-2,20(29)-dien, L3 lupa-2,20(29)-dien-28-ol, L2 lupenon, L1 lupeol, B2 betulon, B1 betulin).
- v žárovém hrobě ze starší doby římské byla mezi kostmi nalezena hrudka tmavé organické hmoty.

## Slide 30
Lešany u Prostějova
Těšetice-Kyjovice
Hulín

## Slide 31
Dolní Sukolom
Hmotnostní spektrum (DIP-MS) vzorku organické hmoty z Dolní Sukolomi (A) a recentního vosku (B) pro energii ionizace 70 eV.
Silicitový nožík s nánosem organické hmoty (pozdní eneolit).

## Slide 32
MS spektrum n-pentakosanu (C25H52, 5. pík zepředu) ze vzorku z helmice
Boskovice, kostel sv. Jakuba
(krypta Morkovských ze Zástřizl)
Parafin patrně z doby otevření krypty r. 1912

## Slide 33: Kamenouhelný dehet

## Slide 34: Analýza spálených kosterních pozůstatků

## Slide 35: Průběh spalování
Spalování paliva
Odpaření vody
Spalování měkkých tkání
Spalování kostí
Teplotní (vlhkostní) gradient
Knotový efekt

## Slide 36
Obsah vody v těle
a teplotní gradient
Zpomalené hoření tkání s vysokým obsahem vody.
Tkáň | Obsah vody (%)
kostra | 22
tuková tkáň | 30
kůže | 70
svalstvo | 75
mícha | 70
bílá hmota mozková | 70
šedá hmota mozková | 86
krev | 80
játra | 70
ledviny | 83
plíce | 79
srdce | 79

## Slide 37
Během hoření knotu se svíčka se taví a vzniklá kapalina je nasávána do knotu, kde hoří. Lidské tělo obsahuje velké množství tuku, který se začne tavit, je nasáván oblečením, které tak funguje jako knot, a udržuje hoření.
Knotový efekt

## Slide 38
Zbarvení kosti

## Slide 39
Přítomnost vody (fyzikálně i chemicky vázaná)
Přítomnost organické složky (rezidua kolagenu)
Změny krystalické mřížky kostního minerálu (uhličitan, β-trikalcium fosfát, aj.)
Metoda FTIR

## Slide 40
Metoda FTIR

## Slide 41
Žárové pohřebiště lužické kultury v Příboře‏

## Slide 43: Spálené kosterní pozůstatky
H 67
H 67

## Slide 44
H 40
H 57
H 67
H 44

## Slide 45
H 37
H 53
H 58

## Slide 46: Pohřební ritus lužické kultury
Lužická kultura: dobře organizovaná technická stránka kremace (snad spodní přívod vzduchu, omezení ztrát tepla do okolí), případně použití značného množství paliva (Chochol 1961).
a = křídovité
b = křídovité – dokonalé
c = dokonalé
d = téměř dokonalé
e = nedokonalé

## Slide 47
Experimentální hranice (McKinley1997),
Lokálně teplota dosáhla až 1000 °C.
Etnografická analogie: kremace v Tibetu
Charakteristika pohřebního ritu na pohřebišti v Příboře:
Ustálená technologie kremace
Teplota kremace okolo 800 - 900 °C s dobrým přístupem vzdušného kyslíku.

## Slide 48
Hradisko Chotěbuz-Podobora

## Slide 49
Kráva v červené elipse, ovce/koza v oranžové elipse, prase ve žluté elipse a pes v modré elipse.
Zbytky stáje

## Slide 50: Spálené kosti
Kráva (hnědá kost)
Prase
Ovce/koza
Kráva (bílá kost)

## Slide 51
 | Dokládal 1999 | Holck 1997
Kráva (hnědá kost) | Stupeň II (± 300°C) | Stupeň 1 (cca 300°C)
Kráva (černá kost) | Stupeň II (± 400°C) | Stupeň 2 (cca 400°C)
Kráva (bílá kost), prase, ovce/koza | Stupeň V (up to 750°C) | Stupeň 3 resp. 4 (up to 800°C)
 | Munro et al. 2007 | Walker et al. 2007
Kráva (hnědá kost) | 250 – 300 °C | cca 250 °C
Kráva (černá kost) | cca 350 °C | 350 – 400 °C
Kráva (bílá kost), prase, ovce/koza | > 700°C | cca 900°C
Stupeň spálení
Zbarvení

## Slide 52
Kráva
Hnědá kost
Černá kost
white
Redukce OH pásu mezi 3600 -2600 cm-1
Vliv vysoké teploty
Redukce uhličitanového pásu (1459-1410 cm-1)
Nový pás β-trikalcium fosfátu cca 1090 cm-1
Nový pás β-trikalcium fosfátu cca 655 cm-1
Pásy odpovídající organické složce kosti: C-H (2920-2950 cm-1) a C=O (1700 cm-1), resp. pásy N-H a O-H (3600 -2600 cm-1) a C-O (1459-1410 cm-1; superpozice s pásy uhličitanu).
Bílá kost

## Slide 53
Kráva (bílá kost)
Ovce/koza
Prase
Teploty odhadnuté z infračervené spektrometrie odpovídají teplotám odhadnutým ze zbarvení a stupně spálení.
Kráva: 800 - 900 °C
Prase a ovce/koza: 900 – 1000 °C.

## Slide 54: Prvková analýza kosterních pozůstatků

## Slide 55
Špičák (C1) fosilního medvěda hnědého (Ursus arctos), gravettien, 26 640 ± 110 BP (nekalibovaná 14C data).
Dolní Věstonice II

## Slide 56
Prvek | obsah prvku (µg/g) | RSD
Ba | 101 | 12
Zn | 184 | 14
Sr | 374 | 6
obsah Zn [mg/kg] : býložravci  všežravci  masožravci
90-150  120-220  175-250
Content Sr[mg/kg]: masožravci → všežravci → býložravci
100-300 → 150-400 → 400-500

## Slide 59: Mikulov
Jméno | Rok úmrtí | Hg (µg.g-1)
Karolina Maxmiliána Dietrichsteinová | 1734 | 8,20 ± 0,23
Robert Burns | 1844 | 8,02
Andrew Jackson | 1845 | 6,0 5,6
Napoleon Bonaparte | 1821 | 3,98 ± 0,29 3,3 4,7
Kněžna Karolina Maxmiliana (†1734) trpěla nějakou blíže neurčenou, a na kosterních pozůstatcích nezjistitelnou, chorobou (uvažuje se o tzv. „rychlých souchotinách“).
Výzkum rodinné hrobky Dietrichsteinů.

## Slide 60: Uherské Hradiště
Jan Filipec (†1509) biskup velkovaradínský a správce olomouckého biskupství, diplomat ve službách uherského krále Matyáše Korvína a poté českého a uherského krále Vladislava Jagellonského.
při záchranném archeologickém výzkumu klášterního kostela vyzvednuty na Rajském dvoře kláštera kosterní pozůstatky. Podle názoru autora výzkumu, archeologa R. Snášila, mohly pozůstatky patřit zakladateli kláštera biskupu Janu Filipcovi. Ten měl být původně pohřben před hlavním oltářem, jeho pozůstatky se zde však nenašly (biskupův náhrobek je vsazen do severní stěny presbyteria).
Mauzoleum, kde byl biskup původně pohřben, bylo patrně vykradeno a jeho hrob vypleněn. Pokud se tedy jedná o pozůstatky biskupa, musel být na Rajském dvoře pohřben sekundárně. V hrobě byly nalezeny fragmenty dřevěné rakve s hřebíky, nedovřený zlatý kroužek (snad součást biskupského řetězu) a zvířecí kosti.

## Slide 62
Vysoký obsah Pb v kostech jedince A může být jedním z podpůrných argumentů pro jeho ztotožnění s biskupem Janem Filipcem, který byl velikým milovníkem vína. Z tohoto hlediska je zajímavá historická zpráva o onemocnění biskupa Jana Filipce dnou: toto onemocnění, pokud ovšem nešlo o jinou chorobu, bývá totiž častým symptomem subchronické otravy olovem.

## Slide 63
Příštpo
Vzorek | Kost | Pb (ug.g-1)
Třebíč - klášter | žebro | 9.83 ± 1.56
Třebíč - klášter | žebro | 22.90 ± 0.88
Třebíč - klášter | žebro | 16.32 ± 1.02
Třebíč - klášter | lebka | 17.43 ± 0.22
Třebíč - Podklášteří | žebro | 7.03 ± 2.74
Třebíč - Podklášteří | lebka | 6.96 ± 1.56
Příštpo | žebro | 43.79 ± 3.12
Příštpo | žebro | 67.39 ± 1.88
Příštpo | žebro | 50.07 ± 6.88
Kralice nad Oslavou | žebro | 5.00 ± 3.94
Kralice nad Oslavou | žebro | 6.66 ± 2.17
Při kopání sklepa domu č.p. 54 byly nalezeny neúplné kosterní pozůstatky minimálně pěti jedinců mužského pohlaví. Až na jednoho dospělého jedince byli ostatní staří cca 18–20 let.
Příštpo je obec ležící cca 3 km jihovýchodně od Jaroměřic nad Rokytnou.

## Slide 64
Nález z Příštpa je hromadný hrob francouzských (?) vojáků po bitvě u Znojma roku 1809, kteří zemřeli cestou do lazaretu v Jaroměřicích nad Rokytnou.
Průzkumem kosterních pozůstatků z hromadného hrobu napoleonských vojáků nalezeného ve Znojmě byl zjištěn nízký věk pohřbených jedinců.
Hrob obětí napoleonských válek. Jaroměřice nad Rokytnou.

## Slide 65
Strachotín
Vyloupený hrob č. 80
výzkum pohřebiště z doby stěhování národů (kmen Langobardů)

## Slide 66: Poměr izotopů stroncia (87Sr / 86Sr)
87Sr / 86Sr
Poměr stabilních izotopů stroncia (87Sr / 86Sr) primárně závisí na geologickém stáří a následných geochemických procesech (např. přeměna hornin, smísení hornin různého stáří, apod.). To vede ke vzniku lokálních rozdílů v poměru 87Sr / 86Sr.

## Slide 67: Poměr izotopů stroncia (87Sr / 86Sr)

## Slide 68: Interpretace

## Slide 69
De Heul (Wijk bij Duurstede), raný středověk

## Slide 70
Blučina, Tuřany a Podolí (mladší doba bronzová)

## Slide 71
Výrazný rozdíl v izotopových poměrech ve sklovině a dentinu jedince 12 z Blučiny a jedince 14 z Tuřan může souviset s jejich ženským pohlavím (u juvenilních jedinců 8 a 21 nebylo pohlaví možno určit).
patrilokální exogamie
(nevěsta přichází do rodiny manžela, pro středoevropskou dobu bronzovou byla patrilokalita typická)

## Slide 72
Rozklad kosterních pozůstatků

## Slide 73: Transformace kostního minerálu
V kyselém prostředí:
hydroxyapatit (Ca10(PO4)6(OH)2 )  brushit (CaHPO4 . 2 H2O )‏
pH: 7, 0 – 7,5 (fyziologické) pH: 4,5 – 6,0
Kníže Walter Xaver Dietrichstein, 18. stol., Mikulov)‏

## Slide 74
Kosterní pozůstatky příslušníků rodu Dietrichsteinů
Mikulov

## Slide 75
Vzorek 1. Fragment dlouhé kosti (kníže
Ferdinand Josef)
Vzorek 3. Fragment obratle (kníže
Walter Xaver)
Vzorek 2. Fragment lebky (kníže Leopold Ignác)

## Slide 76
Sample 1.
(Ferdinand Josef)
Sample 2.
(Leopold Ignác)
Sample 3.
(Walter Xaver)
brushite

## Slide 77: Analýza půdních vzorků v archeologii

## Slide 78: Půda a její vlastnosti
zrnitost
kyselost (pH)
hustota
zbarvení
obsah organické složky
obsah fosforu
obsah uhličitanu

## Slide 79
Fosfor

## Slide 80: Molybdenová reakce
Fosfát + molybdenan  fosfomolybdenová žluť
+

fosfomolybdenová modř

Vzorek
+
HCl
kys. askorbová

## Slide 81: Polní test na fosfor
Test na filtračním papíru podle Gundlacha

## Slide 82: Fosfátová prospekce
ZSO Mstěnice
(Hrotovice, okr. Třebíč)

## Slide 83
Suchohrdly-Deblínek

## Slide 84
Hrob H 1034
pohřeb je narušen v místech, kde se nacházely hlavy a trupy pohřbených jedinců
dolní končetiny jsou v obou případech sekundárním zásahem prakticky neporušené
Kyjov
- pohřebiště z doby stěhování národů

## Slide 85
H 1034
X 100

## Slide 86
Rozklad distribuce na gaussovské složky metodou maximální věrohodnosti

## Slide 87
H 1034

## Slide 88: Rozklad kosterních pozůstatků

## Slide 89
Totální rozklad skeletu
Mechanismem rozkladu je přeměna hydroxyapatit → brushit, rekrystalizace vede k mechanickému rozrušení kostního minerálu a následnému vzniku „siluety“, či totálnímu rozkladu skeletu (k dokumentaci silně nebo zcela rozložených skeletů je vhodné využít fotografii v UV oblasti). Přeměna může být indukována:
1. nízkým pH půdy (< 7; kyselé půdy, vysoký obsah huminových kyselin)
2. kyselými metabolity saprofytních mikroorganismů (např. kys. citronová, šťavelová, aj.), napadajících buď tělo (zejm. plísně, v menší míře bakterie), nebo materiál rakve (dřevokazné houby). Uplatňuje se např. v hrobech v alkalických půdách a v kryptách. Charakteristickým projevem biogenního rozkladu je významný rozdíl v zachovalosti jednotlivých částí skeletu.

## Slide 90
Pohansko u Břeclavi

## Slide 91
Doklad přítomnosti dřevěné konstrukce (zbarvení půdy)
Výplně nor hlodavců zpravidla obsahují méně fosforu než kůlové jamky.

## Slide 92: Brongersův test
Slouží k detekci zetlelého dřeva. Huminové kyseliny z rozkladu dřeva na sebe postupně vážou ionty Fe3+ a dochází k jejich lokální akumulaci. Přítomnost iontů Fe3+ se prokazuje reakcí s thiokyanatanem.
Kyjov (pohřebiště DSN)
Květná zahrada, Kroměříž
Fe3+ + SCN-  Fe(SCN)3

## Slide 93
Těšetice-Kyjovice
Hrob H 27, kultura zvoncovitých pohárů

## Slide 94: Těšetice - Kyjovice
140 cm
140 cm
40 cm
Hrob H 27, kultura zvoncovitých pohárů

## Slide 95: Těšetice - Kyjovice
130 cm
140 cm
Hrob H 27, kultura zvoncovitých pohárů

## Slide 96: Sledování provenience

## Slide 97: Obsidián
Obsidián je druh sopečného skla, horniny, která vzniká následkem magmatické činnosti, kdy dojde k rychlému kontaktu žhavé kyselé a viskózní lávy s chladným prostředím a následnému rychlému utuhnutí.

## Slide 102
Popůvky
Element | Content [mg kg-1]
Na | 7545.511
Mg | 87.26532
Al | 15103.68
Si | 91507.3
P | 20.45951
K | 618666.5
Ca | 1624.135

## Slide 104: Provenience obsidiánu

## Slide 105
Viničky Slovakia
Kašov
Slovakia

## Slide 106: Chronologie paleolitu

## Slide 107
Szeletien

## Slide 108: Aurignacien

## Slide 109
Gravettien

## Slide 110: Epigravettien

## Slide 111
Epimagdalenien

## Slide 112
Pozdní paleolit a mezolit

## Slide 113: Coltan

## Slide 121
Chemie + Archeologie

## Slide 122: Poděkování
Doc. RNDr. E. Drozdová, Ph. D.
Doc. PhDr. Ľ. Kaminská, CSc.
Doc. PhDr. E. Kazdová, CSc.
RNDr. M. Nývltová Fišáková, Ph.D.
Mgr. R. Přichystalová, Ph.D.
RNDr. M. Račanská, Ph.D.
Mgr. K. Šabatová, Ph.D.
Mgr. D. Vachůtová, Ph.D.
Mgr. M. Vašinová Galiová, Ph.D.
Mgr. P. Fojtík
Mgr. M. Hložek, Ph.D.
Prof. RNDr. V. Kanický, DrSc.
Doc. PhDr. B. Klíma, CSc.
Mgr. M. Kuča
Doc. PhDr. P. Kouřil, CSc.
Mgr. J. Loun, Ph.D.
Prof. Mgr. J. Macháček, Ph.D.
Mgr. A. Nemergut, Ph.D.
Doc. PhDr. M. Oliva, Ph.D.
Mgr. J. Petřík, Ph.D.
Prof. RNDr. A. Přichystal, CSc.
PhDr. M. Salaš, CSc. D.Sc.
Mgr. P. Stabrava
Prof. PhDr. J. Svoboda, DrSc.
Dr. hab. PhDr. L. Šebela, CSc.
Ing. P. Škrdla, Ph.D.
Mgr. J. Šmerda
a mnoho dalších …

## Slide 123: Děkuji za pozornost