Prostorové podmínky škol
Mikroklimatické podmínky
Hygiena školního prostředí

---
Téma
Prostorové podmínky, parametry na žáka
Mikroklimatické podmínky – teplota, vlhkost, proudění vzduchu, oxid uhličitý

---
.

---
Školy - pozemek
Hygienicky nezávadné prostředí (znečištění ovzduší, hluk) – mimo průmyslové areály, velké dopravní tahy
Čím menší děti, tím přísnější požadavky.
Sklon do 10% na osluněné strany, na jih 5%, pokud je víc, musí se řešit využití pozemku.
Hluk do 50dB, jinak protihlukové stěny a jiná opatření.
Docházková vzdálenost – školka 400m, jesle 600m, škola 800m první stupeň ZŠ, druhý stupeň 1000m
Parkování
1 místo/5 dětí u školek a základních škol (90% míst krátkodobé), střední škola 1 místo/10 studentů, u vysokých škol 1 místo/6 studentů

---
Prostorové podmínky
kmenové (univerzální) učebny vybavené víceúčelovým a funkčním zařízením;
speciální učebny a prostory (v souladu se vzdělávacím obsahem školy)
  - jazykové, ICT, fyzikální, chemické, přírodopisné, zeměpisné, pro hudební a výtvarnou výchovu aj. vybavené speciálním nábytkem, (laboratorními) přístroji, nástroji, materiálem a pomůckami, audiovizuální technikou,
  - tělovýchovné (i přírodní a pronajaté) vybavené bezpečným povrchem, nářadím a náčiním,
  - pracovní (dílny, kuchyně, pozemky pro zahradnickou činnost) vybavené vhodnými přístroji, nářadím atd.;
prostorové uspořádání třídy a pracovního místa respektující nároky na žáka se speciálními vzdělávacími potřebami;
prostory pro uložení pomůcek a přípravnou práci učitele (kabinety) vybavené odpovídajícím úložným nábytkem a pomůckami pro výuku v jednotlivých vzdělávacích oblastech a vhodným zařízením pro přípravu učitele a jeho odpočinek;
studijní zóny pro aktivní využití volného času (další studium a sebevzdělávání žáků i učitelů) – knihovny a studovny, informační a komunikační centra;
pracovní a relaxační prostory, prostory pro nenáročné pohybové aktivity – pro společné i individuální tvořivé činnosti a pro společnou či individuální relaxaci (pro žáky i učitele);
prostory pro hromadné setkávání žáků celé školy či většího počtu tříd (sály, auly, výstavní prostory či jiné prostory tomu přizpůsobené);
prostory pro zájmovou činnost po vyučování (družiny, kluby) vybavené pracovním a odpočinkovým nábytkem, pomůckami pro aktivní i pasivní relaxaci a pro učení;
prostory pro odkládání oděvu a obuvi (šatny), včetně prostor pro převlékání žáků před tělesnou výchovou a po ní v počtu, který odpovídá počtu cvičišť, návaznému střídání žáků, oddělené činnosti chlapců a děvčat;
prostory pro osobní hygienu žáků a učitelů – WC a umývárny vybavené dostatečným počtem hygienických zařízení odpovídajících fyziologickým potřebám daného věku a příslušným normám;
prostory pro společné stravování k tomuto účelu náležitě vybavené a respektující hygienické normy a věkové zvláštnosti žáků;
prostory určené k ošetření úrazu a ke krátkodobému pobytu zraněného, popřípadě k poskytnutí další pomoci při zdravotních problémech;
prostory (pracovny) pro další pedagogické (ředitel, zástupce ředitele) a nepedagogické pracovníky školy (hospodářka, správce sítě aj.), vybavené účelným zařízením
další pomocné prostory pro zajištění chodu školy (sklady, prostory pro třídění odpadu aj.);
prostory pro školní poradenské pracoviště.

---
Školy - prostory, podlaží
MŠ
max. 2 nadzemní podlaží
pozemek zatravněn a osázen, ale rostliny nesmí být zdraví nebezpečné, rostliny nebezpečně
minimum komunikačních ploch
oplocení
ZŠ a SŠ
max. 3-4 nadzemní podlaží, prostory do 5.třídy v 1 .a 2. podlaží
pozemek musí mít k dispozici zpevněnou plochu a travnatou plochu pro přestávkový pobyt žáků, dále plochu pro tělovýchovu a sport
tělovýchovné plochy
běžecký ovál 250m, běžecká dráha 60m
hřiště: fotbal 30x70 m, házená 20x40 m, volejbal, tenis, košíková
skok do výšky, hod do dálky, skok do dálky, odrážecí stěna,
Víceúčelová hřiště, sály, posilovny
VŠ
- plocha pozemku 100m2 na studenta
budovy 2-5 podlaží
zařízení pro výuku, knihovna, menza, ubytovaní…

---
Prostorové podmínky – MŠ
pro volné hry dětí, odpočinek, osobní hygienu s otužováním, tělesná cvičení, stravování
pozemek musí být oplocen z důvodu ochrany zdraví a zajištění bezpečnosti dětí
pozemek zatravněn, osázen, ale rostliny nesmí být zdraví nebezpečné
Parametry na 1 dítě, min. plocha
nezastavěná plocha pozemku 30 m2
plocha denní místnosti užívané jako herna a ložnice činit nejméně 4 m2
je-li ložnice, jídelna nebo tělocvična stavebně oddělená, musí plocha denní místnosti činit nejméně 3 m2
plocha na 1 lehátko nebo lůžko pro spánek musí činit nejméně 1,7 m2
lehátko nebo lůžko musí poskytovat pevnou oporu zad
prostor pro ukládání lehátek a lůžkovin musí umožňovat jejich řádné provětrávání a oddělené uložení lůžkovin pro každé dítě
každé dítě musí mít k dispozici individuálně přidělené, označené lůžkoviny

---
Prostorové podmínky – ZŠ, SŠ
Parametry na 1 žáka, min. plocha
celková plocha pozemku 34 m2 na žáka , zastavěná plocha 4,6 m2 /ž
v učebnách 1,65 m2
v odborných pracovnách, laboratořích a počítačových učebnách 2 m2
v jazykových učebnách a učebnách písemné a elektronické komunikace 2 m2
v učebnách pracovních činností 4 m2
plocha tělovýchovných zařízení 16 m2
plocha přestávkových ploch 4 m2
Ve školách uskutečňujících vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se stanoví plocha na 1 žáka v teoretických učebnách nejméně 2,3 m2

---
Plocha pro tělovýchovu
Parametry na 1 žáka, min. plocha
malá tělocvična 18 x 12 m, střední 24 x 12(15) m, velká tělocvična 30(36) x 18 m
prostor alespoň 4-5 m2 na žáka při prostorově nenáročném cvičení,
vnitřní prostory: min 8 m2 na žáka, venkovní nejméně 16 m2

---
Odborné učebny
úsek přírodních věd
- chemické, biologické a fyzikální laboratoře – 12x7,2 m pro výuku celé třídy
pomocné místnosti 3x7,2m nebo 6x7,2 m jako pracovny učitelů, místnost pro uskladnění sbírek
úsek kulturní a praktické výuky
– učebna pro hudební výuku – skříně pro hudební nástroje, audiovizuální technika, rozměry minimálně 14,4x7,2 m, konstrukční výška 4,8m
kabinet, nahrávací studio
divadelní místnost – záleží na zaměření školy – od využití tělocvičny po plnohodnotně vybavený divadelní sál
výtvarná výchova - záleží na zaměření školy – modelovna, fotolaboratoř, grafická dílna
místnost pro tvorbu počítačové grafiky

---
Prostory pro praktické vyučování
nejméně 4 m2
velikost pracovišť nejméně 2 x 10 m2, u strojních oborů nejméně 10 x 15 m2
šatna se skříňkami pro uložení pracovního oděvu
záchod a umývadlo s tekoucí teplou vodou (jedno na 5 žáků)

---
Velikost učebny, lavice
učebny čtyřúhelníkové – třídy nejběžnější, racionální využití prostoru, lavice zabírají minimální prostor, běžné učebna podélná – rozměry 8 m x 7,2 m pro 30 žáků
učebny s nepravidelným tvarem – jiné rozsazení žáků, jiný přístup k výuce – pro alternativní školy
Běžně:
odvíjí se od počtu žáků (obvykle 30)
obvykle s výměrou 55m2 (o 10% víc než je hygienické minimum)
rozměr lavice 1,3 m x 0,45 m
minimální šířka učebny 6,5 m s rozmístěním lavic: ulička 0,6 m – lavice 1,3 m - ulička 0,6 m – lavice 1,3 m - ulička 0,6 m – lavice 1,3 m – ulička min 0,8 od nábytku
pokud jsou tam jednotlivé stolky (lavice) 0,6 x 0,45 m, pak je minimální šířka 6,9 m - vzdálenost zadní hrany první řady stolků od čelní stěny učebny je 2,2 m - celkem 6 řad stolů, zadní hrany vzdálené 1,1 m, z poslední stolem prostor min 0,65 m
min. délka učebny je tedy 9 m - skříňky šířky 0,4 m u vnitřní podélné stěny dveře ve výklenku chodby

---
Tabule
tabule 3 m široká, spodní okraj 90 cm nad podlahou, horní okraj 2,1 m nad podlahou
viditelnost středu tabule s úhlem 45°, nebo vzdáleného okraje tabule s odchyl. od roviny tabule 30°

---
Schodiště
Bezpečností a protipožární předpisy
Vnitřní: výška stupňů – 13-15 cm a šířka 30 cm.
Příčky v zábradlí - svislé, ne vodorovné
Zábradlí – podle věku dětí; obvykle MŠ madla ve výši 60 cm, jinak výška 90 cm, zakončené madlem
Šířka větší než 180 cm - madlo i na protější straně schodiště.

---
Šatny
Převlékání a přezouvání ve škole
přezouvání ve škole:
přezouvání a ukládání bot u vstupu (přezouvací lavičky a police na boty)
přezouvání u vstupu a ukládání bot ve skříňkách (skříňky na chodbách)
přezouvání v kójových šatnách u učeben (vhodné pro školky – pomáhají rodiče, nebo první stupeň)
bez přezouvání (nevhodné pro školky, kde si děti sedají na zem nebo hrají na zemi. Typické pro vysoké školy)
odkládání venkovního oblečení:
šatny s věšáky
šatny skříňkové
šatny pultové

---
a) šatny s věšáky
věšáky v učebně - bezpečné, ale …. prostor se musí větrat, problém přenášení oděvů při změně učebny
věšáky na stěně učebny zvenčí vedle dveří – hygienicky vhodnější, oděvy nejsou pod kontrolou, vhodné pro malé školy, problémem přenášení oděvů při změně učebny
šatny klecové/kójové s věšáky u učeben – často používané v minulosti, zamykatelné systémy, problém je nutnost vracet se pro oblečení po vyučování. Stále vhodné pro mateřské školky – pomoc dítěti, předání dítěte do učebny
šatny klecové/kójové s věšáky centrální – nepřehledný a nehostinný prostor, kóje široké 1,5 m s věšáky na jedné straně, 2,2 m s věšáky na obou stranách, prostor šatní kóje min. 0,25 m2 na žáka
háčky ve výšce 1,5 m nad podlahou, cca 15 cm od sebe
40 cm šířka, 50 – 60 cm hloubka a 40 cm výška

---
b) šatny skříňkové
– obvykle 30 cm šířka, 60 cm hloubka, max.2 m na výšku, poloviční skříňky ve dvou řadách
šatny skříňkové v učebně (využití jen pro první stupeň, není příliš hygienické)
šatny skříňkové u učeben (podél celé chodby, rozšířit chodbu o 0,3m2 na žáka
šatny skříňkové soustředěné na podlaží (vždy před skupinou místností na podlaží, nejsou vázány na konkrétní učebnu, skupina max.150 žáků, prostorově velmi náročné)
šatny skříňkové centralizované - podobný provoz jak klecové šatny, ale jsou vhodnější, chodba mezi skříňkami 2,5 m s lavičkou uprostřed, 3 m s lavičkou pod skříňkami, prostorové nároky 0,45 m2 na žáka

---
Mikroklimatické podmínky
tepelně-izolační vlastnosti budov – mnohdy výměny oken a zateplení stěn vedou k paradoxu, tj. lepší tepelně-izolačních vlastností, ale zhoršená kvalita vnitřního prostředí, vyšší koncentrace oxidu uhličitého v budovách
teplota vzduchu - větší vliv na subjektivní pocit pohody člověka, míru odpočinku i skutečnou produktivitu práce než nežádoucí škodliviny nebo obtěžující hluk
relativní vlhkost vzduchu
rychlost proudění vzduchu

---
Legislativa
Zákon č. 258/2000 Sb., § 7 Hygienické požadavky na provoz škol, předškolních a školských zařízení, zařízení sociálně výchovné činnosti a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Školy ….. jsou povinny zajistit splnění hygienických požadavků upravených prováděcím právním předpisem na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou, úklid a nakládání s prádlem.

---
a) Teplota

---
Školní učebny
Zima: ve 3 po sobě jdoucích dnech pokles teploty pod 18 st.C nebo v jednom dni pod 16 st. C – provoz musí být zastaven
Léto: nárůst teploty nad 31 st. C – provoz musí být zastaven

---
b) Množství vzduchu na žáka za hodinu

---
Množství venkovního vzduchu na žáka v MŠ, ZŠ,SŠ

---
Parametry na objem prostoru podle kategorizace prací

---
c) Vlhkost vzduchu
měří se psychrometrem (teploměr s vlhkoměrem)
vlhkost vzduchu:
pod 20 % - vysychání sliznic, pálení a dráždění sliznic,
nad 80 % - tvorba plísní, hub, bakterií

---
d) Proudění vzduchu
Měření rychlosti proudění – anemometr, katateploměr
Větrání

---
Časté nedostatky v praxi (hyg. stanice)
nemožnost ovládat otevření okna z podlahy
nemožnost řádně otvírat okna z důvodu umístění velkého množství předmětů na parapetech nebo z důvodu výzdoby na oknech
nízká četnost a nevhodný způsob větrání v průběhu vyučování
větrání pouze pomocí oken otevřených takzvaně na „ventilačku“
nezajištění pravidelné údržby a čištění vzduchotechnického zařízení, pokud bylo instalováno

---
Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
§ 10
(4) Pokud venkovní stav prostředí neumožňuje využít přirozené větrání pro překročení přípustných hodnot škodlivin ve venkovním prostředí, musí být mikroklimatické podmínky a větrání čerstvým vzduchem zajištěny vzduchotechnickým zařízením.
(5) Centrální šatny dětí a žáků bez přirozeného větrání musí být větrány nuceně podtlakově s výměnou vzduchu v souladu s požadavky upravenými v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(6) Přirozené větrání musí být v případě těsných oken zajištěno systémy mikroventilace nebo větracími štěrbinami.

---
Větrací systémy
Přirozené – okna. Nebyl-li navržen jiný způsob větrání, je otevření oken nutností, bez ohledu na energetickou náročnost nebo chvilkový tepelný diskomfort, především v zimním období . Někdy označované jako „nevhodné“
Nucené – vhodné pro školy umístěné v blízkosti rušných komunikací nebo v místech s vysokým znečištěním
Hybridní - inteligentními systémy s řídicími prvky; automatické přepínání mezi režimy přirozeného a nuceného větrání, minimalizují spotřebu energie a udržují požadovanou úroveň vnitřního prostředí

---
Tělocvičny – proudění vzduchu

---
.

---
Oxid uhličitý CO2
- ukazatel kvality vnitřního prostředí
- koncentrace ve vnitřním vzduchu nesmí překročit hodnotu 1500 ppm
- nově není třeba měřit

---
http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/konzultacni_den_hdm_2016/mathauserova_skoly.pdf

---
Spotřeba vzduchu
CO2
graf potřeby vzduchu v závislosti na fyzické činnosti

---
Školní interiéry, kabinety, kanceláře
Světlo
Barvy
– nedoporučuje se např. v kancelářích využívat jen bílou, ale i další základní barvy, jako je modrá, zelená a červená
důležité se vyhnout lesklým barvám z důvodu oslnění
u pracovního prostoru situovaného na jih vhodné použít studené odstíny barev, které opticky prostor ochladí (studené barvy – např. zelená, modrá), kdežto u pracoviště orientovaného na sever je potřeba použít teplých barev (žlutá, červené odstíny)
Akustika, hluk - pozor v typu open space (rušení)
Časté rušivé elementy - technická zařízení, telefony a tiskárny

---
BOZP
Norma OHSAS 18001, ISO 45001- mezinárodně uznávaná certifikace, slouží pro posouzení BOZP. Aplikována na všechna odvětí a podnikatelskou činnost. Cíl: zajistit správné fungování BOZP v podniku.
Normy ISO 9001 (systém managementu kvality) a ISO 14001 (systém enviromentálního managementu)
Standard ILO-OSH 2001 Standard ILO_OSH 2001 jsou směrnice pro řízení systému managementu BOZP, vydány ve Švýcarsku v Ženevě Mezinárodní organizací práce. Směrnice jsou rozděleny do dvou úrovní. Národní úroveň slouží pro vybudování národního rámce systému managementu, směrnice na úrovni organizace by měla přispět k ochraně zaměstnanců a eliminovat vznik pracovních úrazů
Národní program Bezpečný podnik – vyhlašován MPSV, organizace, které mají minimálně sto zaměstnanců a vykonávají činnosti s vysokým rizikem, které ohrožují život a zdraví zaměstnanců

---
VÍTE, CO DOMA DÝCHÁTE?
ZMĚŘTE SI BEZPLATNĚ KONCENTRACI CO2
Zapůjčeni přístroje, který měří a zapisuje koncentraci oxidu uhličitého (CO2), teplotu a vlhkost vzduchu.
Kvalita vnitřního prostředí je na prvním místě. Ovlivňuje zdraví, náladu, únavu i výkon.
Vyhláška č. 6/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb

---
První noc — přítomna jedna osoba během večerních hodin, mezi půlnocí a jednou hodinou poslední větrání, poté začátek spánku. K překročení hygienického limitu 1000 ppm došlo již během první hodiny. Okolo desáté dopolední došlo k opuštění postele a vyhodnocení výsledků měření.

---
Řešení: několikatýdenním měřením za různých vnějších podmínek (především větrnost) potvrzena vhodnost min. nutná štěrbina pro stálé pootevření okna (během nočních hodin, resp. spánku), příp. nutná frekvence několikaminutového otevření okna (během dne, resp. bdělosti).
Ideální je však ponechat čidlo CO2 s alarmem stále v obývané místnosti a okno přes den otevírat podle alarmu.

---
Příklady norem
ČSN
Projektování v oboru prostorové akustiky. Prostory pro kulturní a školní účely. Prostory pro veřejné účely. Administrativní pracovny
NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB
Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětlení)

---
Kanceláře, kabinety
Rizika práce:
zdravotní rizika – špatná ergonomie
fyzikální rizika – pády, teplo, zima, hluk na pracovišti
• biologická rizika – plísně, viry, bakterie
• chemická rizika – hořlavost, dráždivost
• lidský faktor – stres, šikana na pracovišti