## mean
c(mg/L) | signál (mV) |  |  | average or all points?
150 | 22 | 21 | 19.5
200 | 30.5 | 31 | 28
250 | 35 | 35.5 | 30
300 | 40 | 41 | 37.5
350 | 51 | 49 | 48
400 | 55 | 53 | 54
450 | 64 | 66.5 | 66
500 | 70.5 | 71 | 69

## intercept
test the intercept!
c | mAU
0.12 | 133.5
0.23 | 254.6
0.36 | 404.4
0.51 | 560.7
0.62 | 689.1

## potentiometry
In the potentiometric determination of Pb2+ in solution, the following calibration data was collected.
| Pb2+, ppm | Emeas, mV
| 15 | -338.5
| 35 | -329.8
| 89 | -316.5
| 150 | -312.2
| 230 | -303.7
| 400 | -296.4
| 500 | -295.5
| 650 | -292.5
Another solution, whose concentration of Pb2+ was not known, yielded a measured potential of -300.8 mV
Report the concentration of lead in the solution in the form of a confidence interval.