## insulin
Byl vyvinut nový druh insulinu a zkoumá se závislost snížení hladiny cukru v krvi pacienta na množství nového insulinu určitou dobu před měřením. Náhodně vybraným 8 pacientům byla naočkována různá množství insulinu a po určité době bylo těmto pacientům změřeno snížení cukru v krvi. Výsledky měření: | prokažte silnou korelaci a otestujte významnost úseku regresní přímky.
množství insulinu (ug) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
snížení hladiny cukru (%) | 8 | 12 | 30 | 20 | 55 | 58 | 44 | 65

## insulin (2)
Byl vyvinut nový druh insulinu a zkoumá se závislost snížení hladiny cukru v krvi pacienta na množství nového insulinu určitou dobu před měřením. Náhodně vybraným 8 pacientům byla naočkována různá množství insulinu a po určité době bylo těmto pacientům změřeno snížení cukru v krvi. Výsledky měření: | prokažte silnou korelaci a otestujte významnost úseku regresní přímky. | [8 empty] | linregrese() |  |  | klíč:
[8 empty] | r(krit.6)= | 0.7067 | 0.16143 | -15.9643 | 1.4272 | a | b
[10 empty] | 0.03246 | 11.1856 |  | sa | sb
množství insulinu (ug) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 0.89709 | 0.80477 | 10.5181 |  | R2 | syx
snížení hladiny cukru (%) | 8 | 12 | 30 | 20 | 55 | 58 | 44 | 65 |  | 24.7328 | 6 | 2.4469 | F | stupvol
[10 empty] | 2736.2143 | 663.7857 |  | ssreg | ssres
[10 empty] | 0.11774 | 0 | úsek je nevýznamný
[10 empty] | 0.011563 | #N/A
Analýza dat:regrese | [9 empty] | 0.93675 | 11.2703
množství insulinu (ug) | snížení hladiny cukru (%) | [8 empty] | 103.6762 | 7
150 | 8 | [8 empty] | 13168.8658 | 889.1342
200 | 12
250 | 30 |  |  | VÝSLEDEK
300 | 20
350 | 55 |  |  | Regresní statistika
400 | 58 |  |  | Násobné R | 0.96786 | =R
450 | 44 |  |  | Hodnota spolehlivosti R | 0.93675 | =R2
500 | 65 |  |  | Nastavená hodnota spolehlivosti R | 0.7939
|  |  |  | Chyba stř. hodnoty | 11.2703 | =s(xy)
|  |  |  | Pozorování | 8 | =N
ANOVA
[5 empty] | Rozdíl | SS | MS | F | Významnost F
|  |  |  | Regrese | 1 | 13168.8658 | 13168.8658 | 103.6762 | 5.225e-05
|  |  |  | Rezidua | 7 | 889.1342 | 127.0192
|  |  |  | Celkem | 8 | 14058
[5 empty] | Koeficienty | Chyba stř. hodnoty | t Stat | Hodnota P | Dolní 95% | Horní 95% | Dolní 95.0% | Horní 95.0%
|  |  |  | Hranice | 0 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
|  |  |  | množství insulinu (ug) | 0.11774 | 0.011563 | 10.1822 | 1.8992e-05 | 0.090395 | 0.14508 | 0.090395 | 0.14508
REZIDUA
|  |  |  | Pozorování | Očekávané snížení hladiny cukru (%) | Rezidua
|  |  |  | 1 | 17.6605 | -9.6605
|  |  |  | 2 | 23.5474 | -11.5474
|  |  |  | 3 | 29.4342 | 0.56579
|  |  |  | 4 | 35.3211 | -15.3211
|  |  |  | 5 | 41.2079 | 13.7921
|  |  |  | 6 | 47.0947 | 10.9053
|  |  |  | 7 | 52.9816 | -8.9816
|  |  |  | 8 | 58.8684 | 6.1316

## prumer
c(mg/L) | signál (mV) |  |  | počet bodů je důležitý
150 | 22 | 21 | 19.5
200 | 30.5 | 31 | 28
250 | 35 | 35.5 | 30
300 | 40 | 41 | 37.5
350 | 51 | 49 | 48
400 | 55 | 53 | 54
450 | 64 | 66.5 | 66
500 | 70.5 | 71 | 69

## prumer (2)
c(mg/L) | signál (mV) |  |  | průměr | počet bodů je důležitý
150 | 22 | 21 | 19.5 | 20.8333
200 | 30.5 | 31 | 28 | 29.8333
250 | 35 | 35.5 | 30 | 33.5 | 0.14167 | -0.70833
300 | 40 | 41 | 37.5 | 39.5 | 0.0058776 | 2.0254
350 | 51 | 49 | 48 | 49.3333 | 0.98978 | 1.9046
400 | 55 | 53 | 54 | 54 | 580.9509 | 6
450 | 64 | 66.5 | 66 | 65.5 | 2107.2917 | 21.7639
500 | 70.5 | 71 | 69 | 70.1667
150 | 21
200 | 31
250 | 35.5
300 | 41
350 | 49
400 | 53
450 | 66.5
500 | 71
150 | 19.5
200 | 28
250 | 30
300 | 37.5 |  | 0.13973 | 0 | 0.14167 | -0.70833 | 0.5137
350 | 48 |  | 0.0013088 | #N/A | 0.0040014 | 1.3789
400 | 54 |  | 0.99799 | 2.2096 | 0.98275 | 2.2458
450 | 66 |  | 11397.2958 | 23 | 1253.4548 | 22 | 1.7171
500 | 69 |  | 55643.2107 | 112.2893 | 6321.875 | 110.9583

## log
Example 1
The following data was obtained in the analysis of copper using flame atomic absorption spectroscopy.
Následující data byla získána při analýze mědi pomocí atomové absorpční spektrofotometrie.
Pomocí lineární regrese najděte kalibrační funkci (uveďte a, b, R na čtyři desetinná místa).
Vypočítejte koncentraci mědi pro neznámý vzorek s transmitancí 35.6%.
| conc, ppm | % transmittance
| 5.1 | 78.1
| 17 | 43.2
| 25.5 | 31.4
| 34 | 18.8
| 42.5 | 14.5
| 51 | 8.7
Example 2
In the potentiometric determination of Pb2+ in solution, the following calibration data was collected.
| Pb2+, ppm | Emeas, mV
| 15 | -338.5
| 35 | -329.8
| 89 | -316.5
| 150 | -312.2
| 230 | -303.7
| 400 | -296.4
| 500 | -295.5
| 650 | -292.5

## log (2)
Example 1 |  | https://facultystaff.richmond.edu/~cstevens/301/Calibration3.html | [9 empty] | toto řešení je jen ln-transformace bez znalosti Lambert Beerova zákona:
|  |  |  | úsek je nevýznamný |  |  |  |  | 35.6 | =T(x) | [6 empty] | 35.6 | =T(x)
The following data were obtained in the analysis of copper using flame atomic absorption spectroscopy. |  |  |  | 0.020388 | 0.0049876 | 0.21773 | 0.020522 | 0 | 21.8571 | =c(x) |  |  |  |  | 0.046945 | -4.5937 | 21.7559 | =c(x)
|  |  |  | 0.00069444 | 0.022907 |  | 0.00029124 | #N/A | [6 empty] | 0.001599 | 0.052745
|  |  |  | 0.99538 | 0.026155 |  | 0.99899 | 0.023532 | 0.9995 | =R |  |  |  |  | 0.99538 | 0.060224
|  |  |  | 861.9527 | 4 | 2.7764 | 4965.2261 | 5 | [6 empty] | 861.9527 | 4
|  |  |  | 0.58964 | 0.0027363 |  | 2.7495 | 0.0027687 | [6 empty] | 3.1262 | 0.014508
| conc, ppm | % transmittance | A | [5 empty] | ln
| 5.1 | 78.1 | 0.10735 | [5 empty] | -4.358
| 17 | 43.2 | 0.36452 | [5 empty] | -3.7658
| 25.5 | 31.4 | 0.50307 | [5 empty] | -3.4468
| 34 | 18.8 | 0.72584 | [5 empty] | -2.9339
| 42.5 | 14.5 | 0.83863 | [5 empty] | -2.6741
| 51 | 8.7 | 1.0605 | [5 empty] | -2.1633
[11 empty] | loglinregrese |  | -log | 2-log
[11 empty] | 0.95414 | 98.8581 | 0.020388 | 0.0049876
[11 empty] | 0.001599 | 0.052745
[11 empty] | 0.99538 | 0.060224
Example 2 | [10 empty] | 861.9527 | 4
[11 empty] | 3.1262 | 0.014508
In the potentiometric determination of Pb2+ in solution, the following calibration data were collected.
| Pb2+, ppm | Emeas, mV | log c
| 15 | -338.5 | 1.1761
| 35 | -329.8 | 1.5441
| 89 | -316.5 | 1.9494
| 150 | -312.2 | 2.1761
| 230 | -303.7 | 2.3617
| 400 | -296.4 | 2.6021
| 500 | -295.5 | 2.699
| 650 | -292.5 | 2.8129

## Wcx1 (2)
správná h.= | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09
naměřené h.= | 1.1 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.1 | 1.08 | 1.1 | 1.09 | 1.11 | 1.08 | N= | 10
| 0.01 | -0.01 | 0 | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | -0.01
abs | 0.01 | 0.01 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | 0.02 | 0.01 | N= | 8
rank | 1 | 1 | #VALUE! | 1 | 1 | 1 | 1 | #VALUE! | 8 | 1
pořadí | 4 |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 8 |  | 20
|  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  | 4 | 16 | > | 3
příklad na vylučování nulových rozdílů:

## MW2 (2)
Mann-Whitney U-test
|  | pořadí | R | N | U
stimulátor | 51 | 6
| 67 | 1
| 56 | 3
| 63 | 2 | 12 | 4 | 22
bez | 45 | 9
| 54 | 4
| 48 | 8
| 44 | 10
| 53 | 5
| 50 | 7 | 43 | 6 | 2 | = | 2

## P2 (2)
párový t-test
Wilcoxonův párový test
| metoda1 | metoda2 | rozdíly | abs() | pořadí
| 11.68 | 11.23 | 0.45 | 0.45 | 6
| 23.91 | 23.77 | 0.14 | 0.14 | 1.5
| 32.27 | 33.04 | -0.77 | 0.77 |  | 8
| 38.29 | 38.43 | -0.14 | 0.14 |  | 1.5
| 47.04 | 46.79 | 0.25 | 0.25 | 3
| 51.34 | 50.96 | 0.38 | 0.38 | 4
| 68.23 | 67.85 | 0.38 | 0.38 | 5
| 79.24 | 78.55 | 0.69 | 0.69 | 7
prům.= | 44 | 43.8275 |  |  | 26.5 | 9.5 | > | 3
s= | 22.3941 | 22.2093
s2= | 501.4936 | 493.255
| 0.01447 | 2.1448
ověření normality v Gnumeric

## KW (2)
vzorek č.
1 | 14.2 | 16.8 | 19.1 | 15.5 | 16 | 15.9
2 | 15.4 | 20 | 18 | 15.4 | 16.1 | 17.7
3 | 18.3 | 20.1 | 17.7 | 17.9 | 19.3 | 16.9
| rank | pořadí
14.2 | 18 | 18
16.8 | 11 | 11 |  | H= | 4.9737 | < | 5.801
19.1 | 4 | 4
15.5 | 15 | 15
16 | 13 | 13
15.9 | 14 | 14 | 75 | 937.5
15.4 | 16 | 16.5
20 | 2 | 2
18 | 6 | 6
15.4 | 16 | 16.5
16.1 | 12 | 12
17.7 | 8 | 8.5 | 61.5 | 630.375
18.3 | 5 | 5
20.1 | 1 | 1
17.7 | 8 | 8.5
17.9 | 7 | 7
19.3 | 3 | 3
16.9 | 10 | 10 | 34.5 | 198.375
|  | N= | 18

## wilcoxon
příklad massart
Wilcoxon, str. 344, Tabulka 12.2
Dvěma analytickými metodami byly získány údaje o množství pesticidu v 1 l vody (ug)
metoda1 | metoda2 | d(i) | znaménko | abs(di) | pořadí | znam.pořadí
114 | 116 | -2 | -1 | 2 | 1 | -1
49 | 42 | 7 | + | 7 | 7.5 | 7.5
100 | 95 | 5 | + | 5 | 4 | 4
20 | 10 | 10 | + | 10 | 9.5 | 9.5
90 | 94 | -4 | - | 4 | 2.5 | -2.5
106 | 100 | 6 | + | 6 | 5.5 | 5.5
100 | 96 | 4 | + | 4 | 2.5 | 2.5
95 | 102 | -7 | - | 7 | 7.5 | -7.5
160 | 150 | 10 | + | 10 | 9.5 | 9.5
110 | 104 | 6 | + | 6 | 5.5 | 5.5
44
|  | krit.(>25)= | -1.2649 |  |  | 11 | >8
H0 platí
stejně jako massart
|  | p= | 0.344
>0.05

## tab.wilcoxon
Table 12.4., p.346
alpha=0.05
n | one-tailed | double-tailed
6 | 2 | 0
7 | 3 | 2
8 | 5 | 3
9 | 8 | 5
10 | 10 | 8
11 | 13 | 10
12 | 17 | 13
13 | 21 | 17
14 | 25 | 21
15 | 30 | 25
16 | 35 | 30
17 | 41 | 35
18 | 47 | 40
19 | 53 | 46
20 | 60 | 52
21 | 67 | 59
22 | 75 | 66
23 | 83 | 73
24 | 91 | 81
25 | 100 | 89

## tab.sign test
TABLE 12.3 |  | p.345
The sign test. The table gives the probability that out of n positive and negative signs, the smaller number of like
signs is equal to or smaller than r. The values are for a one-sided test. They should be doubled for a two-sided test.
n/r | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
4 | 0.063 | 0.313 | 0.688
5 | 0.031 | 0.188 | 0.5
6 | 0.016 | 0.109 | 0.344 | 0.656
7 | 0.008 | 0.062 | 0.227 | 0.5
8 | 0.004 | 0.035 | 0.145 | 0.363 | 0.637
9 | 0.002 | 0.02 | 0.09 | 0.254 | 0.5
10 | 0.001 | 0.011 | 0.055 | 0.172 | 0.377 | 0.623
11 |  | 0.006 | 0.033 | 0.113 | 0.274 | 0.5
12 |  | 0.003 | 0.019 | 0.073 | 0.194 | 0.387 | 0.613
13 |  | 0.002 | 0.011 | 0.046 | 0.133 | 0.291 | 0.5
14 |  | 0.001 | 0.006 | 0.029 | 0.09 | 0.212 | 0.395 | 0.605
15 |  |  | 0.004 | 0.018 | 0.059 | 0.151 | 0.304 | 0.5
16 |  |  | 0.002 | 0.011 | 0.038 | 0.105 | 0.227 | 0.402 | 0.598
17 |  |  | 0.001 | 0.006 | 0.025 | 0.072 | 0.166 | 0.315 | 0.5
18 |  |  | 0.001 | 0.004 | 0.015 | 0.048 | 0.119 | 0.24 | 0.407 | 0.593
19 |  |  |  | 0.002 | 0.01 | 0.032 | 0.084 | 0.18 | 0.324 | 0.5
20 |  |  |  | 0.001 | 0.006 | 0.021 | 0.058 | 0.132 | 0.252 | 0.412 | 0.588
two-sided
n/r | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
4 | 0.126 | 0.626 | 1.376
5 | 0.062 | 0.376 | 1
6 | 0.032 | 0.218 | 0.688 | 1.312
7 | 0.016 | 0.124 | 0.454 | 1
8 | 0.008 | 0.07 | 0.29 | 0.726 | 1.274
9 | 0.004 | 0.04 | 0.18 | 0.508 | 1
10 | 0.002 | 0.022 | 0.11 | 0.344 | 0.754 | 1.246
11 |  | 0.012 | 0.066 | 0.226 | 0.548 | 1
12 |  | 0.006 | 0.038 | 0.146 | 0.388 | 0.774 | 1.226
13 |  | 0.004 | 0.022 | 0.092 | 0.266 | 0.582 | 1
14 |  | 0.002 | 0.012 | 0.058 | 0.18 | 0.424 | 0.79 | 1.21
15 |  |  | 0.008 | 0.036 | 0.118 | 0.302 | 0.608 | 1
16 |  |  | 0.004 | 0.022 | 0.076 | 0.21 | 0.454 | 0.804 | 1.196
17 |  |  | 0.002 | 0.012 | 0.05 | 0.144 | 0.332 | 0.63 | 1
18 |  |  | 0.002 | 0.008 | 0.03 | 0.096 | 0.238 | 0.48 | 0.814 | 1.186
19 |  |  |  | 0.004 | 0.02 | 0.064 | 0.168 | 0.36 | 0.648 | 1
20 |  |  |  | 0.002 | 0.012 | 0.042 | 0.116 | 0.264 | 0.504 | 0.824 | 1.176

## usek
testování úseku
c | mAU
0.12 | 133.5
0.23 | 254.6
0.36 | 404.4
0.51 | 560.7
0.62 | 689.1

## usek (2)
testování úseku
c | mAU | linregrese
0.12 | 133.5 | 1106.6143 | 1.2259 | 0.29177 | h0 platí, úsek je 0
0.23 | 254.6 | 10.2427 | 4.2017
0.36 | 404.4 | 0.99974 | 4.1515
0.51 | 560.7 | 11672.5826 | 3 | 3.1824
0.62 | 689.1 | 201176.5071 | 51.7049
|  | 1109.2952 | 0
|  | 3.9748 | #N/A
|  | 0.99995 | 3.646
|  | 77888.4825 | 4
|  | 1035372.8979 | 53.1721

## kalibraceIS
Calibration data | [5 empty] | http://terpconnect.umd.edu/~toh/models/CalibrationCurve.html
Concentration of the standards | Instrument readings |  | i.s.(x) | pás | dx
1 | 95 | 97.25 | 0.15547 | 90.1021 | -3.5
2 | 201 | 198.5714 | 0.14743 | 193.4657 | -2.5
3 | 305 | 299.8929 | 0.14181 | 296.8292 | -1.5
4 | 399 | 401.2143 | 0.13891 | 400.1921 | -0.5
5 | 495 | 502.5357 | 0.13891 | 501.5136 | 0.5
6 | 610 | 603.8571 | 0.14181 | 600.7935 | 1.5
7 | 700 | 705.1786 | 0.14743 | 700.0728 | 2.5
8 | 810 | 806.5 | 0.15547 | 799.3521 | 3.5
4.5 | 451.875 |  |  |  | 42
101.3214 | -4.0714
0.83461 | 4.2146
0.99959 | 5.4089
14737.9697 | 6
431173.3393 | 175.5357
2.4469
Calibration data
Concentration of the standards | Instrument readings
0 | 0
2.5 | 5.23
5 | 10.31
7.5 | 15.04
10 | 19.55

## IS
výpočet intervalu spolehlivosti
1.01 | 95 | 93 | 99
2.02 | 201 | 190 | 198
3.03 | 305 | 295 | 297
4.04 | 399 | 400 | 404
5.05 | 495 | 510 | 503
6.06 | 610 | 605 | 600
7.07 | 700 | 695 | 698
8.08 | 810 | 803 | 808
6.601 | 650 | 666 | 654 | 656.6667 | =vzorek
Concentration of the standards | Instrument readings |  | dx | i.s.(x)
1.01 | 95 | 96.1389 | -3.535 | 0.10635
2.02 | 201 | 197.3968 | -2.525 | 0.1041
3.03 | 305 | 298.6548 | -1.515 | 0.10258
4.04 | 399 | 399.9127 | -0.505 | 0.10181
5.05 | 495 | 501.1706 | 0.505 | 0.10181
6.06 | 610 | 602.4286 | 1.515 | 0.10258
7.07 | 700 | 703.6865 | 2.525 | 0.1041
8.08 | 810 | 804.9444 | 3.535 | 0.10635
1.01 | 93 | 96.1389 | -3.535 | 0.10635
2.02 | 190 | 197.3968 | -2.525 | 0.1041
3.03 | 295 | 298.6548 | -1.515 | 0.10258
4.04 | 400 | 399.9127 | -0.505 | 0.10181
5.05 | 510 | 501.1706 | 0.505 | 0.10181
6.06 | 605 | 602.4286 | 1.515 | 0.10258
7.07 | 695 | 703.6865 | 2.525 | 0.1041
8.08 | 803 | 804.9444 | 3.535 | 0.10635
1.01 | 99 | 96.1389 | -3.535 | 0.10635
2.02 | 198 | 197.3968 | -2.525 | 0.1041
3.03 | 297 | 298.6548 | -1.515 | 0.10258
4.04 | 404 | 399.9127 | -0.505 | 0.10181
5.05 | 503 | 501.1706 | 0.505 | 0.10181
6.06 | 600 | 602.4286 | 1.515 | 0.10258
7.07 | 698 | 703.6865 | 2.525 | 0.1041
8.08 | 808 | 804.9444 | 3.535 | 0.10635
4.545 | 450.5417 |  | 128.5326
|  |  | 6.601 | 0.063645
[6 empty] | dolní hranice i.s.= |  | 6.5374 | horní hranice i.s.= | 6.6646
[7 empty] | 6.601 | +/- | 0.063645
100.2554 | -5.119 | 2.362 | h0 se zamítá, úsek je významný
0.42492 | 2.1672
0.9996 | 4.8175
55666.1888 | 22 | 2.0739
1291899.3829 | 510.5754

## massart
example 2, p.185
| 0 | 0 |  |  | VÝSLEDEK
| 1 | 0.98
| 1 | 0.9 |  |  | Regresní statistika
| 2 | 2.1 |  |  | Násobné R | 0.98349
| 2 | 2.2 |  |  | Hodnota spolehlivosti R | 0.96725
| 3 | 3.16 |  |  | Nastavená hodnota spolehlivosti R | 0.96361
| 3 | 3.22 |  |  | Chyba stř. hodnoty | 0.27639
| 4 | 3.68 |  |  | Pozorování | 11
| 4 | 3.72
| 5 | 4.15 |  |  | ANOVA
| 5 | 4.27 |  |  |  | Rozdíl | SS | MS | F | Významnost F
[5 empty] | Regrese | 1 | 20.3027 | 20.3027 | 265.7723 | 5.4626e-08
| 0 | 0 |  |  | Rezidua | 9 | 0.68752 | 0.076391
| 1 | 0.98 | 0.9 |  | Celkem | 10 | 20.9902
| 2 | 2.1 | 2.2
| 3 | 3.16 | 3.22 |  |  | Koeficienty | Chyba stř. hodnoty | t Stat | Hodnota P | Dolní 95% | Horní 95% | Dolní 95.0% | Horní 95.0%
| 4 | 3.68 | 3.72 |  | Hranice | 0.26516 | 0.16464 | 1.6105 | 0.14174 | -0.10728 | 0.6376 | -0.10728 | 0.6376
| 5 | 4.15 | 4.27 |  | Soubor X 1 | 0.84877 | 0.052064 | 16.3025 | 5.4626e-08 | 0.731 | 0.96655 | 0.731 | 0.96655
example 1, p.175
| x (ng/ml) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
| y (a.u.) | 4 | 21.2 | 44.6 | 61.8 | 78 | 105.2
x (ng/ml) | y (a.u.) | lin.reg. | dx | i.s. | VÝSLEDEK
0 | 4 | 2.9238 | -25 | 5.1731
10 | 21.2 | 22.741 | -15 | 4.7694 | Regresní statistika
20 | 44.6 | 42.5581 | -5 | 4.5541 | Násobné R | 0.99741
30 | 61.8 | 62.3752 | 5 | 4.5541 | Hodnota spolehlivosti R | 0.99482
40 | 78 | 82.1924 | 15 | 4.7694 | Nastavená hodnota spolehlivosti R | 0.99352
50 | 105.2 | 102.0095 | 25 | 5.1731 | Chyba stř. hodnoty | 2.9912
25 | 52.4667 |  | 1750 |  | Pozorování | 6
43.9398 |  | 90 |  | 4.9081
|  |  | 2.7764 |  | ANOVA
| 1.9817 | 2.9238 |  |  |  | Rozdíl | SS | MS | F | Významnost F
| 0.071502 | 2.1648 |  |  | Regrese | 1 | 6872.5851 | 6872.5851 | 768.14 | 1.0081e-05
| 0.99482 | 2.9912 | 8.947 |  | Rezidua | 4 | 35.7882 | 8.947
| 768.14 | 4 |  |  | Celkem | 5 | 6908.3733
| 6872.5851 | 35.7882
[6 empty] | Koeficienty | Chyba stř. hodnoty | t Stat | Hodnota P | Dolní 95% | Horní 95% | Dolní 95.0% | Horní 95.0%
[5 empty] | Hranice | 2.9238 | 2.1648 | 1.3506 | 0.24818 | -3.0868 | 8.9344 | -3.0868 | 8.9344
[5 empty] | x (ng/ml) | 1.9817 | 0.071502 | 27.7153 | 1.0081e-05 | 1.7832 | 2.1802 | 1.7832 | 2.1802

## log eng
In the potentiometric determination of Pb2+ in solution, the following calibration data was collected.
| Pb2+, ppm | Emeas, mV |  |  |  |  | y*=x/y | [5 empty] | y=1/(b+a/x)
| 15 | -338.5 |  |  |  |  | -0.044313 | [5 empty] | -503.9878
| 35 | -329.8 |  | 0.064902 | -327.4228 |  | -0.10612 | [5 empty] | -355.4534
| 89 | -316.5 |  | 0.012864 | 4.3559 |  | -0.2812 | [5 empty] | -313.4197
| 150 | -312.2 |  | 0.80925 | 7.9525 |  | -0.48046 | [5 empty] | -303.9459
| 230 | -303.7 |  | 25.4552 | 6 |  | -0.75733 | [5 empty] | -299.3538
| 400 | -296.4 |  | 1609.829 | 379.4498 |  | -1.3495 | [5 empty] | -295.7927
| 500 | -295.5 |  |  |  |  | -1.692 |  | b | a |  |  | -294.8436
| 650 | -292.5 |  |  |  |  | -2.2222 |  | -0.0034352 | 0.021765 | 3.64 |  | -293.9729
[9 empty] | 1.7658e-05 | 0.0059793
[9 empty] | 0.99984 | 0.010916
[9 empty] | 37844.6479 | 6 | 2.4469
Another solution, whose concentration of Pb2+ was not known, yielded a measured potential of -300.8 mV | [8 empty] | 4.5098 | 0.000715
Report the concentration of lead in the solution in the form of a confidence interval.
[8 empty] | y*= | x/300.8 | -0.65368 |  | -1.0605
| log(x) | y | dx |  |  |  |  | x= | 196.6284 | mg/l
| 1.1761 | -338.5 | -0.98907
| 1.5441 | -329.8 | -0.6211
| 1.9494 | -316.5 | -0.21577 | b | a
| 2.1761 | -312.2 | 0.010927 | 29.0525 | -373.5409
| 2.3617 | -303.7 | 0.19656 | 0.85162 | 1.9007
| 2.6021 | -296.4 | 0.4369 | 0.99487 | 1.3041
| 2.699 | -295.5 | 0.53381 | 1163.7857 | 6 | 2.4469
| 2.8129 | -292.5 | 0.64775 | 1979.0755 | 10.2033
pro i.s.= | 2.1652 | -310.6375 | 2.3447
| 2.5038 | -300.8 | 318.9887
is= | 0.11651
L1 | 2.3873 | 243.9282 | 251.1886
L2 | 2.6203 | 417.1465 | 398.1072
318.9938
| ln(x) | y | dx
| 2.7081 | -338.5 | -2.2774
| 3.5553 | -329.8 | -1.4301
| 4.4886 | -316.5 | -0.49684 | b | a
| 5.0106 | -312.2 | 0.025161 | 12.6173 | -373.5409
| 5.4381 | -303.7 | 0.45261 | 0.36985 | 1.9007
| 5.9915 | -296.4 | 1.006 | 0.99487 | 1.3041
| 6.2146 | -295.5 | 1.2291 | 1163.7857 | 6 | 2.4469
| 6.477 | -292.5 | 1.4915 | 1979.0755 | 10.2033
pro i.s.= | 4.9855 | -310.6375 | 12.4316
| 5.7652 | -300.8 | 318.9887