## insulin
Byl vyvinut nový druh insulinu a zkoumá se závislost snížení hladiny cukru v krvi pacienta na množství nového insulinu určitou dobu před měřením. Náhodně vybraným 8 pacientům byla naočkována různá množství insulinu a po určité době bylo těmto pacientům změřeno snížení cukru v krvi. Výsledky měření: | prokažte silnou korelaci a otestujte významnost úseku regresní přímky.
množství insulinu (ug) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500
snížení hladiny cukru (%) | 8 | 12 | 30 | 20 | 55 | 58 | 44 | 65

## prumer
c(mg/L) | signál (mV) |  |  | počet bodů je důležitý
150 | 22 | 21 | 19.5
200 | 30.5 | 31 | 28
250 | 35 | 35.5 | 30
300 | 40 | 41 | 37.5
350 | 51 | 49 | 48
400 | 55 | 53 | 54
450 | 64 | 66.5 | 66
500 | 70.5 | 71 | 69

## log
Example 1
The following data was obtained in the analysis of copper using flame atomic absorption spectroscopy.
| conc, ppm | % transmittance
| 5.1 | 78.1
| 17 | 43.2
| 25.5 | 31.4
| 34 | 18.8
| 42.5 | 14.5
| 51 | 8.7
Example 2
In the potentiometric determination of Pb2+ in solution, the following calibration data was collected.
| Pb2+, ppm | Emeas, mV
| 15 | -338.5
| 35 | -329.8
| 89 | -316.5
| 150 | -312.2
| 230 | -303.7
| 400 | -296.4
| 500 | -295.5
| 650 | -292.5

## usek
testování úseku
c | mAU
0.12 | 133.5
0.23 | 254.6
0.36 | 404.4
0.51 | 560.7
0.62 | 689.1