| člen skupiny NIBE SCHEMA OHŘÍVAČE VODY Suché keramické těleso není ponorné. Je umístěno v ocelové jímce. Lépe odolává působení vodního kamene a má větší předávací plochu než ponorné těleso. Svislé závěsné ohřívače Dražice mají elektrické krytí IP 45. Je možné je umístit přímo nad vanu do zóny 1 dle ČSN 33 2000-7-701. Kvalitní polyuretanová bezfreonová izolace zajišťuje nízké tepelné ztráty a nízké provozní náklady Ocelová nádoba ohřívače ze speciálního silného plechu odolává tlakovým rázům. Je opatřena kvalitním bezniklovým smaltem, což v kombinaci s hořčíkovou anodovou ochranou zaručuje dlouhou životnost ohřívačů Dražice. Certifi kovaná kvalita výroby a spolehlivá technická řešení nám umožňují poskytnou na nádobu záruku 5 let. O teplé vodě víme vše Věděli jste, že se bod varu vody mění v závislosti na tlaku? Např. při tlaku 91 kPa je bod varu 97 °C a při tlaku 105 kPa je bod varu 101 °C. VYSVĚTLIVKY K OZNAČENÍ TYPŮ OHŘÍVAČŮ firemní značení – ohřívače válcové firemní značení – ohřívače hranaté firemní značení – tlakový ohřívač firemní značení – beztlakový ohřívač ohřívač pod odběrné místo ohřívač nad odběrné místo objem ohřívače provozní tlak ohřívače stacionární elektrický ohřívač výkon elektroohřevu ohřívače vodorovné závěsné ohřívač nepřímotopný s jedním výměníkem ohřívač nepřímotopný s dvěma výměníky ohřívač má horní vývody závěsný nepřímotopný ohřívač s jedním výměníkem ohřívač má boční přírubu pro elektroinstalaci závěsný kombinovaný ohřívač s plochou výměníku 1,08m2 topné těleso šroubovací se závitem 6/4“ topná příruba keramická - roztečná kružnice na šrouby / počet šroubů Na všechny typy ohřívačů s výjimkou typů TO a BTO je poskytována záruka 5 let na nádobu a 2 roky na elektro a ostatní. U typu BTO (str.10) je poskytována záruka 2 roky na nádobu a 2 roky na elektro a ostatní. U typu TO (str.11-12) je poskytována záruka 3 roky na nádobu a 2 roky na elektro a ostatní. Na příslušenství je poskytována záruka 2 roky. OBSAH BEZTLAKOVÉ/ TLAKOVÉ umístění pod umyvadlo umístění nad umyvadlo A NEPŘÍMOTOPNÉ OHŘÍVAČE VODY ZÁSOBNÍKOVÉ PRO SOLÁRNÍ SYSTÉMY Redukční příruby 225/150, 225/210 Závěsné, elektrické Nádoba - plast / smaltovaná ocel Údaje o ohřívači vody SOLAR SET: • výrobcem předmontovaná čerpadlová jednotka REGUSOL 130 s průtokem 2–15 l/min • řídící jednotka pro dva topné okruhy solární a kotlový • možnost dodatečné instalace elektrické topné jednotky TJ 6/4” • součástí hořčíková anoda, na přání zákazníka možnost instalace napájené bezúdržbové TITANOVÉ anody • izolace o síle 60 mm z tvrdé polyuretanové bezfreonové pěny • smaltovaná ocelová nádoba • nízké tepelné ztráty • na vstupu do spodního výměníku je namontována samotížná brzda FLOW STOP pro zamezení samovolné cirkulace média v solárním okruhu. ANODA VÝSTUP TEPLÉ VODY 1“ VSTUP TOPNÉ VODY 1“ G 6/4“ PRO TOPNÉ TĚLESO TJ 6/4“ VÝSTUP TOPNÉ VODY 1“ VSTUP OD KOLEKTORŮ 1“ CIRKULACE 3/4“ VÝSTUP DO KOLEKTORŮ 1“ JÍMKA 1/2“ VSTUP STUDENÉ VODY 1“ ŘÍDICÍ JEDNOTKA UVR 61 ČERPADLOVÁ JEDNOTKA OVENTROP REGUSOL 130 PŘÍRUBA ROZTEČ ŠROUBŮ Ohřívač SOLAR SET Sluneční kolektory Teplá voda Kotel Čerpadlo Samotížná brzda Cirkulace Studená voda Maximální teplota topné vody Maximální teplota teplé vody Výhřevná plocha solárního výměníku Výhřevná plocha kotlového výměníku Objem solárního výměníku Objem kotlového výměníku šířka Výkon výměníku při tep. spádu 80/60 °C Doba ohřevu TUV výměníkem při tep. spádu 80/60 °C Redukční příruba Elektrické topné jednotky REU, RDU, RDW, a RSW nebo trubkový výměník RWT 1–110D lze pomocí redukční příruby 225/150 montovat do ohřívačů o objemech 750 a 1000 litrů Elektrické topné jednotky TPK 210–12/2,2 kW a TPK 210–12/3–6 kW lze pomocí redukční příruby 225/210 montovat do ohřívačů o objemech 750 a 1000 litrů Plastikový kryt elektroinstalace Doporučené minimální objemy expanzních nádrží podle objemu ohřívače objem ohřívače objem expanzní nádrže 1. verze |  |
| --- | --- |