## parametry mikrofonu
kalibrace tónovým kalibrátorem |  |  | hodnota | jednotka
hladina akustického tlaku |  |  | 94 | dB(SPL)
citlivost mikrofonu
parametry mikrofonu |  |  | hodnota | jednotka
vzdálenost mikrofonu:
minimální kmitočet měření:
citlivost na 1 kHz
výstupní šumové napětí
ekvivalentní hladina šumu
f | budicí napětí zesilovače | kmitočtová char. mikrofonu pro 80 dB(SPL) | kmitočtová char. mikrofonu pro 1 Pa | výrobcem udávaná kmitočtová char.
[Hz] | [mV] | [dBV] | [dBV] | [dBV]
40 |  |  |  | -70
45 |  |  |  | -69
50 |  |  |  | -67
56 |  |  |  | -66
63 |  |  |  | -65
71 |  |  |  | -64
80 |  |  |  | -63
90 |  |  |  | -62
100 |  |  |  | -61
112 |  |  |  | -60.5
125 |  |  |  | -60
140 |  |  |  | -59.5
160 |  |  |  | -59
180 |  |  |  | -58
200 |  |  |  | -58
224 |  |  |  | -58
250 |  |  |  | -57
280 |  |  |  | -57
315 |  |  |  | -57
355 |  |  |  | -56.5
400 |  |  |  | -56.5
450 |  |  |  | -56.5
500 |  |  |  | -56.5
560 |  |  |  | -56.5
630 |  |  |  | -56.5
710 |  |  |  | -56.5
800 |  |  |  | -56.5
900 |  |  |  | -56.5
1000 |  |  |  | -56.5
1120 |  |  |  | -56.5
1250 |  |  |  | -56.5
1400 |  |  |  | -56.5
1600 |  |  |  | -56.5
1800 |  |  |  | -56.5
2000 |  |  |  | -56
2240 |  |  |  | -56
2500 |  |  |  | -55
2800 |  |  |  | -54
3150 |  |  |  | -54
3550 |  |  |  | -53
4000 |  |  |  | -52
4500 |  |  |  | -51.5
5000 |  |  |  | -51.5
5600 |  |  |  | -51.5
6300 |  |  |  | -52
7100 |  |  |  | -53
8000 |  |  |  | -54
9000 |  |  |  | -55
10000 |  |  |  | -56
11200 |  |  |  | -57
12500 |  |  |  | -58
14000 |  |  |  | -59
16000 |  |  |  | -61
18000 |  |  |  | -65
20000 |  |  |  | -68