5.7 Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

# Texty k obrázkům

Obr. 1

Schéma optického emisního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem

## Obr. 2

Indukčně vázaný plazmový výboj

## Obr. 3

Plazmové hlavice pro generování ICP: A- argon/argonové plazma, B – argon/dusíkové plazma. Trubice: 1 – vnější (plazmová), 2 – prostřední, 3 – injektor. Konfigurační faktor plazmové hlavice = a/b, kde a je vnější průměr prostřední trubice, b je vnitřní průměr vnější (plazmové) trubice. Toky plynů: A: 5 – vnější plazmový (8-15 l/min Ar), 6 – střední plazmový (0-1 l/min Ar), nosný (0,5-1,0 l/min Ar); B: 5 – chladicí (15-20 l/min N2), 6 – plazmový (5-10 l/min Ar), 7 – nosný (1-3 l/min Ar); 4 – indukční cívka, 5 – chladicí voda.

## Obr. 4

Vysokofrekvenční oscilátor ICP generátoru

## Obr. 5

Zóny analytického kanálu ICP

## Obr. 6

Prostorové rozdělení emise v ICP výboji, emisivita a intenzita vyzařování, radiální rozdělení emise

## Obr. 7

Prostorové rozdělení emise v ICP výboji, laterální pozorování výboje, laterální a axiální rozdělení intenzity spektrální čáry a rekombinačního kontinua argonu

## Obr. 8

Prostorové rozdělení emise v ICP výboji, axiální pozorování výboje

## Obr. 9

Koncentrace ekvivalentní pozadí BEC a mez detekce cL; RSDL – relativní směrodatná odchylka intenzity čáry IL, S – citlivost, cA – koncentrace analytu, RSDB – relativní směrodatná odchylka pozadí, B – intenzita pozadí (IB)

### Obr. 10

Axiální rozdělení intenzity emise některých atomových (I) a iontových (II) čar, λ(nm)

## Obr. 11

Radiální rozdělení intenzity emise některých atomových a iontových čar

## Obr. 12

Axiální rozdělení intenzity emise čáry Y II 371,030 nm v závislosti na průtoku nosného plynu Fc; Tečkovaně je znázorněna spojnice maxim průběhů pro jednotlivé hodnoty průtoků Fc, čerchovaně průmět spojnice do roviny h-Fc; příkon P = 1,2 kW, vnější plazmový Fp = 18,3 l/min Ar, střední plazmový Fa= 0,43 l/min Ar.

## Obr. 13

Axiální rozdělení intenzity emise pásu YO 597,2 nm v závislosti na průtoku nosného plynu Fc; čerchovaně spojnice minim; příkon P = 1,2 kW, vnější plazmový Fp = 18,3 l/min Ar, střední plazmový Fa= 0,43 l/min Ar.

### Obr. 14

Axiální rozdělení intenzity emise pozadí čáry Y II 371,030 nm v závislosti na průtoku nosného plynu Fc (l/min Ar); 1 - 0,79; 2 –0,92; 3 – 1,06; 4 – 1,19; 5 – 1,32; 6 – 1,45; 7 – 1,58; 8 – 1,72;

### Obr. 15

Pozadí čar Gd II 335,862 nm a Gd II 336,2233 nm tvořené emisí pásu NH 336,0 nm a spojitým rekombinačním zářením argonu, naměřené při různých výškách pozorování h; křivka č. – h (mm): 1 - 28; 2 – 24; 3 – 20; 4 – 16; 5 – 12; 6 - 8; P = 1,1 kW, průtoky plynů (l/min Ar) Fc = 1,06; Fa = 0,43; Fp =18,3; 2 mg/l Gd v 1,4 mol/l HNO3

### Obr. 16

Axiální rozdělení nespektrální interference (matrix efektu) X na čáře Nd II 430,358 nm v přítomnosti 0,1 mol/l NaNO3 v závislosti na průtoku nosného plynu Fc; křivka č. – Fc (l/min): 1 - 0,79; 2 –0,92; 3 – 1,06; 4 – 1,19; 5 – 1,32; 6 – 1,45; 7 – 1,58; 8 – 1,72; 9 – 1,85; P = 1,1 kW, průtoky plynů (l/min Ar) Fc = 1,06; Fa = 0,43; Fp =18,3; 16 mg/l Nd v 1,4 mol/l HNO3

### Obr. 17

Axiální rozdělení nespektrální interference (matrix efektu) X na čáře Nd II 430,358 nm v závislosti na koncentraci Na (100 – 10000 mg/l Na) pro různé výšky pozorování; křivka č. – h (mm): 1 – 8; 2 – 16; 3 – 20; 4 – 24; P = 1,1 kW; Fc = 1,06; Fa = 0,43; Fp =18,3; 16 mg/l Nd v 1,4 mol/l HNO3; měřítko na obou osách je logaritmické

Obr. 18

Laterální rozdělení nespektrální interference (matrix efektu) X na čarách Y II 371,030 nm (1) a Y I 410,238 nm (2); Polohy maxim laterálních rozdělení emise čar Y II – a, Y I – b (rozdělení zde nejsou uvedena); P = 1,1 kW; Fc = 1,06; Fa = 0,43; Fp =18,3; 0,1 mol/l NaNO3 v 1,4 mol/l HNO3

Obr. 19

Závislost nespektrální interference (matrix efektu) X na koncentraci kyseliny chlorovodíkové pro Nd II 430,358 nm; 16 mg/l Nd; podmínky: křivka č. 1: h = 16 mm, Fc = 1,06 l/min, křivka č. 2: h = 20 mm, Fc = 1,45 l/min; P = 1,1 kW; Fa = 0,43 a Fp =18,3 l/min Ar

### Obr. 20

Koncentrický zmlžovač podle Meinharda

### Obr. 21

Pravoúhlý (úhlový nebo také křížový) zmlžovač podle Kniseleyho

### Obr. 22

Žlábkový zmlžovač

### Obr. 23

Síťkový zmlžovač dle Hildebranda

### Obr. 24

Ultrazvukový zmlžovač

### Obr. 25

Mlžná komora dle Scotta

### Obr. 26

Rovinná mřížka na odraz; α – úhel dopadu, β1, β2 – úhly odrazu, n – počet vrypů na 1 mm, d – vzdálenost vrypů, k – řád spektra, o – normála mřížky, λ – vlnová délka

### Obr. 27

Rayleighovo kritérium rozlišení 2 čar

### Obr. 28

Mřížka s odleskovým efektem (blaze effect); o1 – normála vrypu, o2 – normála mřížky, α – úhel dopadu, β – úhel odrazu, θ – odleskový úhel, λB – vlnová délka odlesku, k – řád spektra, n – počet vrypů na mm

### Obr.29

Monochromátor s rovinnou difrakční mřížkou a konkávními zrcadly, montáž Czerny-Turner; 1- zdroj ICP, 2-vstupní štěrbina, 3-konkávní zrcadla (kolimátorový a kamerový objektiv), 4-rovinná difrakční mřížka, 5-výstupní štěrbina, 6-fotonásobič, o-normála mřížky, α-úhel dopadu, β-úhel odrazu, i-úhel mezi paprskem dopadajícím na zrcadlo a paprskem odraženým

### Obr. 30

Polychromátor s konkávní mřížkou, montáž Paschen-Runge; 1-zdroj ICP, 2-vstupní štěrbina, 3-konkávní mřížka o poloměru křivosti R (šířka mřížky je z důvodu názornosti zvětšena), 4-Rowlandova kružnice – její průměr d je roven poloměru křivosti R mřížky, 5-výstupní štěrbina, 6-fotonásobič, α-úhel dopadu, β-úhel odrazu, o-normála mřížky, λ1, λ2 – vlnové délky difraktovaného záření

### Obr. 31

Stupňovitá mřížka – mřížka echelle

### Obr. 32

Echelle spektrometr se zkříženou optikou; 1-echelle mřížka, 2-duté zrcadlo, 3-hranol, 4-„dvojrozměrné“ spektrum, λ - vlnová délka, k - řád spektra.

Obr. 33

Schéma detektoru CCD.