IZOTOPOVÉ METODY

Organizační informace:

Přednášky a cvičení, přednáška zakončená testem + případná ústní zkouška, cvičení 100% účast + všechny vypracované protokoly.

# 1. Základní údaje

doporučená literatura:

Radioaktivita, ionizující záření, jaderná energie - Jiří Hála - Konvoj 1998, koupit skripta Jiří Hála - Cvičení s jaderné chemie

Sylabus přednášky:

- Základní údaje

- Atomové jádro

- Radioaktivní přeměny

- Vlastnosti ionizujícího záření

- Metody detekce IZ

- Biologické účinky IZ

- Použití radionuklidů a izotopů v biologii a lékařství

Sylabus cvičení:

- Školení bezpečnosti práce

- Test  + (1A) Vliv doby měření a pozadí na přesnost měření radioaktivních vzorků

- (2B, 3A) Mrtvá doba scintilačního detektoru, charakteristika scintilačního detektoru

- (4A) Spektrometrie γ záření s krystalem NaI(Tl)

- (5B) Absorpce záření β

- (6) Samoabsorpce β záření

- (7) Poločas rozpadu krátkodobého radionuklidů

- (5A) Absorpce γ záření

- (8) Poločas rozpadu dlouhodobého radionuklidů

- (10) Radioaktivní rovnováha

- (13) Kapalná scintilace

Struktura hmoty:

Rozdělení částic (hmoty):

Elementární částice dnes – cca 100 částic + 100 antičástic

Následující schéma naznačuje zjednodušeně členění elementárních částic:

– bosony, celý spin (vnitřní moment hybnosti)(16O, γ, α)

– fermiony, polocelý spin (p, n, e)

– hadrony, slabá jad., el. mag. a silná jaderná

– leptony, necítí silnou jadernou (e, ν, μ)

hadrony – 	baryony – polocelý spin (n, p)

mezony – celý spin (π)

Symbolika: ZA
            XN běžný zkrácený zápis: AX

A – nukleonové číslo (A=Z+N)

Z – protonové číslo

N – neutronové číslo

Zvláštní symbolika: 	D – deuterium – 2H

T – tritium – 3H

Pojmy: 	nuklid(y) – soubor identických atomů, jejichž jádra tedy mají identické složení, stejné A i Z

isotopy – soubor atomů, které mají stejné protonové (Z) ale různé neutronové N (tím pádem i A) číslo

isobary – nuklidy které mají stejné nukleonové (A) ale různé protonové číslo

radio – značí, že jádro je nestabilní a samovolně se rozpadá

Příklady: Isobary: 40Ar, 40K, 40Ca.

Hmotnost atomu: 	kg x u definice u: u = 1/12 m(12C)

po vyčíslení: u = 0,012 / (12 6,022.1023) = 1,6606.10-27 kg = 1 u

Energie: 	J x eV definice eV: je to energie, kterou elektron získá při průchodu potenciálovým spádem 1V  E = Q U

po vyčíslení: E = Q U = 1,602.10-19 1 = 1,602.10-19 J = 1 eV

Příklady: Energie fotonu viditelného záření.

λ = 550 nm = 5,5.10-7 m; h = 6,63.10-34 J s; c = 2,997.108 m s-1

E = h ν = h c / λ = 6,63.10-34 2,997.108 / 5,5.10-7 = 3,6.10-19 J = 3,6.10-19 / 1,602.10-19 = 2,3 eV

Ekvivalentní energie 1 u.

m = u = 1,6606.10-27 kg; c = 2,997.108 m s-1

E = m c2 = 1,6606.10-27 (2,997.108)2 = 1,492.10-10 J = 1,492.10-10 / 1,602.10-19 = 931,3 MeV

# 2. Atomové jádro

- p + n; centrum + náboje a hmoty (m(p) či m(n) 2000 m(e)); průměr jádra  10-15 m (atomu  10-10 m)

Jaderná potenciálová jáma a bariéra:

Hladinový model jádra:

- p i n mají spin 1/2 a ve společném (ale zvlášť p a n) silovém poli platí Pauliho princip – každá částice musí být v jiném kvantovém stavu (jako u e v obalu)

- vzniká tak soubor hladin (zvlášť pro p a n)

- u p coulombická síla způsobuje zvýšení energie energetických hladin v potenciálové jámě

- zaplňování slupek (en. hladin) probíhá obdobně jako u elektronového obalu (2, 8, 8, 18, 18, 32…), zde u p 2, 6, 12… obdoba u n, celkem pak 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 protonů a 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 neutronů, jsou to tzv magická čísla

- po zaplnění těchto slupek je jádro stabilizováno, obdoba vzácných plynů (při zaplňování slupek v el. obalu)

- dvojitě magická: Z a N jsou magická čísla; Příklad: 4He (2p, 2n), 16O (8p, 8n), 208Pb (82p, 126n)

- ostrůvky stability: předpokládá se vznik relativně stabilních nuklidů, 298X (114p, 184n), 310Y (126p, 184n)

- aby bylo jádro stabilní, musí mít též správný poměr N a Z, zpočátku N / Z = 1 poté roste až na 1,52 u posledního stabilního nuklidu 209Bi (83p, 126n), tzv. řeka stability

- př. 100Sn (50p, 50n) T1/2  1 s

- nejstabilnější jádra jsou sudo-sudé, pak sudo-liché či licho-sudé a jen 4 stabilní licho-liché: 2H (1p, 1n), 6Li (3p, 3n), 10B (5p, 5n) a 14N (7p, 7n)

Hmotnost a vazebná energie jádra:

m(X) < Z m(p) + N m(n)	hmotnostní úbytek: Δ = m(X) – (Z m(p) + N m(n))     Δ < 0

Ev = -Δ c2  (Ev > 0)  - vazebná energie jádra, z definice plyne, že je kladná

 = Ev / A  - střední vazebná energie, v podstatě je to energie potřebná k uvolnění jednoho nukleonu z jádra

Excitační energie jádra je o 5-6 řádů větší než excitační energie el. obalu.

Příklad: 12C (6 p, 6 n), m(p) = 1,6726.10-27 kg; m(n) = 1,6750.10-27 kg; m(e) = 9,1095.10-31 kg; c = 2.997.108 m s-1; u = 1,6606.10-27 kg

teoretická m(12C) = 6 m(p) + 6 m(n)  + 6 m(e) = 2,0091.10-26 kg

skutečná m(12C) = 12 u = 1,9927.10-26 kg

Δ = 1,9927.10-26 - 2,0091.10-26 = -1.6407.10-28 kg

Ev = 1.6407.10-28 (2.997.108)2 = 1,4736.10-11 J = 1,4736.10-11 / 1,602.10-19 = 92 MeV

 = 9,2.107 / 12 = 7,7 MeV

Zajímavost: Při vzniku 12g (1 mol) 12C z p a n, by se uvolnilo 1,4736.10-11 6,022.1023 = 8,9 TJ, rozštěpením 12g uranu se uvolní asi 1 TJ ale rozštěpením 1 molu uranu 20 TJ

Kapkový model jádra:

Ev  k A	- krátký dosah jaderných sil obdoba v kapce vody, působí na sebe jen sousední molekuly

Ev = k1 A – k2 A2/3 – k3 Z2 A-1/3

objemová e.  	povrchová e.  		coulombické odp. protonů

tvar jádra: 	kulový tvar mají jen dvojitě magická jádra, ostatní jádra se stabilizují změnou tvaru

Izotopové efekty: 	1H2O, 2H2O, 3H2O či 235UF6 a 238UF6

střední rychlost molekul: v = 8kTmπ

frekvence vibrace (těžší iz. menší frekv.): (m1+m2)(m1m2)

Jiná tt, tv, rychlost difúze, rychlost chemické reakce

Příklad: tv 2H2O = 101,42 °C; tt = 3.82 °C

# 3. Radioaktivita

>2000 nuklidů; 266 stabilních

radioaktivita – samovolná přeměna na jiný nuklid (neplatí pro deexcitaci jádra)

pro Z  20 N / Z 1, poté postupně až 1,52 pro 209Bi, přebytek neutronů zmenšuje odpuzování protonů

Při radioaktivní přeměně se uvolňuje energie.

X → Y + n částic

Základní hmotnostní podmínka radioaktivity:

M(X) > M(Y) + M(ČÁSTIC)

Energie uvolněná při radioaktivní přeměně:

Epřeměny = Ekin(Y) + Ekin(ČÁSTIC) + Eγ

Stabilita atomových jader vyplývá z hladinového modelu:

Skupiny radioaktivních přeměn:

- mění se Z při konstantním A (β-, β+, EZ)

- mění se Z i A (α, emise nukleonů, emise těžších jader 14C, 24Ne, SŠ)

- deexcitace jádra (γ emise okamžitá či zpožděná, vnitřní konverze)

Druhy radioaktivních přeměn:

- Přeměna β-

n → p + e + υe		ZA
            X → Z+1A
            Y+ β- + υe		14C → 14N + β- + υe

měříme						210Pb → 210Bi + β- + υe

Energie se rozdělí mezi jádro (málo), elektron a υe náhodně, spektrum je proto spojité.

Jádro Y vzniká: a) v základním stavu 3H, 14C, 32P, 35S

b) v excitovaném stavu (poté dochází k emisi 1 či více γ)

60Co → 60Ni + β- + υe; 60Ni → 60Ni + γ

Může vznikat i směs a) a b)

- Přeměna β+

p → n + e+ + υe	ZA
            X → Z−1A
            Y+ β+ + υe		22Na → 22Ne + β+ + υe

Platí stejné energetické zásady jako u β- přeměny (spojité spektrum apod.).

Čistý β+ rozpad je vzácný, většinou probíhá spolu s elektronovým záchytem (EZ). Měří se pomocí anihilačních fotonů a ionizačních účinků e+:

e+ + e- → 2 γ, E = 2 me c2 = 1,02 MeV tj. 0,51 MeV na jedno kvantum γ

- Elektronový záchyt (EZ)

p + e → n + υe		ZA
            X+ e- → Z−1A
            Y + υe		7Be + e- → 7Li + υe

Po EZ dochází k následným dějům, pomocí kterých se tato radioaktivita měří: zaplňování vakancí ve slupkách K či L → emise RTG fotonů či Augerových elektronů (elektrony vyražené RTG zářením z vyšších slupek elektronového obalu, mají diskrétní energii, Eaug = ERTG – Evaz.). Měří se RTG fotony.

Použití v medicíně: 13N, 15O, 11C

- Přeměna α

ZA
            X → Z−2A−4
            Y + 24
            He(α)	226Ra → 222Rn + α

měříme

Alfa částice je velice stabilní, a proto je její emise výhodná, zvlášť u těžších prvků.

Na rozdíl od spektra β je spektrum α spojité ale stejně jako při β rozpadu vzniká část jader excitovaná.

Odrazová energie jádra Y:

EY = (m(α) Q(α)) / (m(Y) + m(α)) kde Q(α) = 931,5 (m(X) - m(Y) - m(α))

Y		α

2% Q(α)	98% Q(α)

Eα  5 MeV, EY 100 keV, Q(α) – přeměnová energie jádra X [MeV]

U přeměny β a emise γ je odrazová energie mnohem menší (řádově 101 eV). Zde odrazová energie způsobuje ztrátu části orbitálních elektronů, vzniká ion z velkým kladným nábojem, což vede ke rozrušení chemických vazeb v dané sloučenině.

- Emise těžších jader

232U → 208Pb + 24Ne

měříme

Obdoba α rozpadu.

- Samovolné štěpení (SŠ)

Je-li splněna hmotnostní podmínka, rozštěpí se jádro těžší na dvě lehká plus dva až tři neutrony. Existuje ale i bezneutronové štěpení.

Vysvětlení:	hladinový model: emise těžké částice, obdoba emise α částice

kapkový model: zvětšení povrchu, zúžení, vznik stabilních zárodků, zaškrcení, rozštěpení

Většinou SŠ konkuruje α přeměna, která je na rozdíl od SŠ velice rychlá. V excitovaném stavu jde SŠ snadněji, protože jádro je deformovanější.

Příklad: T1/2 SŠ pro excitované jádro 240Pu = 8 μs, pro jádro v základním stavu 1,2.1011 roků.

Použití: 252Cf – jako zdroj neutronů se kterými se ozařují nádory

- Emise nukleonů

Normálně nemožná (jen na hranici existence jádra). Možná je spíše zpožděná emise nukleonů z excitovaného jádra.

25Si → 25Alexcit + β+ → 24Mg + p

- Větvené přeměny

- α / β

- α / SŠ

- α / EZ

- β+ / EZ

- β- / EZ

Současně můžou probíhat i více jak 2 přeměny naráz. Každý děj probíhá vlastní rychlostí. Celkový úbytek nuklidu je řízen nejrychlejším dějem.

- Přeměna γ a vnitřní konverze

Po radioaktivní přeměně vzniká jádro většinou v excitovaném stavu. Foton má spin I = 1 a proto změna spinu o 1 je nejpravděpodobnější a dochází k „okamžité emisi γ záření.“ Rychlost s ΔI = 1 T1/2 = 10-16 – 10-10 s, s ΔI = 2 T1/2 = 10-11 – 10-4 s

Dále existuje „zpožděná emise γ záření“ ΔI > 2 (zakázaný přechod)  T1/2 = 10-3 s – roky, daný nuklid se pak nazývá jaderný izomer.

Příklad: 137Cs → 137mBa + β- + υe ; 	137mBa → 137Ba + γ

T1/2 = 30,1 roků		T1/2 = 2,7 minut

vnitřní konverze: Je to přímý a nezářivý přenos excitační energie jádra na orbitální elektron.

Konvertované elektrony mají diskrétní spektrum: Ekon = Eexc – Evaz. el.

Je-li ΔI = 0 pak VK je jediný možný proces, protože emise není v tomto případě možná.

Kinetika radioaktivních přeměn:

- za dostatečně krátký časový interval se přemění vždy stálá část z přítomného počtu (N) atomů radioaktivního nuklidu (radionuklidu)

(dN / N) / dt = λ

λ [s-1] – přeměnová konstanta

Př. λ = 1.10-3 s-1 – z přítomného počtu RN se přemění každou sekundu 1 / 1000 atomů

Rychlost přeměny závisí na 	-    výchozím a konečném stavu jádra

- vlnové funkci obou jader

- na parametrech slabé, silné a elektromagnetické interakce

nezávisí na	-     tlaku, teplotě, koncentraci, chemické formě

Vyjímka: U EZ a vnitřní konverze. λslouč. < λkov př: u 7Be λ (BeF2) < λkov o 0,1 %

Střední doba života: τ = 1 / λ

Aktivita: rychlost přeměny radioaktivního nuklidu

A = dN / dt                      A = λ N

- závisí na počtu radioaktivních atomů v radioaktivní látce

- rozměr s-1

- jednotka 1 becquerel (Bq), násobné kBq, MBq, GBq apod.

- měrná aktivita: vztaženo na m, V, c apod.

- maximální možná aktivita A = λ N = λ NA [Bq . mol-1]

Časová změna aktivity:

-dN / dt = λ N    N = N0 e –λt    A = A0 e –λt

- aktivita RN klesá s časem exponenciálně, rychlost poklesu je dána konstantou λ.

Poločas přeměny:  A = A0 / 2  	A0 / 2 = A0 e –λt

1 / 2 = e –λt

ln (1 / 2) = - λ t

- ln 2 = - λ t

t = ln 2 / λ

T1/2 = ln 2 / λ

Měření poločasu rozpadu z úbytku aktivity lze jen u krátkodobě žijících radionuklidů. Jinak se poločas rozpadu počítá z aktivity radionuklidu o známé hmotnosti (měrné aktiviy).

Radionuklid o hmotnosti m obsahuje:   N = n NA

N = (m NA) / Ar

A = (λ m NA) / Ar

Pak z λ spočítáme T1/2, popřípadě se znalosti λ spočítáme m.

Příklad využití vztahu A = A0 e –λt:

- uhlíková metoda 14N (n, p) 14C – vysvětlit tento druh zápisu

- 14C se během minut až hodin oxidují na CO2

- rozdělení mezi rostliny, organismy, oceány

- rovnováha 15,3 přeměny za minutu v 1g C živé hmoty

- po smrti konec rovnováhy, citlivost asi do 50 000 roků (T1/2 = 5,7 tisíc roků)

- měří se dřevo, uhlíky, textil, kůže

- moderní metoda: urychlovačová hmotnostní spektrometrie, použitelná až do 100 000 roků

- stačí i 0,05 mg vzorku, ve vakuu se vzorek bombarduje ionty Cs+ za vzniku 14C- (izobarický 14N záporné ionty netvoří) poté se ionty 14C- dostávají do prostoru s Ar, vzniká 14C3+ a vstupují do hmotnostního spektrometru.

- stejná metoda se používá ke stanovení obsahu př.: 10Be (mořské sedimenty, polární led), 36Cl a 129I  (podzemní vody), 27Al (mořské sedimenty).

Příklad: Maximální měrná aktivita pro glycin NH2 – CH2 - 14COOH

T1/2 = 5760 r = 1,818.1011 s; NA = 6,022.1023 mol-1

λ = ln (2) / T1/2 = 3,813.10-12 s-1 A (molární, maximální) = λ NA = 3,813.10-12 6,022.1023 = 2,3.1012 Bq . mol-1 = 2,3 TBq . mol-1 = 2,3 GBq . mmol-1

Z katalogu SIGMA: glycin 14C 0,3 – 2,0 GBq . mmol-1

Kinetika hromadění stabilního produktu radioaktivní přeměny:

X  Ystab.

-dNX / dt = dNY / dt

Na počátku (t = 0) NX, 0 atomů X a 0 atomů Y pak v čase t platí:

NX, 0 = NX + NY

NX = NX,0  e –λt = (NX + NY) e –λt

Pro počet atomů NY vzniklých za čas t platí:

NX / e –λt = NX + NY

NY = NX / e –λt - NX

NY = NX e λt - NX

NY / NX = e λt – 1

Použití: Při určování stáří nerostů. Nuklid musí mít velký T1/2 (40K, 87Rb, 238U atd.), okamžik krystalizace t = 0. Nejznámější je metoda draslík-argonová: roztavení materiálu a stanovení 40Ar pomocí hmotnostní spetrometrie.

40K  40Ca + β- + υe		(90% β-)

40Ar + υe + RTG	(10% EZ)

Kinetika hromadění radioaktivního produktu radioaktivní přeměny:

X (λX)  Y (λY)  ...

X mateřský radionuklid, Y dceřinný radionuklid

Celková změna počtu atomů Y v čase je: dNY / dt = λX NX  - λY NY

Pro počet atomů Y v čase t platí:

NY = NX, 0 λX  / (λY - λX) (e –λx t - e –λy t)

Jestli T1/2X >> T1/2Y (λX << λY) pak se vztah zjednodušuje na:

AY = AX, 0(1 - e –λy t)

Za dostatečně dlouhou dobu (vůči T1/2Y) pak platí:

AY = AX, 0

To znamená že po uplynutí určité doby (10ti násobek T1/2 Y) se vytvoří v původně čistém nuklidu X dceřinný nuklid Y o stejné aktivitě – tzv. trvalá radioaktivní rovnováha.

Významné jsou některé produkty štěpení uranu: 137Cs  137mBa + β-

V přírodě najdeme trvalé radioaktivní rovnováhy v radioaktivních řadách. Existují 3 a to uran-radiová (238U – 206Pb), thoriová (232Th – 208Pb) a uran – aktiniová (235U – 207Pb).

Přechodná radioaktivní rovnováha: Mateřský nuklid má sice větší poločas rozpadu ale srovnatelný s dceřiným nuklidem (λX < λY; T1/2X >T1/2Y).

AY = AX λY  / (λY - λX)

AY / AX = λY  / (λY - λX)

Poměr AY / AX je konstantní, maximální aktivity je dosaženo v čase:

t = 1 / (λY - λX) ln (λY / λX)

Generátory radioaktivních nuklidů: Kolonka sorbentu s pevně zachycenou vhodnou formou mateřského nuklidu, ve vhodné době se dceřinný nuklid s kolonky vymyje.

Přirozeně se vyskytující radioaktivní prvky: přírodní X umělé (není mezi nimi rozdílu)

- T1/2 > 108 roků, vznikly při syntéze prvků ve vesmíru

- T1/2 < 108 roků, vznikají jako produkty přeměny mateřských nuklidů z radioaktivních řad a jadernými reakcemi v zemské atmosféře působením kosmického záření (3H, 14C, 10Be aj.)

# Vlastnosti ionizujícího záření

Energie záření (γ, β, α apod.) keV – MeV, ionizační energie atomů a molekul < 25 eV proto ionizující záření.

a) → M → M+ + e-

b) → M → M*

Rychlost asi 10-16 – 10-15 s, poměr a) a b) 1:2, elektrony způsobují další sekundární ionizaci a excitaci. Excitace je mnohonásobná a do vysokých excitačních stavů (na rozdíl od UV)

Pojmy a veličiny: ionizující záření, jaderné záření (pouze při radioaktivních přeměnách), radioaktivní záření (nesprávné, záření není radioaktivní {kromě n})

Absorpce záření – postupné odevzdávání energie až do stavu kdy už není schopno dále ionizovat

Dosah záření – tloušťka vrstvy která úplně absorbuje záření

Absorpční křivky

Dávka záření – energie sdělená ionizujícím zářením (energie získaná od všech primárně i sekundárně ionizujících částic) malému objemu látky

D = dε / dm

Rozměr je J kg-1, jednotkou Gray (Gy), 1 Gy = energie 1 J absorbovaná v 1 kg látky.

Rozsah dávek: 10-6 – 10-2 Gy při monitorování dávek v životním prostředí, 10-4 – 1 Gy při monitorování dávek u profesionálních pracovníků se zářením, 10-1 – 102 Gy v léčebném použití záření, 10-1 – 104 Gy v radiobiologii a 102 – 105 Gy v radiační chemii a technologii.

Dávkový příkon – rychlost s jakou je látce energie sdělována, rozměr W kg-1, jednotka Gy s-1

D(s tečkou) = dD / dt

Lineární přenos energie – používá se při posuzování biologických účinků IZ a udává rozložení sdělené energie podél dráhy částice, rozměr J m-1, běžně keV μm-1

L = dE / dx

(tzv Braggova křivka)

Mechanismus ztráty energie záření:

α: (těžké nabité částice): krátký, ostře definovaný dosah, ionizace po většinu dráhy stejná pak ostrý pokles k 0 (zachycení elektronů a vznik He), dosah ve vzduchu několik cm, v kapalinách desítky μm, lineární ionizace je největší před koncem dráhy (viz Braggova křivka)

β: L je menší než u α, menší náboj a při stejné energii větší rychlost v = 2Em, má proto větší pronikavost a dosah, v plynech metry, kapaliny milimetry:

Tabulka: Dosah (mm) β záření čtyř radionuklidů v různých materiálech

Absorpční křivka (viz Absorpční křivky nahoře) má exponenciální průběh:

I = I0 e-μd

Kde d je tloušťka absorbující vrstvy v m a μ je lineární absorpční koeficient v m-1, závisí na hustotě elektronů absorbujícího prostředí a energii β záření.

Další možnosti ztráty energie β záření – brzdné záření – při průniku až k jádru, dochází v elektrickém poli k vyzařování spojitého RTG záření (0,1 – 0,4 nm = 60 – 250 keV), uplatňuje se při velké energii β záření a velkém Z. Čerenkovovo záření vzniká je li vβ > c / n, vzniká rázová elektromagnetická vlna – světelný záblesk. Ve vodě dochází pro Eβ > 0.26 MeV.

γ: Ionizuje nepřímo účinkem sekundárních elektronů, tři děje:

- fotoefekt – pro Eγ < 0.1 MeV, na elektron uvnitř obalu se přenese celá energie fotonu, pravděpodobnost silně závisí na Z a Eγ (~ Z5 / Eγ3,5), doprovazen RTG emisí (zaplňování slupek)

- Comptonův rozptyl - pro Eγ  0,1 - 2 MeV, interakce s orbitálními elektrony, foton předá část své energie a uvolňuje jej z atomu (Comptonův elektron), atd. (zmenšuje se Eγ a směr γ se mění, až zanikne fotoefektem), pravděpodobnost ~ Z / Eγ

- tvorba párů – v blízkosti atomového jádra a pro Eγ > 1,02 MeV, dochází ke vzniku páru e- a e+, pravděpodobnost ~ Z2 / Eγ, pozitrony zanikají anihilací

Uplatnění těchto 3 dějů:

Lineární ionizace je malá a dosah γ proto velký, nelze jej běžně určit. Zeslabení svazku γ se řídí vztahem:

I = I0 e-μd

Kde μ (lineární absorpční koeficient) zahrnuje všechny tři děje a závisí proto na Z a Eγ. Pronikavost γ se vyjadřuje pomocí polotloušťky – vrstva zeslabující počáteční intenzitu záření na 1 / 2. I = I0 / 2  	I0 / 2 = I0 e – μd

1 / 2 = e – μd

ln (1 / 2) = - μ d

- ln 2 = - μ d

d = ln 2 / μ

d1/2 = ln 2 / μ

Tabulka: Polotloušťky (cm) pro absorpci γ záření v některých látkách

Pro vzduch pro 0,1 MeV 35 m, pro 1,0 MeV 90 m.

n: energii ztrácí srážkami s atomovými jádry, k účinnému zpomalení dochází při srážce s lehkými jádry (nejlépe 1H),

∆E = E (4 m M) / (m + M)2

po zpomalení na energii ~ 10-2 eV (tepelné neutrony) zanikají jadernou reakcí, stejně jako u γ nemá n záření definovaný dosah, μ závisí na účinném průřezu (σ rozměr m2 , závisí na energii projektilu a druhu jaderné reakce) záchytu neutronů jádry absorbující látky

Pronikavost n se vyjadřuje opět pomocí polotloušťky. Ionizační účinky jsou nepřímé a jsou způsobeny částicemi, které vznikají jadernou reakcí při záchytu neutronu.

10B (n, α) 7Li apod.

Při srážce s H (živé organismy) ∆E = E, vyražení p z H atomu se značnou Ekin a velkým lineárním přenosem energie, nebezpečné pro živé organismy

Zdroje IZ:

- aparaturní – záření vzniká jen během provozu zařízení

- radionuklidové – emitují záření nepřetržitě

Zdroje γ a RTG záření: γ: 241Am, 109Cd, 57Co, 55Fe, 60Co, 137Cs, 192Ir; RTG: RTG lampy, 109Cd, radionuklidy generující brzdné záření při absorpci β záření, urychlovače elektronů

Zdroje elektronů: 90Sr / 90Y, 3H, 147Pm ; urychlovače elektronů

Zdroje pozitronů: 22Na, 68Ge

Zdroje těžkých kladných částic: α: 210Po, 226Ra, 238Pu, 239Pu, 241Am, urychlovače částic

Zdroje neutronů: radionuklidové zdroje založené na reakci (α, n) a samovolném štěpení, neutronový generátor (3H (d, n) 4He), jaderný reaktor

Ochrana před IZ:

Spočívá v zeslabení dávky záření na hodnotu, při níž je riziko pro lidský organismus sníženo na zanedbatelnou hodnotu.

Metody ochrany před IZ:

- udržováním patřičné vzdálenosti od zdroje záření ~ 1 / l2 (důležité u γ záření)

- odstíněním záření (všude kromě α záření, u β stačí 1-2 cm skla, plexiskla, u γ olovo, železobeton, beton s barytem (BaSO4 – těživec), pozitrony se stíní jako γ, stejně se stíní γ při rekaci pomalých neutronů s jádry atomů, neutrony se zpomalují př. parafínem)

- nejkratší dobou pobytu v prostoru kde záření působí

# Metody detekce IZ

- IZ není vnímatelné lidskými smysly

- registruje se na základě dějů, které vyvolává při absorpci ve vhodné látce

- důsledky těchto dějů se elektronicky převádějí na pozorovatelné signály

- elektronický způsob detekce vyžaduje zařízení sestávající z několika částí

- část citlivá na záření se nazývá detektor záření (energie záření se mění na elektrické či optické signály a dále se zpracovávají (zesílení, integrace)

- zpracované signály se přivádějí na registrační jednotku (pulsní {zobrazují se přímo impulsy} či integrující režim {počet impulsů za čas} tzv. dozimetry – udávají dávkový příkon př. μGy hod-1

- většina detektorů neměří IZ se 100% účinností, pro četnost R platí: R = η A (η – účinnost < 1; A – aktivita v Bq)

- Zařízení, které rozlišuje energii záření podle výšky impulsů – spektrometr záření

- chyba měření vzorku je tím menší, čím větší počet impulsů zaznamenáme

Detektory IZ:

Měření, detekce a registrace intenzity ionizujícího záření je proces, při kterém dochází k částečné nebo úplné absorpci ionizujícího záření. K detekci ionizujícího záření se běžně užívají tyto sekundární projevy absorpce:

- fotografické účinky

- ionizace plynů

- luminiscence

- schopnost zvyšovat elektrickou vodivost některých materiálů

- změna struktury materiálu

Podle toho lze rozdělit detektory ionizujícího záření do pěti základních skupin:

- fotografický film

- ionizační komora, proporcionální detektory, Geiger-Műllerovy detektory

- fluorescenční stínítka, scintilační detektory, termoluminiscenční detektory

- polovodičové detektory

- stopové detektory částic

## Detektory

Hlavní funkcí detektoru je změna energie ionizujícího záření na elektrické pulsy, které je možno zaznamenávat. Základními typy jsou plynové detektory (proporcionální), scintilační, polovodičové a germaniové detektory. Důležitými charakteristikami všech typů detektorů jsou:

- účinnost

- linearita

- energetická proporcionalita

- rozlišení

### Účinnost:

Výkonnost detektoru popisuje možnosti detektoru zaznamenávat různé druhy záření o různých energiích, která na něho dopadají. Ideální je stav, kdy počet částic dopadajících na snímač je roven počtu impulsů registrovaných detektorem.

### Linearita:

Proces konverze jednotlivých částic na elektrické pulsy je extrémně rychlý - řádově několik mikrosekund. Pokud je vysoký tok částic, může se stát, že částice přicházející do detektoru není zaznamenána, protože detektor ještě zpracovává částici předcházející. Doba potřebná pro registraci částice (přeměnu na elektrický puls) se označuje jako mrtvá doba detektoru (). Část částic, které mohou být náležitě zpracovány, je popsána linearitou detektoru. Jednotlivá částice s energií E, která vstoupí do detektoru, produkuje elektrický puls V, takže částice, které dopadají na detektor v počtu I částic za sekundu vyvolají vznik napěťových pulsů v počtu R pulsů za sekundu. Detektor považujeme za lineární, dokud trvá přímá úměra mezi R a I.

Jelikož je detektor po určitou dobu  "mrtvý", bude měřené množství pulsů Rm vždy nižší než skutečné množství pulsů Rt:

Rt=Rm1−Rmτ

Délka mrtvé doby je ovlivněna řadou faktorů a rozlišují se dva typy mrtvé doby:

- "ochromující" mrtvá doba, která zcela zablokuje detektor tak, že přestane detekovat

- "neochromující" mrtvá doba, při které dojde ke ztrátám při zaznamenávání pulsů, pokud se zvýší tok fotonů, ale nedojde do stavu, kdy je detektor zablokován

Oba typy mrtvé doby se významně uplatňují u Si(Li) detektorů. Neochromující mrtvá doba zpravidla nedělá potíže u scintilačních detektorů.

Průměrná mrtvá doba činí:

- 200 s u Geiger-Műllerova detektoru

- 0,23 s u scintilačního detektoru s krystalem NaI (Tl)

- 0,027 s u scintilačního detektoru s krystalem YAP (Ce)

- 0,001 s u polovodičových detektorů

### Energetická proporcionalita:

Jedná se o úměrnost signálu detektoru k energii dopadající částice. Velikost výstupního signálu je závislá na proudu vzniklém v čítači a tento proud je závislý na počtu ionizačních přeměn vedoucích ke vzniku pulsu. Jestliže počet ionizačních přeměn bude úměrný energii dopadajících částic, velikost výstupního napětí bude rovněž úměrná energii dopadajících částic. Detektor bude proporcionální, pokud je velikost výstupního napětí detektoru V úměrná energii E dopadajících částic.

### Rozlišení

Je to schopnost detektoru rozlišit částice různých energií. V proporcionálně pracujícím detektoru způsobí částice o energii E výstupní puls o napětí V. Prakticky budou tedy částice o  stejné energii produkovat výstupní pulsy o stejném napětí

## Fotografický film

Fotografická detekce ionizujícího záření je založena na tom, že ionizující záření, stejně jako viditelné světlo, vyvolává ve fotografické emulzi (krystalky Agar v želatině) latentní obraz, který lze zviditelnit chemickým vyvoláním. Ozářená místa emulze vykazují po vyvolání zčernání, jehož intenzita je úměrná počtu částic, které na emulzi působily. Používají se k detekci RTG záření, záření γ a neutronů. Neutrony, které sami na fotografickou emulzi nepůsobí, je třeba převést na detekci ionizujících částic. Například překrytím fotografické emulze kadmiovou fólií, v níž se pomalé neutrony zachycují reakcí 113Cd (n, γ) 114Cd a vzniklé fotony pak způsobují zčernání emulze.

Fotografická detekce ionizujícího záření se používá v osobní dozimetrii pracovníků s ionizujícím zářením. A v různých radiografických metodách. Osobní filmový dozimetr obsahuje film v papírovém obalu, který je uložen v plastikové kazetě. Na vnitřních stěnách kazety, jsou upevněny měděné a olověné proužky, které umožňují přibližně určit energii záření tím, že různě absorbují záření dopadající na film. Dozimetr je připevněn na pracovním oděvu a nepřetržitě registruje záření, obvykle po dobu jednoho měsíce. Po vyvolání filmu se dávka záření určí z intenzity zčernání filmu.

Osobní filmový dozimetr

Autoradiografické metody jsou významné tím, že poskytují informace o rozložení radioaktivity ve zkoumaném objektu. To je velmi užitečné v biologických studiích, kde se zjišťuje rozložení radioaktivních látek v živočišných orgánech, částech rostlin a buněčných strukturách. Zkoumaný radioaktivní objekt se na určitou dobu přiloží na film, který se pak vyvolá

Fotografická detekce ionizujícího záření se také používá v průmyslové radiografii a v lékařské rentgenové diagnostice.

## Plynové ionizační detektory

Všechny detektory mají za základ nádobu s tenkým, málo absorbujícím vstupním okénkem a dvěma elektrodami uvnitř. Detektor je plněn vzácnými plyny (argon, xenon). Po určité době budou vzniklé iontové páry rekombinovat a přejdou zpět do základního stavu. V případě, že je na elektrody vloženo určité napětí, budou elektrony přitahovány k anodě a ionty ke katodě a sníží se tím rozdíl potenciálů. Velikost vzniklého napěťového impulsu záleží na napětí mezi elektrodami.

Závislost počtu elektronů vzniklých v komoře působením ionizujícího záření na napětí mezi elektrodami lze vyjádřit graficky. Je-li hodnota U menší než U1 bude část elektronů a iontů rekombinovat ještě před zachycením na elektrodách. V oblasti napětí U1-U2 dopadnou všechny elektrony na anodu a ionty na katodu - jejich počet závisí pouze na počtu absorbovaných částic. V oblasti, kde je napětí mezi elektrodami vyšší než U2, budou mít volné elektrony dostatečnou energii, aby na cestě k anodě ionizovaly další atomy plynu, a probíhá tzv. lavinová ionizace. Koeficient plynového zesílení (A) udává, kolikrát více párů dopadlo na elektrody, než vzniklo účinkem ionizujícího záření.

### Ionizační komora:

Ionizační komora pracuje v oblasti U1-U2 (A = 1), ionizační proud je úměrný energii ionizujícího záření. Napětí nutné k dosažení nasyceného proudu závisí na intenzitě záření. Citlivost komory závisí na vlnové délce a stejně tak i absorpce záření v plynu. K plnění se používá těžkých vzácných plynů (Ar, Kr).

### Proporcionální a Geiger-Műllerův detektor:

Jedná se o detektory pracující v oblasti U3-U4. Počet vzniklých párů elektron-iont je úměrný energii ionizujícího záření. Pokud je koeficient plynového zesílení konstantní je elektrický napěťový impuls na výstupu úměrný absorbované energii ionizujícího záření a detektor dovoluje rozlišit ionizující záření s různými energiemi.

Vznik lavin elektronů je v proporcionálním detektoru lokální záležitostí - vznikají v té části, kde bylo ionizující záření pohlceno. Vyhasnutí lavin proběhne, aniž by se rozšířili do celého objemu. Plynové zesílení tohoto Geiger-Műllerova detektoru je kolem 107.

Geiger-Műllerův detektor

## Luminiscenční detektory

### Fluorescenční stínítka:

Při ozáření některých látek ionizujícím zářením může dojít k uvolnění elektronů z valenčního pásu a přechodu do pásu vodivostního a při zpětném přechodu může vzniknout viditelné záření. Tento jev se pak využívá k visuelní detekci ionizujícího záření. Jako fluoreskujících látek se používá wolframan vápenatý, křemičitan zinečnatý nebo sirník zinečnatý. Ačkoliv existuje závislost mezi intenzitou fluorescence a intenzitou dopadajícího svazku, používá se fluorescenčních stínítek hlavně při justaci přístrojů.

### Scintilační detektory:

V scintilačních detektorech je převod ionizujícího záření na elektrický impuls dvojstupňový proces. Prvním krokem je vznik záblesku (emise světla) na vhodném krystalu a druhým krokem je uvolňování elektronů na fotonásobiči a jejich detekce a převod na elektrický impuls.

Ionizující záření, dopadající na uzemněný scintilační krystal detektoru, uvolní elektron, který při pohybu krystalem přivede do excitovaného stavu desítky atomů. Zpětný přechod do základního stavu je doprovázen emisí světla, jehož vlnová délka nemusí nutně ležet ve viditelné oblasti, ale musí být vhodná k uvolňování elektronů z fotokatody.

Scintilačním krystalem emitovaný foton dopadne na světlocitlivou katodu a uvolní z ní určitý počet (n) fotoelektronů. Tyto dopadají na nejbližší dynodu (parabolická elektroda) a každý z nich vyprodukuje jistý počet R sekundárních elektronů. Na druhou dynodu dopadá již nR elektronů, na třetí nR2 elektronů atd. Při počtu dynod m vzroste počet primárních elektronů na nRm, kde Rm je koeficient zesílení fotonásobiče. Mezi jednotlivými dynodami je održováno napětí 100-200 V a na výstupu z fotonásobiče je impuls napětí přímo úměrný energii absorbovaného ionizujícího záření. V běžných detektorech je počet dynod 8-15, a koeficient zesílení je 107-108.

Fotonásobič

Jako scintilačního krystalu se nejčastěji používá krystal NaI aktivovaný 1% Tl. Thalium vytváří v pásové struktuře krystalu hladinu nečistot, tzv. fluorescenční centra. Pro nízkoenergetické RTG záření (3-20 keV) není tento krystal vhodný a alternativně se používají monokrystaly YAlO3 aktivované Ce (YAP:Ce). Tento krystal může být v tenčí destičce a je mnohem stabilnější. Podstatný je i rozdíl v délce scintilačních záblesků - u NaI je to 230 ns, u YAP je to pouze 27 ns. Maximální intenzita fluorescenčního pásu NaI je na vlnové délce 410 nm, u krystalu YAP 350 nm. Fotokatoda v scintilačních detektorech je zpravidla antimon-cesiová.

### Scintilační krystal z NaI dotovaný thaliem

## Polovodičové detektory

V těchto detektorech je jednostupňová detekce ionizujícího záření prováděna pevnou látkou, ve které dokáže dopadající kvantum generovat dvojici nábojů, a ty jsou schopny rychlého pohybu k elektrodám, kde vyvolají elektrický impuls. Tato pevná látka je umístěna mezi dvěma elektrodami pod vysokým napětím. Je to vlastně typ ionizační komory, která je místo plynem vyplněna krystalem. Použitý krystal musí mít v zásadě tyto vlastnosti:

- vysoký odpor, který zajišťuje sběr nábojů polem vysokého napětí a snižuje šum ze zbytkových proudů

- dovoluje prodloužit dobu životnosti vzniklých nábojů

- umožňuje vysokou pohyblivost nábojů

- má malou šířku zakázané zóny (předpoklad dobrého energetického rozlišení)

- velkou absorpční schopnost

Těmto podmínkám vyhovují polovodičové materiály jako křemík a germanium. Tyto materiály jsou zpravidla driftované lithiem, které napomáhá k záchytu dopadajících fotonů. Jejich stabilitu je však nutno zajistit teplotami kapalného dusíku.

Si(Li) detektor je tvořen monokrystalem p-typu křemíku tloušťky několik mm, který je pod napětím 300-1000 V. Vysoká koncentrace Li atomů na jeho okrajích tvoří oblast n-typu, kdy z jedné strany je kontakt zlatý a z druhé strany je tzv. Schootkyho bariéra (p-i-n dioda). Při vstupu fotonu dojde ke vzniku mraku elektronových párů, jejichž počet je přímo úměrný energii dopadajícího kvanta. Elektrony jsou pak směrovány ven z krystalu díky rozdílu potenciálů na čítací obvod. Na rozdíl od jiných typů detektorů, neexistuje zde žádné vnitřní zesílení, takže výstupní signál je velmi slabý.

Výhodou těchto detektorů je možnost připojení na vícekanálový analyzér, vysoká účinnost ve sběru pulsů a velké úhly při sběru dat. Nevýhodou je dlouhá mrtvá doba.

Si(Li) krystaly pracují spolehlivě v oblasti asi 2-20 keV. V krátkovlnné oblasti však ztrácejí na účinnosti a jsou nahrazovány krystaly Ge (Li). Podmínkou je užití vysoce čistého germania, v opačném případě se radikálně zvyšuje mobilita Li.

Problém chlazení kapalným dusíkem lze odstranit při použití teluridu kadmia, který je schopen pracovat při pokojové teplotě, ale jeho nevýhodou je poměrně vysoký šum.

Germaniové jádro Ge(Li) detektoru

## Stopové detektory částic

Jsou látky, v nichž těžká jádra či α záření vyvolávají mikroskopické poruchy v jejich struktuře. Nejčastěji se používá slída, různá skla, či organické polymery. Poruchy vznikají tím, že procházející částice vytvářejí podél své dráhy v pevné látce vysoce ionizované atomy. Tyto ionty se silně odpuzují a vzájemně vytlačují z původních poloh., čímž vzniká mikroskopická oblast s porušenou strukturou, tzv. radiační stopa (válcový kanálek o průměru 1 – 10 nm). Lze je zviditelnit chemickým leptáním, protože v místech poruch je ozářená látka náchylnější k chemické korozi. Počet stop je přímo úměrný počtu částic, které dopadly na detektor.

Stopové detektory se používají v dozimetrii α záření, zejména k měření dávek záření způsobených radonem a jeho dceřinými produkty. Lze je použít i k dozimetrii neutronů. Pro tento případ se dozimetr překrývá fólií z uranu mírně obohaceného izotopem 235U, který se neutrony štěpí a štěpné fragmenty vyražené z fólie pak vyvolávají poruchy v detektoru. Pokryje-li se detektor vrstvou boru, lze neutrony registrovat prostřednictvím α částic vznikajících reakcí 10B (n, α) 7Li.

Stopové detektory se používají také k registraci těžkých iontů v kosmickém záření a k měření dávek, kterým jsou vystaveny posádky kosmických letů.

### Biologické účinky IZ

Základní pojmy:

Dávka D: D = dE/dm [Gy]

Dávkový příkon D: D = D/t  [Gy/s]

Ekvivalentní dávka HT: HT = wR * DTR [Sv]

| Druh záření | wR |
| --- | --- |
| fotony a elektrony všech energií | 1 |
| neutrony 10 keV | 5 |
| neutrony 10 – 100 keV | 10 |
| neutrony 0,1 – 2 MeV | 20 |
| neutrony 2 – 20 MeV | 10 |
| záření α | 20 |

Efektivní dávka Hf: Hf = wT * HT [Sv]

| Tkáň, orgán | wT |
| --- | --- |
| gonády | 0,20 |
| červená kostní dřeň | 0,12 |
| tlusté střevo | 0,12 |
| plíce | 0,12 |
| žaludek | 0,12 |
| močový měchýř | 0,05 |
| mléčná žláza | 0,05 |
| játra | 0,05 |
| jícen | 0,05 |
| štítná žláza | 0,05 |
| kůže | 0,01 |
| povrchy kostí | 0,01 |

Účinky IZ se projevují ve větší či menší míře u všech živých organismů. Závažnost účinků závisí na dávce a druhu organismů.

Přímé účinky: změna biologicky důležité makromolekuly (nukleových kyselin) přímým zásahem částicí IZ či sekundárními částicemi

Nepřímé účinky: souvisí s radiolýzo vody (změny způsobené radikály, peroxidem vodíku a hydratovaným elektronem (vysušené enzymy vykazují menší poškození než roztoky enzymů)

Radiolýza vody: 		H2O+ + H2O → OH + H+aq

e- + nH2O → e-aq

e-aq → H + OH- + (n-1)H2O

H2O → H + OH

H + H → H2

OH + OH → H2O2

e-aq + OH → OH-

HO2 + HO2 →H2O2 + O2

Kyslíkový efekt:		O2 + H → HO2

O2 + e-aq → O2-

Poškození na buněčné úrovni:

- změny ve struktuře a biosyntéze DNA

- chybná syntéza enzymů

- chybně syntetizované bílkoviny (chovají se cize a jsou toxické)

- změny v propustnosti buněčných membrán

- časem poruchy dělení, smrt buňky

Větší rozmnožovací schopnosti, malá diferencovanost = výraznější poškození

Účinky IZ na lidský organismus

Nestochastické:

- projeví se po ozáření IZ během krátké doby

- je postiženo současně mnoho buněk

- nemohou se uplatnit všechny opravné procesy

- prahová dávka vyvolá poškození u 1 – 5% osob

- akutní nemoc z ozáření:

- jednorázové ozáření celého těla vysokými dávkami

- poškození krvetvorných orgánů, trávícího ústrojí a CNS

- ekvivalentní dávka 2 Sv

- projevuje se ve 3 fázích:

- Nevolnost, skleslost, bolesti hlavy, zvracení, změny krevního obrazu

- Období latence – přechodné ustoupení příznaků, je tím kratší čím větší byla absorbovaná dávka

- Intenzivní rozvinutí počátečních příznaků + padání vlasů, vnitřní krvácení, silná vnímavost vůči infekcím

- při ozáření ekvivalentní dávkou 6 Sv převládá hematologická forma choroby (poškození krevní dřeně, krvetvorby, krvavé průjmy, poruchy funkce střev)

- ozáření ekvivalentní dávkou 50 Sv: psychická dezorientace, zmatenost, křeče, bezvědomí, smrt během hodin až dnů v důsledku oběhového kolapsu, zástavy dýchání a poruch mozku

- pravděpodobnost úmrtí: 6 Sv 80%, 10 Sv 100%

- zlepšování stavu po 6 – 8 týdnech, uzdravení

- dlouhodobé následky (poruchy krvetvorby, poruchy funkce pohlavních orgánů, neplodnost, zvýšená vnímavost k infekcím a nádorovým onemocněním, trvalá slabost a únava)

- lokální akutní poškození kůže:

- radiační dermatitida (zarudnutí až špatně hojitelné vředy)

- prahová dávka 3 Sv (výrazně se zvyšuje frakcionací dávky)

- poškození plodu:

- plod je nejcitlivější mezi 3. – 8. týdnem

- mikrocefalie (špatně vyvinutý mozek), oční defekty, rozštěp patra, celkové zaostávání (mentální retardace, zakrslost)

- prahová dávka 0,05 Sv

- poruchy plodnosti:

- přechodná aspermie (porucha v tvorbě spermií)

- prahová dávka 0,1-1 Sv, od 3Sv trvalá aspermie

- u žen dávka do 1,5 Sv bez odezvy, sterilita od cca 3 Sv

- zákal oční čočky:

- dlouhá doba latence

- prahová dávka cca 1,5 Sv (výrazně závisí na frakcionaci dávky)

Stochastické:

- poškození malého počtu buněk (i jediné)

- projeví se po ozáření jednou či více podprahovými dávkami

- vznik nádorových onemocnění (l.d. 10 – 40 let), leukémie (l.d. 5 – 20 let), genetické poškození další generace

- projeví se ve skupině náhodně

- pravděpodobnost vzniku poškození je tím menší, čím menší dávkou byla skupina ozářena

- rostoucí dávka záření ovlivňuje pouze pravděpodobnost vzniku poškození a nikoliv jeho závažnost

- lze odhalit jen sledováním velkého počtu osob

- 6400 osob v Hirošimě ozářeno ekvivalentní dávkou 1,2 Sv, za 25 let 11 případů leukémie navíc nad přirozený výskyt ve stejně velké neozářené skupině

Díky opravným mechanismům je vznik poškození při malých dávkách velmi málo pravděpodobný, přesto dosud převládá tzv. konzervativní přístup:

- stochastické účinky – mutace jediné buňky

- závislost na dávce podprahová

- předpokládá sčítání dávek, ignoruje opravné procesy

Moderní přístup:

- buňka může poškození DNA opravit

- při ozáření dávkami pod 0,2 Gy nelze prokázat škodlivé účinky (kromě ranného vývoje plodu)

- u lidí ozářených při bombardování atomovými bombami dávkami menšími než 0,2 Gy zjištěna nižší úmrtnost na rakovinu a nebyl pozorován vyšší výskyt leukémie

- britští radiologové s celoživotní dávkou 1-5 Gy, radiologitští pracovníci 0,5 Gy: žádný výskyt rakoviny navíc

- 28 000 pracovníků britských loděnic ozářeno dávkou 0,005 mSv: úmrtnost o 24% nižší

- kanadské ženy vyšetřované pomocí RTG na tuberkulózu, dávky 0,15 – 0,25 Gy: nižší úmrtnost na rakovinu

- Coloradská plošina, přirozené dávky záření 3x vyšší než USA průměr: úmrtnost na rakovinu o 15% menší

Ochranný efekt:

- leukocyty ozářeny nejprve dávkou 0,02 Gy a pak 0,15 Gy – poloviční výskyt chromozových aberací než po samostatné dávce 0,15 Gy

Hormeze – stimulující účinky malých dávek IZ

- vyšší metabolická aktivita bakterií

- urychlení klíčení semen, vycházení, odnožování, růst, dřívější květenství, dozrávání

- prodloužení života myší (celoživotně ozařovány 8h denně 1mGy)

- u lidí: léčivé účinky radioaktivních koupelí (Jáchymov)

- léčí se především: revmatismus, degenerativní změny obratlů, inf. onemocnění nervového systému, poruchy vylučování k. močové, poruchy při vylučování žluči játry apod.

Léčení pomocí IZ:

Teleterapie – dálkové ozařování především 60Co (5*1013 – 1015 Bq)

Kontaktní terapie – β- zářič na povrchu těla (32P či 90Sr)

Brachyterapie – tělesnými dutinami se zářič zavede k nádoru

Endoterapie – vpravení radionuklidového zářiče do postižené tkáně metabolickým procesem (štítná žláza Na131I apod.)

Radioimunoterapie – RN je vázán na protilátku, selektivně se váže na spec. antigeny a receptory v nádorových buňkách

Velikost dávek – cca 60 Gy (frakcionace po 2 Gy)

Nevýhoda γ ozařování –  ozařuje se i zdravá tkáň (různé směry ozařování)

Současné trendy:

- ozařování urychlenými protony (vysoký lin. přenos energie na konci dráhy, 180 MeV dosah 15cm), v Japonsku 12C6+

- ozařování svazkem záporných pionů (nestabilní částice (doba života 2,6.10-8s), vznikají při ozařování terče protony o E > 500 MeV), po zpomalení dojde k zachycení v jádře a uvolnění 140 MeV = roztříštění jádra

- bórová terapie 10B(n, α)7Li

Účinky IZ na hmyz:

- 100x odolnější než obratlovci, smrtelné dávky 103 – 104 Gy

- nižšími dávkami lze hmyz sterilizovat

- radiační hubení hmyzu: potemník v obilí, při 100 Gy dochází ke sterilizaci samečka ale k přímému usmrcení je třeba 5000 Gy

- ochrana starých dřevěných uměleckých předmětů (výhoda proti chemické sterilizaci)

- hubení hmyzu ve volné přírodě: vypouštění sterilizovaných samečků (nezanáší se do přírody insekticidy)

Účinky IZ na mikroorganismy:

- jsou velmi odolné, smrtelné dávky 103 – 104 Gy

- radiační sterilizace: obvazový materiál, chirurgické potřeby, injekční stříkačky, jehly, umělé srdeční chlopně, apod)

- radiační ozáření potravin: dávka 30 – 70 kGy, potraviny jsou vakuované a zmrazené (masné výrobky) – potlačení vzniku zapáchajících produktů radiolýzy

- jednotlivé země povolují ozařování různých druhů potravin

- nepovoluje se ozařovat čerstvé maso, ovoce a zeleninu

Účinky IZ na rostliny:

- pozorovaný účinek závisí na objemu chromozomů (objem jádra připadajícím na jeden chromozom), na rychlosti růstu rostliny, na frakcionaci dávky záření

- jednorázové ozáření: odolnější pomaleji rostoucí rostliny

- chronické ozařování: odolnější rychleji rostoucí rostliny

- jehličnaté dřeviny: zpomalení růstu při 0,01 – 0,1 Gy/den

- ostatní rostliny: zpomalení růstu při 1-100 Gy/den

- radiační šlechtění: ozáření semen 100 – 1000 Gy, vznik mutací, část užitečných (odrůda obilí s většími výnosy a odolnější vůči chorobám apod.)

LD50 v Gy pro RTG a γ záření:

Ostatní účinky IZ:

- odstraňování statické elektřiny (ionizace vzduchu α zářením 210Po či 241Am)

- ionizační hlásiče kouře (241Am o malé aktivitě + ionizační detektor záření, kouř mění ionizační proud)

- radionuklidové baterie využívají tepelných účinků IZ (absorpce α a β záření v látce), tepelnou energii převádí na elektrickou (238PuO2 v kardiostimulátorech (g) či družicích (kg), poločas 86 let, použití asi 20 let, nevzniká γ: 238Pu  234U + α)

- radionuklidové světelné zdroje jsou založeny na emisi viditelného světla při absorpci IZ v některých látkách (kdysi 226Ra a ZnS), dnes β zářiče 3H, 85Kr, 147Pm, signalizační lampy, číselníky hodinek a měřicí přístroje apod.

- barvení skel: ozařování dávkami 1 kGy, vytvářejí se poruchy absorbující viditelné světlo, trvanlivost desítky let (měření dávek), zkracuje se za vyšších teplot

# Použití radionuklidů a izotopů v biologii a lékařství

Izotopový indikátor – prvek, jehož přirozené izotopové složení bylo změněno (14C byl přidán k přírodnímu C, či 198Au k přírodnímu zlatu), většinou radioaktivním izotopem

Indikátorová metoda – metoda využívající izotopové indikátory ke sledování různých dějů a procesů

Izotopové indikátory:

- sledujeme chování určité chemické látky, izotopový indikátor musí být ve stejné chemické formě, jako je sledovaná látka (př. sledování biochemických dějů)

- sledujeme určitou látku či objekt, přičemž chemické vlastnosti izotopového indikátoru nejsou podstatné (sledování proudění kapalin v potrubí)

Izotopicky substituované sloučeniny – sloučeniny, ve kterých je stabilní izotop nahrazen izotopem radioaktivním ve všech molekulách (2-(14C)-octová kyselina)

Izotopicky značené molekuly – směs látky s přírodním izotopovým složením a látky izotopově substituované (2-[14C]-octová kyselina)

Indikátory v chemii a biochemii:

Reakce chloritanu s kyselinou chlornou:

ClO2- + HOCl → Cl- + HClO3

Ze stechiometrického zápisu není zřejmé, zda kyselina chlorečná vzniká oxidací chloritanu či kyseliny chlorné. Tím, že se v jednom reaktantu chlór označí, např. izotopem 36Cl, lze jednoznačně původ chlóru v kyselině chlorečné zjistit.

Významným přínosem bylo použití radioaktivních indikátorů pro pochopení procesů fotosyntézy. Používá se 14CO2 (rostliny) a NaH14CO3 (řasy).

Studium metabolických přeměn:

Látka, jejíž metabolismus se zkoumá (A), se podá organismu ve značené formě. Po určité době se izoluje látka B (předpokládaný metabolit látky A). Je-li látka B radioaktivní, je metabolitem látky A. Metabolismus složitějších látek probíhá přes řadu mezistupňů, které je možné všechny identifikovat metodou radioaktivních indikátorů.

V kombinaci s autoradiografickou detekcí bývají izotopové metabolické studie také spojeny se zjišťováním, v kterém orgánu k metabolismu dochází, případně kde se ukládají produkty metabolismu.

Autoradiogram zmrazeného řezu krysou pořízený 6h po injekci roztoku Na235SO4

Receptorové studie:

Zjišťuje se, ve kterých tkáních a buňkách se nacházejí receptory biochemicky a fyziologicky účinných látek. Tyto látky se ve značené formě podávají organismu a jejich lokalizace ve tkáních nebo buňkách se provádí autoradiograficky.

Autoradiogram řezu ledvinou krysy, ukazující lokalizaci receptorů endothelinu

Studium samodifúze – sledování pohybu částic v čisté látce vlivem tepelného pohybu (např. pohyb molekul vody ve vodě, používá se 3HHO)

Studium výměnných reakcí – sledování výměny identických částí mezi jednotlivými molekulami AX + BX → AX + BX, kde dochází k výměně identických částic X.

Další použití izotopových indikátorů:

- stanovení rozpustnosti málo rozpustných látek (ve vodě, v jiných rozpouštědlech, kovů v roztavených solích, plynů v kapalinách apod.)

- stanovení tenzí par, málo těkavých látek (vysokovroucí kapaliny, roztavené kovy)

- stanovení velikosti povrchu sorbetu (sleduje se množství naadsorbovaného radioaktivního plynu)

- rychlost vylučování kovů na elektrodách a sledování následných elektrodových dějů

- zadržování aktivních komponent pracích prášků na vláknech tkaniny atd.

Metoda izotopového zřeďování:

Radioaktivní indikátor o známé měrné aktivitě a0 = A0 / m0, kde A0 je aktivita indikátoru a m0 jeho hmotnost, se přidá ke vzorku, který obsahuje neznámou hmotnost mx látky. Měrná aktivita indikátoru se tím sníží na hodnotu a1 = A0 / (m0 + mx). Aktivita A0 přitom zůstala stejná, před zředěním pro ni platil vztah A0 = a0m0, po přidání vzorku A0 = a1 (m0 + mx). Z rovnosti těchto dvou vztahů dostáváme:

mx = m0 (a0/a1 – 1)

Při použití indikátoru ve stejné chemické formě jako sledovaný vzorek můžeme určit množství konkrétní látky v systému.

Použití:

- pro stanovení obsahu vyměnitelného fosforu v půdě. Vzorek půdy se třepe s roztokem 32PO43-  o známé měrné aktivitě, vyměnitelný fosfor přechází do roztoku a měrnou aktivitu indikátoru sníží

- stanovení objemu v případech kdy objem nezaujímá jednoduchý geometrický tvar (podzemní zásobníky plynu, složitý systém potrubí, objem krevní plasmy apod.)

- určování velikosti hmyzí populace (část jedinců se označí (n0), po promísení s neoznačenou populací se odchytí stejný počet jedinců, jako bylo označeno a zjistí se kolik z nich je radioaktivní (n1), poměr n0/n1 udává zřeďovací faktor, celkový počet v populaci pak činí: n02/ n1

Indikátory v biologii:

- rozsah a směr migrace drobnějších živočichů (část jedinců se označí a po určité době se z počtu označených jedinců určuje rozsah a směr migrace)

- studium pohybu a hromadění baktérií v živočišném organismu

- pohyb a přenos potravy a živin (přenášení potravy uvnitř hmyzího společenství), u rostlin se autoradiograficky stanovuje rozložení přijatých živin v rostlinném těle

- v molekulární biologii bylo pomocí značené DNA a RNA prokázáno že DNA slouží jako matrice pro vznik RNA

- v současnosti je jednou z častých aplikací sekvenování

Sekvenování:

Pro určení přesné sekvence nukleotidů v úseku DNA se používají dvě metody - Sangerova a Maxam a Gilbertova.

Sangerova:

- využívá speciální vlastnosti speciálních nukleotidů - 2', 3' dideoxyribonukleotidtrifosfátů

- tyto nukleotidy (ddATP, ddCTP, ddGTP a ddTTP) nemají na 3' uhlíku ribosy OH skupinu, na tento konec již nemůže být navázán žádný další nukleotid navázán

- v reakční směsi máme namnoženou jednovláknovou DNA (jejíž sekvenci chceme znát), DNA polymerázu, příslušné primery (aby DNA polymeráza mohla začít pracovat), dostatek deoxyribonukleotidtrifosfátů (dATP, dCTP, dGTP a dTTP) pro syntézu a určité množství jednoho typu dideoxyribonukleotidtrifosfátu - dejme tomu ddATP

- polymeráza začne od nasednuvších primerů doplňovat sekvenci druhého vlákna, pokaždé když polymeráza doplňuje dATP do řetězce, je určitá pravděpodobnost, že namísto dATP použije ddATP

- pokud je zařazen ddATP, potom polymerace na tomto místě končí. Necháme-li tedy takovouto reakci proběhnout, získáme velké množství různě dlouhých oligonukleotidů, které budou všechny končit adeninem (dojde k zastavení polymerace u ddATP)

- pokud necháme proběhnout stejnou reakci, tentokrát s ddCTP, ddGTP a nakonec i ddTTP, dostaneme 4 směsi oligonukleotidů, přičemž v každé směsi budou oligonukleotidy končit příslušnou bází

- klasická metoda vyhodnocení spočívá v provedení elektroforézy, přičemž jsou v gelu vytvořeny 4 dráhy, každá pro jinou oligonukleotidovou směs

Maxam a Gilbertova:

- metoda se vyhodnocuje podobným způsobem (elektroforeticky), ovšem reakce, při které vznikají různě dlouhé oligonukleotidy, nevyužívá polymerace podle vzorového vlákna, ale specifického chemického štěpení DNA za určitými nukleotidy

Indikátory v lékařské diagnostice:

Značené sloučeniny užívané v lékařství se nazývají radiofarmaka. Pro diagnostické účely musí být radioaktivní nuklid přítomen v takové chemické formě, kterou tkáň vyšetřovaného orgánu přijímá. Vhodné jsou β- (s následnou emisí γ), β+ (anihilační γ), jaderné izomery a nuklidy podléhající elektronovému záchytu (RTG záření), o energiích γ kolem 100 keV a poločasech rozpadu řádově hodin či dnů.

Nejběžnější zařízení v diagnostické nukleární medicíně je gamakamera.

Gama kamera

Scintigram zdravého srdce (vlevo) a srdce po infarktu myokardu (vpravo); kontrola prokrvení ruky přišité pacientovi po úrazu

Radiofarmaka značená β+ nestabilními radionuklidy umožňují využít principu tomografie (pozitronová emisní tomografie). Nejčastěji se pracuje s 11C, 13N, 15O a 18F (mají krátké poločasy rozpadu a kromě fluoru se jedná o biogenní prvky, kterými lze značit řadu biologicky aktivních molekul)

Schéma pozitronové tomografie

Indikátory v hydrologii:

- pohyb vody v různých přírodních systémech

- pohyb dešťové vody a vody z tajícího sněhu v podpovrchových vodách

- rychlost průtoků ve vodních tocích, pronikání vody z jezer, nádrží a kanálů

- studium podzemních vod (stáří, vztah mezi povrchovými a podzemními vodami)

- vztahy mezi vodonosnými vrstvami

Používá se  58Co, 60Co, 51Cr. Tritium vzniklé při nadzemních pokusech jaderných a termonukleárních zbraní bylo pojato jako pulsní označení hydrosféry tritiem a bylo využito pro studium pohybu a výměny vod zejména v podzemních rezervoárech. Například nepřítomnost tritia v rozsáhlém podzemním rezervoáru pod Saharou ukázala, že v současnosti nedochází k jeho doplňování z vnějších zdrojů.

Indikátory v průmyslu:

- měření průtoku kapalin, sledování transportu surovin v technologickém zařízení, průběh procesů mísení apod. (průtok a doba setrvání odpadních vod v čistících stanicích a odkalovacích nádržích, pohyb roztaveného železa a strusky ve vysoké peci, průchod plynů vysokou pecí, netěsnosti v potrubí ropovodu, netěsnosti v potrubí plynovodu atd.)