Cvičení 2

Příprava a sterilizace živných medií

Media pevná (přídavek agaru 1,5- 3 %) a media tekutá (bujony)

Pomůcky:

2600 mg komerčního masopeptonového media (MPB – meat pepton broth)

agar

destilovaná voda

sterilní Petriho misky

skleněné biologické zkumavky

Erlenmeyerovy baňky

vatové zátky

odměrný válec

Pozn: složení 2600 mg MPB č. 1: Beef extrakt  600 mg, pepton 1 000 mg, NaCl 1 000 mg,

destilovaná voda 200 ml, agar 4 000 mg

pH 6,8 – 7

Postup:

- Na 200 ml objemu destilované vody navážíme 13/5 g = 2,6 g media

- Úprava pH 1M NaOH / 1M HCl

- Z toho objemu odpipetujeme do 2 zkumavek á 5 ml, sterilizace 20 min, 0,15 MPa, 121°C

= tekuté medium ve zkumavce s vatovou zátkou

- Do zbytku objemu přidáme 4 g agaru (1,5 – 3 %) a dobře promícháme

- Agar v mediu rozvaříme v mirovlnné troubě

- Do 2 zkumavek odpipetujeme rozvařený agar (á 5 ml) a zazátkujeme, sterilizace

- Zbytek media v Erlenmeyerově baňce zazátkujeme a připravíme rovněž pro sterilizaci

- Sterilní agar MPB rozléváme do 6-ti Petriho misek á 20ml (postupujeme rychle, nemluvíme). Baňku po každém nalití ožíháme nad kahanem

- Zkumavky se sterilním agarem ještě za tekutého stavu uložíme do šikmé polohy

Nákres: viz dále

Závěr:

Dvojice připravila sterilní media a to 4  zkumavky s masopeptonovým bujonem, 4 zkumavky se šikmým agarem MPB 6 Petriho misek s agarem MPB. Šikmý agar má výhodu silnější vrstvy živin oproti tenké vrstvě Petriho misek. Připravená media budou sloužit k očkování a následnému makroskopickému pozorování kultur mikroorganismů.

Nákres:

Nákres: šikmý agar po sterilizaci media

Vatová zátka

Utuhnutí agaru v podložené zkumavce v šikmé poloze

medium

Teoretická část

Mikroorganismy (bakterie, kvasinky) se v mikrobiologických laboratořích kultivují na sterilních živných půdách, které splňují všechny požadavky na výživu, mají optimální pH a osmotické poměry včetně dalších vhodných fyzikálněchemických parametrů (redoxpotenciál, atmosféra..). Základní vlastnosti všech živných půd:

  - dostatek vody pro životní pochody

  - přítomnost živin

- zdroje energie (heterotrofi – zdroj energie shodný se zdrojem uhlíku,

fototrofi – zdrojem energie je světlo)

uhlíku (cukry, bílkoviny, org.kyseliny, alkoholy; pro autotrofní bakterie CO2)

dusíku (amonné ionty, dusičnanové ionty, AMK, bílkoviny nebo jejich

částečné hydrolyzáty (peptony), málo pak plynný dusík

biogenních prvků (anorganické soli)

Základní druhy kultivace:

  - kultivace kontinuální – otevřený systém; živiny jsou dodávány, část media odtéká; živné prostředí nemění své optimální parametry, eliminace vlivu limitujícího faktoru (např. průmyslové bioreaktory)

  - kultivace stacionární – uzavřený systém; složení prostředí se mění v čase odčerpáním živin a tvorbou metabolitů kultivovaných mikroorganismů; jakákoli chemická látka (produkt) je zde faktorem; maximální koncentrace buněk na jednotku objemu; limitující koncentrace rozpuštěného kyslíku

a) vzdušněná (výhodné vhánění kyslíku fritou, zvětení plochy pro výměnu plynů), b) submerzní (třepaná), c) statická (výměna plynů jen na fázovém rozhraní)

Klasifikace živných medií dle složení:

  - prostředí syntetická – jsou přesně definovaného složení (ústojné roztoky, zdrojem uhlíku obvykle glukóza, zdrojem dusíku (NH4)2SO4 nebo NH4Cl, čisté aminokyseliny, vitamíny a růstové faktory (RF). K rozpuštění destil. voda. Př: minimální media, na nichž rostou jen prototrofi, saprofyti.

  - prostředí přirozená – komplexní, základem je živný bujon, nejsou chemicky definovaná, jsou tvořena složkami získanými po kyselé hydrolýze (HCl) kaseinu nebo želatiny nebo po enzymatické (fermentativní) hydrolýze masa (pepsin, trypsin, pankreatin).

Hydrolýza kaseinu  - kyselá/enzymatická hydrolýza bílkoviny z mléka

Masový výtažek – působení proteolyt. enzymů (trypsin) na maso (beef extract)

Extrakt z kvasinek – auto/hydrolyzát z kvasinek, zdroj N a RF (yeast extract)

Pepton – působením žaludečních šťáv na bílkoviny (z masa, luštěnin, mouky..)

Preparáty z jater, mozku, erytrocytů

Brambory, chléb, žluč, vejce, sladinka...

Podle konzistence pak:

  - tekuté (mléko, masopept.bujon, cukrové půdy, sladina) – výhoda: snadný přístup vody a živin. Bakterie snáze rostou; nevýhoda: růst bakterií se projeví zakalením, sedimentem nebo blankou (dle nároků na kyslík), ale nepoznáme, zda se jedná o čistou kulturu nebo směs více druhů, rodů

  - ztužené agarem (1-2 nebo 5%), želatinou – ztužením bujonového základu; výhodou je možnost pozorování izolovaných kolonií (= klon z jedné buňky); v jedné kolonii je pak stovky miliard buněk. Kolonie určitého bakteriálního druhu je útvar charakteristický a taxonomicky významný makroskopický znak.

  - tuhé (mrkev, brambor)

Zpevnění půd:

  - želatina 10 - 20 % - bílkovina (kolagen, osein, chondrogen)

  - agar – směs polysacharidů (agaropektin, agaróza) z mořských řas (Gelidium, Gracilaria); pro přípravu půd ideální – rozpouští se při 90°C a tuhne při 40°C; slouží jen jako gelifikační přísada, není bakteriemi využíván jako zdroj živin!

  - křemičité gely

Klasifikace živných medií dle růstu mikroorganismů:

  - půdy univerzální – svým složením vyhovují požadavkům na výživu širokého spektra organismů (masopeptonový bujon, sladinový agar)

  - půdy selektivní – složením zvýhodňují růst jednoho druhu nebo cílové skupiny organismů, růst ostatních druhů je inhibován (Př: Ashbyho agar – záchyt Azotobacter, Staphylococcus medium – obsahuje 10% NaCl, které stafylokokům nevadí, většina rodů je však v růstu inhibována. Do těchto půd je tedy přidána nějaká inhibiční složka nebo naopak některá složka chybí, což zvýhodňuje metabolicky adaptabilnější rody a druhy.

  - půdy selektivně diagnostické – svým složením potlačují růst většiny mikroorganismů a umožňují růst jen velmi malé skupině, což se projeví biochemickou reakcí (např. Endova půda)

Sterilizace

  - destrukce všech forem mikroorganismů včetně spor

  - autokláv pro GMO – s filtry

  - suchým teplem – žíhání

- horkým vzduchem 160 – 180°C, 2 hodiny

  - vlhkým teplem – autoklávování. Vlhké teplo je účinnější.

Nasycená pára bez vzduchu, při styku s chladnějším

Objektem kondenzuje a předává mu teplo. Nutno odstranit

Vzduch. Doba dle tlaku a objevu sterilizovaného materiálu,

Většinou 20-30 min.

  - frakciovaná sterilizace – opakované zahřátí na 100°C na 15-60 minut

  - pasterizace – 62 °C na 30 min

  - filtrace

  - záření – germicidní lamopy, UV, tvrdé záření

  - netěkavé látky – fenol (fenolový koeficient), halogeny (Cl, chlornany, I, Hg)

  - těkavé látky – ethylenoxid, chloroform

Příprava skla a materiálu na sterilizaci – zátky, balení do alobalu

Desinfekce – destrukce vegetativních buněk, nikoli spor

S použitím chemických dezinficiencií nebo fyzikálníje definována jako ničeníči zneškodňování patogenních mikroorganismů na neživých předmětech, ve vnějším prostředí(ve vodě, ve vzduchu apod.) a vinfekčním materiálu. Cílem dezinfekce je učinit předměty (zevníprostředí) neinfekční. Účinnost dezinfekce je závislána rezistenci mikroorganismů vůči těmto prostředkům. Dobré dezinficiens by mělo mít cidníúčinek na většinu patogenních mikroorganismů.

Desinfekční látky jsou chemické sloučeniny používané na snížení počtu mikrobů na povrchu neživých objektů.

Sanitace – snížení počtu mikroorganismů

Degerminace

Antisepse je zneškodňování patogenních zárodků v prostředí živých tkání, v ranách,

na sliznicích a na kůži s použitím antiseptik. Je namířena hlavně proti mikrobům

vyvolávajícím hnisání. U antiseptik není striktní požadavek na baktericidní účinek jako

u dezinficiencií, stačí bakteriostatické působení. Antiseptika musí splňovat požadavek

nejedovatosti a dobré snášenlivosti živými tkáněmi. Na rozdíl od dezinficiencií proto

podléhají schválení jako každý jiný lék.

U antiseptik není nutná dobrá rozpustnost ve vodě.

Antiseptika jsou látky používané na snížení počtu mikrobů na živých tkáních.

Asepse je souhrn opatření vedoucích ke stavu, kdy v prostředí je minimum

mikroorganismů. Asepse si klade za cíl zabránit přístupu mikroorganismů k živým

tkáním při chirurgických operacích a to používáním sterilních nástrojů, obvazových

látek, šicího materiálu, pryžových rukavic, přípravou operačního pole, dezinfekcí

chirurgových rukou, používáním ústenek apod.

Pojem asepse zahrnuje také laboratorní a výrobní metody, u nichž je snaha zabránit

Mikrobiální kontaminaci např. v mikrobiologických laboratořích při výrobě

některých léků.

Chemicképrostředky dezinfekce

•Specifický účinek chemických látek na mikroorganismy se projevuje vzávislosti na

jejich koncentraci a doběpůsobení(expozice).

Kriteria kvality dezinfekčních prostředkůpro volbu jejich použití:

•širokéspektrum účinku, jen málo látek působízároveňbaktericidně, virocidněi fungicidně,

•při trvalém používánínevznikárezistence,

•nejsou toxická,

•majírychlý dezinfekčníúčinek,

•majíafinitu kmikroorganismům,

•k dezinfikovanému předmětu jsou inertní,

•dezinfekčníúčinek je stálý za různých změn vnějších podmínek (teplota, vlhkost vzduchu, pH).

Mechanismus účinku

Antimikrobnílátky nejčastěji přímo poškozujístrukturu mikroorganismůnebo narušují

jejich základnímetabolicképrocesy, např. oxidací(sloučeniny chlóru, peroxidy,

peroxid kyseliny), redukcí(aldehydy), hydrolýzou (kyseliny, louhy), dehydratací

(alkoholy), koagulacíbílkovin (alkoholy, fenoly), změnou perneability (detergenční

látky).

Zásady a kyseliny:

Silněanorganickékyseliny a zásady se pro svétoxickéa agresivníúčinky používají

vpraxi zřídka. Např. vápennémléko, kyselina boritá, kyselina peroctová, persteril

(32-36% roztok kyseliny peroctovés10%H2O2 a 1%H2SO4.

Oxidačníprostředky:

peroxid vodíku, manganistan draselný.

Sloučeniny halogenů:

chlorovévápno, ChloraminB, Dikonit.

Jód a jeho sloučeniny:

jódovátinktura, jodofory, JodonalB, Jodisol.

Sloučeniny těžkých kovů:

Famosept, Merfen, Merthiolát, Thiomersal.

Alkoholy:

etanol, n-propanol, etylenoxid.

Aldehydy:

formaldehyd, formalin, glutaraldehyd.

Fenolovéderiváty:

krezoly, Lysol, Orthosan BF12.

Povrchovéaktivnílátky:

Ajatin, Septonex, Ophthalmo-Septonex.

Zajímavosti

Louis Pasteur a Robert Koch

zakladatelé lékařské bakteriologie

Pasteur

Koch

pracovali nejprve s tekutými půdami

Pasteur – vývar z kvasnic

Robert Koch používal

komorovou vodu

z očí jatečního

dobytka

Byla to však chudá media pro většinu patogenních bakterií

- Později Koch zavedl kultivaci na extraktu z hovězího masa zpevněném želatinou.

Kultivací na pevné půdě tak mohl zjistit počet druhů bakterií (dle vzhledu kolonie) a počet buněk ve vzorku (= počet kolonií) a získat čistou kulturu.

Nevýhoda želatiny: ztekucování při 25°C a vlivem bakteriálních enzymů.

- Walter Hesse  - na radu své manželky nahradil želatinu agarem.

Petriho misky – zavedeny Richardem Petrim v r.1887.

Masový výtažek je sice nabit růstovými faktory, ale na živiny je poměrně chudý.

- Frederick Löfler (spoluobjevitel původce záškrtu) – vylepšil masový extrakt přídavkem peptonu (produkt enzymatického natrávení masa, obsahuje peptidy i volné AMK) a NaCl = živný bujon.

- Komerční sušené kultivační půdy – po r.1914