## Stanovení závislosti rozpustnosti kyslíku ve vodě na teplotě

Je-li kapalná fáze v kontaktu s plynnou fází za konstantní teploty a tlaku dochází k odpařování složek roztoku do plynné fáze a současně jsou plynné složky pohlcovány fází kapalnou. Tento proces je dynamický a pokud je soustava soustavou uzavřenou (tj. nedochází k výměně hmoty s okolím) dojde po určité době ke stavu termodynamické rovnováhy při níž jsou si aktivity složek roztoku a plynné fáze rovny. Současně soustava nabývá minima možné hodnoty své Gibbsovy energie. V tomto stavu pozorujeme, že je konstantní, jak hodnota tlaku všech složek v plynné fázi tak i koncentrace složek v kapalné fáze. Obvykle hovoříme o tom že jsou páry nad kapalinou nasyceny a v kapalné fázi je dosažena hranice rozpustnosti.



Velmi názornou soustavou tohoto typu je soustava voda–kyslík–oxid uhličitý (H2O-O2-CO2). Rozpouštění plynů ve vodě a naopak jejich uvolňování do atmosféry Země se stalo a je rozhodujícím faktorem vzniku a trvání života na Zemi. V současné etapě evoluce je koncentrace kyslíku ve vodě určující pro aerobní formy života (např. ryby). Koncentrace CO2 je naopak důležitá pro rozvoj anaerobní formy (např. zelené řasy). Rozpustnost těchto plynů se snižuje s teplotou a naopak zvyšuje s tlakem. Různé formy života jsou různě náročné na obsah kyslíku, který je dán jeho parciálním tlakem a teplotou roztoku (viz Tabulka 1).

Úkol: Určete závislost rozpustnosti kyslíku v destilované a akvarijní vodě na teplotě v intervalu cca 10-40˚C a porovnejte ji s tabelovanými hodnotami. Sledujte i změny pH.

?

Potřeby a chemikálie: Voda destilovaná, akvárium. Přístroj pro měření teploty, obsahu kyslíku a pH (např. Orion 4 Star pH/DO). Vzduchování (akvarijní kompresor a vzduchovací kamínek). Elektromagnetické míchadlo s ohřevem. Kádinka 300ml. Ochranné roztoky pro čidla.



Postup: Dle přiloženého návodu se seznámíme s obsluhou přístroje k měření teploty t, kyslíku (DO) a pH. Předběžně si vyzkoušíme manipulace s čidly a kádinkou.



- Do kádinky nalijeme přiměřené množství destilované vody. Zaznamenáme hodnoty na displeji přístroje naměřené čidly (t, pH, DO) za laboratorní teploty.

- Vložíme vzduchovací kamínek a necháme ustavit rovnováhu (sycení vzduchem vzduchováním). Průběžně v cca 3 minutových intervalech sledujeme stabilizaci signálu z čidel a hodnoty si zapisujeme. Při vlastním měření vždy vypínáme vzduchování. Pokud se hodnoty dále nemění považujeme je za rovnovážné.

- Do kádinky můžeme přidat trochu ledu pro ochlazení a zopakujeme postup v bodě 2 (ustavení rovnováhy za snížené teploty).

- Zapneme zahřívání. Vždy, když teplota vystoupí cca o 3 stupně, vypneme zahřívání i vzduchování a zaznamenáváme si hodnoty signálů z čidel. Takto pokračujeme až do teploty cca 40˚C.

Postup v bodech 1-4 zopakujeme i pro vodu odebranou z akvária. Po skončení práce nezapomeneme správně uložit čidla do ochranných roztoků. Z akvária odebíráme vodu vždy čistou kádinkou. Do akvária nic nevracíme.

Protokol: Pro vodu destilovanou i akvarijní: Tabulka 1: Pro teplotu laboratorní i sníženou: výchozí hodnoty (t, pH,DO) před vzduchováním, hodnoty v průběhu vzduchování a hodnoty rovnovážné. Tabulka 2: Hodnoty čidel zaznamenané při ohřevu. Graf 1: Závislost obsahu kyslíku na době ustanovování rovnováhy při měření za laboratorní a snížené teploty. Graf 2: Závislost rozpustnosti kyslíku a pH na teplotě doplněná o tabelovanou závislost sestrojenou z dat, které uvádí Tabulka 1).



- Tabulka 1: Závislost rozpustnosti kyslíku a oxidu uhličitého (mg/l) na teplotě při tlaku vzduchu 1Atm.

| t/˚C | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O2 | 14,8 | 12,9 | 11,5 | 10,4 | 9,45 | 8,69 | 8,05 | 7,52 | 7,07 |
| CO2 | 1,22 | - | 0,85 | - | 0,62 | - | 0,47 | - | - |