Atomová spektroskopie

Elektronová spektra atomů – čarová

Výběrová pravidla omezují počet hodnot ν, linie jsou ostré, čarové spektrum

ΔE = h ν, ν = R.c(1/n2 – 1/m2)

- R = Rydbergova konstanta (1,097 373 177 107 m-1)

- m, n = hl. kvant. čísla

Absorpce x emise (excitace jiným zdrojem – tepelně – plamen, oblouk)

Absorpce stejných ν jako může emitovat (Kirchhoff).

AAS x AES

Instrumentace AAS

Zdroje světla:		- výbojka s dutou katodou

- laser

Monochromatické světlo, jednoúčelové

Atomizace: 	roztok rozprášen v plameni (acetylen, vodík + kyslík)

suchý vzorek zahříván v grafitové pícce

plasma