## Experiment 1
| Varianta | pH1 (výchozí) | pH2 (po expozici) | pH2-pH1 | V1 (výchozí) ml | V2 (po expozici) ml
NO3- | kukuřice 1 | 6.149 | 6.035 | -0.114 | 100 | 93
| kukuřice 2 | 6.149 | 5.931 | -0.218 | 100 | 92
| kukuřice 3 | 6.149 | 5.678 | -0.471 | 100 | 93
| slunečnice 1 | 6.149 | 4.412 | -1.737 | 100 | 96
| slunečnice 2 | 6.149 | 4.241 | -1.908 | 100 | 92
| slunečnice 3 | 6.149 | 4.321 | -1.828 | 100 | 93
| Varianta | pH1 (výchozí) | pH2 (po expozici) | pH2-pH1 | V1 (výchozí) | V2 (po expozici)
NH4+ | kukuřice 1 | 6.185 | 3.333 | -2.852 | 100 | 94
| kukuřice 2 | 6.185 | 3.463 | -2.722 | 100 | 96
| kukuřice 3 | 6.185 | 3.633 | -2.552 | 100 | 95
| slunečnice 1 | 6.185 | 3.854 | -2.331 | 100 | 93
| slunečnice 2 | 6.185 | 3.842 | -2.343 | 100 | 93
| slunečnice 3 | 6.185 | 3.827 | -2.358 | 100 | 93

## Experiment 2
|  |  | x |  |  | x
| Varianta | c1 (výchozí) mV | c1 (výchozí) mM | V1 (výchozí) ml | c2 (po expozici) mV | c2 (po expozici) mM | V2 (po expozici) ml | DM kořenů (g) | Doba expozice t (hod) | VP
NO3- | kukuřice 1 | 211.2 | 1.76 | 100 | 216.9 | 1.42 | 93 | 0.308 | 4.66 | 30.6142
| kukuřice 2 | 211.2 | 1.76 | 100 | 219.2 | 1.2953 | 92 | 0.5006 | 4.66 | 24.3638
| kukuřice 3 | 211.2 | 1.76 | 100 | 217.2 | 1.3991 | 93 | 0.3831 | 4.66 | 25.7018
[9 empty] | Průměr: | 26.8933
| slunečnice 1 | 211.2 | 1.76 | 100 | 213 | 1.645 | 96 | 0.1675 | 4.66 | 23.1584
| slunečnice 2 | 211.2 | 1.76 | 100 | 214.8 | 1.5347 | 92 | 0.3198 | 4.66 | 23.354
| slunečnice 3 | 211.2 | 1.76 | 100 | 215.9 | 1.471 | 93 | 0.2584 | 4.66 | 32.5509
[9 empty] | Průměr: | 26.3545
Kalibračka:
| 3 mMKNO3 | na 10 ml | ´+ 10 ml extrakčního roztoku
koncentrace nitrátů
| mM | 3 mmol KNO3 | destilovaná H20
| 0.3 | 1 | 9
| 0.6 | 2 | 8
| 0.9 | 3 | 7
| 1.2 | 4 | 6
| 1.5 | 5 | 5
| 1.8 | 6 | 4
| 2.1 | 7 | 3
| 2.4 | 8 | 2
| 2.7 | 9 | 1
| 3 | 10 | 0
| c (NO3) mM | napětí elektrody (mV)
| 0.15 | 272.3
| 0.3 | 255.5
| 0.6 | 239.3
| 0.9 | 229.6
| 1.2 | 222.5
| 1.5 | 216.1
| 1.8 | 212.2
| 2.1 | 206.5
| 2.4 | 203.3
| 2.7 | 199.5
| 3 | 195.1
Vzorky, výchozí roztok
´- 10 ml vzorku
´- 10 ml extrakčního roztoku
1.2953