## Experiment 1
| Varianta | pH1 (výchozí) | pH2 (po expozici) | pH2-pH1 | V1 (výchozí) ml | V2 (po expozici) ml
NO3- | kukuřice 1 | 6.047 | 6.222 | 0.175 | 100 | 93
| kukuřice 2 | 6.047 | 5.57 | -0.477 | 100 | 94
| kukuřice 3 | 6.047 | 5.948 | -0.099 | 100 | 95
| slunečnice 1 | 6.047 | 4.246 | -1.801 | 100 | 86
| slunečnice 2 | 6.047 | 4.347 | -1.7 | 100 | 93
| slunečnice 3 | 6.047 | 4.31 | -1.737 | 100 | 86
| Varianta | pH1 (výchozí) | pH2 (po expozici) | pH2-pH1 | V1 (výchozí) | V2 (po expozici)
NH4+ | kukuřice 1 | 5.426 | 3.416 | -2.01 | 100 | 95
| kukuřice 2 | 5.426 | 3.913 | -1.513 | 100 | 90
| kukuřice 3 | 5.426 | 3.648 | -1.778 | 100 | 95
| slunečnice 1 | 5.426 | 3.844 | -1.582 | 100 | 87
| slunečnice 2 | 5.426 | 3.809 | -1.617 | 100 | 89
| slunečnice 3 | 5.426 | 3.823 | -1.603 | 100 | 88

## Experiment 2
|  |  | x |  |  | x
| Varianta | c1 (výchozí) mV | c1 (výchozí) mM | V1 (výchozí) ml | c2 (po expozici) mV | c2 (po expozici) mM | V2 (po expozici) ml | DM kořenů (g) | Doba expozice t (hod) | VP
NO3- | kukuřice 1 | 213.6 | 1.8121 | 100 | 224.2 | 1.2155 | 93 |  | 5
| kukuřice 2 | 213.6 | 1.8121 | 100 | 225.2 | 1.1706 | 94 |  | 5
| kukuřice 3 | 213.6 | 1.8121 | 100 | 227.5 | 1.0734 | 95 |  | 5
| slunečnice 1 | 213.6 | 1.8121 | 100 | 220.2 | 1.4132 | 86 |  | 5
| slunečnice 2 | 213.6 | 1.8121 | 100 | 216.5 | 1.6246 | 93 |  | 5
| slunečnice 3 | 213.6 | 1.8121 | 100 | 215.7 | 1.6743 | 86 |  | 5
| Kalibračka: | [6 empty] | je třeba ještě dovážit DM kořenů!!!!!!
| 3 mMKNO3 | na 10 ml | ´+ 10 ml extrakčního roztoku
koncentrace nitrátů
| mM | 3 mmol KNO3 | destilovaná H20
| 0.3 | 1 | 9
| 0.6 | 2 | 8
| 0.9 | 3 | 7
| 1.2 | 4 | 6
| 1.5 | 5 | 5
| 1.8 | 6 | 4
| 2.1 | 7 | 3
| 2.4 | 8 | 2
| 2.7 | 9 | 1
| 3 | 10 | 0
| c (NO3) mM | napětí elektrody (mV)
| 0.3 | 259.7
| 0.6 | 243.3
| 0.9 | 234.1
| 1.2 | 225.4
| 1.5 | 218.2
| 1.8 | 213.9
| 2.1 | 210.3
| 2.4 | 206.7
| 2.7 | 203.1
| 3 | 197.8
#NAME?
Vzorky, výchozí roztok
´- 10 ml vzorku
´- 10 ml extrakčního roztoku